| UCS/ZP/15/20 | Lublin, 30.10.2020 r. |
| --- | --- |

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowania na dostawy preparatów do dezynfekcji - 2 zadania (nr sprawy UCS/ZP/15/20)

W związku z pytaniami uczestników postępowania dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przesyłamy treść zapytań  nadesłanych do w/w zamówienia wraz z odpowiedzią udzielona przez Zamawiającego:

Pytanie nr 1 – dot. Zadanie 1, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści preparat w proszku, nie wymagający użycia aktywatora, do mycia oraz dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, masek oddechowych, endoskopów, inkubatorów, materiałów stosowanych w medycynie (stal nierdzewna, szkło, tworzywa sztuczne, gumy, porcelana, ceramika i pleksi). Dzięki połączeniu trójenzymatycznego kompleksu i substancji powierzchniowo czynnych skutecznie usuwa białko, cukry i tłuszcze. Produkt na bazie aktywnego tlenu, posiada następujący skład: nadwęglan sodu, TEAD, tenzydy, enzymy, inhibitory korozji. Nie zawiera aldehydów. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Do przygotowania przy użyciu wody wodociągowej. Skuteczny wobec B, MRSA, Tbc (M. terra, M. avium), grzybów, V (BVDV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro, Polio), Spory (C. difficile, B. subtilis, C. sporogenes) w stężeniu 2% czasie do 10 min. Opakowanie 2,5 kg z miarką dozującą (wiadro). Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 – dot. Zadanie 1, poz. 2

Prosimy o odstąpienie od konieczności wyceny aktywatora gdyż w/w preparat nie wymaga użycia aktywatora.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 – dot. Zadanie 1, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do codziennego mycia i dezynfekcji oraz konserwacji systemów ssących i umywalek w unitach stomatologicznych, również do dezynfekcji w urządzeniach wykorzystywanych w laryngologii. Posiada bardzo dobre właściwości myjące, nie zawiera aldehydów, nie tworzy piany, pozostawia świeży zapach, oraz jest skuteczny w obecności zanieczyszczeń organicznych wobec B, F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia) w czasie 30 min w stężeniu 2%. Opakowanie 2 L z dozownikiem z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 – dot. Zadanie 1, poz. 5

W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5 – dot. Zadanie 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia, bezbarwny preparat na bazie mieszaniny alkoholi, do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych, leżanek przeznaczonych do badania pacjentów, stołów operacyjnych, powierzchni przyrządów medycznych, również tych wykonanych z poliwęglanu oraz do dezynfekcji sprzętu stomatologicznego, w tym końcówek stomatologicznych. Z możliwością stosowania na oddziałach neonatologicznych i noworodkowych, nie zawierający aldehydów oraz związków amoniowych, posiadający przyjemny zapach oraz dobrą tolerancję materiałową, szybkoschnący, nie pozostawiający zacieków. Skuteczny w bardzo krótkim czasie wobec: B, MRSA), Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, HSV, Rota, Noro) w czasie do 1 min, grzyby, V (Adeno) w czasie 2 min z możliwością rozszerzenia działania o V (Polyoma SV 40, Polio) wraz z wydłużeniem czasu działania. Opakowanie 1L z 1 spryskiwaczem do każdych 5 op. preparatu. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 – dot. Zadanie 1, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i czyszczenia wierteł, frezów, szlifierek diamentowych i innych obrotowych narzędzi precyzyjnych, gotowego do użycia, opartego na bazie wodorotlenku potasowego, 2-propanolu i 2-etyloheksanolu. Skuteczny wobec: B, Tbc (M. terrae), grzybów, V (HBV, HIV, HCV, Polio, Papova SV 40, Adeno, Vaccinia) w czasie 30 min. Opakowanie 2L z dozownikiem, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 – dot. Zadanie 1, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, na bazie czwartorzędowych zasad amoniowych (QAV) oraz pochodnych amin, o bardzo dobrych właściwościach myjących, z możliwością stosowania w obecności pacjentów jak również na oddziałach noworodkowych i powierzchni mających kontakt z żywnością.  Spektrum działania: B, Tbc (M. terrae), grzyby, V (BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 15 min. w stężeniu 0,5%. Opakowanie 5 kg (płynny koncentrat). Produkt biobójczy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 – dot. Zadanie 1, poz. 9

Czy Zamawiający akceptuje przeliczenie 1 kg = 1 l, czy przeliczenie na podstawie gęstości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 – dot. Zadanie 1, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu i bifenylolu, o działaniu ochronnym i pielęgnującym skórę, dzięki właściwościom natłuszczającym i nawilżającym zapobiega wysuszaniu rąk i utrzymuje elastyczność skóry, nie zawiera barwników i substancji zapachowych, może być stosowany przez alergików. Przebadany pod względem dermatologicznym. Skuteczny wobec: B, MRSA, Tbc (M. terrae, M. avium, M. Tuberculosis), grzybów, V (BVDV, Vaccinia, SARS, HSV, Rota, Adeno, Noro w czasie do 30 s, Polio w czasie do 1 min. Higieniczna dezynfekcja skóry rąk  30 sek., chirurgiczna dezynfekcja 90 sek. Opakowanie 5L. Produkt biobójczy.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza preparat opisany w pytaniu.

Pytanie nr 10 – dot. Zadanie 1, poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu (pleksiglas), czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, nasyconych płynem dezynfekcyjnym, bez substancji zapachowych, bez zawartości alkoholu, o wymiarach 20 cm x 20 cm. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Spektrum działania: B, F (C. albicans), V (BVDV, vaccinia, rota, polyoma SV40) w czasie 1 min, Tbc (M. terrae), V (Noro) w czasie 15 min. Opakowanie – tuba, 200 szt. chusteczek. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11 – dot. Zadanie 1, poz. 13

Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdzie cenę jednostkową należy podać za 1 chusteczkę, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12 – dot. Zadanie 1, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści chusteczki do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholi, wykonane z włókniny, nasączone 94% etanolem. Z możliwością stosowania na oddziałach neonatologicznych i noworodkowych, posiadający przyjemny zapach oraz dobrą tolerancję materiałową. Skuteczny w bardzo krótkim czasie: B (łącznie z MRSA), Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, HSV, Rota, Noro) w czasie do 1 min, F, V (Adeno) 2 min oraz wraz z wydłużeniem czasu działania skuteczny wobec V (Polyoma SV 40, Polio). Opakowanie – tuba - 200 szt. chusteczek o wymiarach 20x27 cm, wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13 – dot. Zadanie 1, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści chusteczki do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholi, wykonane z włókniny, nasączone 94% etanolem. Z możliwością stosowania na oddziałach neonatologicznych i noworodkowych, posiadający przyjemny zapach oraz dobrą tolerancję materiałową. Skuteczny w bardzo krótkim czasie: B (łącznie z MRSA), Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, HSV, Rota, Noro) w czasie do 1 min, F, V (Adeno) 2 min oraz wraz z wydłużeniem czasu działania skuteczny wobec V (Polyoma SV 40, Polio). Opakowanie – wkład - 200 szt. chusteczek o wymiarach 20x27 cm, wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14 – dot. Zadanie 1, poz. 14, 15

Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdzie cenę jednostkową należy podać za 1 chusteczkę, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15 – dot. Zadanie 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu i bifenylolu, o działaniu ochronnym i pielęgnującym skórę, dzięki właściwościom natłuszczającym i nawilżającym zapobiega wysuszaniu rąk i utrzymuje elastyczność skóry, nie zawiera barwników i substancji zapachowych, może być stosowany przez alergików. Przebadany pod względem dermatologicznym. Skuteczny wobec: B, MRSA, Tbc (M. terrae, M. avium, M. Tuberculosis), grzybów, V (BVDV, Vaccinia, SARS, HSV, Rota, Adeno, Noro w czasie do 30 s, Polio w czasie do 1 min. Higieniczna dezynfekcja skóry rąk  30 sek., chirurgiczna dezynfekcja 90 sek. Opakowanie 500 ml. Produkt biobójczy.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pytanie nr 16 – dot. Zadanie 2, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego, bezbarwnego preparatu na bazie: 2-propanolu, 1-propanolu, 2-difenylolu oraz zawierającego dodatkowo nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i chlorheksydyny, przeznaczonego do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Przed zastrzykami i pobieraniem krwi czas działania wynosi 15 sekund, przed punkcjami czas działania wynosi 60 sekund. Z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt, zapobiega grzybicom skóry. Skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc (M. tuberculosis), grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno). Działanie natychmiastowe i przedłużone do 24 godzin. Opakowanie 250 ml z atomizerem. Produkt leczniczy.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pytanie nr 17 – dot.  zadania nr 1 pozycja 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 15 chusteczek w pojemniku plastikowym, spełniających pozostałe zapisy siwz. Informujemy, iż chusteczki są aktualnie użytkowane przez Zamawiającego i nie występują w opakowaniach foliowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, jeżeli pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 18 - Dot. zadania nr 1 pozycja 4

Prosimy o potwierdzenie, że produkt do szybkiej dezynfekcji powierzchni ma być zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny (dualna rejestracja) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z 22 maja 2012r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE. L 167 z 27.06.2012, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem nr 528/2012 oraz zgodnie z Komunikatem Prezesa URPLWMIPB z dnia 11 września 2014 r. a także zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. Dz.U. 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, że produkt do szybkiej dezynfekcji ma być zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny (dualna rejestracja).

Pytanie nr 19 - Dot. zadania nr 1 pozycja 4

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga preparatu do dezynfekcji powierzchni przebadanego zgodnie z obwiązującymi normami dla obszaru medycznego EN 14885 oraz EN 16615.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż wymaga preparatu do dezynfekcji powierzchni przebadanego zgodnie z obwiązującymi normami dla obszaru medycznego EN 14885 oraz EN 16615.

Pytanie nr 20 - Dot. zadania nr 1 pozycja 5

Prosimy o potwierdzenie, że zaszła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga 3 750 litrów roztworu roboczego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, że zaszła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga 3750 litrów roztworu roboczego.

Pytanie nr 21 - Dot. zadania nr 1 pozycja 6

Prosimy o potwierdzenie, że produkt do szybkiej dezynfekcji powierzchni ma być zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny (dualna rejestracja) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z 22 maja 2012r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE. L 167 z 27.06.2012, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem nr 528/2012 oraz zgodnie z Komunikatem Prezesa URPLWMIPB z dnia 11 września 2014 r. a także zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. Dz.U. 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza,  że produkt do szybkiej dezynfekcji ma być zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny (dualna rejestracja).

Pytanie nr 22 - Dot. zadania nr 1 pozycja 6

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga preparatu do dezynfekcji powierzchni przebadanego zgodnie z obwiązującymi normami dla obszaru medycznego EN 14885 oraz EN 16615.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż wymaga preparatu do dezynfekcji powierzchni przebadanego zgodnie z obwiązującymi normami dla obszaru medycznego EN 14885 oraz EN 16615.

Pytanie nr 23 - Dot. zadania nr 1 pozycja 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga preparatu o działaniu sporobójczym posiadającego badania przeprowadzone na sporze Clostridium Difficille szczep szpitalny R027.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, że wymaga preparatu o działaniu sporobójczym posiadającego badania przeprowadzone na sporze Clostridium Difficille szczep szpitalny R027.

Pytanie nr 24 - Dot. zadania nr 1 pozycja 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga preparatu chlorowego o rejestracji jako produkt biobójczy (zgodnie z obowiązującym prawem).

Odpowiedź:

Tak,  Zamawiający potwierdza, że wymaga preparatu chlorowego o rejestracji jako produkt biobójczy (zgodnie z obowiązującym prawem).

Pytanie nr 25 - Dot. zadania nr 1 pozycja 9

Prosimy o potwierdzenie, że produkt do mycia i dezynfekcji powierzchni ma być zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny (dualna rejestracja) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z 22 maja 2012r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE. L 167 z 27.06.2012, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem nr 528/2012 oraz zgodnie z Komunikatem Prezesa URPLWMIPB z dnia 11 września 2014 r. a także zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. Dz.U. 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, że produkt do mycia i dezynfekcji powierzchni  ma być zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny (dualna rejestracja).

Pytanie nr 26 - Dot. wzoru umowy § 3 ust.2

W związku z panującą z sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w obrocie z dostawcami ze względu na ograniczoną dostępność m.in. środków dezynfekcyjnych w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie terminu dostaw wnosimy o dodanie do umowy zapisu, iż Zamawiający pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających brak zamawianych towarów nie z winy Wykonawcy tj. np. ze względu na brak surowców niezbędnych do produkcji, restrykcji w zakresie eksportu, ograniczone możliwości produkcyjne itp. dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do momentu dostępności zamawianych towarów u producenta/dystrybutora.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w zakresie § 3 ust 3 punkt 1 poprzez dodanie zapisu:

„Warunkiem dokonania zakupu interwencyjnego jest powiadomienie Wykonawcy o zamiarze takiego zakupu, dokonane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną w dowolnym momencie po upływie terminu dostawy cząstkowej. Zamawiający może odstąpić od zakupu interwencyjnego, jeżeli Wykonawca po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa powyżej, prześle Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres e-mail oświadczenie o realizacji zobowiązania w nowym terminie, w którym nastąpi dostawa, a Zamawiający oświadczenie to zaakceptuje poprzez przesłanie Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną pisma o wyraże-niu zgody na zaproponowany nowy termin dostawy. Dla skuteczności powyższego rozwiązania Wykonawca powinien wysłać Zamawiającemu swoje oświadczenie nie później niż następnego dnia po otrzymaniu powiadomienia o zamiarze dokonania zakupu interwencyjnego (gdyby termin na dokonanie powiadomienia przypadał na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas Wykonawca uprawniony będzie do wysła-nia oświadczenia najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu).”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28 - Dot. wzoru umowy § 7 ust.2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy w zakresie § 7 ust 2 na następujące:

W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29 - Dotyczy oceny ofert w kryterium termin dostawy

W związku z panującą sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w obrocie z dostawcami ze względu na ograniczoną dostępność m.in. środków dezynfekcyjnych, prosimy o zmianę kryterium oceny w zakresie terminu dostawy, na następujące:

 1-3 dni roboczych – 10 pkt.

 4 dni robocze – 8 pkt.

 5 dni robocze – 5 pkt.

 7 dni robocze – 0 pkt.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30- Dotyczy wzoru umowy § 5

W zawiązku z nadzwyczajną sytuacją epidemiczną, prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu:

„Przed ewentualnym nałożeniem kary Zamawiający każdorazowo ma obowiązek wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia czy opóźnienia są następstwem COVID-19 i jeśli tak to Zamawiający nie obciąży Wykonawcy karą (zgodnie z § 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.).”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Prosimy o uwzględnienie w/w zmian i zapraszamy do składania ofert.

Z poważaniem