*Załącznik nr 1*

***Opis przedmiotu zamówienia***

Nazwa zadania: Wymiana okien w SP Nr 21 w Grudziądzu

1. **Przedmiot zamówienia:**

Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 21 im. Witolda Pileckiego
ul. Nauczycielska 19 w Grudziądzu, polegająca na dostawie okien wykonanych z uwzględnieniem w/w parametrów technicznych. Parapety okienne nie podlegają wymianie. Odbiór i utylizacja zdemontowanych okien należy do Wykonawcy.

Przez cały okres trwania remontu teren obejmujący prace budowlane będzie zabezpieczony, aby nie stanowił zagrożenia dla osób postronnych, a w szczególności dzieci oraz aby nie zakłócał korzystania z innych pomieszczeń szkoły.

1. **Czas realizacji zadania**: 01.07 - 28.07.2022 r.
2. **Dane techniczne okien:**
3. **Okno o wym.:** 2320 mm x 2020 mm – **10 szt.** z podziałem jak poniżej:



1. kolor: biały
2. słupki pionowe: 2
3. słupki poziome: 1
4. typ okuć: Winkhaus lub o porównywalnym lub wyższym standardzie
5. szklenie: 4/18/4/18/4 u=0,5 48 mm
6. współczynnik Uw: 0,90