## Pakiet 1
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15./PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 1
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z medycznego, termoplastycznego PCV o twardości ok. 76º ShA, powierzchnia cewnika zmrożona, posiada jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, jednorazowego użytku, sterylne(EO), nietoksyczne, posiada kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, pakowne pojedynczo. | 600/10 | szt. | 20
2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z medycznego, termoplastycznego PCV o twardości ok. 76º ShA, powierzchnia cewnika zmrożona, posiada jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, jednorazowego użytku, sterylne(EO), nietoksyczne, posiada kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, pakowne pojedynczo. | 600/12 | szt. | 150
3 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z medycznego, termoplastycznego PCV o twardości ok. 76º ShA, powierzchnia cewnika zmrożona, posiada jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, jednorazowego użytku, sterylne(EO), nietoksyczne, posiada kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, pakowne pojedynczo. | 600/14 | szt. | 150
4 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z medycznego, termoplastycznego PCV o twardości ok. 76º ShA, powierzchnia cewnika zmrożona, posiada jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, jednorazowego użytku, sterylne(EO), nietoksyczne, posiada kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, pakowne pojedynczo. | 600/16 | szt. | 120
5 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z medycznego, termoplastycznego PCV o twardości ok. 76º ShA, powierzchnia cewnika zmrożona, posiada jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, jednorazowego użytku, sterylne(EO), nietoksyczne, posiada kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, pakowne pojedynczo. | 600/18 | szt. | 200
6 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z medycznego, termoplastycznego PCV o twardości ok. 76º ShA, powierzchnia cewnika zmrożona, posiada jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, jednorazowego użytku, sterylne(EO), nietoksyczne, posiada kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, pakowne pojedynczo. | 600/20 | szt. | 50
7 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z medycznego, termoplastycznego PCV o twardości ok. 76º ShA, powierzchnia cewnika zmrożona, posiada jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, jednorazowego użytku, sterylne(EO), nietoksyczne, posiada kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, pakowne pojedynczo. | 600/22 | szt. | 50
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## powtórka (hidden)
Pakiet 1
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto
1 | paski fluresceinowe | x100 | op. | 4 | 117.2448 | 468.9792 | 8 | 127.44 | 509.76
2 | paski do badania suchego oka (test Schirmera-) |  | op. | 2 | 110.4 | 220.8 | 8 | 120 | 240
|  |  |  | Razem wartość netto |  | 689.7792 | Razem wartość brutto |  | 749.76
Pakiet 2
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto
1 | papier do USG typu Mitsubischi | 110mmx20m | rol. | 50 | 20.4884 | 1024.42 | 8 | 22.27 | 1113.5
2. | papier do KTG | 143x150x300 | rol. | 15 | 7.4704 | 112.056 | 8 | 8.12 | 121.8
3. | papier do KTG | 150x100x150 | rol. | 50 | 2.6864 | 134.32 | 8 | 2.92 | 146
4 |  | 112 x 25 | rol. | 350 | 1.8124 | 634.34 | 8 | 1.97 | 689.5
[6 empty] | 1905.136 |  |  | 2070.8
Pakiet 3
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto
1. | papier do spirometru Spirolabu III | 112 x20 x12 termiczne | op. | 40 | 6.8816 | 275.264 | 8 | 7.48 | 299.2
2. | ustniki do spirolabu III jednorazowy | x100szt | op. | 18 | 41.308 | 743.544 | 8 | 44.9 | 808.2
[6 empty] | 1018.808 |  |  | 1107.4
Pakiet 4
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto
1 | Filtry Bact Trapid p/bakteryjny,p/wirusowy7011S sterylizowany ,tlenkiem etylenu |  | szt | 400 | 5.8604 | 2344.16 | 8 | 6.37 | 2548
2. | Filtry noworodkowe -neo port p/bakteryjnez wymiennikiem ciepłai wilgoci | 6220S | szt | 20 | 5.9616 | 119.232 | 8 | 6.48 | 129.6
[6 empty] | 2463.392 |  |  | 2677.6
Pakiet 5
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto
1. | zestaw noworodkowy / podkład chłonny 60x60 , serweta -kocyk 160x75 , czapeczka,serwetki włókninowe 25x20 | MA-135-ZOMI-001 | op | 500 | 14.5728 | 7286.4 | 8 | 15.84 | 7920
|  |  |  | Razem wartość netto |  | 7286.4 | Razem wartość brutto |  | 7920
Pakiet 6
L.p. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto
1 | Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, filtrem p/bakteryjnym i klapką, automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu "jeziorka", z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania oraz miejscem na kolec komory koplowej dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu. |  | szt | 500 | 2.1344 | 1067.2 | 8 | 2.32 | 1160
2 | Kaniula dożylna typu bezpiecznego wykona z PU, samo domykalny port boczny, wtopione min.4paski RTG, filtr hydrofobowy w komorze wypływu, komora zabezpieczona dodatkowo koreczkiem luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej brzegu koreczka, igła po wyjęciu z kaniuli automatycznie zabezpieczona metalowym zatrzaskiem, logo lub nazwa producenta na samym wyrobie w opakowaniu typu folia /papier przepływ 65 | G20/1,1x25 | szt. | 100 | 1.84 | 184 | 8 | 2 | 200
3 | Automatyczna dwudrożna zastawka do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej (dopuszczalna ilość dostępów-200), możliwość podawania tłuszczy, prędkosć przepływu: 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu, połączenia Luer-Slip i luer Lock |  | szt | 150 | 3.128 | 469.2 | 8 | 3.4 | 510
4 | Pojedynczy dren z automatyczną dwudrożną zastawką do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej (dopuszczalna ilość dostępów 200); możliwość podawania tłuszczy: prędkość przepływu:21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu, połączenia Luer Slip i Luer Lock |  | szt | 20 | 4.4712 | 89.424 | 8 | 4.86 | 97.2
5 | strzykawka 3-częsciowa do pompy inf. | 20 ml | szt | 300 | 4.4712 | 1341.36 | 8 | 4.86 | 1458
6 | Przyrząd do aspiracji płynów z butelek z filtrem p/bakteryjnym, z zatrzaskową zatyczką z wbudowanym filtrem i z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki posiadający nieruchomą osłonkę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką |  | szt | 400 | 2.1344 | 853.76 | 8 | 2.32 | 928
4353.2
Pakiet 7 | [8 empty] | 0
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1. | Cewnik Pezzera | 28 | szt | 8 | 9.9176 | 79.3408 | 8 | 10.78 | 86.24
2. | Cewnik Pezzera | 26 | szt | 4 | 9.9176 | 39.6704 | 8 | 10.78 | 43.12
|  |  |  | Razem wartość netto |  | 119.0112 | Razem wartość brutto |  | 129.36
Pakiet 8
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1. | Kaniule BD Neoflon, ze zdejmowanym elementem ułatwiającym wkłucie do żył obwodowych wymagane badanie na biokompatybilnośc(należy załączyć do oferty) | 0,6x19mm | szt. | 450 | 3.2752 | 1473.84 | 8 | 3.56 | 1602
|  |  |  | Razem wartość netto |  | 1473.84 | Razem wartość brutto |  | 1602
Pakiet 9
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1. | igła do nakłuć pęcherza moczowego typu Cystofix | ch 10 | szt. | 2 | 70.2972 | 140.5944 | 8 | 76.41 | 152.82
2. | zestaw do płukania oka z solą |  | szt | 5 | 8.4456 | 42.228 | 8 | 9.18 | 45.9
[6 empty] | 182.8224 |  |  | 198.72
Pakiet 10
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/
1. | zestaw do drenażu 2 butelkowego |  | szt. | 3 | 79.49 | 238.47 | 8 | 86.4 | 259.2
2. | system bezpiecznej punkcji klatki piersiowej | nr 8 | szt. | 7 | 45 | 315 | 8 | 59.4 | 415.8
3. | igła do nakłuć opłucnej typu Peurofix |  | szt. | 20 | 46 | 920 | 8 | 17.28 | 345.6
|  |  |  | Razem wartość netto |  | 1473.47 | Razem wartość brutto |  | 1020.6
szacunek
1. | 749.76
2. | 2070.8
3. | 1107.4
4 | 2677.6
5. | 7920
6. | 4353.2
7 | 129.36
8 | 1602
9 | 198.72
10 | 1020.6
21829.44

## Pakiet 2
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 2
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | cewnik do podawania tlenu przez nos, wykonany z wysokiej jakości PCV, mocowany z tyłu głowy, część d nosowa z miękkiego materiału, końcówki do nosowe atraumatyczne. Uniwersalna końcówka pasująca do każdego źródła tlenu, opakowanie folia-papier lub folia-folia sterylny |  | szt. | 800
2 | maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem | L- XL | szt. | 400
3 | maska tlenowa z nebulizatorem | L- XL | szt | 600
4 | maska tlenowa z nebulizatorem dla dzieci | S | szt | 50
5 | maska do wysokiej koncentracji tlenu z workien i drenem | L -XL | szt | 250
6 | dren do tlenu (wężyk łączący do tlenu) | 210cm (+/-10%) | szt. | 50
7 | dren do tlenu (wężyk łączący do tlenu) | 426cm | szt | 20
8 | Cewnik Foley'a silikonowany dwudrożny, wzmocniony płaszcz cewnika, okrągły kanał minimalizujący inkrustację i blokowanie cenwika, opakowanie folia-folia lub folia-papier, sterylizowany | 12 | szt. | 10
9 | Cewnik Foley'a silikonowany dwudrożny, wzmocniony płaszcz cewnika, okrągły kanał minimalizujący inkrustację i blokowanie cenwika, opakowanie folia-folia lub folia-papier, sterylizowany | 14 | szt. | 40
10 | Cewnik Foley'a silikonowany dwudrożny, wzmocniony płaszcz cewnika, okrągły kanał minimalizujący inkrustację i blokowanie cenwika, opakowanie folia-folia lub folia-papier, sterylizowany | 16 | szt. | 250
11 | Cewnik Foley'a silikonowany dwudrożny, wzmocniony płaszcz cewnika, okrągły kanał minimalizujący inkrustację i blokowanie cenwika, opakowanie folia-folia lub folia-papier, sterylizowany | 18 | szt. | 500
12 | Cewnik Foley'a silikonowany dwudrożny, wzmocniony płaszcz cewnika, okrągły kanał minimalizujący inkrustację i blokowanie cenwika, opakowanie folia-folia lub folia-papier, sterylizowany | 20 | szt. | 100
13 | Cewnik Foley'a silikonowany dwudrożny, wzmocniony płaszcz cewnika, okrągły kanał minimalizujący inkrustację i blokowanie cenwika, opakowanie folia-folia lub folia-papier, sterylizowany | 22 | szt. | 40
14 | Cewnik Foley'a silikonowany dwudrożny, wzmocniony płaszcz cewnika, okrągły kanał minimalizujący inkrustację i blokowanie cenwika, opakowanie folia-folia lub folia-papier, sterylizowany | 24 | szt. | 20
15 | cewnik Tiemana wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok 76;ShA, nie powodujący reakcji alergicznych, powierzchnia zmrożona, jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, półprzeźroczysty konektor, kolor konektora oznaczający kod średnicy | 12 | szt. | 10
16 | cewnik Tiemana wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok 76;ShA, nie powodujący reakcji alergicznych, powierzchnia zmrożona, jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, półprzeźroczysty konektor, kolor konektora oznaczający kod średnicy | 14 | szt. | 10
17 | cewnik Tiemana wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok 76;ShA, nie powodujący reakcji alergicznych, powierzchnia zmrożona, jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, półprzeźroczysty konektor, kolor konektora oznaczający kod średnicy | 16 | szt. | 10
18 | cewnik Tiemana wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok 76;ShA, nie powodujący reakcji alergicznych, powierzchnia zmrożona, jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, półprzeźroczysty konektor, kolor konektora oznaczający kod średnicy | 18 | szt. | 10
19 | zatyczka do cewników jałowa |  | szt | 100
20 | Cewnik Pezzera | 28 | szt | 10
21 | Cewnik Pezzera | 26 | szt | 10
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 3
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 3
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1. | Kaniula dożylna wykonane z PTFE z paskani kontrastującymi w RTG i USG, wyposazona w:zawór niskociśnieniowy , samodomykajacy się zawór portu bocznego ,koreczek luer lock z trzpieniem poniżejego krawędzi ,igła silikonowana typu back-cut , filtr hytrofobowy .nasadka na igłę ,elastyczne skrzydełka, sterylizowana tlenkiem etylenu , wolna od PVC i lateksu | 0,8 x25mm | szt. | 4000
2. | Kaniula dożylna wykonane z PTFE z paskani kontrastującymi w RTG i USG, wyposazona w:zawór niskociśnieniowy , samodomykajacy się zawór portu bocznego ,koreczek luer lock z trzpieniem poniżejego krawędzi ,igła silikonowana typu back-cut , filtr hytrofobowy .nasadka na igłę ,elastyczne skrzydełka, sterylizowana tlenkiem etylenu , wolna od PVC i lateksu | 1,1x33mm | szt. | 5000
3. | Kaniula dożylna wykonane z PTFE z paskani kontrastującymi w RTG i USG, wyposazona w:zawór niskociśnieniowy , samodomykajacy się zawór portu bocznego ,koreczek luer lock z trzpieniem poniżejego krawędzi ,igła silikonowana typu back-cut , filtr hytrofobowy .nasadka na igłę ,elastyczne skrzydełka, sterylizowana tlenkiem etylenu , wolna od PVC i lateksu | 1,3x45mm | szt. | 300
4. | Kaniula dożylna wykonane z PTFE z paskani kontrastującymi w RTG i USG, wyposazona w:zawór niskociśnieniowy , samodomykajacy się zawór portu bocznego ,koreczek luer lock z trzpieniem poniżejego krawędzi ,igła silikonowana typu back-cut , filtr hytrofobowy .nasadka na igłę ,elastyczne skrzydełka, sterylizowana tlenkiem etylenu , wolna od PVC i lateksu | 1,5x45mm | szt | 100
5. | Kaniula dożylna wykonane z PTFE z paskani kontrastującymi w RTG i USG, wyposazona w:zawór niskociśnieniowy , samodomykajacy się zawór portu bocznego ,koreczek luer lock z trzpieniem poniżejego krawędzi ,igła silikonowana typu back-cut , filtr hytrofobowy .nasadka na igłę ,elastyczne skrzydełka, sterylizowana tlenkiem etylenu , wolna od PVC i lateksu | 1,7x 45mm | szt. | 100
6. | Kaniula dożylna wykonane z PTFE z paskani kontrastującymi w RTG i USG, wyposazona w:zawór niskociśnieniowy, samodomykajacy się zawór portu bocznego, koreczek luer lock z trzpieniem poniżejego krawędzi, igła silikonowana typu back-cut, filtr hytrofobowy, nasadka na igłę, elastyczne skrzydełka, sterylizowana tlenkiem etylenu, wolna od PVC i lateksu | 0,7x19mm | szt | 100
7. | Kaniula dożylna wykonane z PTFE z paskani kontrastującymi w RTG i USG, wyposazona w:zawór niskociśnieniowy, samodomykajacy się zawór portu bocznego, koreczek luer lock z trzpieniem poniżejego krawędzi ,igła silikonowana typu back-cut, filtr hytrofobowy, nasadka na igłę, elastyczne skrzydełka, sterylizowana tlenkiem etylenu, wolna od PVC i lateksu | 0,6x19mm | szt. | 100
8. | koreczki do wenflonów sterylny | X 100 szt | op | 100
9. | koreczki do wenflonów i strzykawek z trzpieniem poniżej krawędzi ,sterylny | X 100 szt | op | 100
10. | Korek do dezynfekcji z gąbką nasaczoną 70 % alkoholem izopropylowym | x 10szt |  | 50
11. | kranik trójdrożny ujscia zabezpieczone koreczkami luer-lock z możliwoscią podawania lipidów, zmiany pozycji w zakresie 360 stopni z przedłużaczem 7cm, niezwierającym ftalanów | x 25szt. | op | 10
12. | kranik trójdrożny, ujscia zabezpieczone koreczkami luer-lock , z możliwoscią podawania lipidów, zmiany pozycji w zakresie 360 stopni | x 50 szt. | op | 30
13. | Zawór bezigłowy z kńcówkami luer lock |  | szt | 50
14. | Zawór bezigłowy z portem i dwoma drenami z końcówkami luer lock |  | szt | 50
15. | Zawór bezigłowy z portem i trzema drenami z końcówkami luer lock |  | szt | 50
16. | Arteria kaniula z zaworem przesuwanym | 20Gx 45 mm | szt | 20
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 4
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 4
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, filtrem p/bakteryjnym i klapką, automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu "jeziorka", z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania oraz miejscem na kolec komory koplowej dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu. |  | szt | 6000
2 | Automatyczna dwudrożna zastawka do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej (dopuszczalna ilość dostępów-200), możliwość podawania tłuszczy, prędkosć przepływu: 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu, połączenia Luer-Slip i luer Lock |  | szt | 100
3 | Podwójny dren z automatyczną dwudrożną zastawką do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej (dopuszczalna ilość dostępów 200); możliwość podawania tłuszczy: prędkość przepływu: 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu, połączenia Luer Slip i Luer Lock |  | szt | 100
4 | Przyrząd do aspiracji płynów z butelek z filtrem p/bakteryjnym, z zatrzaskową zatyczką z wbudowanym filtrem i z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki posiadający nieruchomą osłonkę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką |  | szt | 1200
5 | Strzykawka do metody spadku oporu LOR z końcówką wkręcaną 10 ml | 10ml | szt | 50
6 | Nasadka do transferu leku w systemie zamkniety łaczaca fiolke z pojemnikiem ecoflac | M | Szt | 200
7 | Nasadka do transferu leku w systemie zamkniety łaczaca fiolke z pojemnikiem ecoflac | L | szt | 400
8 | adapter z końcówką żenska/zeńska | x 100 szt | op | 2
9 | Igła do znieczuleń splotów nerwów obwodowych z drenem. Igła z krótkim szlifem w pełni izolowana | 22Gx50mm | szt | 25
10 | Pełny zestaw do drenażu opłucnej. Skaład: Cienkościenna igła do przebijania z krótkim ostrzem 3,35 x 78 mm zabezpieczona nasadką ochronną, Cewnik Certon® 2,7 x 450 mm wykonany z poliuretanu, Worek na wydzieliny 2,0l z rurką i adapterem stopniowym, Omnifx® strzykawka typu Luer 50ml, Zatyczka trójdrożna Discofix® z rurką łączącą |  | szt | 5
11 | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm, długość zamkniętego klipsa 9mm. Kompatybilne z pojedyńczą klipsownicą, | med. -largex | opx120 szt | 10
12 | Stapler okrężny o średnicy zewnętrznej kowadełka 21mm i średnicy ostrza 13mm, zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego. Stapler wyposażony jest w: - zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, - system obrotowego ostrza, które minimalizuje traumatyzację tkanek podczas cięcia, - 16 zszywek ze stopu tytanu w dwóch rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie od 1mm do 2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5mm - pokrętło regulacyjne „motylkowe” ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera. Stapler pakowany pojedynczo. |  | szt | 1
13 | Stapler okrężny o średnicy zewnętrznej kowadełka 25 mm i średnicy ostrza 17mm, zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego. Stapler wyposażony jest w: - zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, - system obrotowego ostrza, które minimalizuje traumatyzację tkanek podczas cięcia, - 20 zszywek ze stopu tytanu w dwóch rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie od 1mm do 2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5mm - pokrętło regulacyjne „motylkowe” ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera. Stapler pakowany pojedynczo. |  | szt | 1
14 | Stapler okrężny o średnicy zewnętrznej kowadełka 29 mm i średnicy ostrza 20,5 mm, zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego. Stapler wyposażony jest w: - zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, - system obrotowego ostrza, które minimalizuje traumatyzację tkanek podczas cięcia, - 24 zszywek ze stopu tytanu w dwóch rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie od 1mm do 2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5mm - pokrętło regulacyjne „motylkowe” ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera. Stapler pakowany pojedynczo. |  | szt | 1
15 | Stapler okrężny o średnicy zewnętrznej kowadełka 33 mm i średnicy ostrza 24,8 mm, zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego. Stapler wyposażony jest w: - zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, - system obrotowego ostrza, które minimalizuje traumatyzację tkanek podczas cięcia, - 28 zszywek ze stopu tytanu w dwóch rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie od 1mm do 2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5mm - pokrętło regulacyjne „motylkowe” ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera. Stapler pakowany pojedynczo. |  | szt | 1
16 | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 60 o długości linii zszywek 65mm i długości linii cięcia 59mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w: - dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku, - przycisk szybkiego zwalniania, - wskaźnik końca linii cięcia, - ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem, - systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch i pin pozycjonujący tkanki– zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, - informację o długości po obu stronach końcówki roboczej narzędzia, - 64 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 4,5 mm, po zamknięciu 2,0mm, ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1,8mm do 2mm. |  | szt | 1
17 | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 80 o długości linii zszywek 85mm i długości linii cięcia 79mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w: - dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku, - przycisk szybkiego zwalniania, - wskaźnik końca linii cięcia, - ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem, - systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch i pin pozycjonujący tkanki– zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, - informację o długości po obu stronach końcówki roboczej narzędzia, - 84 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 4,5 mm, po zamknięciu 2,0mm, ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1,8mm do 2mm. |  | szt | 1
18 | Ładunek do staplera liniowego z nożem dł.60-zszywki 4,5 (kolor zielony) |  | szt | 10
19 | Ładunek do staplera liniowego z nożem dł.80-zszywki 4,5 (kolor zielony) |  | szt | 10
20 | Narzędzie przeznaczonym do zakładania czasowego szwu kapciuchowego podczas zabiegów chirurgicznych w obrębie jelita cienkiego, jelita grubego, przełyku i żołądka. APS umieszcza okrężnie pasmo nylonowego materiału szewnego 2-0 przytrzymywanego na miejscu przez zszywki typu HUG (końcówki zszywek po zamknięciu unoszą się ku górze). Zszywki ze stali nierdzewnej. Urządzenie uruchamia się poprzez ściśnięcie rączek kapciuchownicy.Długość rączki: 256 mm Długość ładunku: 67 mm, Długość szwu: 730 mm Liczba zszywek: 28 |  | szt | 1
21 | Przedłużacz do infuzji Heidelberger 1,5m | 140 cm | szt | 200
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 5
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 5
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wolny od ftalanów, elastyczna komora min 45 mm wykonana z PVC, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, nazwa producenta na jednostkowym opakowaniu ,opakowanie kolorystycznie fola papier, sterylny. Odpowiadający polskim normom, wskazane europejskim. |  | szt. | 20000
2. | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową klapką, elastyczna komora kroplowa, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml, specjalny filtr do krwi o dużej powierzchni, wielkości oczek 200μm, koreczek z filtrem hydrofobowym, umożliwiający wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpieczający przed wyciekaniem, miękki elastyczny dren o długości min. 150cm, u zakończenie drenu luer-lock, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia, oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami, jednorazowego użytku, niepirogenny, nietoksyczny, bez lateksu, bez ftalanów,Nazwa producenta na jednostkowym opakowaniu. Odpowiadający polskim normom, wskazane europejskim. |  | szt. | 1400
3. | Przyrzad do szybkiego przetaczania krwi. Odpowiadający polskim normom. |  | szt. | 10
4. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych do leków światłoczułych (bursztynowy), komora kroplowa o długości min 45 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren, nazwa producenta na jednostkowym opakowaniu, opakowanie kolorystycznie fola papier, sterylny. Odpowiadający polskim normom, wskazane europejskim. |  | szt. | 250
5. | przedłużacz do pomp infuzyjnych z zakończeniem luer-lock, bez ftalanów, (informacja na opakowaniu jednostkowym) bezbarwny | 1,5m | szt. | 800
6. | przedłużacz do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych (bursztynowy), bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym) | 1,5 m | szt. | 1300
7 | Przedłuzacz do systemów infuzyjnych i transfuzyjnych o śr. drenu 2,9-3mmx 4,1 mm dł 140-200 cm z końcówkami luer-lock |  | szt. | 200
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 6
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 6
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1. | Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, sterylna, 2 ml, skala rozszerzona do 3 ml. | 2ml | op x100 | 100
2. | Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, sterylna, informacja o braku ftalanów, 5ml. | 5ml | op x100 | 200
3. | Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. | 10ml | op x100 | 250
4. | Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. | 20ml | op x50 | 800
5. | strzykawka jednorazowa insul. z igłą | 1ml | op x100 | 2
6. | Strzykawka jednorazowa tuberkul., z igłą-trzyczęsciowa z końcówką luer do tuberkuliny U-100 z igłą 27Gx13mm, przezroczysty cylinder wykonany z polipropirenu, uszczelnienia w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na końcu tłoka, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, szczelne, bezskokowe przesuwnie w cylindrze, czarna czytelna i trwała skala co 0,01ml, nazwa producenta na cylindrze strzykawki, niepirogenna, nietoksyczna,sterylna. | 1ml | op x100 | 5
7. | Strzykawka do pompy infuzyjnej do leków światłoczułych (bursztynowa), trzyczęsciowa 50 ml (dopuszcza się poj. 60 ml) do pomp inuzyjnych do podawania leków światłoczułych z końcowką Luer-Loc, posiadająca dwustronną czarną, niezmywalną skalę pomiarową czterostronne podcięcie tłoczyska, dwa pierścienie uszczelniające tłok, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, bezskokowe przesuwanie w cylindrze, skala co 1ml, nazwa producenta na clindrze strzykawki, sterylizowana EO, op. papier-folia, niepirogenna, sterylna. | 50ml | szt | 500
8. | Strzykawka trzyczęsciowa, 50 ml (dopuszcza się pojemność 60 ml) do pomp inuzyjnych, z końcowką Luer-Loc, posiadająca dwustronną czarną, niezmywalną skalę pomiarową, czterostronne podcięcie tłoczyska, dwa pierscienie uszczelniające tłok, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, bezskokowe przesuwanie w cylindrze, skala co 1 ml, nazwa producenta na cylindrze strzykawki, sterylizowana EO, op. papier-folia, niepirogenna, sterylna. | 50 ml | szt. | 700
9. | Strzykawka Janeta, trzyczęściowa jednorazowa, sterylna, niepirogenna, skalowana co 2 ml, pakowana pojedynczo, szczelna, płynność w przesuwaniu tłoka, kryza ograniczająca zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, z dołączonym łącznikiem luer, nazwa prorucenta na cylindrze strzykawki, sterylizowana EO, op. papier-folia. | 100ml | szt. | 400
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 7
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 7
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | igły injekcyjne jednorazoweego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylne | 0,5 x16 | op x100 | 10
2 | igły injekcyjne jednorazoweego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylne | 0,5 x 25 | op x100 | 40
3 | igły injekcyjne jednorazoweego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylne | 0,5x40 | op x100 | 5
4 | igły injekcyjne jednorazoweego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylne | 0,6 x 30 | op x100 | 5
5 | igły injekcyjne jednorazoweego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylne | 0,6x25 | op x100 | 5
6 | igły injekcyjne jednorazoweego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylne | 0,7 x 30 | op x100 | 40
7 | igły injekcyjne jednorazoweego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylne | 07 x 40 | op x100 | 50
8 | igły injekcyjne jednorazoweego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylne | 0.8 | op x100 | 170
9 | igły injekcyjne jednorazoweego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylne | 0.9 | op x100 | 80
10 | igły injekcyjne jednorazoweego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylne | 1.1 | op x100 | 20
11 | igły injekcyjne jednorazoweego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylne | 1.2 | op x100 | 150
12 | igły injekcyjne jednorazoweego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylne | 1.8 | opx100 | 20
13 | igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z szlifem ołówkowym otworem bocznym SAFE | 1.2 | op x100 | 250
14 | igły injekcyjne jednorazoweego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, sterylne | 0,3x 13mm | op x100 | 3
15 | igła do podawania insuliny jednorazowego uzytku | 0,3mmx8mm | opx100 | 50
16 | igła motylek | 0.8 | szt. | 100
17 | igła motylek | 0.6 | szt. | 100
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 8
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 8
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | Rurka ustno gardłowa typu Gudelel jednoraz. | od 1 do 3 | szt. | 350
2 | Rurka ustno gardłowa silikonowa typu I-gel | 2 | szt | 5
3 | Rurka ustno gardłowa silikonowa typu I-gel | 1 | szt | 5
4 | rurka intubacyjna z balonikiem zbrojona | od 7do 8 | szt. | 10
5 | rurka intubacyjna z mankietem | od 6 do 9 | szt | 450
6 | rurka intubacyjna bez mankietem | od 2,5-do 5,5 | szt | 20
7 | rurka tracheostomijna z mankietem | od 6 do 9 | szt. | 5
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 9
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 9
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | Igła do znieczul.podpajęczego z prowadnicą dł 90 mm | 25G | szt. | 5
2 | Igła do znieczul.podpajęczego z prowadnicą dł 90 mm | 26G | szt. | 5
3 | Igła do znieczul.podpajęczego z prowadnicą dł 90 mm | 27G | szt. | 40
4 | Igła do znieczulenia podpajęczego z ostrzem typu PENICIL-POINT 120mm | 25G | szt | 30
5 | Igła do znieczulenia podpajęczego z ostrzem typu PENICIL-POINT 90mm | 27G | szt | 300
6 | Igła do znieczulenia podpajęczego z ostrzem typu PENICIL-POINT 90mm | 26G | szt | 40
7 | zestaw do kaniulacji dużych naczyń trójkanałowy | 7F | szt | 60
8 | zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy | 7G | szt | 5
9 | zestaw rozszrzony do znieczulenia zewnątrzoponowego | G18 | szt. | 5
10 | zestaw do leczenia żylaków mechaniczno - chemicznie - zawierający min. kateter flebogrif, prowadnij typu J0,035, igłę 18G, rozszerzacz 6F | 6F/60 cm | szt | 40
11 | zestaw do leczenia żylaków mechaniczno- chemicznie - zawierający min. kateter flebogrif, prowadnij typu J0,035, igłę 18G, rozszerzacz 6F | 6F/90 cm | szt | 10
12 | Kateter do embolektomi jednokanałowej z miękką zaokrąglona końcówką, z wyjmowanym stalowym trzpieniem. Nasadki z kolorem barwnym umożliwiajace identyfikację rozmiaru. | 2F-5F/80 cm | szt | 5
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 10
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 10
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1. | dren brzuszny | od 18-do 36 | szt | 120
2. | dren Kehra | 450/180/12-16 | szt. | 15
3. | dren Redon | nr12 | szt. | 50
4. | dren Redon | 14/70 | szt. | 200
5. | dren Redon | 16/70 | szt. | 80
6. | dren Redon | 18/70 | szt. | 80
7. | zgłębnik żołądkowy | 14-20 /1000 | szt. | 100
8. | zgłębnik żołądkowy | 22-32 /1500 | szt. | 30
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 11
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 11
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | ostrze wymienne ze stali węglowej na każdej sztuce nazwa producenta, nr identyfikacyjny, seria i data ważności. | 10 | op x100 | 5
2. | ostrze wymienne ze stali węglowej, na każdej sztuce nazwa producenta,nr identyfikacyjny, seria i data ważności. | 11 | op x 100 | 30
3. | ostrze wymienne ze stali węglowej, na każdej sztuce nazwa producenta, nr identyfikacyjny, seria i data ważności. | 12 | op x 100 | 3
4. | ostrze wymienne ze stali węglowej, na każdej sztuce nazwa producenta, nr identyfikacyjny, seria i data ważności. | 15 | op x 100 | 3
5. | ostrze wymienne ze stali węglowej, na każdej sztuce nazwa producenta, nr identyfikacyjny, seria i data ważności. | 18 | op x 100 | 3
6. | ostrze wymienne ze stali węglowej, na każdej sztuce nazwa producenta, nr identyfikacyjny, seria i data ważności. | 20 | op x 100 | 10
7. | ostrze wymienne ze stali węglowej, na każdej sztuce nazwa producenta, nr identyfikacyjny, seria i data ważności | 24 | op x 100 | 20
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 12
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 12
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | żel do USG | 0,5l | op. | 100
2 | żel do EKG | 0,5l | op. | 20
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 13
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 13
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMS o gramaturze minimum 35 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro powyżej 82 kPa.Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach . Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne ; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795-1,2 PN-EN ISO22612,22610 . Fartuch zapakowany pojedynczo i sterylizowany tlenkiem etylenu. Zarejestrowany jako wyrób medyczny | 3XL | szt | 1500
2 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMS o gramaturze minimum 35 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro powyżej 82 kPa.Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach . Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne ; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795-1,2 PN-EN ISO22612,22610. Fartuch zapakowany pojedynczo i sterylizowany tlenkiem etylenu. | XL | szt | 1000
3 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMS o gramaturze minimum 35 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro powyżej 82 kPa.Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach . Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne ; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795-1,2 PN-EN ISO22612,22610 . Fartuch zapakowany pojedynczo i sterylizowany tlenkiem etylenu. | L | szt | 2500
4 | Fartuch jednorazowy niesterylny z włókniny polipropylen, niefoliowany SMS o gramaturze min 35 g/m bez zawartości lateksu zgodny z normą EN13795 wiązany z tyłu na troki z dodatkowym górnym zapięciem na przylepiec. Rękaw zakończony mankietem min 5 cm. | L-XXL | szt | 1000
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 14
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 14
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | papier do USG typu Mitsubischi o czułości K61B | 110mmx20m | rol. | 25
2 | papier do EKG typu Ascard 4 (kratka) | 112mm x 25m | rol. | 160
3 | Papier do EKG typu Ascard B5 z nadrukiem | 58mmx25m | rol. | 80
4 | Papier KTG | 152mm x 150m | rol. | 5
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 15
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 15
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1. | prześcieradła z fizeliny x 10 | 140/210 | op | 150
2. | pościel jednorazowa komplet 3-częściowy 25-30g/m2 | komplet | op | 460
3. | Fartuch fizelinowy z mankietem | x 10 szt | op | 800
4. | ochraniacze na buty fizelinowe | op x100 | op | 30
5. | czepek z fizeliny damski typu beret | op x100 | op | 50
6. | Ubrania chirurgiczne ,bluza z krótkim rękawem i spodnie z włókniny SMS zgodne z normami 13795 | L-XL | szt. | 200
7. | Ubrania chirurgiczne, bluza z krótkim rękawem i spodnie z włókniny SMS zgodne z normami 13795 | 3XL | szt. | 50
8. | Maska chirurgiczna z włókniny wiazana na troki , trzywarstwowa - typ II, BFE ≥99, Klasa I niejałowe. | x50 szt | op | 50
9. | Maska chirurgiczna z włókniny z gumką, trzywarstwowa - typ II, BFE ≥99, Klasa I niejałowe. | x50 szt | op | 50
10. | Spódnica ginekologiczna 40 g | X 10 szt | op | 30
11. | majtki włókninowe jednorazowe 40 g granatowe | X 10 szt | op | 30
12. | spodenki do kolonoskopii 40 g | x10 | op | 30
13. | Klapki włókninowe z zakrytymi palcami, antypoślizgowe | x10 | op | 20
14. | Koszula pacjenta, włóknina trzywarstwowa SMS gramatura min.35g/m² całkowicie nieprzezroczysta nie pyląca, rękaw krótki, zakładana przez głowę, rozcięcie z przodu kształcie litery Y, 2 pary troków: jedne przy dekolcie, drugie w pasie. | X10 | OP | 160
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 16
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 16
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1. | Pojemnik na odpady medyczne: plastyk, sztywny, nieprzemakalny, mechanicznie odporny na przekłucie i chemikalia, jednorazowy, otwór wrzutowy z wycięciami ułatwiającymi zdejmowanie igieł. Pokrywa mocowana bez możliwosci ponownego otwarcia. Każdy pojemnik musi posiadać widoczne oznakowanie o rodzaju odpadów, z miejscem na wpisanie potrzebnych danych, kolor czrwony. | 0,2-0,3l | szt. | 30
2. | Pojemnik na odpady medyczne: plastyk, sztywny, nieprzemakalny, mechanicznie odporny na przekłucie i chemikalia, jednorazowy, otwór wrzutowy z wycięciami ułatwiającymi zdejmowanie igieł. Pokrywa mocowana bez możliwosci ponownego otwarcia. Każdy pojemnik musi posiadać widoczne oznakowanie o rodzaju odpadów, z miejscem na wpisanie potrzebnych danych, kolor czrwony. | 0,6-0,7 l | szt. | 700
3. | Pojemnik na odpady medyczne: plastyk, sztywny, nieprzemakalny, mechanicznie odporny na przekłucie i chemikalia, jednorazowy, otwór wrzutowy z wycięciami ułatwiającymi zdejmowanie igieł. Pokrywa mocowana bez możliwosci ponownego otwarcia. Każdy pojemnik musi posiadać widoczne oznakowanie o rodzaju odpadów, z miejscem na wpisanie potrzebnych danych, kolor czrwony. | 1l | szt. | 900
4. | Pojemnik na odpady medyczne: plastyk, sztywny, nieprzemakalny, mechanicznie odporny na przekłucie i chemikalia, jednorazowy, otwór wrzutowy z wycięciami ułatwiającymi zdejmowanie igieł. Pokrywa mocowana bez możliwosci ponownego otwarcia. Każdy pojemnik musi posiadać widoczne oznakowanie o rodzaju odpadów, z miejscem na wpisanie potrzebnych danych, kolor czrwony. | 2 l | szt. | 700
5. | Pojemnik na odpady medyczne:plastyk, sztywny, nieprzemakalny, mechanicznie odporny na przekłucie i chemikalia, jednorazowy, otwór wrzutowy z wycięciami ułatwiającymi zdejmowanie igieł. Pokrywa mocowana bez możliwosci ponownego otwarcia. Każdy pojemnik musi posiadać widoczne oznakowanie o rodzaju odpadów, z miejscem na wpisanie potrzebnych danych, kolor czrwony. | 5l | szt. | 230
6. | Pojemnik na odpady medyczne: plastyk, sztywny, nieprzemakalny, mechanicznie odporny na przekłucie i chemikalia, jednorazowy, otwór wrzutowy z wycięciami ułatwiającymi zdejmowanie igieł. Pokrywa mocowana bez możliwosci ponownego otwarcia. Każdy pojemnik musi posiadać widoczne oznakowanie o rodzaju odpadów, z miejscem na wpisanie potrzebnych danych, kolor czrwony. | 10l | szt. | 60
7. | Pojemnik na odpady medyczne: plastyk, sztywny, nieprzemakalny, mechanicznie odporny na przekłucie i chemikalia, jednorazowy, otwór wrzutowy. Pokrywa mocowana bez możliwosci ponownego otwarcia. Każdy pojemnik musi posiadać widoczne oznakowanie o rodzaju odpadów, z miejscem na wpisanie potrzebnych danych, kolor czrwony. | 20 l | szt. | 300
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 17
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 17
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | Aplikator gąbkowy, niesterylny | X 50 szt | op | 10
2 | fartuchy z folii jednorazowe | x100 | op | 80
3 | kanka do odbytnicy | 30 x 300 | szt. | 10
4 | kanka do odbytnicy | 16 x200 | szt | 10
5 | kieliszk do leków | x 90 szt | op | 700
6 | szpatułka laryngologiczna drewniana | op x100 | op | 120
7 | opaska do idetyfikacyjne dla dzieci i dorosłych | op x100 | op | 20
8 | penseta jednorazowa |  | szt. | 700
9 | staza automatyczna -opaska uciskowa |  | szt. | 50
10 | szkiełka do cytologii z białym polem do opisu | opx50 | op | 30
11 | termometr elektroniczny |  | szt | 5
12 | Przyrząd do aspiracji płynów z butelek z filtrem p/bakteryjnym, z zatrzaskową zatyczką z wbudowanym filtrem i z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki posiadający nieruchomą osłonkę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką. |  | szt. | 500
13 | wieszak do pojemnikow na mocz niesterylnych |  | szt | 150
14 | szyna aluminiowa podpalcowa | 20 cm x2cm | szt | 150
15 | szyna aluminiowa podpalcowa | 460x20 cm | szt | 20
16 | prześcieradło papierowe na rolce | 60cm x80m | rol | 250
17 | prześcieradło papierowe na rolce | 50cmx80m | rol | 400
18 | prześcieradło papierowe jednostronnie podfoliowane na rolce | 50cm x50m | rol | 20
19 | osłonka do aparatu USG (prezerwatywy) | x144szt | op | 20
20 | koc izotermiczny -ratunkowy srebro/złoto. |  | szt | 20
21 | golarka medyczna jednorazowa typu gallant | x50 | op | 20
22 | elektrody Holltera LL-510 dla dorosłych | x50 | op | 120
23 | rękawiczki foliowe | X 10 szt | op | 100
24 | łacznik do drenów z kontrolą siły ssania – KAPKON |  | op | 200
25 | Wziernik do otoskopu j.u.2,5mm | x100 szt | op | 30
26 | Wziernik do otoskopu j.u.4,25mm | x100 szt | op | 10
27 | worki na wymiociny |  | szt | 10
28 | worek do zbiórki moczu, dren z łacznikiem schodkowym do podłaczenia cewnika, zawór spustowy z zastawką anty zwrotna, zawór cross valve (poprzeczny) wykonany z PP, malejąca skala, wzmocnione otwory do wieszaków, sterylizowany tlenkiem etylenu, dren min 120 cm. | 2Lx 10szt | op | 200
29 | pjemnik 400 ml typu Redon jałowy |  | szt. | 30
30 | pojemnik 200 ml typu Redon jałowy |  | szt. | 600
31 | Skalpel jednorazowy sterylny x 10 szt | nr od 11- 20 | op | 5
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 18
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 18
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | Makroporowa monofilamentowa niewchłanialna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g\m² . Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia Miękka, łatwodopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 0,12 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. | 5x10cm | szt | 40
2 |  | 7,5x15 cm | szt | 40
3 |  | 10x15cm | szt | 20
4 |  | 15x15cm | szt. | 40
5 |  | 6x13,7 cm | szt. | 30
6 |  | 6x13,7 cm z wcięciem | szt. | 20
7 |  | 30x30 cm | szt | 20
8 | Siatka polipropylenowa. Masa 105.4 g\m² , grubość siatki: 0,71 mm, wielkość porów: 0,55 mm², średnica włókna 0,17 mm. | 5x10 cm | szt | 80
9 |  | 7,5x15 cm | szt | 80
10 |  | 6x13,7 cm | szt. | 40
11 |  | 6x13,7 cm z wcięciem | szt. | 20
12 |  | 15x15cm | szt. | 30
13 |  | 5x30,5cm | szt | 30
14 |  | 25x35,5 cm | szt | 40
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 19
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 19
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | Wkład jednorazowy do ssaka jezdnego F35 o poj, 2000 |  | szt | 120
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 20
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 20
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | Klipsy laparoskopowe, klipsy tytanowe średnio-duże M/L, pakowane w zasobniki po 6 szt., posiadajęce rzeźbę wewnętrzną i zewnętrzną dla stabilizacji klipsa na tkance oraz w szczękach klipsownicy, kompatybilne z klipsownicą typu Ethicon.1opakowanie zbiorcze = 20 zasobników. | x120 | op | 10
2 | Klips naczyniowy Clicka V XL (polimetowe) | x 80szt |  | 5
3 | stapler skórny REC PMW 35 | x 6 szt | op | 10
4 | stapler jednorazowy okrężny 21 mm |  | op | 2
5 | stapler jednorazowy okrężny 28 mm |  | op | 3
6 | stapler jednorazowy okrężny 33 mm |  | op | 3
7 | jednorazowy stapler liniowy, z nożem 60H |  | szt | 10
8 | jednorazowy stapler liniowy, z nożem 80H |  | szt | 10
9 | ładunek do staplera liniowego, z nożem 80 H |  | szt | 20
10 | ładunek do staplera liniowego, z nożem 60 H |  | szt | 20
11 | wkład do ssaka - wkłady workowe jednorazowego użytku na wydzielinę, z trwale dołaczoną pokrywą, kompatybilne z pojemnikami typu Serres, (lub równoważny) uszczelniane automatycznie po wyłaczeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegajacą wypływowi wydzieliny do źródła póżni i portem do pobierania próbek, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący (króciec obrotowy typu schodkowego) | 2l | szt. | 120
12 | wkład do ssaka - wkłady workowe jednorazowego użytku na wydzielinę, z trwale dołaczoną pokrywą, kompatybilne z pojemnikami typu Serres, (lub równoważny) uszczelniane automatycznie po wyłaczeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegajacą wypływowi wydzieliny do źródła póżni i portem do pobierania próbek, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący (króciec obrotowy typu schodkowego) | 1 L | szt | 180
13 | proszek żelujacy do ssaka | 2 kg | op | 5
14 | dren medyczny łaczacy sterylny o śr.6-7mm z doklejanymi końcówkami żenskimi lejek -lejek, pakowany podwójnie: op. wewnętrzne foliowe, zewnętzne folia papier | 150-200 cm | szt. | 400
15 | Dren medyczny sterylny o śr 6-7 mm, dł 3 m, z doklejanymi końcówkami żeńskimi lejek-lejek i kanką do odsysania typu Yankaurer, zakończony kulką, podwójnie pakowany: op. wewnętzne foliowane, zewnętrzne folia -papier | 300mm | szt. | 300
16 | zestaw do drenażu 2 butelkowego |  | szt. | 2
17 | system bezpiecznej punkcji klatki piersiowej |  | szt. | 5
18 | igła do nakłuć opłucnej typu Peurofix |  | szt. | 10
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 21
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 21
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1. | wziernik jałowy ginek.GPS | M | szt | 2500
2. | wziernik jałowy ginek.GPS | L | szt | 100
3. | wziernik jałowy ginek.GPS | S | szt | 100
4. | szczoteczka cytologiczna jałowa z wachlarzykiem ,umożliwiająca pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji,posiadające certyfikat CE oraz deklarację zgodności |  | szt | 1500
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 22
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 22
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | Strzykawka do pompy infuzyjnej do leków światłoczułych (bursztynowa), trzyczęsciowa 20 ml do pomp inuzyjnych do podawania leków światłoczułych z końcowką Luer-Loc, posiadająca dwustronną czarną, niezmywalną skalę pomiarową czterostronne podcięcie tłoczyska, dwa pierścienie uszczelniające tłok, kryza ograniczająca,zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, bezskokowe przesuwanie w cylindrze, skala co 1ml, nazwa producenta na clindrze strzykawki, sterylizowana EO, op. papier-folia, niepirogenna, sterylna. | 20ml | opx 50 | 30
2 | Strzykawka trzyczęsciowa, 20ml do pomp inuzyjnych, z końcowką Luer-Loc, posiadająca dwustronną czarną, niezmywalną skalę pomiarową, czterostronne podcięcie tłoczyska, dwa pierscienie uszczelniające tłok, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, bezskokowe przesuwanie w cylindrze, skala co 1 ml, nazwa producenta na cylindrze strzykawki, sterylizowana EO, op. papier-folia, niepirogenna, sterylna. | 20 ml | opx 50 szt. | 30
3 | Strzykawka trzyczęsciowa, 5ml do pomp inuzyjnych, z końcowką Luer-Loc, posiadająca dwustronną czarną, niezmywalną skalę pomiarową, czterostronne podcięcie tłoczyska, dwa pierscienie uszczelniające tłok, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, bezskokowe przesuwanie w cylindrze, skala co 1 ml, nazwa producenta na cylindrze strzykawki, sterylizowana EO, op. papier-folia, niepirogenna, sterylna. | 5 ml | opx 100 szt. | 2
4 | Strzykawka trzyczęsciowa, 10 ml do pomp inuzyjnych, z końcowką Luer-Loc, posiadająca dwustronną czarną, niezmywalną skalę pomiarową, czterostronne podcięcie tłoczyska, dwa pierscienie uszczelniające tłok, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, bezskokowe przesuwanie w cylindrze, skala co 1 ml, nazwa producenta na cylindrze strzykawki, sterylizowana EO, op. papier-folia, niepirogenna, sterylna. | 10 ml | opx 100 szt. | 2
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 23
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 23
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1. | Kaniula dożylna typu bezpiecznego wykona z PU, samodomykalny port boczny, wtopione min.4paski RTG, filtr hydrofobowy w komorze wypływu, komora zabezpieczona dodatkowo koreczkiem luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej brzegu koreczka, igła po wyjęciu z kaniuli automatycznie zabezpieczona metalowym zatrzaskiem, logo lub nazwa producenta na samym wyrobie w opakowaniu typu folia /papier. | G22/0,9x25 | szt | 200
2 | Kaniula dożylna typu bezpiecznego wykona z PU, samodomykalny port boczny, wtopione min.4paski RTG, filtr hydrofobowy w komorze wypływu, komora zabezpieczona dodatkowo koreczkiem luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej brzegu koreczka, igła po wyjęciu z kaniuli automatycznie zabezpieczona metalowym zatrzaskiem, logo lub nazwa producenta na samym wyrobie w opakowaniu typu folia /papier | G20/1,1x32 | szt | 200
3 | Kaniula dożylna typu bezpiecznego wykona z PU, samodomykalny port boczny, wtopione min.4paski RTG, filtr hydrofobowy w komorze wypływu, komora zabezpieczona dodatkowo koreczkiem luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej brzegu koreczka, igła po wyjęciu z kaniuli automatycznie zabezpieczona metalowym zatrzaskiem, logo lub nazwa producenta na samym wyrobie w opakowaniu typu folia /papier. | G18/1,3x32 | szt | 50
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 24
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 24
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1. | Rękawica myjaca włókninowa zaokraglona, zwężana w nadgarstku, brzegi zgrzewane termicznie, nasączona preparatem myjącym o ph neutralnym z wł.poliestrowych w roz 15cmx22 cm gramatyra 60 gr. | x20 szt | op | 6000
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 25
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 25
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1. | Nakłuwacze automatyczne typu medlance - igła wykonana ze stali nierdzewnej. Aktywacja igły po naciśnięciu przycisku w górnej części roz 1,8. | opx200 | op | 120
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 26
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 26
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | Filtry p/bakteryjny,p/wirusowy z portem, z wymiennikiem ciepła i wilgoci sterylizowany, tlenkiem etylenu. |  | szt | 1000
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 27
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 27
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | Sonda Sengstakena - wyposażona w prowadnicę, niskociśnieniowy balon, zaciski na drenach, 2 pierścienie pomiędzy balonami kontrastujące w RTG. Pakowane folia -papier. | 18F | szt. | 10
2 | pokrowiec na uchwyty do lamp operacyjnych |  | szt | 1200
3 | osłona przewódów na kamerę | 14 x250 | szt. | 300
4 | pokrowiec foliowy na materac z gumką | X 10 szt | op | 20
5 | Czyścidełko do elektrod jałowe | 50x50mm | szt | 100
6 | Licznik igieł i ostrzy z magnesem z numeracja podziałki 30 szt. |  | szt. | 100
7 | urządzenie do usuwania zszywek |  | szt | 200
8 | Linia próbkujaca do pomiaru CO2 z końcówką luer lock | 1,5x3mm/2m | szt. | 20
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 28
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 28
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | Zestaw do wkłucia centralnego o min. składzie: 1. serweta na stół narzędziowy 50xz75cm. 2. serweta o wym. 45x75 cm, otwór przylepny 6x8 cm położony decentralnie, 3. ostrze do ściągania szwów 6,5 cm, 4. stalowe imadło chirurgiczne MAYO-HEGAR 12 -15cm, 5. strzykawka Luer -lock10 ml 3-częściowa, biała, 6. 6 x kompres z gazy 17 nitk. 7,5 x 7,5 cm, 7. 4 x tupfer z gazy 20 x 20 cm, 17 nitek, 8. igła iniekcyjna 0,8 x40 9. pojemnik plastikowy 120 ml z podziałką 10. kleszczyki plastikowe proste 14 cm 11. opatrunek foliowy z ramką , samoprzylepny 10x15 cm Zgodne z normą PN EN 13795 : 2019. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu. |  | szt. | 80
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 29
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 29
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1. | Endo sterylny przyrząd do pobierania endometrium i endocervix . Sonda długość 250 mm. ø 2,8 mm. Wcięcie robocze długości 6 mm. Zakrzywiona część długości 80 mm kąt 30°. Sonda wkręcana do strzykawki. Strzykawka z blokującym tłok zatrzaskiem. Siła ssąca odpowiada 12 ml słupa powietrza. Nie wymaga znieczulenia.Przyrząd do pobierania materiału z endometrium i endocervix. | 70 mm | szt | 80
2 | Wziernik dwułyżkowy urologiczny jałowy | M | szt | 80
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 30
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 30
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1. | pojemnik do próbek histopatologicznych, zakręcany | 15-30 ml | szt | 500
2. | pojemnik do próbek histopatologicznych, zakręcany | 50-60 ml | szt. | 200
3. | pojemnik do próbek histopatologicznych, zakręcany | 100-150 ml | szt | 200
4. | pojemnik do próbek histopatologicznych, zakręcany | 200-250 ml | szt. | 100
5. | pojemnik do próbek histopatologicznych | 500ml | szt. | 50
6. | pojemnik do próbek histopatologicznych | 2,5l | szt. | 10
7 | pojemnik do próbek histopatologicznych | 5 L | szt | 5
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 31
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 31
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | Przestrzeń martwa elastyczna z łącznikiem. | 22F-22M/15F170mm | szt | 10
2 | Przestrzeń martwa elastyczna z nieruchomym łącznikiem kątowym | 22F-22M/15F170mm | szt. | 10
3 | Martwa przestrzeń rozciagalna z łącznikiem | 22F-22M/15F 70-150mm | szt | 20
4 | Łacznik martwa przestrzeń rozciagalna z nieruchomym łącznikiem katowym | 22F-22M/15F 70-150mm | szt | 20
5 | Rozciągliwy anestetyczny układ oddechowy z kolankiem luer dł >1,5m | 22F-22M/15F | szt | 10
6 | Rozciągliwy anestetyczny układ oddechowy z workiem 2L i gałęzia dł >2m | 22F-22M/15F | szt | 100
7 | Rozciągliwa anestetyczny rura dł >2m | 22F/22F | szt | 30
8 | Łącznik kolankowy nieruchomy | 15F-22M/15F | szt | 30
9 | Kolanko nieruchome z portem | 15F-22M/15F | szt | 10
10 | Linia próbkujaca do pomiaru CO2 z końcówką luer lock | 1,2mm/2 m | szt | 30
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 32
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 32
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1. | Miska nerkowa jednorazowa z pulpy celulozowej o pojemności nie mniejżej niż 0,7 l., przesiąkalność min. 4 godziny, odporność na temperaturę 35°C (±3°C) |  | szt. | 900
2. | Miska do mycia jednorazowa z pulpy celulozowej o pojemności nie mniejszej niż 4,0 l., przesiąkalność min. 4 godziny, odporność na temperaturę 40°C (±3°C) |  | szt | 20000
3. | Kaczka męska jednorazowa z pulpy celulozowej o pojemności nie mniejszej niż 0,8 l., przesiąkalność min. 4 godziny, odporność na temperaturę 35°C (±3°C) |  | szt | 800
4. | Basen - nocnik jednorazowy z pulpy celulozowej o pojemności nie mniejszej niż 1,0 l., przesiąkalność min. 4 godziny, odporność na temperaturę 35°C (±3°C) |  | szt | 200
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 33
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 33
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | Maska krtaniowa silikonowa | roz od1-5 | szt | 40
2 | Maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem | roz od1-5 | szt | 20
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 34
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 34
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | Elektroda neutralna jedn., dzielona dla dorosłych | 176mm x 122mm | x 50szt. | 20
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 35
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 35
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1. | Jednorazowe kleszczyki biopsyjne gastroskopowe, z igłą, w otulinie, śr. osłonki 2,3 mm, rozwarcie łopatek 6,7 mm, dł. robocza 160cm |  | szt. | 300
2. | Jednorazowe kleszczyki biopsyjne kolonoskopowe typu Jumbo, z igłą, w otulinie, śr. osłonki 3,0 mm, rozwarcie łopatek 8,4 mm, dł. robocza 230 cm |  | szt. | 50
3. | Jednorazowa pętla do polipektomii, drut pleciony, owalna, śr. 10, 15, 25, 35 mm, śr. 2,30 mm, dł. 230 cm, funkcja płynnej rotacji, rączka z podziałką |  | szt. | 30
4. | Jednorazowa pętla do polipektomii, drut pleciony, owalna, śr. 10, 15, 25, 35 mm, śr. 2,35 mm, dł. 230 cm, funkcja płynnej rotacji, rączka z podziałką |  | szt. | 50
5. | Jednorazowa pętla do polipektomii, drut monofilament, owalna, śr. 6, 10, 15, 25, 35 mm, śr. 2,35 mm, dł. 230 cm, funkcja płynnej rotacji, rączka z podziałką |  | szt. | 60
6. | Jednorazowa igła do ostrzykiwania uniwersalna, dł. 230 cm, śr. 0,7 mm (22G) - dł. 5 mm, przezroczysty cewnik w ceiu łatwej identyfikacji wkłucia w naczynie | 0,7mm/5mm, 0,7mm/4mm, 0,7mm/6mm | szt. | 50
7. | Jednorazowa igła do ostrzykiwania uniwersalna, dł. 230 cm, śr. 0,5 mm (25G) - dł. 4 mm, przezroczysty cewnik w ceiu łatwej identyfikacji wkłucia w naczynie. | 0,5mm/4mm, 0,7mm/4mm, 0,7mm/5mm | szt. | 5
8. | Jednorazowa igła do ostrzykiwania uniwersalna, dł. 230 cm, śr. 1mm (19G) - dł. 6 mm, przezroczysty cewnik w ceiu łatwej identyfikacji wkłucia w naczynie. | 1mm/6mm | szt. | 2
9. | Jednorazowa klipsownica hemostatyczna, śr. 2,5 mm, długość 230 cm, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa, funkcja płynnej rotacji, rozwarcie ramion klipsa 16 mm, kąt zagięcia końcówek ramion 135 stopni, konstrukcja zestawu wprowadzającego, po wysunięciu z kanału roboczego w części dystalnej, pozwala na natychmiastowe otwieranie i zamykanie klipsa - bez potrzeby usuwania dystanserów, zsuwania osłonki itp. Możliwość wykonania rezonansu magnetycznego. |  | szt. | 30
10. | Jednorazowy chwytak do usuwania ciał obcych, śr. 2,3 mm , długość 230 cm, 4-palczasty, zakończony tępymi oczkami |  | op | 5
11. | Jednorazowa pułapka na polipy usunięte podczas polipektomii, 4-komorowa, plastikowa, posiadająca sitka oraz możliwość przepuszczania zasysanej zawartości do pojemnika ssaka z pominięciem sitek |  | szt. | 10
12. | Jednorazowy ustnik z gumką, dla dorosłych, średnica zewnętrzna otworu 30 mm, każda sztuka pakowana pojedynczo w torebkę strunową |  | szt. | 600
13. | Zestaw jednorazowych szczoteczek do czyszczenia endoskopów zakończonych kulkami chroniącymi endoskop przed zarysowaniem: 1.szczotka krótka do portów z dwoma średnicami włosia 5mm i 12mm; długość części z włosiem odpowiednio 40mm i 60mm oraz 2. szczotka do kanału długa, 230 cm o średnicy osłonki 1,8 mm i włosia 7mm, długość cząści z włosiem 20mm |  | szt. | 70
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 36
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 36
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | Szczotka sterylna, jednorazowa, z tworzywa sztucznego z pilniczkiem, do chirurgicznego mycia rąk, z gąbką nasączoną 4% roztworem - Chlorhexidine. |  | szt | 2000
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 37 - LAB
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [6 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 37 - Sprzęt jednorazowy do laboratorium
Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | Pipety Pasteura plastykowe 3 ml | sztuka | 7400
2 | Kapilary z heparyną litową 130 ul obj. | sztuka | 2000
3 | Zatyczki do kapilar z heparyną litową 130 ul obj. | sztuka | 4000
4 | Końcówki 1-5 ml standardowe | sztuka | 300
5 | Końcówki niebieskie 200 ul- 1 ml standardowe | sztuka | 2700
6 | Końcówki żółte 5-200 ul standardowe | sztuka | 33000
7 | Kubek na mocz 120 – 150 ml z zakrętką | sztuka | 4700
8 | Kubek sterylny 40- 60 ml z zakrętka pakowany pojedynczo, aseptyczny | sztuka | 350
9 | Pojemnik na kał z łopatką ok 30 ml | sztuka | 200
10 | Probówki stożkowe z propylenu do wirowania moczu z podziałką 10 ml | sztuka | 15400
11 | Probówki Eppendorf poj. 1,5 ml z dnem stożkowym, przezroczyste | sztuka | 2000
12 | Probówki okrągłodenne 7-8 ml (matowe) | sztuka | 700
13 | Korki do probówek okrągłodennych 7-8 ml (matowych) | sztuka | 700
14 | Korki uniwersalne z PE do probówek o śr. 15-17 mm, bezbarwne | sztuka | 700
15 | Probówki z PS o pojemności 4 ml, okrągłodenne (śr. 12 mm dł. 75 mm) | sztuka | 11300
16 | Probówki z granulatem i przyspieszaczem przezroczyste 4-5 ml, śr. min. 13 mm) | sztuka | 700
17 | Probówki z granulatem i przyspieszaczem przezroczyste 9-10 ml | sztuka | 300
18 | Kamera do oglądania moczu (1 opakowanie = 100 płytek = 1000 oznaczeń), tj. 1 kamera - oglądanie 10 próbek | sztuka | 11
19 | Szkiełka nakrywkowe 18 x 18 | sztuka | 700
20 | Szkiełka podstawowe cięte bez pola | sztuka | 700
21 | Szkiełka z polem do opisu | sztuka | 400
22 | Tacki do oznaczania grup krwi na 7 dołków, białe | sztuka | 700
23 | Probówki z EDTA na 1 ml krwi z przebijanym korkiem (odpowiednie do podajników w aparacie Sysmex XN) | sztuka | 700
24 | Probówki do koagulologii z cytrynianem na 1.8 ml | sztuka | 400
25 | Probówki do OB na 1 ml z korkiem przebijanym, z rurką, z wyciąganym tłokiem lub samonapełniające się | sztuka | 700
26 | Bagietka laboratoryjna polistyrenowa lub polipropylenowa, śr. 0,5 cm, dł. 12,5 - 20 cm | sztuka | 700
27 | Pojemniki Falkone 50 ml stożkowe | sztuka | 350
28 | Probówki na 120 ul do zliczania retikulocytów | sztuka | 70
29 | Mikrometoda do surowicy 200-250 µl, probówki z kapilarą zamocowaną w korku, korek plastykowy, kolor czerwony | sztuka | 800
30 | Mikrometoda do morfologii 200 µl , z kapilarą zamocowaną w korku, korek plastykowy, kolor fioletowy | sztuka | 800
31 | Nakłuwacze do pobierania krwi z drenów | sztuka | 700
32 | Nakłuwacze jednorazowe; nakłuwacz, którego ostrze chowa się po wykonaniu nacięcia, przycisk zwalniający ostrze znajduje się na górze nakłuwacza. Szerokość ostrza 1,5 mm; głębokość 2,0-2,4 mm | sztuka | 800
33 | Nakłuwacze jednorazowe; nakłuwacz, którego ostrze chowa się po wykonaniu nacięcia, przycisk zwalniający ostrze znajduje się na górze nakłuwacza. Szerokość ostrza 1,5 mm; głębokość 1,5-1,8 mm | sztuka | 550
|  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 38 - LAB
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | Nr sprawy: 15/PCM/2024/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy | [6 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 38 - System zamknięty do pobierania krwi
Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość na 12 miesięcy | cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | Probówki podciśnieniowe do OB. Log. na 1,6 ml krwi z cytrynianem sodu | sztuka | 11000
2 | Biochemia z aktywatorem wykrzepiania (3-4 ml) (13 mm x 75 mm) | sztuka | 23000
3 | Probówki na 4 ml krwi, z EDTA-K2 do prób krzyżowych | sztuka | 2300
4 | Biochemia z aktywatorem wykrzepiania (10 ml) (16 mm x 100 mm) | sztuka | 300
5 | Próbówki z heparyną litową 6 ml | sztuka | 500
6 | Próbówka do morfologii z EDTA K2 (2-3 ml) | sztuka | 20000
7 | Próbówka do koagulologii z cytrynianem 3,2% (1,8 ml) | sztuka | 5000
8 | Igły systemowe 0,9 | sztuka | 5400
9 | Igły systemowe 0,8 | sztuka | 8700
10 | Łącznik typu luer do systemu | sztuka | 700
11 | Uchwyt (holder) jednorazowy | sztuka | 12700
12 | Strzykawka do gazometrii na 2,0 - 2,5 ml krwi z liofilizowaną wapniem heparyną litową | sztuka | 300
13 | Próbówki do poziomu glukozy z fluorkiem sodu (2-3 ml) | sztuka | 800
14 | Probówki na 6 ml krwi z EDTA-K2 do prób krzyżowych | sztuka | 200
15 | Wkłucia motylkowe z igłą 0,8 z długim wężykiem i adapterem systemowym umożliwiającym podłączenie do uchwytu UH | sztuka | 350
|  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto: | ………………………………………………………………………………………
| Wartość brutto słownie: | ………………………………….………..……………………………….…………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.