ASORTYMENT ZAMAWIANYCH MATERIAŁÓW

- Materiały szewne (nici chirurgiczne)

Wymagania zamawiającego:

- Wszystkie szwy muszą być zgodne z wymogami Farmakopei Europejskiej (EP) oraz Farmakopei USA (USP) i mieć nadrukowany kod materacowy zarówno na opakowaniu zbiorczym, jak i indywidualnym (pełna identyfikacja)

- Produkt zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych i dyrektywą CE 93/42/EWG, powinien posiadać świadectwo CE, świadectwo  jakości ISO lub inne świadectwo potwierdzające spełnianie norm jakości

- Sposób pakowania nitki: Zamawiający wymaga, aby sposób pakowania nitki zapobiegał plątaniu się i skręcaniu nitki podczas wyjmowania ze sterylnej tacki.

- wymaga do każdej pozycji informacji o klasie wyrobu medycznego oraz numeru katalogowego i podania ilości saszetek w opakowaniu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do dostarczenia pełnej instrukcji użytkowania dla każdego szwu. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć weryfikator oferty w postaci jednej saszetki (próbki) z każdej pozycji oferty, ulotki o oferowanym produkcie (oryginalnej z opakowania handlowego) oraz aktualne katalogi w języku polskim z numerami katalogowymi i parametrami oferowanych materiałów szewnych z których jednoznacznie wynika, iż przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane przez zamawiającego parametry / wymogi.

- Zamawiający wymaga dostarczenia kodów UDI (UDI-DI+UDI-PI) dla każdego wyrobu medycznego, którego dotyczą przepisy Rozporządzenia MDR 2017/745 na dzień zawarcia umowy. Zamawiający wymaga dostarczenia wyżej wymienionych kodów dla każdej pozycji na fakturze oraz dodatkowo jako plik XLSX, w którym oferent zawrze także informacje dotyczące nazwy kontrahenta, numeru i daty faktury.

- Opakowanie powinno posiadać przejrzystą etykietę z informacją o produkcie szczególnie łatwy do identyfikacji rozmiar USP i kod, a symbole oznakowania zgodne z normą EN 980.

- Stal w igłach o wysokiej odporności na zginanie/ łamanie.

- Termin ważności produktu powinien być, co najmniej 24 miesięcy od daty dostawy.

- W opisie przedmiotu zamówienia w rubryce – parametry igły należy wpisać parametry oferowanej igły (nie parametry zamawiającego)

Część nr 1

Nić wchłaniana pleciona wykonana z poliglaktyny 910, powlekana poliglaktyną i stearynianem wapnia, syntetyczna,  wchłaniająca się 56 – 70 dni od zaimplantowania, z udokumentowanym efektywnym  czasem podtrzymywania tkanek do 35 dni. Stal w igłach o wysokiej odporności na zginanie/ łamanie

| Lp. | Nazwa i kod produktu | Grubość nici wg USP | Dł. nici w cm. | Parametry igły (długość, krzywizna, kształt) | Liczba saszetek | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT % | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 90 | 46-50 mm, ½ koła, odwrotnie tnąca | 228 |  |  |  |  |
| 2 |  | 2 | 90 | 46-50 mm, ½ koła, okrągła | 4320 |  |  |  |  |
| 3 |  | 2 | 75 | 22-26 mm, ½ koła, odwrotnie tnąca, gruba/wzmocniona | 516 |  |  |  |  |
| 4 |  | 2 | 150 | Bez igły | 528 |  |  |  |  |
| 5 |  | 1 | 100 | 76-80 mm, ½ koła, okrągła | 540 |  |  |  |  |
| 6 |  | 1 | 90 | 64 - 65 mm, 3/8 koła, okrągła tępa | 192 |  |  |  |  |
| 7 |  | 1 | 90 | 40-42 mm, ½ koła, okrągła z tnącym czubkiem | 324 |  |  |  |  |
| 8 |  | 1 | 90 | 46-50 mm, ½ koła, okrągła - wzmocniona | 2616 |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 | 75 | 29 – 32 mm, ½ koła, okrągła z tnącym czubkiem | 708 |  |  |  |  |
| 10 |  | 1 | 150 | Bez igły | 336 |  |  |  |  |
| 11 |  | 0 | 75 | 29-32 mm, ½ koła, okrągła | 2172 |  |  |  |  |
| 12 |  | 0 | 90 | 46-50 mm, ½ koła, okrągła | 2172 |  |  |  |  |
| 13 |  | 0 | 250 | Bez igły | 2400 |  |  |  |  |
| 14 |  | 2/0 | 75 | 24-28 mm, ½ koła, okrągła | 4468 |  |  |  |  |
| 15 |  | 2/0 | 75 | 35 - 37 mm, ½ koła, okrągła | 3516 |  |  |  |  |
| 16 |  | 2/0 | 250 | Bez igły | 2712 |  |  |  |  |
| 17 |  | 3/0 | 75 | 25-27 mm, ½ koła, okrągła | 3524 |  |  |  |  |
| 18 |  | 3/0 | 75 | 20-22 mm, ½ koła, okrągła | 1678 |  |  |  |  |
| 19 |  | 3/0 | 75 | 35-37 mm, ½ koła, okrągła | 600 |  |  |  |  |
| 20 |  | 3/0 | 150 | Bez igły | 1764 |  |  |  |  |
| 21 |  | 4/0 | 75 | 20-22 mm, ½ koła, okrągła | 1248 |  |  |  |  |
| 22 |  | 4/0 | 75 | 18-20 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 408 |  |  |  |  |
| 23 |  | 5/0 | 75 | 15-17 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 192 |  |  |  |  |
| 24 |  | 5/0 | 75 | 20-22 mm, ½ koła, okrągła | 96 |  |  |  |  |
| 25 |  | 6/0 | 45 | podwójna, 7-9 mm, ½ koła szpatułka z mikroostrzem | 60 |  |  |  |  |
| 26 |  | 6/0 | 45 | 11-12 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 516 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Część nr 2

Nić wchłaniana pleciona wykonana z poliglaktyny 910, powlekana poliglaktyną i stearynianem wapnia, syntetyczna, wchłaniająca się 56 – 70 dni od zaimplantowania, z udokumentowanym efektywnym czasem podtrzymywania tkanek do 35 dni. Stal w igłach o wysokiej odporności na zginanie/ łamanie

| Lp. | Nazwa i kod produktu | Grubość nici wg USP | Dł. nici w cm. | Parametry igły (długość, krzywizna, kształt) | Liczba saszetek | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT % | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 7/0 | 20 | Podwójna, 6 -7 mm, 3/8 koła, szpatułka z mikroostrzem | 156 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Część nr 3

Nić wchłaniana pleciona wykonana z poliglaktyny 910, powlekana poliglaktyną i stearynianem wapnia, syntetyczna, wchłaniająca się 56 – 70 dni od zaimplantowania, z udokumentowanym efektywnym czasem podtrzymywania tkanek do 35 dni. Stal w igłach o wysokiej odporności na zginanie/ łamanie

| Lp. | Nazwa i kod produktu | Grubość nici wg USP | Dł. nici w cm. | Parametry igły (długość, krzywizna, kształt) | Liczba saszetek | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT % | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4/0 | 45 | Podwójna, 11-13 mm, 3/8 koła, szpatuła | 48 |  |  |  |  |
| 2 |  | 6/0 | 45 | Podwójna, 10-12 mm, 3/8 koła, szpatuła | 288 |  |  |  |  |
| 3 |  | 8/0 | 30 | Podwójna, 5-7 mm, 3/8 koła, szpatuła | 48 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Część nr 4

Nić wchłaniana pleciona wykonana z syntetycznego poliestru, który jest złożony z glikolidu i laktydu- pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego, wchłaniająca się 56 – 70 dni od zaimplantowania. Szew pętlowy, umieszczony w plastikowej kaniuli z aplikatorem.

| Lp. | Nazwa i kod produktu | Grubość nici wg USP | Dł. nici w cm. | Parametry igły (długość, krzywizna, kształt) | Liczba saszetek | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT % | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0 | 50 | Bez igły | 48 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Część nr 5

Nić wchłaniana pleciona, powlekana, syntetyczna, zawierająca środek antybakteryjny o szerokim spektrum działania, wchłaniająca się 56 – 70 dni od zaimplantowania: z efektywnym udokumentowanym czasem podtrzymywania tkanek do 35 dni. Stal w igłach o wysokiej odporności na zginanie/ łamanie

| Lp. | Nazwa i kod produktu | Grubość nici wg USP | Dł. nici w cm. | Parametry igły (długość, krzywizna, kształt) | Liczba saszetek | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT % | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 90 | 46-50 mm, ½ koła, okrągła - wzmocniona | 204 |  |  |  |  |
| 2 |  | 2 | 90 | 34-36 mm, ½ koła, okrągła- odwrotnie tnąca | 432 |  |  |  |  |
| 3 |  | 1 | 90 | 68-72 mm, ½ koła, okrągła | 60 |  |  |  |  |
| 4 |  | 0 | 90 | 46-50 mm, ½ koła, okrągła - wzmocniona | 60 |  |  |  |  |
| 5 |  | 2/0 | 70 | 29-32 mm, ½ koła, okrągła | 60 |  |  |  |  |
| 6 |  | 2/0 | 70 | 25-26 mm, ½ koła, okrągła wzmocniona | 360 |  |  |  |  |
| 7 |  | 3/0 | 90 | 25-27 mm, ½ koła okrągła | 60 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Część nr 6

Nić wchłaniana, pleciona, powlekana, syntetyczna, wchłaniająca się do 42 dni od zaimplantowania, czas podtrzymywania tkanek do 14 dni. Stal w igłach o wysokiej odporności na zginanie/ łamanie

| Lp. | Nazwa i kod produktu | Grubość nici wg USP | Dł. nici w cm. | Parametry igły (długość, krzywizna, kształt) | Liczba saszetek | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT % | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2/0 | 75 | 24-28 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 12 |  |  |  |  |
| 2 |  | 3/0 | 75 | 24-26 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 972 |  |  |  |  |
| 3 |  | 4/0 | 75 | 18-20 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 228 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Część nr 7

Nić wchłanialna, jednowłóknikowa, syntetyczna, wchłaniająca się 180 - 210 dni od zaimplantowania, czas podtrzymywania tkanek do 90 dni. Stal w igłach o wysokiej odporności na zginanie/ łamanie

| Lp. | Nazwa i kod produktu | Grubość nici wg USP | Dł. nici w cm. | Parametry igły (długość, krzywizna, kształt) | Liczba saszetek | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT % | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 150 pętla | 46-50 mm, ½ koła, okrągła, gruba | 864 |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 | 90 | 46-50 mm, ½ koła, okrągła - wzmocniona | 240 |  |  |  |  |
| 3 |  | 0 | 90 | 34-38 mm, ½ koła, okrągła, z tnącym czubkiem | 60 |  |  |  |  |
| 4 |  | 2/0 | 75 | 22-26 mm, ½ koła, okrągła | 60 |  |  |  |  |
| 5 |  | 3/0 | 75 | 19-21 mm, ½ koła, okrągła | 144 |  |  |  |  |
| 6 |  | 3/0 | 75 | 58-62 mm, prosta – odwrotnie tnąca | 840 |  |  |  |  |
| 7 |  | 3/0 | 75 | 24-26 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 264 |  |  |  |  |
| 8 |  | 4/0 | 75 | 19-21 mm, ½ koła, okrągła | 1524 |  |  |  |  |
| 9 |  | 5/0 | 45 | 12-14 mm, ½ koła, okrągła | 264 |  |  |  |  |
| 10 |  | 6/0 | 45 | 12-14 mm, ½ koła, okrągła | 36 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Część nr 8

Nić wchłaniana, jednowłóknikowa, syntetyczna, wchłaniająca się 90 - 120 dni od zaimplantowania, czas podtrzymywania tkanek do 28 dni. Stal w igłach o wysokiej odporności na zginanie/ łamanie

| Lp. | Nazwa i kod produktu | Grubość nici wg USP | Dł. nici w cm. | Parametry igły (długość, krzywizna, kształt) | Liczba saszetek | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT % | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 90 | 43-47 mm, ½ koła, okrągła | 168 |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 | 90 | 45-48 mm, ½ koła, okrągła, tępa | 108 |  |  |  |  |
| 3 |  | 0 | 70 | 36-38 mm, ½ koła, okrągła z tnącym czubkiem | 72 |  |  |  |  |
| 4 |  | 0 | 90 | 38-42 mm, ½ koła, okrągła, tępa | 108 |  |  |  |  |
| 5 |  | 2/0 | 75 | 24-28 mm, ½ koła, okrągła | 264 |  |  |  |  |
| 6 |  | 3/0 | 75 | 24-28 mm, ½ koła, okrągła | 2304 |  |  |  |  |
| 7 |  | 3/0 | 70 | 18-20 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 400 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Część nr 9

Nić niewchłanialna, pleciona, naturalna, jedwabna impregnowana woskiem lub silikonem. Stal w igłach o wysokiej odporności na zginanie/ łamanie

| Lp. | Nazwa i kod produktu | Grubość nici wg USP | Dł. nici w cm. | Parametry igły (długość, krzywizna, kształt) | Liczba saszetek | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT % | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4 | 180 | Bez igły | 876 |  |  |  |  |
| 2 |  | 2 | 180 | Bez igły | 372 |  |  |  |  |
| 3 |  | 0 | 75 | 29-33 mm, ½ koła, okrągła | 324 |  |  |  |  |
| 4 |  | 2/0 | 45 | 24-28 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 144 |  |  |  |  |
| 5 |  | 3/0 | 75 | 25-27 mm, ½ koła, okrągła | 168 |  |  |  |  |
| 6 |  | 4/0 | 75 | 15-17 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 348 |  |  |  |  |
| 7 |  | 4/0 | 180 | Bez igły | 84 |  |  |  |  |
| 8 |  | 4/0 | 45 | Pojedyncza, 12-14 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 288 |  |  |  |  |
| 9 |  | 6/0 | 45 | Podwójna, 7-9 mm, ¼ koła, szpatuła | 72 |  |  |  |  |
| 10 |  | 6/0 | 45 | Pojedyncza, 10-12 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 216 |  |  |  |  |
| 11 |  | 7/0 | 45 | Podwójna, 8 -9 mm, 3/8 koła, tnąca z mikroostrzem | 24 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Część nr 10

Nić niewchłanialna, pleciona, powlekana, syntetyczna, poliestrowa. Stal w igłach o wysokiej odporności na zginanie/ łamanie

| Lp. | Nazwa i kod produktu | Grubość nici wg USP | Dł. nici w cm. | Parametry igły (długość, krzywizna, kształt) | Liczba saszetek | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT % | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5 | 4x75 | 52-58 mm, ½ koła, okrągła, z tnącym czubkiem – wzmocniona | 84 |  |  |  |  |
| 2 |  | 2 | 4x75 | 43-47 mm, ½ koła, okrągła, z tnącym czubkiem | 816 |  |  |  |  |
| 3 |  | 2/0 | 75 | 29 -33 mm, ½ koła, okrągła | 2700 |  |  |  |  |
| 4 |  | 3/0 | 75 | 16-18 mm, ½ koła, okrągła | 600 |  |  |  |  |
| 5 |  | 3/0 | 4x45 | 16-18 mm, ½ koła, okrągła | 1872 |  |  |  |  |
| 6 |  | 3/0 | 75 | 25-27 mm, ½ koła, okrągła | 1368 |  |  |  |  |
| 7 |  | 5/0 | 45 | 8-9 mm, 1/4 koła, szpatułkowata, podwójna | 48 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Część 11

Nić niewchłanialna, jednowłóknikowa,  syntetyczna, polipropylenowa

| Lp. | Nazwa i kod produktu | Grubość nici wg USP | Dł. nici w cm. | Parametry igły (długość, krzywizna, kształt) | Liczba saszetek | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT % | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2x50 | 88-92 mm, 3/8 koła, tnąca, z 40-mm rurkami winylowymi na igłach (szew antyewenteracyjny) | 600 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Część nr 12

Nić niewchłanialna, jednowłóknikowa, syntetyczna, polipropylenowa z kontrolowanym rozciąganiem (w poz. 7-13 do mikrochirurgii) oraz w opakowaniach pozwalających uniknąć efektu pamięci skrętu nici. Stal w igłach o wysokiej odporności na zginanie/ łamanie.

| Lp. | Nazwa i kod produktu | Grubość nici wg USP | Dł. nici w cm. | Parametry igły (długość, krzywizna, kształt) | Liczba saszetek | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT % | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0 | 100 | 26-31 mm, ½ koła, okrągła, wzmocniona | 300 |  |  |  |  |
| 2 |  | 0 | 75 | 25-27 mm, ½ koła, okrągła | 300 |  |  |  |  |
| 3 |  | 2/0 | 75 | 29 -33 mm, ½ koła, okrągła | 792 |  |  |  |  |
| 4 |  | 2/0 | 75 | Podwójna, 68-72 mm, prosta, okrągła | 240 |  |  |  |  |
| 5 |  | 3/0 | 90 | Podwójna, 16-18 mm, ½ koła, okrągła z mikroostrzem | 120 |  |  |  |  |
| 6 |  | 3/0 | 90 | Podwójna 25-26 mm, ½ koła, okrągła z mikroostrzem | 240 |  |  |  |  |
| 7 |  | 4/0 | 90 | Podwójna 15-17 mm, ½ koła, okrągła z mikroostrzem | 396 |  |  |  |  |
| 8 |  | 4/0 | 90 | Podwójna, 19-21 mm, ½ koła, okrągła | 72 |  |  |  |  |
| 9 |  | 5/0 | 90 | Podwójna, 15-17 mm, ½ koła, okrągła z mikroostrzem | 1864 |  |  |  |  |
| 10 |  | 6/0 | 75 | Podwójna 13-14 mm, 3/8 koła, okrągła z mikroostrzem do naczyń miażdżycowych | 534 |  |  |  |  |
| 11 |  | 6/0 | 45 | Pojedyncza 12-14 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 48 |  |  |  |  |
| 12 |  | 7/0 | 60 | Podwójna, 8 -9 mm, 3/8 koła, okrągła z mikroostrzem | 12 |  |  |  |  |
| 13 |  | 10/0 | 22-25 | 15-17 mm, szpatułkowata prosta z mikroostrzem, podwójna | 12 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Część nr 13

Nić niewchłanialna, jednowłóknikowa, syntetyczna, polipropylenowa z kontrolowanym rozciąganiem ( do mikrochirurgii) oraz w opakowaniach pozwalających uniknąć efektu pamięci skrętu nici. Stal w igłach o wysokiej odporności na zginanie/ łamanie.

| Lp. | Nazwa i kod produktu | Grubość nici wg USP | Dł. nici w cm. | Parametry igły (długość, krzywizna, kształt) | Liczba saszetek | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT % | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 10/0 | 20-25 | Szew podwójny umocowany w pętli, na jednej igle, 15-17 mm, ¼ koła, 0,23 mikronów | 144 |  |  |  |  |
| Nić niewchłanialna, jednowłóknikowa, syntetyczna, poliamidowa. Stal w igłach o wysokiej odporności na zginanie/ łamanie |
| 2 |  | 10/0 | 30 | Podwójna, 6-7 mm, 3/8 koła, szpatułka z mikroostrzem, średnica 0,15-0,20 | 888 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Część nr 14

Nić niewchłanialna, jednowłóknikowa, syntetyczna, polipropylenowa z kontrolowanym rozciąganiem ( do mikrochirurgii) oraz w opakowaniach pozwalających uniknąć efektu pamięci skrętu nici, z technologią Hemo- Seal. Stal w igłach o wysokiej odporności na zginanie/ łamanie

| Lp. | Nazwa i kod produktu | Grubość nici wg USP | Dł. nici w cm. | Parametry igły (długość, krzywizna, kształt) | Liczba saszetek | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT % | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5/0 | 60 | Podwójna, 12- 14 mm, ½ koła, okrągła z mikroostrzem | 120 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Część nr 15

Nić niewchłanialna, jednowłóknikowa, syntetyczna, poliamidowa. Stal w igłach o wysokiej odporności na zginanie/ łamanie

| Lp. | Nazwa i kod produktu | Grubość nici wg USP | Dł. nici w cm. | Parametry igły (długość, krzywizna, kształt) | Liczba saszetek | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT % | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 200-pętla | 43-47 mm, ½ koła, okrągła z tnącym czubkiem - wzmocniona | 1488 |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 | 100 | 48-52 mm ½ koła odwrotnie tnąca | 36 |  |  |  |  |
| 3 |  | 2/0 | 75 | 38-42 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 8976 |  |  |  |  |
| 4 |  | 2/0 | 75 | 24-28 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 5724 |  |  |  |  |
| 5 |  | 3/0 | 75 | 25- 27 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 10992 |  |  |  |  |
| 6 |  | 3/0 | 75 | 59-61 mm, prosta, odwrotnie tnąca | 216 |  |  |  |  |
| 7 |  | 3/0 | 75 | 38-42 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 800 |  |  |  |  |
| 8 |  | 4/0 | 45 | 19-21 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 4304 |  |  |  |  |
| 9 |  | 5/0 | 45 | 15-17 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 912 |  |  |  |  |
| 10 |  | 6/0 | 45 | 12-13 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 672 |  |  |  |  |
| 11 |  | 6/0 | 45 | Podwójna, 7-9 mm, ¼ koła, szpatuła | 24 |  |  |  |  |
| 12 |  | 8/0 | 45 | 6-7 mm, ½ koła, odwrotnie tnąca, dwuwklęsła | 36 |  |  |  |  |
| 13 |  | 9/0 | 13-15 | Podwójna, 6-7 mm, 3/8 koła, szpatułka z mikroostrzem | 144 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Część nr 16

Nić niewchłanialna, jednowłóknikowa, syntetyczna, poliamidowa, o zmniejszonej hydrofilności, pakowana na makro- ograniczenie chłonności i zmniejszenie pamięci skrętu po wyjęciu z opakowania. Stal w igłach o wysokiej odporności na zginanie/ łamanie

| Lp. | Nazwa i kod produktu | Grubość nici wg USP | Dł. nici w cm. | Parametry igły (długość, krzywizna, kształt) | Liczba saszetek | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT % | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3/0 | 75 | 25-27 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 600 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Część nr 17

Niewchłanialny system do zamykania rany bez konieczności wiązania węzłów.

| Lp. | Nazwa i kod produktu | Grubość nici wg USP | Dł. nici w cm. | Parametry igły (długość, krzywizna, kształt) | Liczba saszetek | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT % | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3/0 | 15 | 25-27 mm, ½ koła, okrągła | 48 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Część nr 18

Stapler jednorazowego użytku do zszywania skóry - sterylny

| Lp. | Nazwa i kod produktu | Parametry | Liczba saszetek | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT % | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Stapler skórny zawierający 35 zszywek, posiadający wskaźnik ilości zszywek, pozwalający na kontrolowanie ich zużycia i minimalizację strat zszywek. Zszywki szerokie; wielkość grzbietu 6,9mm; nóżka 4,2mm; grubość 0,58; powlekane teflonem x 1 szt | 1200 |  |  |  |  |
| 2 |  | Przyrząd do usuwania zszywek skórnych jednorazowego użytku. Przyrząd kompatybilny ze zszywkami staplera skórnego – z poz 1x 1 szt | 1200 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 19

Siatka płaska niewchłanialna

| Lp. | Nazwa i kod produktu | Parametry | Liczba saszetek | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT % | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Siatka płaska niewchłanialna. Rozmiar 30 cm x 30 cm | 64 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Część nr 20

Siatka płaska niewchłanialna

| Lp. | Nazwa i kod produktu | Parametry | Liczba saszetek | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT % | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Siatka płaska niewchłanialna. Rozmiar 15 cm x 15 cm | 162 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Część nr 21

Siatka płaska niewchłanialna

| Lp. | Nazwa i kod produktu | Parametry | Liczba saszetek | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT % | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Siatka płaska niewchłanialna. Rozmiar 11 cm x 6 cm | 500 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |