Załącznik nr 1

Formularz oferty

Do

Politechnika Warszawska

Instytut Systemów Elektronicznych

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

Nawiązując do zapytania ofertowego na: Zakup aparatury kontrolno - pomiarowej SMU z oprogramowaniem zgodnie ze specyfikacją zamawiającego nr WEiTI/257/ZP/2024/1033

MY NIŻEJ PODPISANI /

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma),NIP/REGON  i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) /

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w pkt 7. Opis przedmiotu zamówienia (poniżej). Termin związania OFERTĄ: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Nazwa | Ilość | Kwota netto | Podatek VAT | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | PLN | PLN | PLN |
| 1 | 4-ćwiartkowy zasilacz mierzący (Source Measuring Unit) | 2 |  |  |  |
| 2 | License - KickStart I-V Characterizer App Software; Perpetual Option; Floating | 1 |  |  |  |
| 3 | License - KickStart Software; Perpetual Option; Floating | 1 |  |  |  |

Razem kwota netto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Razem kwota brutto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Termin wykonania:

do ……………………….. od daty podpisania umowy

- Warunki gwarancji : min. …………. miesiące

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na stronę na której jest ono prowadzone : https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu

- OFERTĘ wraz z załącznikami składamy na ………. kolejno ponumerowanych stronach.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

7.1. Dostawa :

7.1.1. Zakup aparatury kontrolno - pomiarowej SMU z oprogramowaniem – 2 szt.

| l.p. | Parametr | Zakres/funkcjonalność | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liczba kanałów | Minimum 2 | Dopuszcza się połączenie 2 współpracujących urządzeń jednokanałowych |
| 2 | Dokładność pomiaru | 0.05% lub lepsza | W odniesieniu do zakresu |
| 3 | Rozdzielczość pomiaru | Min 6 cyfr |  |
| 4 | Zakresy generowanego napięcia | Co najmniej +/-20mV ... +/- 200V lub szerszy | Dokładność 0.1% lub lepsza dla wszystkich zakresów |
| 5 | Zakresy generowanego prądu | Co najmniej +/-10nA ... +/-1A lub szerszy | Dokładność 0.1% lub lepsza dla wszystkich zakresów |
| 6 | Interfejsy komunikacyjne | Co najmniej: Ethernet i GPIB | Obsługa komend SCPI |
| 7 | Interfejs użytkownika | Wyświetlacz LCD i klawiatura lokalna | Możliwość zbierania charakterystyk I=f(V) bez potrzeby podłączania komputera |
| 8 | Oprogramowanie | License - KickStart I-V Characterizer App Software; Perpetual Option; Floating License - KickStart Software; Perpetual Option; Floating | Wsparcie dla co najmniej Windows 10/11 |
| 9 | Zasilanie | Sieciowe; zakres 200-240V lub szerszy |  |
| 10 | Metoda pomiaru | 2 i 4-zaciskowa |  |

- Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego :

| L.p. | Pozostałe wymagania | Oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca potwierdza termin wykonania: Do 8 tygodni od daty podpisania umowy | TAK |
| 2. | Gwarancja: Czas trwania: min. 12 m-ce | TAK |
| 3. | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy urządzenie na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | TAK |
| 4. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie urządzenia i podzespoły są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | TAK |
| 5. | Wykonawca zapewni, że wszystkie urządzenia i podzespoły będą oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. | TAK |
| 6. | Urządzenia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK |
| 7. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Instytut Systemów Elektronicznych, pok. 212. | TAK |

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

- Wzór umowy

- Pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane)

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.   W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

__________________, dnia ……………..                               												                                    		____________________

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)