COZL/DZP/MJ/3413/Z-16/2023																		Kosztorys ofertowy	- Załącznik nr 1

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy/Nazwa na fakturze* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nożyczki preparacyjne super ostre, typ metzenbaum, proste, długość 145 mm, końce tępo tępe | szt. | 3 |  |  |  |
| 2 | Nożyczki preparacyjne super ostre, typ metzenbaum, proste, długość 180 mm, końce tępo tępe | szt. | 3 |  |  |  |
| 3 | Pinceta do wiązania szwów, szczęka w formie platformy gładka, szerokość 0,2 mm, końcówka 1x2, zęby długość 95 mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 4 | Mikropinceta typ mueller prosta, szerokość końcówki 0,15 mm, długość całkowita 110 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 5 | Mikropinceta typ mueller prosta, szerokość końcówki 0,30 mm, długość całkowita 110 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 6 | Łyżka kostna typ martini, mała, dwustronna, długość 140 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 7 | Kleszczyki biopsyjne typ seidl, szerokość części roboczej 2 mm, długość całkowita 240 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 8 | Kleszczyki biopsyjne typ seidl, szerokość części roboczej 2,4 mm, długość całkowita 240 mm, szczęka rectangular shape | szt. | 1 |  |  |  |
| 9 | Kleszczyki biopsyjne typ seidl, szerokość części roboczej 2 mm, długość całkowita 240 mm, szczęka gothic shape | szt. | 1 |  |  |  |
| 10 | Kleszczyki biopsyjne typ tischler, wymiary końcówki 5x6x3 mm, długość części roboczej 210 mm | szt. | 1 |  |  |  |

*) wypełnia wykonawca

…..................................................

podpis osoby upoważnionej 
do reprezentacji Wykonawcy