# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50 - 981 Wrocław  ul. R. Weigla 5

Znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.47.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ JEDNORAZOWYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP.

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 144 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Zatwierdzono dnia:………………………..                                                ………………………………

Podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R.Weigla 5

http://www.4wsk.pl

https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej "jednolitym dokumentem" odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej „openNexus” https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings, zwanej dalej „Platforma zakupowa”.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy zakupowej.

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przesłania na Platformę zakupową.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów finansowych lub ekonomicznych, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Rozdział I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem strzykawki automatycznej opisanych w 80 pakietach.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 4 PZP.

- Jeżeli wskazano nazwy towarów pochodzących od konkretnych producentów to określają one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Towary pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące towaru zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

- W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ.

- Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych do opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania/parametry określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy, parametrów technicznych, produktu równoważnego w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz wykazanie równoważności oferowanego produktu w stosunku do danej pozycji szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na całe poszczególne Pakiety 1-80. Zamówienie zostanie udzielone bez ograniczeń Wykonawcy na te pakiety, w których jego oferta będzie najkorzystniejsza.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o którym mowa w o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz załączniku nr 2 do SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania wariantowe spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (wykonawca nie składa oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia innych dokumentów (o ile ich żądał) dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z odpowiednimi dokumentami rejestrowymi lub przez pełnomocnika. Ofertę należy złożyć (wczytać) w oryginale (pod rygorem nieważności) na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na treść oferty składa się załącznik nr 1 do SIWZ (Oferta) oraz załącznik nr 2 do SIWZ (Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia). Pozostałe dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu stanowią załączniki do oferty.

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i  podpisane  przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy sporządzić w formie elektronicznej i załączyć (wczytać) w oryginale oraz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 99 § 1 Kodeksu Cywilnego - t.j. Dz.U. 2018 poz. 1025 ze zm.) lub w elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i opatrzone jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie -  t.j. Dz.U. 2017 poz. 2291 ze zm.).

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Do oferty zaleca się  załączyć spis treści.

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm), które nie mogą być udostępniane - powinny być załączone w osobnym pliku i oznaczone klauzulą: „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie do oferty uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Zastrzeżenie należy złożyć (wczytać) w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

ROZDZIAŁ III.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Wykażą brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1                       pkt 2 PZP:

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 1 757 050,00 PLN (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych, 00/100). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia,  na poszczególne części w wysokości (PLN):

| PAKIET | MIN. KWOTA [PLN] | PAKIET | MIN. KWOTA (PLN] | PAKIET | MIN. KWOTA PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17500,00 | 28 | 16500,00 | 55 | 7200,00 |
| 2 | 650,00 | 29 | 18000,00 | 56 | 14900,00 |
| 3 | 6000,00 | 30 | 5800,00 | 57 | 20000,00 |
| 4 | 32700,00 | 31 | 6400,00 | 58 | 29800,00 |
| 5 | 1300,00 | 32 | 20000,00 | 59 | 88600,00 |
| 6 | 30100,00 | 33 | 3500,00 | 60 | 31000,00 |
| 7 | 84500,00 | 34 | 12000,00 | 61 | 77000,00 |
| 8 | 49000,00 | 35 | 1700,00 | 62 | 83000,00 |
| 9 | 14000,00 | 36 | 6900,00 | 63 | 27000,00 |
| 10 | 51000,00 | 37 | 5800,00 | 64 | 37800,00 |
| 11 | 21000,00 | 38 | 11700,00 | 65 | 10000,00 |
| 12 | 7600,00 | 39 | 4900,00 | 66 | 17800,00 |
| 13 | 7300,00 | 40 | 500,00 | 67 | 95000,00 |
| 14 | 7100,00 | 41 | 22800,00 | 68 | 31200,00 |
| 15 | 7400,00 | 42 | 12000,00 | 69 | 7100,00 |
| 16 | 43500,00 | 43 | 28000,00 | 70 | 1600,00 |
| 17 | 750,00 | 44 | 11000,00 | 71 | 61400,00 |
| 18 | 2300,00 | 45 | 21600,00 | 72 | 3200,00 |
| 19 | 1700,00 | 46 | 9700,00 | 73 | 24100,00 |
| 20 | 146000,00 | 47 | 500,00 | 74 | 33900,00 |
| 21 | 2900,00 | 48 | 16000,00 | 75 | 5100,00 |
| 22 | 25000,00 | 49 | 20500,00 | 76 | 950,00 |
| 23 | 33000,00 | 50 | 300,00 | 77 | 9500,00 |
| 24 | 15700,00 | 51 | 1800,00 | 78 | 49900,00 |
| 25 | 22000,00 | 52 | 4000,00 | 79 | 36200,00 |
| 26 | 11000,00 | 53 | 10500,00 | 80 | 21000,00 |
| 27 | 12500,00 | 54 | 6900,00 | -------- | ----------------- |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 18 150,00 PLN (17 500,00 PLN +650,00PLN).

- Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

- DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ze zm.), zwane dalej Rozporządzeniem.

- Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone w postaci elektronicznej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ), zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ - należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą pod rygorem nieważności w oryginale na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu). Oświadczenie należy sporządzić w formie elektronicznej i bez dodatkowego wezwania złożyć (wczytać) (pod rygorem nieważności) w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność  z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 PZP (wzór – Załącznik nr 5 do SIWZ);

- informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w przypadku braku możliwości bezpłatnego pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę;

- oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (zał. nr 7 do SIWZ);

- oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zał. nr 8 do SIWZ);

dokumenty, o których mowa w ppkt c) do f) Wykonawca składa (wczytuje) w postaci elektronicznej w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą) przez Zamawiającego (pod rygorem nieważności). Dokumenty te należy złożyć w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ, sporządzone w postaci elektronicznej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ), zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ - należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą pod rygorem nieważności w oryginale na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, sporządzona w postaci elektronicznej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (potwierdzająca warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 SIWZ) - należy i złożyć (wczytać) w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą) przez Zamawiającego (pod rygorem nieważności). Dokument te należy złożyć w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia sporządzone w postaci elektronicznej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy)– należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą (pod rygorem nieważności) w oryginale na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub ich zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich zdolność finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1 PZP – w tym celu Zamawiający zażąda  dokumentów w takim samym zakresie jak w stosunku do Wykonawcy.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa (wczytuje) wraz z ofertą sporządzony w formie elektronicznej jednolity dokument zamówienia JEDZ dotyczący tych podmiotów (pod rygorem nieważności). Dokument ten należy złożyć w oryginale na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przez podmiot udostępniający zasoby).

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w Rozdz. III pkt. 2

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu .

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) i 2) lit. a) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

- pozostałe oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV składają Wykonawcy wspólnie.

- Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa odpowiednio dokumenty wymienione w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) do  ppkt 9) SIWZ, z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1:

- ppkt 1 lit. c) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez  właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP,

- ppkt 1 lit. d) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP,

dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit. c) i d) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Zasady składania dokumentów i oświadczeń dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wykonawców zagranicznych są identyczne jak dla wykonawców ubiegających się samodzielnie o udzielenie zamówienia. Zapisy Rozdziału IV pkt. 1 ppkt. 1) do 9) stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (wykonawca nie składa JEDZ ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia dokumentów o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. a) SIWZ, dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH

1) Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, instrukcji obsługi, kart technicznych, itp. w języku polskim –  należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania oraz zaznaczyć gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganych parametrów oraz nr katalogowych zaoferowanych w ofercie (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą). Dokumenty należy sporządzić w formie elektronicznej i złożyć (wczytać)  w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą) przez Zamawiającego (pod rygorem nieważności). Dokumenty należy złożyć w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP).

2) W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia/ Zgłoszenia do Prezesa Urzędu); 
Oświadczenie należy sporządzić w formie elektronicznej i złożyć (wczytać) w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą) przez Zamawiającego (pod rygorem nieważności). Dokumenty należy złożyć w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku braku powyższego oświadczenia oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP).

Na żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek udostępnić wyżej wymienione dokumenty o których mowa w ppkt 2) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru;

- Wypełnione Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ oraz wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ;

- Zaleca się dołączyć do oferty zaakceptowany wzór umowy;

- Oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniądz;

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania poprzez załączenie do oferty, dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP . Wykonawca może wykazywać równoważność oferowanych przez siebie produktów za pomocą wszelkich środków dowodowych;

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP. Wykonawca może wykazywać równoważność oferowanych przez siebie produktów za pomocą wszelkich środków dowodowych;

- Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa;

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy)

Uwaga!

Dokumenty o których mowa w ppkt. 5), 6), 7) sporządzone w formie elektronicznej należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą pod rygorem nieważności w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- FORMA DOKUMENTÓW

- Postępowanie - wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje - będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny bezpłatny sposób.

- Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości  Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienia były wykonane, a w przypadku zamówień okresowych lub ciągłych są wykonywane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy  złożyć (wczytać) przetłumaczone na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub innych materiałów informacyjnych - jeżeli były one dostępne tylko w językach obcych.

- Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.

- W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

- W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

Rozdział V.	USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem strzykawki automatycznej opisanych w 80 pakietach.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Kody CPV: 33140000-3; 33141000-0; 22993000-7; 33141600-6; 32354110-3; 30199230-1; 33631600-8; 33141200-3; 33171110-3; 33141310-6; 33124130-5; 33161000-6; 33141200-2; 33171110-3; 33141411-4; 33141220-8; 33194000-6; 33141320-9;PA01-7

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN ORAZ MIEJSCE REALIZACJI  UMOWY

Dostawy sukcesywne  w okresie: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy:

Pakiet 1 – 15, 16 poz. 1 – 4, 17-54 poz. 2-3, 55 – 80  -   Apteka Zakładowa -  4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Pakiet nr 54 poz. 1  - Sekcja Sprzętu Medycznego -  4. Wojskowy Szpital Kliniczny                                z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,                                        ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Pakiet 16 poz. 5 – 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław - Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego,  po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu dostawy z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego.. Osobami upoważnionymi do odbioru są: Kierownik Zakładu Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej wraz z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego

Rozdział VII.       OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA ICH OCENY

      - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| L.p. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM (1%=1 pkt) | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60% | minimalizacja |
| 2. | Termin dostawy towaru | 10% | minimalizacja |
| 3. | Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru | 10% | minimalizacja |
| 4. | Termin gwarancji / rękojmi towaru | 10% | indywidualizacja |
| 5. | Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia | 10% | maksymalizacja |
| OGÓŁEM: | 100% | X |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym powyżej.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

- Punkty za oferowaną cenę  (cena brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Cmin  – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	   – cena danej oferty

- Punkty za termin dostawy towaru ( min. 1 dzień – max  5 ) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium %

Tmin   - minimalny termin dostawy towaru możliwy do zaoferowania (1 dzień)

Tn	    - termin dostawy towaru w danej ofercie

Zaoferowanie terminu dłuższego niż 5 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin w pełnych dniach, ściśle wg wymagań Zamawiającego.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu dostawy, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalną liczbę dni wynoszącą 5 dni i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 5 dni

- Punkty za termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru  – (dostawa min. 1 dzień  -  max. do 5 dni)  wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium %

Tmin   - minimalny termin dostawy towaru możliwy do zaoferowania (1 dzień)

Tn	    - termin dostawy towaru w danej ofercie

Zaoferowanie terminu dłuższego niż 5 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin w pełnych dniach, ściśle wg wymagań Zamawiającego tj. 1 dzień lub 2 dni lub 3 dni lub 4 dni lub 5 dni

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu dostawy reklamacyjnej towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalną liczbę dni wynoszącą 5 dni i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 5 dni.

- Punkty za termin gwarancji / rękojmi towaru:

12 miesiące – 0 pkt

24 miesiące – 10 pkt.

Zaoferowanie terminu gwarancji / rękojmi towaru krótszego niż 12 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji / rękojmi towaru w miesiącach, ściśle wg wymagań wyżej określonych przez  Zamawiającego tj. 12 miesięcy lub 24 miesięcy

W przypadku zaoferowania  innego terminu np. 14 miesięcy – punkty będą zaokrąglane w dół i Wykonawca otrzyma 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany termin gwarancji / rękojmi towaru.

W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 24 miesięcy np. 27 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła  nadal 10, natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin  gwarancji / rękojmi towaru zaoferowany przez wykonawcę.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu gwarancji / rękojmi towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny termin gwarancji / rękojmi towaru wynoszący 12 miesięcy i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 12 miesięcy.

- Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia - min. 0,5 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia – max. 3 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Kn  – oferowany % kary umownej danej oferty

Kmax – maksymalny % kary umownej możliwy do zaoferowania ( 3 %)

Zaoferowanie kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej towaru i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia poniżej 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

W przypadku zaoferowania kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej towaru i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia powyżej 3% ceny brutto gwarantowanej części pakietu ( np. 5%), do wzoru zostanie podstawiony max. % kary (3%), a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany % kary umownej ( np.5%).

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru  i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną wysokość kary umownej wynoszącą 0,5% i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 0,5%.

- Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VIII.	ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 kodeksu spółek handlowych (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. k.c. pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy.

- W przypadku niewykorzystania wartości umowy Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 36 miesięcy od daty jej zakończenia.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez okres 12 miesięcy. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w: Załączniku nr 3, (wzór umowy) może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy w przypadku

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2008);

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę;

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215);

- Waloryzacja nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 60 dni od dnia obowiązywania zmian. W przypadku sporu o zasadność wprowadzenia waloryzacji może zostać wprowadzona waloryzacja sądowa w myśl art. 3571 k.c.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję Zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmiany umowy w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO, które nakładają szereg szczegółowych obowiązków na administratorów oraz podmioty przetwarzające dane osób fizycznych. W szczególności zmiana umowy może nastąpić w związku z brzmieniem art. 28, 32-36 RODO w zakresie powierzenia przez administratora (zamawiającego) przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi (wykonawcy) i określenia minimalnych standardów powierzenia tych danych. Dane osób fizycznych mogą być powierzane tylko takim podmiotom, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

Rozdział IX.		OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) brutto – cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku. Każda z cen musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) i musi być wyższa od 0.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2 PZP.  Omyłka rachunkowa, którą można poprawić jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość), wartość jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6 PZP.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku, oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny oferty Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami i dopiero sprawdzi czy cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozdział X. 	INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU  SKŁADANIA OFERT

- Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć (wczytać) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings; do dnia 20.08.2019r do godz. 10.30.

- Jeżeli oferta zostanie złożona (wczytana) w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert).

- Wykonawca, który złożył ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej może przed upływem terminu składania ofert  zmienić lub wycofać ofertę.

- Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XI.	TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej.

- Na podstawie art. 38 PZP Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ za pośrednictwem Platformy zakupowej, zgodnie z załączoną Instrukcją dla Wykonawców znajdującą się na Platformie.

- Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do systemu Platformy zakupowej.

- Treść pytań (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu zmiany SIWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy zakupowej.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na przedłużenie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

- Do kontaktu z Wykonawcami służy Platforma zakupowa.

Kontaktowanie się z Zamawiającym w inny sposób niż poprzez Platformę zakupową nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP

Rozdział XII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

- W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ należy zaznaczyć źródło tej zmiany (datę wyjaśnień lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Rozdział XIII.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 PZP).

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ XIV.  WARUNKI WPŁATY  I  ZWROTU WADIUM

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 68 805,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięć złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części (pakiety) w wysokości:

| PAKIET | MIN. KWOTA [PLN] | PAKIET | MIN. KWOTA (PLN] | PAKIET | MIN. KWOTA PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 700,00 | 28 | 700,00 | 55 | 300,00 |
| 2 | 30,00 | 29 | 700,00 | 56 | 600,00 |
| 3 | 250,00 | 30 | 250,00 | 57 | 800,00 |
| 4 | 1300,00 | 31 | 250,00 | 58 | 1200,00 |
| 5 | 50,00 | 32 | 800,00 | 59 | 3300,00 |
| 6 | 1200,00 | 33 | 150,00 | 60 | 1200,00 |
| 7 | 3200,00 | 34 | 500,00 | 61 | 3000,00 |
| 8 | 2000,00 | 35 | 70,00 | 62 | 3100,00 |
| 9 | 600,00 | 36 | 300,00 | 63 | 1100,00 |
| 10 | 2000,00 | 37 | 250,00 | 64 | 1400,00 |
| 11 | 900,00 | 38 | 450,00 | 65 | 400,00 |
| 12 | 300,00 | 39 | 200,00 | 66 | 700,00 |
| 13 | 300,00 | 40 | 20,00 | 67 | 3600,00 |
| 14 | 300,00 | 41 | 900,00 | 68 | 1200,00 |
| 15 | 300,00 | 42 | 450,00 | 69 | 300,00 |
| 16 | 1700,00 | 43 | 1100,00 | 70 | 70,00 |
| 17 | 30,00 | 44 | 500,00 | 71 | 2300,00 |
| 18 | 100,00 | 45 | 800,00 | 72 | 150,00 |
| 19 | 70,00 | 46 | 400,00 | 73 | 1000,00 |
| 20 | 5500,00 | 47 | 20,00 | 74 | 1300,00 |
| 21 | 120,00 | 48 | 700,00 | 75 | 200,00 |
| 22 | 1000,00 | 49 | 800,00 | 76 | 40,00 |
| 23 | 1300,00 | 50 | 15,00 | 77 | 350,00 |
| 24 | 600,00 | 51 | 70,00 | 78 | 1900,00 |
| 25 | 1000,00 | 52 | 150,00 | 79 | 1400,00 |
| 26 | 500,00 | 53 | 400,00 | 80 | 800,00 |
| 27 | 500,00 | 54 | 300,00 | -------- | ----------------- |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości 730,00 PLN, (700,00 PLN+ 30,00PLN).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 20.08.2019r do godz. 10:30

- Forma wpłaty wadium.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do  20.08.2019 do godz. 10:30 pod rygorem odrzucenia oferty

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr  07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem: ,,Wadium - znak sprawy:  4WSzKzP.SZP.2612.47.2019 ”

Uwaga!

Pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczeniach, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

- Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

- Kwotę gwarancji;

- Termin ważności gwarancji;

- Zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego  (beneficjenta gwarancji).

- Dowod wpłaty wadium w formie przelewu na rachunek Zamawiającego należy sporządzić w postaci elektronicznej i złożyć ( wczytać ) na Platformie zakupowej razem z ofertą

- W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach – gwarancjach, poręczeniach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy sporządzić w postaci elektronicznej i złożyć (wczytać) na Platformie zakupowej razem z ofertą pod rygorem nieważności. Dokument ten powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta / poręczyciela - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2187 ze zm.) lub art. 4 ust. 7  pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz  999 ze zm.). Dokument wadium winien zostać przekazany Zamawiającemu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta.

- Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona. Za nieprawidłową formę wniesienia wadium Zamawiający uzna w szczególności dokument gwarancji/poręczenia wystawiony w formie innej, niż forma elektroniczna.

- Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN

Uwaga! Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i/lub w błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP.

- Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział XV.	MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,  ul. R. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 20.08.2019r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;

- firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie jeżeli były wymagane.

Rozdział XVI.	SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa PZP. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia) i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w Rozdziale VII SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 PZP), po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) dokona oceny podmiotowej tego Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenia wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 PZP przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą, do złożenia dokumentów o których mowa w Rozdziale IV SIWZ o ile takich dokumentów żądał.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2 PZP) o ile takich dokumentów żądał.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 PZP).

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 PZP).

- W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżności wynikają z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca będzie wykluczony, gdy spełni warunki wykluczenia określone w Rozdziale III pkt. 1 SIWZ.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 PZP.

Rozdział XVII.	OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 PZP, informacja zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,                                            a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie fatyczne i prawne.

- Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na Platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XIX. 	ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby.

Rozdział XX.	JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na wniosek wykonawcy.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów 
i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Załączniki do SIWZ:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – Załącznik nr 1a;

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – Załącznik Nr 2;

- Wzór umowy – Załącznik nr 3 (zaleca się złożyć wraz z ofertą;

- Protokół instalacji i przekazania – Załącznik nr 3a

- Protokół deinstalacji– Załącznik nr 3b

- Oświadczenia dotyczące przedmiotu zamówienia (wzór) - Załączniki nr 4

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) – Załącznik nr 5;

- Zobowiązanie innego podmiotu (wzór) - Załącznik nr 6;

- Oświadczenie Wykonawcy dot. braku prawomocnego wyroku sądu/ dec. administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków – Załącznik nr 7;

- Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – załącznik nr 8.

Członkowie komisji przetargowej:

- Przewodniczący Komisji - Piotr Strąk			         	           ……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji  –Tomasz Gorczyca	                       		         ……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji –Grażyna Wojtczak	  	                                     …………………….………..

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji –Agnieszka Mikulska		  	                       …………………….………..

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji –Karolina Warchoł	                                                   …………………….………..

- zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji – Jacek Janiszewski                                    	         …………………….………..

zapoznałem się i akceptuję

Sekretarz –Agnieszka Stanisławska	                                                    ………………….………..

zapoznałem się i akceptuję

Załącznik nr 1 do SIWZ

…………………………

(miejscowość i data)

ZAMAWIAJĄCY:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„dostawę  jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem strzykawki automatycznej, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.47.2019

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………….

Adres……………………………………………………………………………………………….

NIP  ………………………………….                    REGON   …………………………………….

tel. ……………    ……………….                    e-mail…………………………………………….

tel / fax   (w celu uzupełnienia wzoru umowy ) …………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

nr  konta do zwrotu wadium ………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy dostawę  jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem strzykawki automatycznej zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr …..

wartość netto...................... zł  (słownie:…..……....…………………….……złotych)

wartość brutto...................... zł  (słownie:…..……....…………………….……złotych)

Termin dostawy towaru:  pakiet nr….1 – …. dni

(min. 1 dzień, max. 5 dni  - należy wpisać oferowany termin dostawy towaru w pełnych dniach wg. Rozdz. VII SIWZ)

Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru:  pakiet nr….1 – …. dni

(min. 1 dzień, max. 5 dni  - należy wpisać oferowany termin dostawy towaru w pełnych dniach wg. Rozdz. VII SIWZ)

Termin gwarancji / rękojmi towaru:   ………..¹ m-cy ( min. 12 miesięcy max 24 miesięcy)

Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia:  pakiet nr ….1. – ….. %

(min. 0,5 % max 3% - należy wpisać oferowaną wysokość kar w procentach wg. Rozdz. VII SIWZ)

- OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni;

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców powierzmy podwykonawcy ……………… (wskazać firmę podwykonawcy o ile jest znany) wykonanie następujących części zamówienia ................... – wartość lub procentowa część zamówienia ………

- wybór mojej/naszej oferty:

będzie/ nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Jeżeli będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, należy wypełnić:

- wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .....................................................................................................,

- wskazać wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (Załącznik Nr 3  do SIWZ) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły);

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie …......... zł zostało wniesione w dniu …................ w formie   …....................

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1600 ze zm.).

……………………………..

Załącznik nr 1a do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

/Uwaga: pola zaznaczone na szaro nie dotyczą niniejszego postępowania!/

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. U  2019/S 134

Numer ogłoszenia w Dz.U U  2019/S 134- 328957

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem strzykawki automatycznej |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | 4WSzKzP.SZP.2612.47.2019 |

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [] [] |
| Adres pocztowy: | […] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | […] […] […] […] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] […] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do Urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie[] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) […] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): […][…][…][…] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): […][…][…][…] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których)wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | […] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | […] |
| Adres pocztowy: | […] |
| Telefon: | […] |
| Adres e-mail: | […] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | […] |

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(- ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia „samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki | […] |

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a)państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b)jakiej kwoty to dotyczy? c)w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: – Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2)w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie –[] Tak [] Nie –[…] –[…] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie –[] Tak [] Nie –[…] –[…] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: –Proszę podać szczegółowe informacje: –Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie –[……] –[……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: a)nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: KOMPETENCJE

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] []Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):[……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

- najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby dostawy  jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem strzykawki automatycznej (adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dz.U 2019/ 134 - 328957

Data, miejscowość ……………….

podpis(-y): [……]

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia Cenę brutto (PLN), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(PLN) razy Ilość – daje Wartość netto (PLN), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (PLN). Lp. Opis produktu Jedn. miary Wartość jedn. netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 1 PAPIERY CPV 33141000-0 22993000-7 1 papier EKG typ ASCARD MR. BLUE Rolka 112mmx25m sztuka 360 2 papier EKG typ ASCARD MR. GOLD Rolka 210mm x25m sztuka 780 3 papier EKG typ ASCARD MR. GREEN (B5/ECO) Rolka 58 mm x 25 m sztuka 480 4 Papier do EKG HP1709 i HP1710 Hewlett - Packard Składanka 210mm x300mm x200arkuszy sztuka 14 5 Papier do EKG multicard E30 Rolka 100mm x (40)50m sztuka 1 6 Papier do EKG BTL-08LC Rolka 210mm x20m sztuka 102 7 Papier do USG Videoprinter KP - 65HM Mitsubishi. Zamawiający wymaga papieru oryginalnego. Rolka 110mm x 20m (21 m) rolka. 960 8 Papier do USG Videoprinter SONY UPP - 110HD Rolka 110mmx 20m oryginalny rolka. 135 9 Papier do printera hybrid graphic printer SONY UPP - 210HD Rolka 210mmx 25m oryginalny rolka. 1 10 Papier do defibrylatora physio control LIFEPAK 20 rolka 50mmx30m Kratka rolka. 90 11 Papier do defibrylatora physio control Lifepak 15 100 x 22m rolka. 1 12 Papier do drukarki w sterylizatorze typu Steri Vac 5XL, 8 XL termoczuły gładki Rolka 80mm x 30m rolka. 1 13 Papier do drukarki programatorów kardiowerterów Medtronic 9790 dop. Pap. 110mmx150mmx200arkuszy Składanka , gładki 110mmx150mmx300arkuszy sztuka 45 14 Papier do drukarki programatorów kardiowerterów EPR 1000P/ ICS 3000 Biotronik Składanka 112 x 125 x 300 sztuka 1 15 Papier do drukarki programatorów kardiowerterów Merlin 3650 Składanka 210x140x150 sztuka 1 16 Papier do drukarki programatorów kardiowerterów firmy Boston Scientific Latitude Zoom Składanka 110x75x400 sztuka 1 17 Papier termiczny do drukarki KR – 8800 TOPCON Rolka 57mm x 30mm sztuka 50 18 papier do drukarki KTG L8A 14110 Luckcome technology Składanka 110mm x90mm x150 arkuszy sztuka 2 19 papier do defibrylatora Bene Heart D3/D6 Rolka 50mm x 20mm sztuka 60 20 papier do defibrylatora Esaote Biomedica P80 Składanka 90mm x70mm x400 arkuszy sztuka 10 Razem pakiet nr 1 Lp. Opis produktu Jednostka miary Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 2 ŻELE EKG, USG CPV 33141000-0 1. żel do EKG Butelka 250ml lub 250 g. opakowanie 84 2. żel do USG Butelka 500ml.lub 500 g opakowanie 500 3. żel sterylny do USG JAŁOWY saszetka 20g sztuka 10 Razem pakiet nr 2 Lp. Opis przedmiotu zamówienia Jednostka Miary Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 3 Igły do wielorazowego pistoletu do biopsji stercza Alfa Gun własność szpitala 4WSK. CPV 33140000-3 1. Zestaw oryginalnych jednorazowych i sterylnie zapakowanych igieł rozmiar 18G, długość 25 cm. Ostra, wytrzymała na wygięcia konstrukcja igły, echogeniczna końcówka widoczna w USG, centymetrowe znaczniki na całej długości igły ułatwiające precyzyjne określenie głębokości wkłucia. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością szpitala. zestaw 350 Razem pakiet nr 3 Lp. Opis produktu j.m. Wartość jedn. netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 4 NARZĘDZIA JEDNORAZOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ 33140000-3 Wymagania do pozycji 1-9 Jednorazowe, sterylne narzędzie, wykonane z matowej szczotkowanej stali nierdzewnej, wyrób medyczny klasy IIa reguła 6. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą Wyroby medyczne -- Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach, umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia oraz dodatkowo narzędzie oznaczone kolorystycznie dla odróżnienia jako jednorazowe (wymagany dokument o nietoksyczności farby). Każde narzędzie powinno posiadać naklejkę do przeklejenia do dokumentacji medycznej. Opakowanie jednostkowe typu Tyvek, opakowanie zbiorcze typu dyspenser . 1 Pęseta chirurgiczna standardowa prosta ze stali nierdzewnej; Jednorazowego użytku; Długość 14 cm,25 sztuk w opakowaniu. opakowanie 40 2 Pęseta anatomiczna standardowa prosta ze stali nierdzewnej Jednorazowego użytku; Długość 14 cm, 25 sztuk w opakowaniu. opakowanie 40 3 Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher ze stali nierdzewnej Jednorazowego użytku; Długość 14 cm, 25 sztuk w opakowaniu. opakowanie 18 4 Kleszczyki anatomiczne proste Micro – Mosquito ze stali nierdzewnej Jednorazowego użytku; Długość 12,5 cm,25 sztuk w opakowaniu. opakowanie 60 5 Nożyczki ostro – tępe proste chirurgiczne ze stali nierdzewnej Jednorazowego użytku; Długość 14,5 cm,25 sztuk w opakowaniu. opakowanie 40 6 Nożyczki ostro – ostre proste chirurgiczne ze stali nierdzewnej Jednorazowego użytku; Długość 13 cm,25 sztuk w opakowaniu. opakowanie 12 7 Imadło chirurgiczne typ Mayo – Hegar ze stali nierdzewnej, jednorazowego użytku; Długość 14cm; 25 sztuk w opakowaniu 25 sztuk. opakowanie 28 8 Imadło chirurgiczne typ Mayo – Hegar ze stali nierdzewnej Jednorazowego użytku; Długość 12 cm, 25 sztuk w opakowaniu. opakowanie 11 9 Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted - Mosquito ze stali nierdzewnej Jednorazowego użytku; Długość 12,5 cm,25 sztuk w opakowaniu. opakowanie 60 10 Igła kulkowa do ran, ze stali nierdzewnej sterylne jednorazowe narzędzie. Rozmiar: 1,20x80mm o długości 9,5cm, 50 sztuk w opakowaniu. opakowanie 8 Razem pakiet nr 4 lp. Opis produktu j.m. Wartość jedn. netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 5 Wzierniki jednorazowe ginekologiczne, osłonki do usg CPV 33140000-3 1 Wzierniki jednorazowe ginekologiczne typ Cusco. Rozmiar XS lub S Średnica max. 20 mm sztuka 1400 2 Wzierniki jednorazowe ginekologiczne typ Cusco. Rozmiar M. Średnica max. 26 mm sztuka 100 3 Wziernik ginekologiczny typ Cusco, żółty zamek, sterylny, jednorazowy, opakowanie foliowe łatwe w otwarciu. Rozmiar XXS - łyżeczka o szerokości 16mm sztuka 950 4 Szczoteczka do pobierania materiału cytologicznego, pakowana sterylnie, pojedynczo sztuka 800 5 Jałowe osłonki/ prezerwatywy na głowice do USG sztuka 5000 Razem pakiet nr 5 lp. Opis produktu j.m. Wartość jedn. netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 6 Cewniki silikonowe, permanentne proste i zakrzywione CPV 33140000-3 Materiały medyczne 1 Cewnik silikonowy o średnicy 11,5 Fr lub 13,5 Fr proste ramiona, końcówki cewnika z nadrukiem objętości, nieprzepuszczające promieni RTG w zestawie do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, z przelotowym mandrynem zamontowanym w kanale żylnym. Długość cewnika 15 cm, 20 cm, 24 cm .W zestawie : cewnik z mandrynem przelotowym, igła, prowadnik , rozszerzacz, zakrętka luer, opatrunek. zestaw 200 2 Cewnik silikonowy o średnicy 13,5 Fr proste ramiona, końcówki cewnika z nadrukiem objętości, nieprzepuszczające promieni RTG w zestawie do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, z przelotowym mandrynem zamontowanym w kanale żylnym. Długość cewnika 28 cm. W zestawie : cewnik z mandrynem przelotowym, igła, prowadnik , rozszerzacz, zakrętka luer, opatrunek. zestaw 15 3 Cewnik silikonowy o średnicy 13,5 Fr proste ramiona, końcówki cewnika z nadrukiem objętości, nieprzepuszczające promieni RTG w zestawie do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, z przelotowym mandrynem zamontowanym w kanale żylnym. Długość cewnika 35 cm. W zestawie : cewnik z mandrynem przelotowym, igła, prowadnik , rozszerzacz, zakrętka luer, opatrunek. zestaw 15 4 Cewnik permanentny prosty poliuretanowy dwukanałowy z zakończeniem schodkowym z przepływem powyżej 400 ml/ min, kanał żylny z 3 otworami napływowymi, kanał tętniczy z 3 otworami odpływowymi ; końcówki cewnika z nadrukiem objętości wypełnienia kanałów; średnicy 14,5 Fr i długościach 24cm, 28cm, 32cm, 36 cm, 40 cm w zestawie. Zestaw zawierający cewnik, igłę wprowadzającą, rozszerzacz, J - prowadnik, 2 koreczki zabezpieczające, bagnet do tunelizacji, rozdzierany prowadnik zestaw 10 5 Cewnik permanentny zakrzywiony poliuretanowy dwukanałowy z zakończeniem schodkowym z przepływem powyżej 400 ml/ min, zakrzywiony fabrycznie do szyi, kanał żylny z 3 otworami napływowymi, kanał tętniczy z 3 otworami odpływowymi ; końcówki cewnika z nadrukiem objętości wypełnienia kanałów; średnicy 14,5 Fr i długościach 28cm, 32cm, w zestawie. Zestaw zawierający cewnik, igłę wprowadzającą, rozszerzacz, J - prowadnik, 2 koreczki zabezpieczające, bagnet do tunelizacji, rozdzierany prowadnik zestaw 10 Razem pakiet nr 6 lp. Opis produktu j.m. Wartość jedn. netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 7 Zestawy do podawania tlenu, maska, nebulizator, zestaw infuzyjny CPV 33140000-3 1 Zestaw do podawania tlenu z nebulizatorem z rurką T i ustnikiem zestaw 880 2 Zestaw do podawania tlenu nebulizator maska tlenowa z zaciskiem na nos i przewodem tlenowym zestaw 3360 3 Maska tlenowa dla dorosłych z przewodem tlenowym o długości min. 1,8 m, bez PCV, bez ftalanów, z elastomerowym termoplastycznym, anatomicznie wyprofilowanym mankietem sztuka 130 4 Układ oddechowy : - jednorazowy , rozciągliwy anestetyczny dla dorosłych w skład którego wchodzą 2 rury rozciągalne do 2m z łącznikiem Y, dodatkowa gałąź rozciągalna do 1,5m , bezlateksowy worek oddechowy - łącznik prosty 22m/22mm pojemność 2 litry,3 litry do wyboru sztuka 2710 5 Zestaw Venturiego Maska do tlenoterapii dla dorosłych przeźroczysta z 2 regulatorami koncentracji tlenu (24,28,31,35,40,60%) oraz możliwością podłączania układu do aerozoloterapii wraz z drenem dł.210cm. zestaw 1260 6 Zestaw infuzyjny do podaży grawitacyjnej z regulatorem prędkości przepływu w zakresie 20 - 250ml. Z dodatkowym portem do wstrzyknięć. Całkowita długość linii od 220 do 240cm zestaw 3750 7 Zestaw do szybkiego przetaczania krwi: biureta 20kr/ml, filtr minimum 170 mikronów, zacisk rolkowy do regulacji szybkości przepływu, 1 port do igły, długość 203cm, końcówka drenu Luer-Lock zestaw 120 8 Zestaw do spirometrii: linia próbkująca, dł. 3 m, czujnik D-lite żółty transparentny, linia do spirometrii, dł. 3m, łącznik kolankowy, wszystkie części fabrycznie połączone. zestaw 60 Razem pakiet nr 7 lp. Opis produktu j.m. Wartość jedn. netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 8 Zestawy do cewnikowania żył centralnych, maski, kaniule, linie CPV 33140000-3; papiery do aparatów MAC 33141000-0 1 papier do EKG składanka, termiczny, perforowany do MAC 5500 HD, 12,7 cm x 27,94 cm ryza ryza 48 2 papier do EKG składanka, termiczny, do MAC 800, 144 mm x 110 mm ryza ryza 95 3 Linia do pomiaru ciśnienia metodą krwawą z podwójnym przetwornikiem i płuczką 3ml/h wyposażona w zestaw do bezpiecznego pobierania krwi Linia tętnicza, o długości min. 170cm, ze zintegrowaną strzykawką 10ml i dwoma portami bezigłowym Strzykawka zabezpieczona przed przypadkowym odciągnięciem tłoka poprzez zatrzaskowe skrzydełka. Konstrukcja tłoka zapewnia dokładne płukanie strzykawki i zapobiega pozostawaniu krwi w strzykawce. Linia żylna, o długości min.150 cm wyposażona w kranik trójdrożny. Linia i jej elementy wykonane z materiału apirogennego i nietrombogennego; Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h poprzez pociągnięcie za wypustek. Biureta zabezpieczona filtrem. Przetwornik wstępnie, fabrycznie wykalibrowany ze zdejmowanym koreczkiem do odpowietrzenia linii. Bezpinowe, zatrzaskowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem. W zestawie wymienne 4 żółte koreczki i kolorowe naklejki do oznaczenia linii. Produkt sterylny, jednorazowy, opakowanie w kształcie wyprofilowanej tacki zestaw 40 4 Linia do pomiaru ciśnienia metoda krwawą z pojedynczym przetwornikiem i płuczką 3ml/h wyposażona w zestaw do bezpiecznego pobierania krwi Linia tętnicza, o długości min. 150cm, oznaczona kolorem czerwonym, ze zintegrowaną strzykawką o pojemności 10ml i dwoma portami bezigłowym do poboru próbek. Strzykawka zabezpieczona przed przypadkowym odciągnięciem tłoka poprzez zatrzaskowe skrzydełka. Linia i jej elementy wykonane z materiału apirogennego i nietrombogennego; Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h poprzez pociągnięcie za wypustek. Biureta zabezpieczona filtrem. Przetwornik wstępnie, fabrycznie wykalibrowany ze zdejmowanym koreczkiem do odpowietrzenia linii. Bezpinowe, zatrzaskowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem. W zestawie wymienne 4 żółte koreczki i kolorowe naklejki do oznaczenia linii. Produkt sterylny, jednorazowy, opakowanie w kształcie wyprofilowanej tacki zestaw 320 5 Kaniula dożylna teflonowa o powierzchni pokrytej silikonem. Rozmiar : 20 G Długości :30 - 35mm. sztuka 100 6 Maska krtaniowa jednorazowego użytku (urządzenie nadkrtaniowe z bezciśnieniowym żelowym mankietem z blokadą nagłośni z kanałem żołądkowym). Rozmiary : 3, 4 , 5. sztuka 760 7 Dwuportowa maska CPAP dla dorosłych sztuka 20 8 Zastawka C-PEEP o ustalonej wartości ustawionej na poziomie 2.5cm, 5 cm, 7.5cm, 10 cm, 12.5 cm, 15 cm , 20 cm H2O do CPAP sztuka 10 9 Linie próbkujące gazów anestetycznych do znieczulenia ogólnego do kardiomonitorów produkcji GE Healthcare długość 3 m sztuka 420 10 Linie do pomiaru spirometrii do kardiomonitorów produkcji GE Healthcare sztuka 1 11 Elektrody do pomiaru entropii sztuka 70 12 linia wylotowa z połączeniem Colder’a 1 m/ 41inch. Jednopacjentowe sztuka 1 Razem pakiet nr 8 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 9 ŁĄCZNIKI CPV 33140000-3 1 Łącznik Martwa przestrzeń: Rozciągliwy, karbowany, podwójnie obrotowy łącznik kątowy, port do odsysania, sterylny 15/22mm, pozbawiony ftalanów. sztuka 3218 2 Łącznik karbowany nierozciągliwy. Podwójnie obrotowy łącznik kątowy, port do odsysania, sterylny 15/22mm , pozbawiony ftalanów. sztuka 2450 Razem pakiet nr 9 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 10 Wkłady workowe, proszek żelujący CPV 33141600-6 1 Wkład workowy jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą, przeznaczony do zbiórki odsysanej wydzieliny. Kompatybilny z pojemnikiem wielorazowego użytku na wkłady workowe, wykonanym z przezroczystego tworzywa, ze skalą pomiarową, wyposażonym w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy schodkowy do przyłączania próżni, z możliwością sterylizowania w temp. Do 1210C, o pojemności 1000ml, będącym własnością Szpitala. Uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadający w pokrywie tylko jeden króciec łączący schodkowy. Pojemność 1000 ml. sztuka 7488 2 Wkład workowy jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą, przeznaczony do zbiórki odsysanej wydzieliny. Kompatybilny z pojemnikiem wielorazowego użytku na wkłady workowe, wykonanym z przezroczystego tworzywa, ze skalą pomiarową, wyposażonym w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy schodkowy do przyłączania próżni, z możliwością sterylizowania w temp. Do 1210C, o pojemności 2000ml, będącym własnością Szpitala. Uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister , z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadający w pokrywie tylko jeden króciec łączący schodkowy. Pojemność 2000 ml. sztuka 5328 3 Wkład workowy jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą, przeznaczony do zbiórki odsysanej wydzieliny. Kompatybilny z pojemnikiem wielorazowego użytku na wkłady workowe, wykonanym z przezroczystego tworzywa, ze skalą pomiarową, wyposażonym w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy schodkowy do przyłączania próżni, z możliwością sterylizowania w temp. Do 1210C, o pojemności 3000ml, będącym własnością Szpitala. Uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadający w pokrywie tylko jeden króciec łączący schodkowy. Pojemność 3000 ml. sztuka 576 4 Proszek żelujący do odsysanych wydzielin. Opakowanie 25 g sztuka 20 Razem pakiet nr 10 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jedno. netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 11 Dreny, butla szklana CPV 33141000-0 1 Dreny do zestawów drenażowych dwubutlowych z regulacją sztuka 156 2 Dreny łączące długości 2 – 3,5 metry, średnica 6 mm oraz 7 mm , zakończone końcówką typu „żeńska doklejana” z dodatkowym łącznikiem prostym 200 –300 cm sztuka 9290 3 Dren balonowy uniwersalny , średnica 7mm , wzmocniony , posiadający rozszerzenie co 90-91cm. długość 30-31m sztuka 32 4 Butla szklana do drenażu z podziałką Pojemność 2000 ml sztuka 30 Razem pakiet nr 11 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jedno. netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 12 Igły i zestawy do biopsji i punkcji CPV 33141000-0 1 Igła do biopsji cienkoigłowej , typu Chiba , średnica 1,2mm , ze znakowaniem głębokości wprowadzenia co1 cm widoczna w promieniach USG , przeźroczysta nasadka długość 150mm i 200 mm sztuka 60 2 Igła do punkcji mostka i talerza biodrowego z regulowaną długością ostrza. Jałowa, pakowana pojedynczo o rozmiarach: 15G długość 73 mm,14G długość 73mm,14G długość 43-45mm, sztuka 50 3 Zestaw do biopsji talerza biodrowego - trepanobiopsji: pojedynczo, jałowo pakowany , jednorazowego użytku z zakończeniem tulipanowatym i ostrzem trójgraniastym powierzchnia tnąca igły zwężająca się do wewnątrz. Rozmiary: 8G długość ostrza100 mm, 9G długość ostrza 100mm, 11G długość ostrza 100mm, 9G długość ostrza 120-150mm, 11G długość ostrza 120-150mm zestaw 10 4 Jednorazowa, sterylna igła biopsyjna. Jednolita, ostra krawędź tnąca z nierdzewnej stali. Żebrowana rączka poprawiająca uścisk i kontrolę nad produktem. Łatwa identyfikacja rozmiaru produktu (wytłoczony rozmiar na rączce). Sterylne i gotowe do użytku rozmiary: 4mm i 5mm sztuka 120 5 Zestaw do punkcji jamy opłucnej z igłą Veresa – zestaw do toracentezy, z drenem łączącym, zaworem automatycznym zapobiegającym zwrotnemu przepływowi powietrza, strzykawką 50/60 ml, workiem na wydzielinę zestaw 216 6 Półautomatyczna igła do biopsji tkanek miękkich z możliwością ustawienia długości pobieranego wycinka na 1-1,5 cm i 2-2,2 cm, (czytelna skala naciągu igły), znakowana co 1 cm, z elementem blokującym przed przypadkowym zwolnieniem spustu. Igła wyposażona w ściągalną kaniulę zewnętrzną z zatyczką zamykającą oraz ogranicznik głębokości wkłucia. Rozmiary: 14G, dł. 15(16) cm 16G, dł. 20 cm 18G, dł. 20 cm 20G, dł. 20 cm sztuka 70 Razem pakiet nr 12 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jedno. netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 13 ELEKTRODY EKG CPV 33140000-3 1 Elektroda EKG jednorazowa piankowa z żelem, do badań wysiłkowych i do badań holterowskich, skuteczna przez 72h, odporna na zamoczenie podczas mycia, bardzo silnie przylegająca, śr. 45mm – 55 mm W opakowaniu 50 sztuk. opakowanie 1340 2 Elektroda EKG jednorazowa dla dorosłych z żelem do długotrwałego monitorowania radioprzezierna, zdzierak do naskórka; Średnica 45 mm – 50mm. W opakowaniu 50 sztuk. opakowanie 23 3 Elektroda EKG jednorazowa dla dorosłych z żelem do krótkotrwałego monitorowania, zdzierak do naskórka. Średnica 45 mm – 50mm. W opakowaniu 50 sztuk. opakowanie 640 Razem pakiet nr 13 Lp. Opis przedmiotu zamówienia Jednostka Miary Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość zakupu Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 14 Naczynia plastikowe i tekturowe 33140000-3 1. Basen sanitarny z przykrywką, plastikowy pojemność min 2,0 l sztuka 50 2 Kaczka sanitarna, plastikowa sztuka 90 3 Miska „nerka” plastikowa, długość 20cm i 28cm sztuka 30 4 Naczynia z pulpy celulozowej do maceratora typ Macerator Pulpmatic DDC Dolphin Basen średni pasujący do basenu plastikowego, 2000 ml sztuka 480 5 Naczynia z pulpy celulozowej do maceratora typ Macerator Pulpmatic DDC Dolphin kaczka męska okrągła, 800-900 ML sztuka 880 6 Naczynia z pulpy celulozowej do maceratora typ Macerator Pulpmatic DDC Dolphin Miska nerkowata, 700 ML sztuka 4500 7 Naczynia z pulpy celulozowej do maceratora typ Macerator HIGH QUATRO-SIN-:2017 A-1-230-1163 Miska ogólnego zastosowania,4000 ML sztuka 10000 Razem pakiet nr 14 Lp. Opis przedmiotu zamówienia Jedn. Miary Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość zakupu Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 15 Błony rentgenowskie koperty materiały do czyszczenia kaset CPV 32354110-3 30199230-1; 33631600-8 1 Błona do drukarki DRYSTAR 5302 PLUG & PLAY DT2B AGFA 25/30 cm. W opakowaniu 100 sztuk. opakowanie 8 2 Błona do drukarki DRYSTAR 5302 PLUG & PLAY DT2B AGFA 28/35 cm (stomatologia).W opakowaniu 100 sztuk. opakowanie 4 3 Błona typ DT2 MAMMO 25/30.W opakowaniu 100 sztuk. opakowanie 9 4 Koperty białe do zdjęć w rozmiarze 25 x30. W opakowaniu 100 sztuk. sztuka 300 5 Koperty białe do zdjęć w rozmiarze 28 x35. W opakowaniu 100 sztuk. sztuka 300 6 Płyn do czyszczenia płyt fosforowych w kasetach do radiologii pośredniej butelka 500 ml sztuka 1 7 Ściereczki do czyszczenia ekranów kaset MMG system AGFA. W opakowaniu 90 sztuk. opakowanie 1 Razem pakiet nr 15 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 16 NAJEM STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ CT ZE SPRZĘTEM ZUŻYWALNYM CPV 33140000-3 Materiały medyczne PA01-7 Wynajem 1 Zestaw wielu pacjentów typu plug and play wymieniany co 20 badań ze środkiem kontrastowym. zestaw 300 2 Linia pacjenta jednorazowa, bezpieczne połączenie systemu z kontaktem żylnym pacjenta zaopatrzony w dwie jednokierunkowe zastawki, długość wężyków dla pacjenta: 121 cm sztuka 2400 3 Nakłuwacz do butelek typu Spike do butelek środka kontrastującego o objętości od 50 ml do 500 ml 1 nakłuwacz do 1 butelki sztuka 720 4 Zestaw dzienny wymieniany co 12 h lub 4 litry płynu zestaw 570 5 Najem strzykawki automatycznej. Podawanie i dozowanie środka cieniującego i NaCl bezpośrednio z dwóch oryginalnych opakowań, w jakich środki te są dostarczane przez różnych producentów – bez konieczności uprzedniego przelewania do specjalistycznych wkładów; automatyczne przełączanie podawania środka cieniującego z opróżnionego opakowania na pełne; objętość NaCl gotowa do podawania, max. 3000 ml; objętość środka cieniującego gotowa do podawania min. 2 x 50 ml, max. 2 x 500 ml ; półautomatyczne wypełnienie środkiem cieniującym wężyków doprowadzających; automatyczne wypełnienie wężyków podających NaCl po zakończeniu podawania środka cieniującego; czujniki ultradźwiękowe wykrywające obecność pęcherzyków powietrza w NaCl lub środku cieniującym i wstrzymujące iniekcję lub powodujące przełączenie pobrania środka cieniującego z innego opakowania; możliwość edytowania i zapamiętania indywidualnych programów podawania środka cieniującego do 100 (do indywidualnych sekwencji w każdym programie, każda sekwencja z NaCl); automatyczne obliczanie objętości i czasu podawania środka cieniującego; przepływ środka cieniującego powyżej 5,5ml/ s; Podgrzewacz lub izolator kontrastu montowany na opakowaniach wymiennych w strzykawce; statyw jezdny montowane na strzykawce w zestawie ze strzykawką; półki na drobny sprzęt montowane dodatkowo po montażu urządzenia. najem 12 Razem pakiet nr 16 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 17 IGŁA DOSZPIKOWA Big CPV 33140000-3 1 Igła doszpikowa BIG - automatyczne wkłucie doszpikowe, przeznaczone do użycia u pacjentów, u których założenie obwodowego dostępu dożylnego jest bardzo trudne bądź niemożliwe. Rozmiar dla dorosłych. sztuka 5 Razem pakiet nr 17 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 18 ELEKTRODY DO LIFEPAK 20 33140000-3 1 Samoprzylepne elektrody do defibrylacji EDGE system ze złączem Quick – Combo stymulacja / defibrylacja / EKG kompatybilne z defibrylatorem Lifepack 20. Odległość między elektrodami min. 100 cm. Komplet zawiera dwie elektrody połączone zespołem przewodów i wtykiem. komplet 91 Razem pakiet nr 18 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 19 Papiery CPV 33141000-0 22993000-7 1 Papier do USG Sony -UPP-110HG Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością szpitala. Rolka 110mm x18m. Rolka 30 2 Papier do USG Sony UPP-84HG Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością szpitala. Rolka 84 mm x 12,5 m. Rolka 30 3 Papier do tympanomertu ZODIAK 901. Rolka 110 mm x 30m Rolka 50 4 Papier EKG Hellige VITAL SINGS Seria MAC-2000 Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością Szpitala. Składanka 210mm x295mm x 150 arkuszy. sztuka 30 Razem pakiet nr 19 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 20 Kaniule dożylne CPV 33141200-2 33171110-3 33140000-3 1 Kaniula do wlewów dożylnych z portem iniekcyjnym, sterylna. Port iniekcyjny z bezpiecznie zamykającą się nakładką. Kaniula wykonana z PTFE posiadająca zwężenie na końcówce zapewniające bezpieczeństwo wykonania wkłucia i minimalizujące ryzyko uszkodzenia żyły. Igła ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut. Kompatybilna z MRI. Produkt nie zawiera PVC, DEHP ani naturalnego lateksu. Sterylizowanie tlenkiem etylenu. Rozmiar 0,8 mm x 25mm; 22G (niebieski) Przepływ 31ml/min. Rozmiar 1,0 mm x 32 mm; 20G (różowy). Przepływ 54 ml/min. Rozmiar 1,2 mm x 32 mm; 18G (zielony). Przepływ 80ml/min. Rozmiar 1,4 mm x 45 mm; 17G (biały). Przepływ 125 ml/min. Rozmiar 1,7 x 45 mm; 16G (szary). Przepływ 180 ml/min. Rozmiar 2.0 mm x 45 mm; 14G (pomarańczowy). Przepływ 270 ml/min. sztuka 50000 2 Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu. Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach z systemem kapilar zapobiegających zakłuciu się oraz zachlapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/ zadraśnięciem/zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika. Rozmiar: 0,9 mm - 22G (niebieski) dł. 25 mm, przepływ 42 ml/min; 1,1 mm - 20G (różowy), dł. 32 mm, przepływ 67 ml/min. 1,3 mm - 18G (zielony), dł. 32 mm, przepływ 103 ml./min. 1,5 mm - 17G (biały), dł. 45 mm, przepływ 133ml/min. 1,8 mm - 16G (szary), dł. 45 mm, przepływ 236 ml/min. 2,0 mm - 14G (pomarańczowy), dł. 45 mm, przepływ 270 ml/min. sztuka 100000 Razem pakiet nr 20 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 21 Przedłużacze do pomp infuzyjnych, 33140000-3 1 Przedłużacze do pomp infuzyjnych dla leków wrażliwych na światło czarne lub bursztynowe średnica wewnątrz drenu 1,2 mm -1,5 mm, dren zakończony łącznikiem Luer – lock, opakowanie jednostkowe sztuka 2450 2 Przedłużacz do pompy infuzyjnej średnica wewnątrz drenu 1,2 mm -1,5 mm. Opakowanie jednostkowe sztuka 12600 Razem pakiet nr 21 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 22 STRZYKAWKI CPV 33141310-6 1 Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku 2ml. W opakowaniu 100 sztuk Opakowanie 550 2 Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku 5ml. W opakowaniu 100 sztuk Opakowanie 795 3 Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku 10ml. W opakowaniu 100 sztuk Opakowanie 832 4 Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku 20ml. W opakowaniu 80 sztuk Opakowanie 1565 5 Strzykawka jednorazowa do pompy infuzyjnej Strzykawka 3-częściowa luer-lock, czytelna skala co min. 1,0ml. 50 ml. sztuka 6630 6 strzykawka z dołączonym łącznikiem luer pakowana po 1 szt JANETA – strzykawka z końcówką do cewnika trzyczęściowa 100ml sztuka 4560 7 Strzykawki insulinówki z nakładaną igłą 1ml./ 40 i.u. W opakowaniu 100 sztuk Opakowanie 33 8 Strzykawki tuberkulinowa z nakładaną igłą 1ml0.5x16. W opakowaniu 100 sztuk Opakowanie 17 9 Strzykawka 3-częściowa luer-lock insulinówka bez igły, szczelna, jałowa, apirogenna, przezroczysty cylinder , czytelna skala z dokładnością 0,01ml. 1ml W opakowaniu 100 sztuk. Opakowanie 12 10 Strzykawka 3-częściowa luer-lock, czytelna skala co min. 0,1ml 3ml. W opakowaniu 100 sztuk. Opakowanie 9 11 Strzykawka 3-częściowa luer-lock, czytelna skala co min. 0,2ml. 5ml. W opakowaniu 100 sztuk. Opakowanie 1 12 Strzykawka 3-częściowa luer-lock, czytelna skala co min. 0,2ml. 10ml. W opakowaniu 100 sztuk Opakowanie 3 13 Strzykawka 3-częściowa luer-lock, czytelna skala co 0,5 ml lub 1ml. 20ml. W opakowaniu 50 sztuk Opakowanie 12 Razem pakiet nr 22 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 23 PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA CPV 33140000-3 1 Przyrząd do przetaczania krwi sztuka 7650 2 Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych sztuka 124000 3 Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z pomiarem OCŻ sztuka 50 Razem pakiet nr 23 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 24 Nakłuwacz hematologiczny CPV 33140000-3 1 Nakłuwacz jednorazowy, konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta. Sterylizowany promieniami Gamma. Igła 21G (0,8mm), głębokość nakłucia 2.4mm, objętość próbki krwi - 20 - 70 µl. Ostrze specjalnie szlifowane ze stali nierdzewnej, schowane przed i po użyciu uniemożliwiające przypadkowe skaleczenie. sztuka 97 200 Razem pakiet nr 24 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 25 Materiały medyczne CPV 33140000-3 1 Syntetyczny cyjanoakrylowy klej chirurgiczny w postaci bladożółtego, przezroczystego płynu gotowego do użycia. W kontakcie z żywą tkanką, a także w wilgotnym środowisku szybko polimeryzuje w cienką elastyczną wodoodporną powłokę, która ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie i mocno przylega do tkanek. Start polimeryzacji po 1-2sekundach. Max odporność mechaniczna po 60-90sek. Temperatura polimeryzacji 45ºC. Pojemność 1ml 6 szt./ op. opakowanie 5 2 Syntetyczny cyjanoakrylowy klej chirurgiczny w postaci bladożółtego, przezroczystego płynu gotowego do użycia. W kontakcie z żywą tkanką, a także w wilgotnym środowisku szybko polimeryzuje w cienką elastyczną wodoodporną powłokę, która ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie i mocno przylega do tkanek. Start polimeryzacji po 1-2sekundach. Max odporność mechaniczna po 60-90sek. Temperatura polimeryzacji 45ºC. Pojemność 0,5ml 10 szt./ op. opakowanie 2 3 Małe urządzenie rozpylające. Urządzenie umożliwia stosowanie kleju w postaci rozpylonej. Składa się z pojemnika stalowego z nietoksycznym i niepalnym gazem z rurką z zaworem odcinającym, strzykawki, tuby prowadnika do połączenia strzykawki i rurki gazowej, elastycznej osłonki zewnętrznej zawierającej żółty elastyczny cewnik oraz końcówki natryskującej. sztuka 40 Razem pakiet nr 25 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym PAKIET NR 26 SIATKI KOMPOZYTOWE CPV 33140000-3 1 Siatka kompozytowa, wewnątrzotrzewnowa, wykonana ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie z jednej strony pokryta silikonem, nie przylegająca, z możliwością bezpośredniego położenia na jelita; 30x30x20cm. sztuka 2 2 Siatka kompozytowa, wewnątrzotrzewnowa, wykonana ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie z jednej strony pokryta silikonem, nie przylegająca, z możliwością bezpośredniego położenia na jelita; 22x15x10cm. sztuka 2 3 Niewchłanialne, makroporowate, polipropylenowe lekkie siatki z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin; 8 x 15 cm. Gramatura implantu 48 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%); porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 μm sztuka 2 4 Niewchłanialne, makroporowate, polipropylenowe lekkie siatki z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. 30 x 30 cm. Gramatura implantu 48 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%); porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 μm. sztuka 2 5 Niewchłanialny, ultracienki implant stosowany śródotrzewnowo przeznaczony do leczenia zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej, również w zakresie przepuklin okołostomijnych i/lub przepuklin po operacjach laparoskopowych. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. Wykonany z polipropylenowego włókna monofilamentowego oraz antyadhezyjnej powłoki polipropylenowej. Implant może być dostosowany do leczonego defektu i budowy anatomicznej pacjenta poprzez jego przycięcie wzdłuż szwów prowadzących. Gramatura siatki 48 g/m2 (+/- 10%); grubość siatki 0,56 mm; porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 μm. Gramatura powłoki polipropylenowej 45 g/m2 (+/- 10%); grubość powłoki polipropylenowej 0,05 mm (+/- 10%). Grubość całkowita implantu 0,61 mm (+/- 10%). Gramatura implantu: 1,82 g; 14 x 19 cm Ø 5 cm sztuka 2 6 Niewchłanilany, ultracienki implant stosowany śródotrzewnowo przeznaczony do leczenia zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej, również w zakresie przepuklin okołostomijnych i/lub przepuklin po operacjach laparoskopowych. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. Wykonany z polipropylenowego włókna monofilamentowego oraz antyadhezyjnej powłoki polipropylenowej. Implant może być dostosowany do leczonego defektu i budowy anatomicznej pacjenta poprzez jego przycięcie wzdłuż szwów prowadzących. Gramatura siatki 48 g/m2 (+/- 10%); grubość siatki 0,56 mm; porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 μm. Gramatura powłoki polipropylenowej 45 g/m2 (+/- 10%); grubość powłoki polipropylenowej 0,05 mm (+/- 10%). Grubość całkowita implantu 0,61 mm (+/- 10%). Gramatura implantu: 1,82 g; 18 x 24 cm Ø 5 cm. sztuka 2 Razem pakiet nr 26 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 27 Worki do zbiórki moczu 33140000-3 1 Jałowy Sterylny worek do dobowej zbiórki moczu, 2L, dren 90 cm, skalowanie co 100 ml, bezzwrotny zawór w kształcie litery T, zastawka antyrefluksyjna. sztuka 19 313 2 Sterylny worek do długoterminowej zbiórki moczu, 2L, szeroki, miękki dren antyzałamaniowy 120cm, komora kroplowa (Pasteura), 2 antybakteryjne filtry hydrofobowe, zastawka antyzwrotna, ze zintegrowanym wieszakiem, szczegółowa skala co 25ml do 100ml, biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu, poprzeczny kranik spustowy, nadrukowana instrukcja opróżniania worka, wentylowana zakładka na kranik spustowy, podwójne, wzmocnione zgrzewy, port bezigłowy do pobierania próbek z okienkiem do kontroli procesu, klamra zaciskowa, użycie do 14 dni sztuka 10 3 Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przeźroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby. zestaw 290 4 Wieszak do worka na mocz. Plastikowy sztuka 1 800 Razem pakiet nr 27 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 28 Strzykawki wkręcane 3-częściowe 33140000-3 1 Strzykawki wkręcane 3 częściowe: strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, (skala 0,1 ml), tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie 3 ml, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu sztuka 600 2 Strzykawki wkręcane 3 częściowe: strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, (skala 0,2 ml), tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie 5 ml, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu sztuka 125 3 Strzykawki wkręcane 3 częściowe : strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, (wymagana skala 0,5-1,0 ml), tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie, pojemność 10 ml z rozszerzeniem do 12 ml, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu sztuka 300 4 Strzykawki wkręcane 3 częściowe: strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, (skala 0,5-1,0 ml), tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie 20ml, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu sztuka 560 5 Strzykawki wkręcane 3 częściowe: strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego, (skala co 1,0 ml na całej długości skali), tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie 50/ 60 ml, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu sztuka 21180 6 Strzykawka trzyczęściowa z igłą aspiracyjną, jednorazowa, jałowa, przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, końcówka cylindra umieszczona koncentrycznie typu Luer-Lock skala co 1 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie 30 ml, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu sztuka 620 Razem pakiet nr 28 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 29 ROŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE 33140000-3-Materiały medyczne 1 Dren Ulmera z trokarem stalowym, długość drenu 750 mm, długość perforacji 120 mm, nitka radiocieniująca na całej długości, wyraźne znacznik głębokości. Podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia -papier. CH 14,16, 18. sztuka 150 2 Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną ( fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. zestaw 115 3 Magnetyczna mata antypoślizgowa. Sterylna, jednorazowa, miękka mata magnetyczna , 48 szt magnesów zatopionych w piance PU, antypoślizgowy piankowy spód, kolor zielony, pakowana pojedynczo w opakowanie typu folia-papier 41 X 51 cm sztuka 17 Razem pakiet nr 29 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 30 Cewniki SILIKONOWE I SILIKONOWANE, ewakuator CPV 33140000-3 1 Cewnik FOLEYA z końcówką TIEMANNA. Silikonowany. Długość 40- 44 cm z balonem. Rozmiar: 12, 14, 16,18, 20, 22. sztuka 210 2 Cewnik Couvelaira. Silikonowany. Rozmiar: 22, 24 dł.40cm. sztuka 30 3 Cewnik Dufoura. Silikonowany; 20,22 F. sztuka 10 4 Cewnik FOLEYA dwudrożny z dwiema końcówkami. Silikonowy. Długość 40- 42 cm z balonem Rozmiar : 12, 14, 16, 18, 20, 22. sztuka 100 5 Cewnik FOLEYA z końcówką TIEMANNA. Silikonowy. długość 40- 44 cm z balonem. Rozmiar : 12, 14, 16,18, 20, 22 sztuka 200 6 Cewnik Couvelaira.Silikonowy. Rozmiar: 22,24 dł.40cm sztuka 30 7 Cewnik Dufour, balon 50ml, pooperacyjny, trójdrożny, zagięte zakończenie, wykonany w 100% z silikonu z powłoką hydrożelową, z zaworem Luer, sterylny, rozm. Ch 18- Ch 24, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier, oznaczenie rozmiaru na cewniku, data ważności na opakowaniu. W zestawie dołączona zatyczka pakowana osobno. Rozmiar: 20,22 F. zestaw 10 8 Jednorazowy, sterylny ewakuator zawierający filtr – sitko z zastawką antyzwrotną, pojemnik na próbki do badania histopatologicznego z naklejkami, niebieską gruszkę do przepłukiwania pozbawioną lateksu. Łącznik do wyboru, kompatybilny z aparatem typu Storz i aparatem typu Wolf będących własnością Szpitala. sztuka 35 Razem pakiet nr 30 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym PAKIET NR 31 Materiały medyczne CPV 33140000-3 1 Chirurgiczny opatrunek umieszczony bezpośrednio nad punktem wyjścia cewnika, zapewniający znaczną swobodę ruchów pacjenta i stabilizację cewnika. Kształt owalny, 4,5cm x 4,5cm. Sterylny, jednorazowego użytku. sztuka 800 Razem pakiet nr 31 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 32 WKŁADY DO STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ Optivantage i Optistar CPV 33140000-3 1 2 wkłady o pojemności 200 ml, złącza do napełniania środkiem cieniującym, z drenem Y 150 cm z dwoma zaworami zwrotnymi DO STRZYKAWKI OPTIVANTAGE zestaw 480 2 wkład o pojemności 200 ml, złącza do napełniania środkiem cieniującym, z drenem Y 150 cm z pojedynczym zaworem zwrotnym DO STRZYKAWKI OPTIVANTAGE zestaw 50 3 Przedłużacz kompatybilny z wkładami z poz. 1 i 2 sztuka 180 4 wkład do MRI o pojemności 2 x 60 ml z drenem Y do strzykawki OPTISTAR ELITE sztuka 150 Razem pakiet nr 32 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 33 Wosk kostny CPV 33140000-3 1 Wosk kostny - mieszanina wosków pszczelich - 80% oraz palmitynianu izopropylowego 20%. Saszetka 2,5g saszetka 1320 Razem pakiet nr 33 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 34 Zestaw do hemodializy CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 1 Zestaw do hemodializy Podłączenie 1. 1 x para lateksowych rękawic diagnostycznych, bezpudrowych, rozmiar M – zapakowane w papier, z wywiniętym mankietem 2. 1 x serweta nieprzylepna z włókniny 38 cm x 45 cm- podwójna włóknina (celuloza i polietylen) - 50 g/m² 3. 4 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm 8 warstw , 17 nitkowa, 100 % bawełniana gaza higroskopijna 4. 2 x samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 6 cm x 7 cm, zapakowany (Hydrofilm) warstwa polietylenowa, przylepny akryl – przezroczysty, przepuszczalny dla pary wodnej i tlenu, nieprzepuszczalny dla wody i bakterii, w woreczku ze zrywaną warstwą papierową, sterylizacja przy użyciu tlenku etylenu 5. 2 x podwójny opatrunek w postaci przylepca 15 x 1,25 cm (2 x 2 opatrunki 15 cm x 1,25 mikroporowata włóknina - przylepna masa akrylowa Odłączenie 1. 1 x para lateksowych rękawic diagnostycznych, bezpudrowych, rozmiar M, oburęczne, zapakowane w papier, przystosowane do procedur medycznych i diagnostycznych 2. 1 x winylowa rękawica diagnostyczna, rozmiar L pudrowa skrobią kukurydzianą, oburęczna - rozmiar L (7/8) , z wywiniętym mankietem, przystosowana do procedur medycznych i diagnostycznych 3. 4 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm ,100 % bawełniana gaza chłonna, 8 warstw, 17 nitek, 4. 2 x samoprzylepny opatrunek chłonny 5 cm x 7,2 cm (zapakowany) - Cosmopor E sterylizowany tlenkiem etylenu Zestaw zapakowany w opakowanie miękkie typu blister „2 w 1”( podłączenie + odłączenie) gwarantujące zachowanie sterylności procedury w dwóch etapach. Komponenty do „odłączenia” dodatkowo zapakowane. Na opakowaniu samoprzylepna naklejka do wklejenia do dokumentacji pacjenta. zestaw (81 szt.) 2592 Razem pakiet nr 34 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 35 Folie na mankiety CPV 33140000-3 1 Folia na mankiety niesterylna, pakowana jałowo. Osłona mankietu zabezpieczająca przed zabrudzeniami, jednorazowego użytku. Rozmiar mały. sztuka 500 2 Folia na mankiety niesterylna, pakowana jałowo. Osłona mankietu zabezpieczająca przed zabrudzeniami, jednorazowego użytku. Rozmiar średni. sztuka 500 3 Folia na mankiety niesterylna, pakowana jałowo. Osłona mankietu zabezpieczająca przed zabrudzeniami, jednorazowego użytku. Rozmiar duży. sztuka 500 Razem pakiet nr 35 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 36 Czepek z ochroną radiacyjną CPV 33140000-3 Materiały medyczne 1 Czepek z ochroną radiacyjną, materiał czynny bizmut, ekwiwalent ołowiu 0,25mm sztuka 200 Razem pakiet nr 36 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 37 Czujnik do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego CPV 33124130-5 Wyroby diagnostyczne 1 Czujnik śródmiąższowy (parynchemalny) czujnik do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego (część robocza o długości >50cm, zewnętrzna średnica drenu 5 F, ciśnienie robocze w zakresie od -40 do +400 mmHg. Wykonane z poliuretanu co zapewnia prawidłowe funkcjonowanie bez zmiany kształtu ze względu na zmiany temp. technologia pomiaru charakteryzująca się odchyleniem od wartości zerowej maksymalnie o 0,6 mmHg przez 5 dni. Kompatybilny z posiadanym wyposażeniem monitorów pacjenta - modułem zerowania NPS2. Tytanowa obudowa czujnika - kompatybilność z rezonansem magnetycznym. Brak konieczności kalibracji przed użyciem. W zestawie wiertło i mocowanie śrubą w kości czaszki. zestaw 5 Razem pakiet nr 37 Lp. Opis produktu j.m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 38 Zestawy do resuscytacji CPV 33140000-3 1 Zestaw do resuscytacji - Dorosły ; z rezerwuarem tlenowym 2500 ml, z medycznego PVC, z zaworem ciśnieniowym z polipropylenu i stali nierdzewnej, z przewodem tlenowym o długości 2 m, z dwoma maskami z medycznego PVC , rozmiary #4 i #5; rozmiary oznaczone różnymi kolorami pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski celem łatwiejszej identyfikacji, z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu, data ważności na opakowaniu, pojemność resuscytatora 1600 m; wszystkie elementy zestawu jednorazowego użytku zestaw 264 2 Zestaw do resuscytacji - noworodki ; z rezerwuarem tlenowym 600 ml , z medycznego PVC, z zaworem ciśnieniowym z polipropylenu i stali nierdzewnej, z przewodem tlenowym o długości 2 m, z dwoma maskami z medycznego PVC, rozmiary #0 i #1, rozmiary oznaczone różnymi kolorami pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski celem łatwiejszej identyfikacji, z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu - wszystkie elementy w jednym opakowaniu, data ważności na opakowaniu, pojemność resuscytatora 280 ml; wszystkie elementy zestawu jednorazowego użytku zestaw 24 3 Zestaw do resuscytacji - pediatryczny ; z rezerwuarem tlenowym 2500 ml, z medycznego PVC, z zaworem ciśnieniowym z polipropylenu i stali nierdzewnej, z przewodem tlenowym o długości 2 m, z dwoma maskami z medycznego PVC, rozmiary #2 i #3, rozmiary oznaczone różnymi kolorami pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski celem łatwiejszej identyfikacji, z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu, data ważności na opakowaniu, pojemność resuscytatora 550 ml; wszystkie elementy zestawu jednorazowego użytku zestaw 24 Razem pakiet nr 38 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 39 Rurka intubacyjna CPV 33140000-3 1 Rurka intubacyjna laser - flex z mankietem 4,5 mm sztuka 10 2 Rurka intubacyjna laser - flex z mankietem 5,0 mm sztuka 10 3 Rurka intubacyjna laser - flex z mankietem 5,5 mm sztuka 10 4 Rurka intubacyjna laser - flex z mankietem 6,0 mm sztuka 10 Razem pakiet nr 39 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 40 Cewnik Nelatona, Tiemanna, Foleya CPV 33140000-3 1 Cewnik Foleya trójdrożny silikonowany z balonem. Minimum dwa otwory obok siebie. Rozmiar cewnika 18 – 24 Ch. długość cewnika 40- 42 cm. sztuka 400 2 Cewnik Nelatona. Rozmiar: 10,12,14,16, 18 dł.40cm sztuka 400 3 Cewnik Tiemanna. Rozmiar Ch: 12, 14, 16, 18, 20, 22 dł.35 – 42 cm. sztuka 216 Razem pakiet nr 40 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 41 Kaniula arterialna CPV 33141000-0 1 Kaniula arterialna o długości do 45mm z kulkowym zaworem odcinającym zabezpieczającym przed niekontrolowanym wypływem krwi. Rozmiar G20 sztuka 3850 Razem pakiet nr 41 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 42 Cewnik CPV 33140000-3 1 Cewnik foleya dwudrożny z dwiema końcówkami. Silikonowany. długość 40- 42 cm z balonem Rozmiar : 12, 14 , 16, 18, 20, 22. sztuka 9605 Razem pakiet nr 42 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 43 Dreny i dysze do irygacji kompatybilne z zestawem wiertarki typu Elan 4, kątnicą typu GA862 L7, piłą typu GA837 będących własnością szpitala CPV 33140000-3 1 Dreny do irygacji, kompatybilne z zestawem wiertarki typu Elan 4 będącej własnością Szpitala. sztuka 200 2 Dysza do irygacji do kątnicy szybkoobrotowej, jednorazowego użytku, kompatybilna z kątnicą typu GA862 L7 będącą własnością Szpitala. sztuka 50 3 Dysza do irygacji do piły, jednorazowego użytku, kompatybilna z piłą typu GA837 będącą własnością Szpitala. sztuka 50 Razem pakiet nr 43 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym PAKIET NR 44 Materiały medyczne do badania ginekologicznego CPV 33140000-3 1 Jednorazowy zestaw do badania drożności jajowodów metodą HyFoSy (metoda piankowa) pozwalający na uzyskanie wysokiej jakości obrazów pod USG. Składający się ze zintegrowanego zestawu strzykawek i katetera. zestaw 100 2 Kateter do wprowadzania kontrastu w HSG rozm. 8F, trzykanałowy z silikonowym balonem uszczelniającym o pojemności 2,5ml dla gazu i 1,5 ml dla soli fizjologicznej oraz z mandrynem prowadzącym z możliwością odkształcenia. Długość powierzchni roboczej 23 cm. Kanały robocze oznaczone kolorami i opisane. Produkt jednorazowy, sterylny, opakowany papier-folia, wolny od lateksu. sztuka 10 3 Wziernik typu Collin rozmiar S, średnica łyżki 27mm, pakowany pojedynczo, sterylnie w opakowaniach papier - folia sztuka 300 Razem pakiet nr 44 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 45 Rurka intubacyjna CPV 33140000-3 1 Rurka intubacyjna zbrojona, z mankietem, z prowadnicą, z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, z otworem Murphy'ego, wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV; ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego ringu nad mankietem; oznaczenie rozmiaru widoczne na rurce oraz na baloniku kontrolnym; rurka o atraumatycznych krawędziach, widoczna w RTG; trwale połączony łącznik, wewnątrz światła rurki prowadnica do intubacji - giętka, metalowa, z powłoką z plastiku, o gładkiej powierzchni i zagiętym uchwycie, z końcówką zaokrągloną, skalowanie rurki co 1 cm, na korpusie rurki średnica zewnętrzna oraz wewnętrzna. Na niebieskim baloniku kontrolnym rozmiar wraz z nazwą producenta, dren do balonika w kolorze rurki. Zestaw sterylny. Średnica wewnętrzna: 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 6,5mm, 7mm, 7,5mm, 8mm, 8,5mm, 9mm, 9,5mm, 10mm. sztuka 2000 Razem pakiet nr 45 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 46 Zestaw z cewnikiem trzyświatłowym CPV 33140000-3 1 Zestaw z cewnikiem trzyświatłowym z powłoką bakteriobójczą. W zestawie min.: - cewnik 7Fr/16 i 20cm do wyboru z powłoką antybakteryjną na zewnątrz a także wewnątrz świateł cewnika, na przedłużkach [chlorheksydyna, octan chlorheksydyny, sulfadiazyna srebra] - zestaw do wprowadzenia cewnika: prowadnica nitinolowa, igła punkcyjna echogeniczna 18Ga/6,35cm, strzykawka 10ml, rozszerzadło, - pełne obłożenie pacjenta 240x140cm z otworem 10cm z przylepcem, gaziki, skrzydełka do zamocowania cewnika, nici, zakrzywiona igła, igłotrzymacz, bezszwowe mocowanie cewnika, opatrunek, bezpieczny skalpel, fartuch, maskę, czepek, osłonka na głowicę USG wraz ze sterylnym żelem, igła do znieczuleń, igła z filtrem 5 µ, strzykawka 5ml, kranik, zastawki membranowe bezigłowe, zbiornik na zużyte igły.Wszystkie elementy zapakowane razem. zestaw 100 Razem pakiet nr 46 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet 47 Strzykawki do podawania iniekcji doszklistkowych CPV 33141000-0 1 Strzykawki insulinówki z wtopioną igłą 1ml./ 40 i.u. 0,33 x 12mm ; w opakowaniu 100 szt. opakowanie 24 Razem pakiet nr 47 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 48 KANIULE AORTALNE, ELEKTRODY TYTANOWE 33140000-3 33161000-6 1 Kaniula aortalna zbrojona prosta, długość 25 cm z konektorem łączącym 3/8 cala, luer – lock, materiał: PVC medyczne, zbrojone uniemożliwiające zagięcie kaniuli rozmiary: 18 Fr; 21 Fr; 24 Fr sztuka 28 2 Kaniula aortalna niezbrojona prosta, długość 25 cm z konektorem łączącym 3/8 cala, luer – lock, materiał: PVC medyczne, zbrojone uniemożliwiające zagięcie kaniuli rozmiary: 18 Fr; 21 Fr; 24 Fr sztuka 5 3 Kaniule proste żylne zbrojone, typ lighthouse. Tworzywo apirogenne i nie trombogenne. Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu. Rozmiary: 12 Fr, długość 30,5 konektor ¼’’ 14 Fr, długość 30,5 konektor ¼’’ 16 Fr, długość 30,5 konektor ¼’’ 18 Fr, długość 35,5 konektor ¼’’ - 3/8’’ 20 Fr, długość 35,5 konektor ¼’’ - 3/8’’ 22 Fr, długość 35,5 konektor ¼’’ - 3/8’’ 24 Fr, długość 35,5 konektor ¼’’ - 3/8’’ 26 Fr, długość 40,6 konektor 3/8’’ 28 Fr, długość 40,6 konektor 3/8’’ 30 Fr, długość 40,6 konektor 3/8’’ 32 Fr, długość 40,6 konektor 3/8’’ 34 Fr, długość 40,6 konektor 1/2’’ 36 Fr, długość 40,6 konektor 3/8’’ sztuka 20 4 Szydełko jednorazowe długość 13 cm, dwie rurki + integralne zatyczki razem z sidłem. Pakowane pojedynczo sztuka 20 5 Adapter prosty, długość 5,5 cala / 14 cm. Pakowany pojedynczo sztuka 10 6 Elektroda czynna jednorazowa z rączką z przełącznikami oraz kablem o dł. Min 3m oraz pochewką i czyścikiem do diatermii VALLEYLAB, końcówka nożyk sztuka 700 7 Końcówka elektrody czynnej typ „nożyk” tytanowa, sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Długość 150 mm sztuka 384 8 Płytka jednorazowa z kablem (elektroda bierna z kablem) sztuka 600 Razem pakiet nr 48 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 49 Linia z przetwornikiem podwójnym do pomiaru ciśnienia CPV 33140000-3 1 Linia z przetwornikiem podwójnym do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią o częstotliwości powyżej 200 Hz. W skład zestawu wchodzi : 2 x przetwornik ciśnienia , 4xkranik trójdrożny , 2 x dren ciśnieniowy 30cm, 2x dren ciśnieniowy 150 cm , 1x linia płucząca rozwidlona. Połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem bezpinowe, wbudowany w przetwornik osobny port do testowania poprawności działania systemu. zestaw 415 Razem pakiet nr 49 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 50 Zestaw do irygacji 33140000-3 Materiały medyczne 1 Pojedynczy zestaw do irygacji z kolcem Easyflow osłoniętym nieusuwalnym kołnierzem, komorą formowalną, linią o długości 1753mm i średnicy 4,07mm, zaciskiem rolkowym, adapterem cewnika, przedłużką silikonową o długości 114mm i średnicy 4, 75mm i wentylowaną osłonką; kompatybilne z workami Easyflow. zestaw 50 Razem pakiet nr 50 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 51 Laryngoskop jednorazowy CPV 33140000-3 Materiały medyczne 1 Laryngoskop jednorazowy (łyżka i rękojeść stanowi całość). Jednorazowy, jednoczęściowy kompletny laryngoskop gotowy do natychmiastowego użycia, z załadowanymi bateriami oraz ze źródłem światła. - rękojeść wykonana z ABS i Polyamidu z frezami zapewniającymi pewne trzymanie, - łyżki metalowe ze stopu stali nierdzewnej o profilu przypominającym profil łyżki wielorazowej, z silnym skupionym i niezawodnym LEDowym źródłem światła, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny. Na łyżce wyraźne kodowanie kolorystyczne rozmiaru widoczne wzdłuż profilu, ponadto: Typ, rozmiar łyżki. Na opakowaniu jednostkowym widoczne: Typ, rozmiar łyżki, numer LOT, REF, termin ważności. Całość pozbawiona lateksu. Opakowanie jednostkowe foliowe z perforacją celem łatwego/szybkiego wyjęcia. Rozmiar 3 i 4. sztuka 140 Razem pakiet nr 51 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 52 Pozostałe materiały medyczne CPV 33140000-3 1 Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny z przedłużaczem 25cm, z dodatkowym bezigłowym portem iniekcyjnym, wykonany z poliwęglanu - tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Trójramienne pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, każde wyjście kranika fabrycznie zabezpieczone koreczkiem, jałowy, jednorazowego użytku, objętość wypełnienia max. 1,5 ml, sterylizowany radiacyjnie. Przedłużacz w kranikach wykonany z PCV nie zawierającego ftalanów di (2-etyloheksylowych) DEHP. sztuka 900 2 Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 35 ml, objętość oddechowa Vt 120-1000 ml, waga 16 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi. sztuka 100 3 Układ oddechowy dwururowy karbowany do respiratora dla dorosłych, do użycia w warunkach MRI, średnica rur 22mm, rury długości 6 m wykonane z polietylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. sztuka 100 Razem pakiet nr 52 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 53 Łyżki do videolaryngoskopu King Vision będącego własnością Szpitala CPV 33140000-3 1 Łyżki do videolaryngoskopu King Vision a Blade standardowe, bez prowadnicy, jednorazowe, mikrobiologicznie czyste. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia King Vision, będącego własnością Szpitala. sztuka 200 2 Łyżki do videolaryngoskopu King Vision a Blade standardowe, z prowadnicą, jednorazowe, mikrobiologicznie czyste. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia King Vision, będącego własnością Szpitala. sztuka 200 Razem pakiet nr 53 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 54 Akcesoria do dwubiegunowego systemu elektrochirurgicznego Versapoint II Gyncare będącego własnością Szpitala CPV 33140000-3 1 Kabel połączeniowy sztuka 1 2 Elektroda z końcówką śrubową sztuka 5 3 Elektroda z końcówką sprężynową sztuka 5 Razem pakiet nr 54 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 55 Przenośny system infuzyjny CPV 33140000-3 1 Przenośny system infuzyjny, w całości wolny od lateksu i DEHP, wykorzystujący zbiornik elastomerowy o objętości nominalnej 275 ml i prędkość przepływu 5 ml/h lub 8ml/h. Z filtrem 5 um na linii infuzyjnej. Port do napełniania urządzenia na drenie, wyposażony w połączenie luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu kapturkiem po wypełnieniu. Zintegrowany system mocowania urządzenia pozwalający pacjentowi na swobodne poruszanie się podczas terapii. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności z Ropiwakainą lub Bupiwakainą. Urządzenie pakowane pojedynczo, apirogenne. Linia infuzyjna zakończona zdejmowalnym filtrem automatycznie usuwającym powietrze podczas napełniania urządzenia, zapobiega wyciekowi leku - brak kontaktu personelu medycznego z lekiem. sztuka 200 Razem pakiet nr 55 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 56 Osłonki na narzędzia, taśma do znakowania narzędzi, ochraniacze na narzędzia, urządzenie do tunelowania CPV 33140000-3 1 Osłonki na narzędzia typ SilClamp rozmiar: S (czerwone) Rolka 20 metrów rozmiar: M (białe) Rolka 10 metrów rozmiar: L (niebieskie), Rolka 5 metrów rolka 5 2 Taśma do znakowania narzędzi. Niesterylne, wykonane z silikonu, do wysterylizowania przepuszczające parę i tlenek etylenu Różne kolory 6mm x 620 cm rolka 1 3 Ochraniacze na narzędzia typ Scanlan TIP GUARD różne kolory, 100 sztuk w opakowaniu opakowanie 1 4 Urządzenie do tunelowania implantów naczyniowych: Gładkie pochewki polimeru zakończone oble powodujące przeprowadzenie implantu bez tarcia dla protez do 6mm, 8 mm i do 10 mm Długość 30,5cm i 52 cm; W opakowaniu 5 sztuk. opakowanie 20 Razem pakiet nr 56 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 57 PUDRY HEMOSTATYCZNE, CPV 33140000-3 1 Puder hemostatyczny składający się z polimerów polisacharydu roślinnego – skrobi. Preparat powodujący dehydratację krwi i powstawanie skrzepu. Gotowy do użycia, jednorazowy. 1 gram Aplikator 100 mm sztuka 40 2 Puder hemostatyczny składający się z polimerów polisacharydu roślinnego – skrobi. Preparat powodujący dehydratację krwi i powstawanie skrzepu. Gotowy do użycia, jednorazowy. 3 gramy Aplikator 100 mm sztuka 50 3 Puder hemostatyczny składający się z polimerów polisacharydu roślinnego – skrobi. Preparat powodujący dehydratację krwi i powstawanie skrzepu. Gotowy do użycia, jednorazowy. 3 gramy Aplikator 380 mm sztuka 9 4 Puder hemostatyczny składający się z polimerów polisacharydu roślinnego – skrobi. Preparat powodujący dehydratację krwi i powstawanie skrzepu. Gotowy do użycia, jednorazowy. 5 gramów sztuka 5 Razem pakiet nr 57 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 58 KRANIKI, RAMPY CPV 33140000-3 1 Kranik trójdrożny, wykonany z poliwęglanu, widoczne pozycje otwarty – zamknięty. sztuka 43300 2 Rampa 5 kranikowa z przedłużaczem 150 cm. Przezroczysta obudowa, kraniki kolorowe, każdy zamknięty systemem bezigłowym (razem 6 bionektorów), rampa wyposażona w zintegrowany system służący do mocowania na ramie łóżka sztuka 15 3 Rampa 6 kranikowa z przedłużaczem 150 cm. Przezroczysta obudowa, kraniki kolorowe, każdy zamknięty systemem bezigłowym (razem 7 bionektorów). Rampa wyposażona w zintegrowany system służący do mocowania na ramie łóżka. Może być używana przez 7 dni sztuka 290 Razem pakiet nr 58 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 59 KLEJE CPV 33140000-3 1 Dwuskładnikowy klej chirurgiczny złożony z oczyszczonej albuminy surowicy bydlęcej i aldehydu glutarowego, wraz z 4 standardowymi końcówkami mieszającymi w komplecie. Gotowy do użycia bezpośrednio po otwarciu (nie wymagający wcześniejszego mieszania). Polimeryzacja od 4 do 25 sekund, pełne wiązanie ok. 2 min. Z możliwością użycia przy rozwarstwieniu aorty. Strzykawka 2 ml zestaw 1 2 Dwuskładnikowy klej chirurgiczny złożony z oczyszczonej albuminy surowicy bydlęcej i aldehydu glutarowego, wraz z 4 standardowymi końcówkami mieszającymi w komplecie. Gotowy do użycia bezpośrednio po otwarciu (nie wymagający wcześniejszego mieszania). Polimeryzacja od 4 do 25 sekund, pełne wiązanie ok. 2 min. Z możliwością użycia przy rozwarstwieniu aorty. Strzykawka 5 ml zestaw 50 3 Dwuskładnikowy klej chirurgiczny złożony z oczyszczonej albuminy surowicy bydlęcej i aldehydu glutarowego, wraz z 4 standardowymi końcówkami mieszającymi w komplecie. Gotowy do użycia bezpośrednio po otwarciu (nie wymagający wcześniejszego mieszania). Polimeryzacja od 4 do 25 sekund, pełne wiązanie ok. 2 min. Z możliwością użycia przy rozwarstwieniu aorty. Strzykawka 10 ml zestaw 30 Razem pakiet nr 59 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 60 Rurki intubacyjne do zabiegów torakochirurgicznych CPV 33140000-3 1 Rurka intubacyjna pojedyncza. Rozmiar 7mm, 7,5mm, 8mm. Kompatybilna z monitorem Ambu aView będącym własnością Szpitala. sztuka 60 2 Rurka intubacyjna podwójna z wbudowaną kamerą typu Vega oraz światło ledowe. Rozmiar 35F,37F,39Fr,41Fr. Kompatybilna z monitorem Ambu aView będącym własnością Szpitala. sztuka 30 Razem pakiet nr 60 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 61 POZOSTAŁE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33141200-2 ; 33171110-3 ; 33140000-3 1 Kaniula do wielokrotnego pobierania medykamentów typ SPIKE z łącznikiem Luer Lock i filtrem bakteryjnym 0,45 mikrona sztuka 13900 2 Zamknięty system bezigłowy, do żył i tętnic pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni i 720 aktywacji. Przezroczysty (obudowa i membrana) - do żył i częściowo zabarwiona na czerwono, przezierna obudowa - do tętnic, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową bezbarwną i przezroczystą membraną, prosty tor przepływu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. objętość wypełnienia max 0,07 ml. o przepływie do 600 ml/min. Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów (350psi).Może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. Sterylny.0,1 ml. sztuka 37000 3 Port dożylny jednokomorowy Wykonany w całości z tytanu (komora i obudowa), kompatybilny ze środowiskiem MRI wysokość 9- 13mm, waga 7-14,5g , wysokociśnieniowy tj. z możliwością podaży kontrastu pod ciśnieniem 21bar/300psi cewnik 6,6 – 10Fr długość cewnika 550-800 mm z zestawem wprowadzającym zestaw 81 4 Łyżki do laryngoskopów Safescope Typ Mc Intosh Rozmiary,2,3,4. Jednorazowe, sterylne, światłowodowa, dostarczana z ochronnym pokrowcem sztuka 1200 5 Antybakteryjny silikonowy cewnik typu Broviac do długotrwałego dostępu żylnego, inkorporowany aktywnym srebrem w rozmiarze 6,6FR/75cm. Cewnik wyposażony w dakronowy mankiet podskórny umożliwiający przymocowanie do tkanek, zaciski zabezpieczające na specjalnie wzmocnionej części cewnika. Proksymalna końcówka umożliwiająca utworzenie podskórnego tunelu. W zestawie igła do tunelizacji oraz zestaw do wprowadzania. Do każdego zestawu jest dostępny zestaw naprawczy oraz klej do silikonu. zestaw 15 6 Podwójny cewnik do diagnostycznego płukania oskrzelowo pęcherzykowego (pobierania próbek do diagnostyki zapalenia płuc). Dystalna końcówka zewnętrznego cewnika jest zamknięta zatyczką polietylenowo-glikolową. cewnik wewnętrzny o długości 95 mm.Cewnik zewnętrzny cieniujący w Rtg o długości 90 cm oraz Średnica cewnika wewnętrznego 1,0x1,7 mm i długości 65 mm. Cewnik zewnętrzny cieniujący w Rtg o średnicy 2,0x2,7 mm i długości 60 cm sztuka 380 Razem pakiet nr 61 Lp. Opis produktu j.m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 62 RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33141200-2 33171110-3 33140000-3 1 Zestaw do CPAP metodą Boussignac. W skład zestawu wchodzi: urządzenie CPAP z łącznikiem do manometru i maska z nadmuchiwanym mankietem. Duża / średnia zestaw 105 2 Lejce do CPAP silikonowe lub neoprenowe sztuka 58 3 Maska twarzowa anestetyczna, jednorazowego użytku, z nadmuchiwanym mankietem. Rozmiar 2;3;4;5 sztuka 3 370 4 Cewnik do nakłuwania tętnicy metodą Seldingera , z PE, widoczny w RTG. Rozmiar 3 Fr (śr. zew.0,9mm), długość 8cm wyposażony w system BLS(zmniejszający ilość wypływającej krwi), oraz w boczną komorę wizualizacyjną. W zestawie igła do wprowadzenia 20 G, dł. 38mm, prosty prowadnik. zestaw 10 5 Cewnik do nakłuwania tętnicy metodą Seldingera , z PE, widoczny w RTG. Rozmiar 4 Fr (śr. zew.1,2mm), długość 18cm wyposażony w system BLS (zmniejszający ilość wypływającej krwi), oraz w boczną komorę wizualizacyjną. W zestawie igła do wprowadzenia 19 G, dł. 68mm, prosty prowadnik. zestaw 10 6 Prowadnica do trudnych intubacji Bougie Boussignac dł. 60cm dla rurek pediatrycznych E.T. rozm. 4, 4.5, 5. sztuka 5 7 Prowadnica do trudnych intubacji Bougie Boussignac dł. 60cm dla rurek pediatrycznych E.T. o rozm. 4, 4.5, 5. sztuka 435 8 Igła do blokady nerwów obwodowych pokryta drobinkami szkła, echogeniczna w całości, ze szlifem 20°, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) z możliwością podłączenia strzykawki bezpośrednio do igły. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlifu igły. Kompatybilna za wszystkimi neurostymulatorami. Igła w rozmiarach: 23G/25mm,23G/35mm, 22G/50mm, 21G/85mm, 21G/100mm, 20G/120mm, 20G/150mm. sztuka 1 230 9 Zastawka transportowa do drenażu typ Heimlich; dwukomorowy przezroczysty system z odpowietrzaczem, dystalna i proksymalna końcówka zakończona lejkowato, komora ssąca z giętkiego poliuretanu umożliwiająca poprzez ściśnięcie wytworzenie podciśnienie. Umożliwia ciągłe odsysanie wydzieliny i powietrza z jamy płucnej. Do zastosowania w transporcie bez przerywania drenażu. sztuka 10 10 sterylny zestaw pomocniczy do stymulacji za pomocą USG (osłonka na głowicę+ żel) zestaw 15 11 Zestaw pomocniczy do Echoplexów – znieczulenie ciągłe - żel 20 ml + długa osłona głowicy 125 cm - 3 sztuki miseczek - 2 gąbki na patyku - ręcznik - biała duża miska - bandaż elastyczny zestaw 1 000 Razem pakiet nr 62 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 63 Wkłucia centralne 3 i 4 kanałowe Ag CPV – 33140000-3 1 cewnik trzyświatłowy, przeciwbakteryjny wykonany z mieszaniny poliuretanu i jonów srebra, 7,5Fr (Światła 14G, 18G, 18G) o dł.16 cm. W skład zestawu wchodzi cewnik 3-światłowy, igła punkcyjna 28G/70mm,kaniula 18G/70mm, prowadnik J 0,88mm/600mm, rozszerzacz, strzykawka 5ml, skalpel, podwójne skrzydełko mocujące, 3 koreczki. zestaw 20 2 cewnik trzyświatłowy, przeciwbakteryjny wykonany z mieszaniny poliuretanu i jonów srebra, 7,5Fr (Światła 14G, 18G, 18G) o dł.16 cm. W skład zestawu wchodzi cewnik 3-światłowy, igła punkcyjna 28G/70mm,kaniula 18G/70mm, prowadnik J 0,88mm/600mm, rozszerzacz, strzykawka 5ml, skalpel, podwójne skrzydełko mocujące, 3 koreczki. zestaw 107 3 cewnik czteroświatłowy przeciwbakteryjny wykonany z mieszaniny poliuretanu i jonów srebra, 8,5Fr (Światła 16G, 14G, 18G, 18G) o dł.16 cm. W skład zestawu wchodzi cewnik 4-światłowy, igła punkcyjna 28G/70mm,kaniula 18G/70mm, prowadnik J 0,88mm/600mm, rozszerzacz, strzykawka 5ml, skalpel, podwójne skrzydełko mocujące, 4 koreczki. zestaw 154 4 cewnik czteroświatłowy przeciwbakteryjny wykonany z mieszaniny poliuretanu i jonów srebra, 8,5Fr (Światła 16G, 14G, 18G, 18G) o dł.20 cm. W skład zestawu wchodzi cewnik 4-światłowy, igła punkcyjna 28G/70mm,kaniula 18G/70mm, prowadnik J 0,88mm/600mm, rozszerzacz, strzykawka 5ml, skalpel, podwójne skrzydełko mocujące, 4 koreczki. zestaw 50 5 Antybakteryjny czterokanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu inkorporowany aktywnym srebrem z możliwością podawania kontrastu - przepływ do 5 ml/sek, w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 8,5FR (światła 16G, 14G, 18G, 18G), długość cewnika 30cm. Użytkownik może wybrać jeden z dwóch wariantów wprowadzacza: igłę lub krótką kaniulę. Każdy zestaw zawiera : cewnik czterokanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, igła do nakłucia 18G/70mm, krótka kaniula 18G, odporny na zaginanie prowadnik typu "J" 70cm ze znacznikami głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, dylatator 9 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące, 4 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, skalpel, strzykawka 5ml zestaw 60 Razem pakiet nr 63 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 64 Porty naczyniowe standardowe i niskoprofilowe CPV 33140000-3 Materiały medyczne 1 Port Standardowy: Port umożliwiający podawanie wlewów pod ciśnieniem pompy perystaltycznej, strzykawki automatycznej CT do podawania kontrastu oraz cewnik odporny na ciśnienie powyżej 320PSI. Możliwość użytkowania w środowisku MRI. Komora i przewód wprowadzający wykonany z tytanu, powleczona z zewnątrz tworzywem polioksymetylenem, posiada 3 otwory do przyszycia portu, w tym minimum 2 otwory od strony przyłączenia cewnika, łączniki mocujące cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady. Wysokość komory 12,2 lub niższa, średnica membrany min.12mm lub większa. Zestaw prowadzający oparty na technice Seldingera: Cewnik silikonowy dołączany - nie połączony trwale z komora portu. Długość cewnika 60cm, średnica zewnętrzna 2,4mm, średnica wewnętrzna 1,2mm, oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm Skład zestawu: Tunelizator do przeprowadzania cewnika pod skórą - "tępy"-bez powierzchni tnącej, prowadnica z końcówką typu J-0,035"-60cm z oznaczeniem długości, ehogeniczna igła punkcyjna, podważka do wenepunkcji, koszulka rozrywalna, strzykawka 10ml, prosta igła Hubera, sterylny rekaw bezlateksowy do sondy USG oraz dwie sterylne gumki do zabezpieczenia rękawa, sterylny żel do USG, instrukcja w j.polskim Wymagany przepływ: Igła 22G-13ml/min, Igła 20G-30ml/min, igła 19G-37ml/min zestaw 150 2 Port niskoprofilowy: Port umożliwiający podawanie wlewów pod ciśnieniem pompy perystaltycznej, strzykawki automatycznej CT do podawania kontrastu oraz cewnik odporny na ciśnienie powyżej 320PSI. Możliwość użytkowania w środowisku MRI. Komora i przewód wprowadzający wykonany z tytanu, powleczona z zewnątrz tworzywem polioksymetylenem, posiada 3 otwory do przyszycia portu, w tym minimum 2 otwory od strony przyłączenia cewnika, łączniki mocujące cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady. Wysokość komory 10,1 lub niższa, średnica membrany 10,5mm lub większa. Zestaw prowadzający oparty na technice Seldingera: Cewnik silikonowy dołączany - nie połączony trwale z komorą portu. Długość cewnika 60cm, średnica zewnętrzna 2,4mm, średnica wewnętrzna 1,2mm, oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. Skład zestawu: Tunelizator do przeprowadzania cewnika pod skórą - "tępy" bez powierzchni tnącej, prowadnica z końcówką typu J-0,035"-60cm z oznaczeniem długości, ehogeniczna igła punkcyjna, podważka do wenepunkcji, koszulka rozrywalna, strzykawka 10ml, prosta igła Hubera, sterylny rękaw bezlateksowy do sondy USG oraz dwie sterylne gumki do zabezpieczenia rękawa, sterylny żel do USG, instrukcja w j.polskim Wymagany przepływ: Igła 22G-13ml/min, Igła 20G-30ml/min, igła 19G-34ml/min zestaw 50 Razem pakiet nr 64 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 65 Akcesoria do defibrylatora PHILIPS HEARTSTART XL M4735A oraz do defibrylatora EFFICA 100 będących własnością 4WSK CPV 33140000-3 1 Wielofunkcyjne elektrody defibrylacyjne dla dorosłych typ Plus do defibrylatora PHILIPS HEARTSTART XL M4735AZamawiający wymaga materiałów oryginalnych lub elektrody muszą posiadać autoryzację firmy PHILIPS do stosowania z defibrylatorem PHILIPS HEARTSTART XL M4735A para 200 2 Papier do defibrylatora PHILIPS EFFICA DFM 100 Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością Szpitala. Rolka 50mm 240 3 Papier do defibrylatora PHILIPS HEARTSTART XL M4735A Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością Szpitala. Rolka 50mm 200 Razem pakiet nr 65 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 66 TAŚMA TOT DO LECZENIA WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU 33141000-0 1 Taśma polipropylenowa, monofilamentowa, niewymagająca plastikowej koszulki. Tkana, z atraumatycznymi brzegami o kształcie wydłużonej pętelki na całej długości taśmy. Splot nici zapobiegający skręcaniu i rozciąganiu taśmy. Zwężenia na końcach taśmy ułatwiające przewleczenie przez igłę. Średnica włókna taśmy: 0,15mm; długość: 45-55cm; szerokość: 1-1,25cm; grubość: 0,5mm; gramatura: 70 g/m²; porowatość: 85%; odporność na rozerwanie: 55%; wydłużenie max: 57,3%; wydłużenie przy 10N: 8,6%; rozmiar porów w mm: 1,36x0,42, 1,485x0,76. zestaw 60 Razem pakiet nr 66 Lp. Opis produktu j.m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 67 ZESTAWY DO TRACHEOTOMII, MASKI RURKI DRENY IGŁY,LINIE 33140000-3 Materiały medyczne 1 Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniule z igła i strzykawka do identyfikacji tchawicy, prowadnice Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijna z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadająca sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnice Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary :7.0, 8.0, 9.0 F zestaw 2 2 Zestaw sterylny do tracheotomii przezskórnej metodą Grigsa bez peana uzupełniający w następującym składzie: skalpel, kaniula z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnica Seldingera, rozszerzadło, rurka tracheotomijną ze stałym kołnierzem i wbudowanym przewodem do odsysania przestrzeni podgłośniowej, posiadająca sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary :7.0, 8.0, 9.0 F zestaw 40 3 Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym i regulowanym położeniem kołnierza. Rozmiary 8F;9F;10 F sztuka 25 4 Rurka tracheotomijna długa, dla pacjentów o nietypowej anatomii szyi, z mankietem niskociśnieniowym i regulowanym położeniem kołnierza w zestawie z teflonową kaniulą, patyczkiem do czyszczenia, miękką opaską i klinem. Rozmiary:7F,8F,9F zestaw 6 5 Prowadnica jednorazowa do kształtowania rurek intubacyjnych, po wygięciu zachowująca kształt, wzmocniona, nie przylegająca do rurki, jednorazowa. Rozmiar 4, 4F, długość 33,5 cm do rurek 5,0F – 8,0F. sztuka 1070 6 Prowadnica jednorazowa do kształtowania rurek intubacyjnych, po wygięciu zachowująca kształt, wzmocniona, nie przylegająca do rurki, jednorazowa. Rozmiar 5,0F-5.5F, długość 36-38 cm do rurek 6,0F – 11,0F. sztuka 965 7 PROWADNICA TYPU Bouggie z wygiętym końcem oraz znacznikiem głębokości co 1 cm sztuka 110 8 Zestaw do drenażu opłucnej met. Seldingera. Sterylny jednorazowego użytku Skład zestawu: Skalpel, numer 11, strzykawka 10 ml Igła wprowadzająca 16G x 80 mm Prowadnica z zakończeniem typu „J” z aplikatorem Rozszerzadło 14F Dren do opłucnej 12F/30cm z dwoma otworami bocznymi i końcowym (z wewnętrznym usztywnieniem)Kranik 4-drożnyŁącznik Luer Lock Męski/ schodkowy zestaw 36 9 Zestaw typu Unico z igłą Veressa do bezpiecznej punkcji opłucnej z drenem, bez akcesoriów. 9 Ch, 12 Ch zestaw 6 10 Maska tlenowa z drenem 213 cm oraz workiem o wysokiej koncentracji tlenu dla dorosłych jednorazowa zacisk na nos dren o przekroju gwiazdkowym i długości 210-213 cm sztuka 1525 11 Rurka intubacyjna, dooskrzelowa, dwuświatłowa lewe oskrzele (różne rozmiary) typu Robert Shaw z kompletem łączników (obrotowy + trójnik), prowadnicą i 4 cewnikami do odsysania sterylna. Rozmiary : Ch 35, Ch 37, Ch 39 ,Ch 41 sztuka 23 12 Rurka intubacyjna, dooskrzelowa, dwuświatłowa prawe oskrzele (różne rozmiary) typu Robert Shaw z kompletem łączników (obrotowy + trójnik), prowadnicą i 4 cewnikami do odsysania sterylna. Rozmiary : Ch 35, Ch 37 , Ch 39 , Ch 41 sztuka 17 13 Jednorazowy układ oddechowy do respiratorów PneuPAC DEMAND- 100/905/300 - 10 sztuka do respiratora transpotowego Venti PAC 200D. Rozmiar 100/905/300 sztuka 10 14 Linia do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych z łącznikiem Y do systemu ogrzewania płynów infuzyjnych Level 1 do systemów 275,525,1025,1200 z łącznikiem Y sztuka 100 15 Dren śródoperacyjny typu Thorax – prosty: Wykonany z odpornego na złamanie, gładkiego PVC z widoczną w promieniach RTG linią, gładko wykończonymi otworami oraz znacznikami głębokości co 20 mm z zakończeniem ułatwiającym chwyt peanem. Długość drenu min. 450mm, w zestawie osobno pakowany łącznik środkowy o dużej średnicy wewnętrznej. Rozmiary :24F , 28F , 32F , 36F zestaw 3960 16 Dren śródoperacyjny typu Thorax - wygięty : wykonany z odpornego na złamanie , gładkiego PCV z widoczna w promieniach RTG linią , gładko wykończonymi otworami oraz znacznikami głębokości co 20mm z zakończeniem ułatwiającym chwyt peanem. Długość drenu min. 450mm; w zestawie osobno pakowany łącznik środkowy o dużej średnicy wewnętrznej. Rozmiary :24F , 28F , 32F , 36F zestaw 1450 17 Łącznik podwójny do drenów schodkowy prosty. CH 18-24/24-32/32-36 sztuka 420 Razem pakiet nr 67 Lp. Opis produktu j.m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 68 RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE CPV 33140000-3 1 Golarka ręczna (maszynka do golenia) 2 – ostrzowa, plastikowa, jednorazowego użytku. sztuka 8 850 2 Kieliszki plastikowe do leków. W opakowaniu 90 sztuk opakowanie 4 500 3 Kubek jednorazowego użytku, pojemność 200 ml plastikowy, w opakowaniu 100 sztuk. opakowanie 240 4 Kubek jednorazowego użytku/ pojnik, pojemność 250 - 300 ml, plastikowy, z "dzióbkiem" sztuka 30 5 Jednorazowe okulary ochronne operacyjne sztuka 30 6 Słój do dobowej zbiórki moczu z nakrętką, skalowany, otwór o średnicy minimum 12 cm. Plastikowy 2 – 2,5 L. sztuka 120 7 Słój do dobowej zbiórki moczu z przykrywką, skalowany, otwór o średnicy minimum 11 cm, TULIPAN Plastikowy 2 - 2,5 l. sztuka 120 8 Opaska uciskowa (staza) z klamrą sztuka 1 050 9 Szczotka do rurek tchawiczych, fi=12 mm sztuka 50 10 Szczotka do rurek tchawiczych, fi= 17 mm sztuka 20 11 Termometr lekarski elektroniczny z futerałem sztuka 300 12 Koc ratunkowy przeciwwstrząsowy. Rozmiar: 160cm x 210-240cm sztuka 280 13 Zatyczki do cewników uniwersalne, sterylne. W opakowaniu 200 sztuk opakowanie 24 14 Wąż do ssaka sterylny, średnica 9,0 lub 10,0 x 210cm sztuka 3 000 15 Zestaw do lewatywy jednorazowego użytku zestaw 480 16 Cewnik rektalny z minimum dwoma otworami bocznymi / lub Kanka doodbytnicza z jednym otworem środkowym. Długość Minimum 300mm, rozmiary Ch: 20, 22, 24, 30 sztuka 315 17 Szpatułka drewniana do badania jamy ustnej. W opakowaniu 100 sztuk opakowanie 400 18 Gruszka do odsysania jednorazowa z kanką lub bez. Rozmiar 9, 11 sztuka 80 19 Taśma mocująca rurkę intubacyjną dla dorosłych i dzieci sztuka 420 20 Taśma mocująca rurkę tracheotomijną dla dorosłych i dzieci sztuka 320 21 Maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego (maseczka ratownicza usta-usta). Dla dorosłych. sztuka 20 22 Igła jednorazowa, jałowa, luer-lock, apirogenna, do rozpuszczania i pobierania leków, zapobiegająca pienieniu leków, otwór boczny, kształt ostrza zapobiegający zatykaniu igły 18G 1,2mmx 30-40mm. W opakowaniu 100 sztuk. opakowanie 1 290 23 Opaska z identyfikatorem wykonana z polietylenu w kolorze białym posiadająca zatrzask uniemożliwiający przypadkowe rozpięcie opaski, etui z przezroczystej folii wymiary: 68 x 96mm z wycięciem. Szerokość 13 mm Obwód regulowany w zakresie 9cm – 25cm. sztuka 3 000 Razem pakiet nr 68 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 69 Ostrza chirurgiczne , skalpele CPV 33141411-4 Skalpele i noże chirurgiczne 1 Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej lub nierdzewnej, jałowe, pakowane pojedynczo, schemat ostrza w skali 1:1 na opakowaniu jednostkowym, oznaczenie numeru i producenta bezpośrednio na ostrzu (w celu pełnej identyfikacji także po rozpakowaniu) Nr 10,10A, 11, E11, 12, 15,15A, 18, 20, 22,23, 24 W opakowanie 100 sztuk opakowanie 700 2 Skalpele jednorazowe sterylne wykonane ze stali nierdzewnej dostarczane razem z uchwytami nr 3 i 4 pakowane pojedynczo, w sterylnych pakietach z konstrukcją typu bezpiecznego z mechanizmem zabezpieczającym przed zranieniem czy zakłuciem po wykonanej procedurze Nr 10, 15, 20, 22, 24 W opakowaniu 10 sztuk. opakowanie 70 Razem pakiet nr 69 Lp. Opis przedmiotu zamówienia j. m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 70 STRZYKAWKI ENLOCK DO POMP FLOCARE będące własnością 4WSK CPV 33140000-3 1 Strzykawki enteralne z końcówką ENFIT do posiadanych przez Szpital pomp Infinity Flocare 800 Nr Serii:821-823,Rok produkcji: 2003r-2005r, przeznaczona do żywienia drogą przewodu pokarmowego do produktów firmy Nutricia posiadanych przez Szpital. Sterylna. Jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo w folię. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego. 60ml sztuka 1200 Razem pakiet nr 70 Lp. Opis produktu j.m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 71 KANIULE, OPATRUNKI, IGŁY, ZAWORY CPV 33141000-0 1 Zestaw zawierający bezpieczną kaniulę dożylną w systemie zamkniętym • wykonana z biokompatybilnego poliuretanu • z min. 5 paskami Rtg, • chroniąca przed ekspozycją na materiał biologiczny i zakłucie poprzez posiadanie plastikowej osłonki igły • posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający szybkie potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji • bez portu górnego • z elastycznymi skrzydełkami mocującymi • posiadająca dren z klemą zamykającą zakończony podwójnym rozgałęzieniem (jedno z rozgałęzień zakończone bezigłowym, niemechanicznym zamkniętym zaworem dostępu naczyniowego z przezierną silikonową jednoelementową podzielną membraną osadzoną zewnętrznie na przezroczystym plastikowym konektorze) • sterylna • nie zawierająca latexu i PCV Rozmiary: • 24G o dł. 14mm i 19m • 22G o dł. 25mm • 20G o dł. 32mm • 18G o dł. 32mm, 45mm • pakowana pojedynczo w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości. Do każdej kaniuli należy dołączyć transparentny opatrunek z oddychającą membraną z ramką z pianki oraz z elastycznymi taśmami do mocowania. zestaw 200 2 Opatrunek do kaniul z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii. sztuka 200 3 Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Łącznik z przeźroczystą obudową, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), prosty tor przepływu, wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. Przestrzeń martwa max. 0,04 ml , o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. sztuka 13000 4 Zawór bezigłowy, system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 216 użyć, obudowa przeźroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi. Przestrzeń martwa maksymalnie 0,01 ml, przepływ min. 350 ml/min., przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami. sztuka 3000 5 Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Trójramienne pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, j. u. Niezależnie obracająca się nakrętka luer lock umożliwiająca podłączenie kranika z innym złączem luer lock bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów. Objętość wypełnienia maksymalnie 0,22 ml, każde wyjście kranika fabrycznie zabezpieczone koreczkiem, sterylizowany radiacyjnie. sztuka 1500 6 Zestaw zawierający bezpieczną kaniule w systemie zamkniętym wykonaną z biokompatybilnego poliuretanu z min. 5 paskami RTG, przeznaczona do wlewów pod wysokim ciśnieniem, umożliwiająca współpracę z wstrzykiwaczami kontrastu przy ustawieniu 325 psi i szybką podaż kontrastu, posiadająca drenik przedłużający odporny na wysokie ciśnienie podaży płynu, dostępność rozmiarów w zależności od potrzeb klienta: od 24 G do 18G, pakowana pojedynczo w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości. zestaw 200 7 Igła tępa do bezpiecznego pobierania leków z fiolek 18G, w rozmiarach: 1,2 x 25mm, 1,2 x 40mm oraz 1,2 x 50 mm, z otworem centralnym ostrzem ściętym pod kątem 45°, z nasadką w kolorze czerwonym w celu łatwej identyfikacji tępej igły do pobrań bez filtra cząsteczkowego, sterylizacje tlenkiem etylenu. sztuka 200000 8 Igły do iniekcji z zabezpieczeniem przed zakłuciem po użytkowaniu w postaci plastikowej osłonki aktywowanej poprzez nacisk kciukiem, zapewniające szczelne połączenie ze strzykawką , ramię jednoelementowe, w kolorze identyfikującym rozmiar igły zgodnie z kodem kolorystycznym, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem oraz nie zasłania miejsca iniekcji, sterylizowane tlenkiem etylenu. Rozm. 18G:1,2x(25mm, 40mm,50 mm); 21G: 0,8x(16mm, 25mm,32mm, 40mm, 50mm); 22G: 0,7x(25mm, 32mm, 50mm); 23G: 0,6x(16mm, 25mm, 32mm, 40mm); 25G: 0,5x(16mm ,25mm, 40mm); 27G: 0,4x(12,5mm, 18,5mm, 16mm, 32mm, 40mm); 30G: 0,3x12,5mm sztuka 500 Razem pakiet nr 71 Lp. Opis produktu j.m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 72 PŁYTKI, WORKI STOMIJNE CPV 33141000-0 1 Płytka podstawowa bezpieczna o właściwościach uszczelniających i gojących; naturalny hydrokoloid; system dwuczęściowy 38-40 mm, 45-50mm, 57-60mm, 70-80mm, sztuka 52 2 Płytka fizelinowa delikatna dla skóry w miejscach trudnych do zaopatrzenia; system dwuczęściowy 45mm, 57mm, 70mm, sztuka 24 3 Worki kolostomijne zamknięte beżowe z filtrem 45-50mm, 57-60mm, 70-80mm, sztuka 262 4 Worek urostomijny system dwuczęściowy 38-40 mm, 45-50mm, 57-60mm, sztuka 30 5 Worek urostomijny system dwuczęściowy 69-71mm sztuka 10 6 Worek ileostomijny otwarty przezroczysty 45mm, 57mm, 70mm, sztuka 10 7 Worek ileostomijny otwarty przezroczysty 98-102mm sztuka 120 8 Płytki system synergiczny do 48mm do 61mm 89 mm sztuka 5 9 Worki samoprzylepne system jednoczęściowy kolostomijne z filtrem 20-25 mm 40 mm 50 mm sztuka 80 10 Worki samoprzylepne system jednoczęściowy ileostomijne z filtrem 40 mm 50 mm sztuka 132 11 Pasta uszczelniająco - gojąca 58-60 g sztuka 1 12 Pasta gojąca 30-32 g sztuka 1 Razem pakiet nr 72 Lp. Opis produktu j.m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 73 Cewnik do do odsysania, adapter CPV 33141000-0 33141220-8 1 Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych. sztuka 200 2 Uniwersalny adapter dla dorosłych do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym lub otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta. sztuka 40 3 Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System z portem do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym. zestaw 45 4 Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste. sztuka 100 5 Worek synergiczny ileostomijny bez filtra Do 48mm Do 61mm sztuka 50 Razem pakiet nr 73 Lp. Opis produktu j.m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 74 Strzykawki do pomp PERFUSOR FM Nr seryjny:391665 będących własnością 4WSK , czarne, wkręcane CPV 33140000-3 1 Strzykawka do pomp strzykawkowych BRAUN Perfusor FM bez igły z końcówką luer-lock, pojemność 20 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, tłok niekontrastujący, przeźroczysty, całkowita długość skali na cylindrze do 20 ml, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków, niezmywalna skala co 1ml. sztuka 6000 2 Strzykawka do pomp strzykawkowych BRAUN Perfusor FM z końcówką luer-lock, pojemność 50/60 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków, niezmywalna skala co 1ml, skala nominalna wyróżniona graficznie, skala poza skalą nominalną co 1 ml. sztuka 40000 3 Strzykawka do pomp infuzyjnych 3-częściowa, światłoodporna; uszczelnienie z gumy syntetycznej bez lateksu z podwójnym pierścieniem uszczelniającym minimalizującym kontakt uszczelnienia z lekami, za uszczelnieniem pierścień zabezpieczający tłok przed wypadaniem, stożkowe zakończenie tłoka umożliwiające wypchniecie leku do końca, zewnętrzna część tłoka zakończona podwójnym pierścieniem z prostopadłym wycięciem umożliwiającym właściwe umocowanie w pompach Perfusor FM, płynny przesuw tłoka, przezroczysty cylinder, skala strzykawek precyzyjna, wyraźna nieścieralna, logo i typ strzykawki na cylindrze w celu poprawnej identyfikacji w menu pompy, końcówka cylindra umieszczona koncentrycznie typu Luer-Lock z kołnierzem, opakowanie sterylne. Pojemność 50ml. sztuka 300 4 Strzykawka czarna do pomp BRAUN Perfusor FM z igłą i zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 15 mikromtetrów do leków światłoczułych, wykonana z polipropylenu z minimalną objętością zalegającą, końcówka tłoka wykonana z materiału bezlateksowego z podwójnym uszczelnieniem, czytelna i trwała skala, końcówka lock. 50 ml. sztuka 300 Razem pakiet nr 74 Lp. Opis produktu j.m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 75 Strzykawki igła, sonda moczowodowa CPV - 33140000-3 1 Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa 2ml. W opakowaniu 100 sztuk. opakowanie 80 2 Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa 5ml. W opakowaniu 100 sztuk. opakowanie 5 3 Igła cienkościenna jednorazowego użytku do iniekcji silikonowana, wykonana ze stali nierdzewnej. Opakowanie papier/ folia, kody barwne zgodne z ISO 0,6 mm 0,7 mm. W opakowaniu 100 sztuk. opakowanie 120 4 Igła do iniekcji pozagałkowych, sterylna, typ ATKINSON, 0,6 x 38mm 23G. sztuka 30 5 Sonda moczowodowa Chevassu wykonana z poliuretanu, skalowana co 1 cm, widoczna w RTG z metalowym mandrynem i łącznikiem luer do podawania kontrastu, jednorazowego użytku, jałowa. Rozmiary: 3/5,4/6, 5/8 długość cewnika 70 cm. sztuka 30 6 Zgłębnik żołądkowy. Długość: 100 - 120 cm. Rozmiary: Ch 18; 20; 22; 24. sztuka 2100 7 Dreny Pezzera, minimum 3 otwory przelewowe w odcinku dystalnym zewnętrzne, opakowanie folia-papier nr 24 nr 28 nr 30 nr 32 nr 36. sztuka 5 8 Koszyk Dormia jednorazowy do usuwania złogów z moczowodu lub równoważny wykonany ze stali chirurgicznej lub nitinolu (nikiel-tytan), z rozbieralną rączkę z pętlowym uchwytem na kciuk lub uchwytem na 3 palce, tip-less lub zakończenie atraumatyczne Ch/ Fr 2,6-3,0; długość 90 cm; rozmiar koszyka 12-15 mm. sztuka 3 9 Zestaw do drenażu dróg żółciowych z miękkiego lateksu lub lateksu silikonowanego DREN - T -KEHR zewnętrzne opakowanie folia-papier, długość dłuższego ramienia min 80cm, a krótszego min. 10cm Rozmiary : CH 8 lub 9, 10, 12, 14, 16 , 18,20, 22, 24. zestaw 18 Razem pakiet nr 75 Lp. Opis produktu j.m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 76 MASKA OCHRONA 33140000-3 1 Maska ochronna przeznaczona do stosowania przez personel medyczny do ochrony układu oddechowego przed szkodliwymi czynnikami oraz do ochrony pacjenta przed szkodliwymi czynnikami wydychanymi przez personel medyczny. Maska o budowie trójpanelowej zapewniającej: Płaskie przyleganie oraz noszenie okularów i gogli • Poruszanie żuchwą • Złożenie jeśli nie używana • Trójwarstwowy filtr wykonany z polipropylenu. Maska zbudowana z: Poliizopren (gumka n głowę) aluminium (usztywnienie na nos); polipropylen (materiał maski i filtr); stal (zszywki boczne); polipropylen i poliizopren (zawór) środek ochrony indywidualnej. sztuka 400 Razem pakiet nr 76 Lp. Opis produktu j.m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 77 MASKI OCHRONNE Pracownia Cytostatyków 33141000-0; 33140000-3 1 Maska respiratorowa FFP2 z zaworem oddechowym. Półmaska ochronna dla personelu medycznego – respiratorowa spełniająca wymogi klasy FFP2 zgodnie z normą Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami -- Wymagania, badanie, znakowanie, zarejestrowana jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka jednopanelowa, wykonana z materiałów: poliester, melt blown, poliester posiadającą w części środkowej zawór oddechowy ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka zwiększającą komfort użytkowania i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego bezlateksowego materiału ułatwiającego nakładanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej (dla cząsteczek 0,1 µm ) > 99,9 %, skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9%, całkowite przesiąkanie do środka < 2,7 %, penetracja aerozoli testowych <0,95%, opór oddechowy przy wdechu i wydechu ≤2,1 mbar. sztuka 200 2 Maska respiratorowa FFP3 z zaworem oddechowym. Półmaska ochronna dla personelu medycznego – respiratorowa spełniająca wymogi klasy FFP3 zgodnie z normą Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami -- Wymagania, badanie, znakowanie, zarejestrowana jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka jednopanelowa, wykonana z materiałów: poliester, melt blown, poliester posiadającą w części środkowej zawór oddechowy ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka zwiększającą komfort użytkowania i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego bezlateksowego materiału ułatwiającego nakładanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej (dla cząsteczek 0,1 µm ) > 99,9 %, skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9%, całkowite przesiąkanie do środka < 0,65 %, penetracja aerozoli testowych <0,65%, opór oddechowy przy wdechu i wydechu ≤2,45 mbar. sztuka 1300 Razem pakiet nr 77 Lp. Opis produktu j.m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 78 Zestawy i materiały medyczne do podawania cytostatyków CPV 33194000-6 1 Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem micro. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Objętość wypełnienia całego systemu 0,28ml. Kolec mikro tj. kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę która umożliwiający maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. sztuka 4000 2 Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, przystosowany do podaży cytostatyków i przeciwciał monoklonalnych umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem micro ( otwór biorczy do połowy kolca). Posiada filtr hydrofobowy bakteryjny 0,2 pm i filtr cząsteczkowy 5pm oraz samouszczelniający się i samodomykający zawór bezigłowy zapobiegający wyciekowi leku po odłączeniu strzykawki. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Powierzchnia filtra cząsteczkowego 1cm2. Wolny od lateksu i PCV. Objętość wypełnienia 0,28ml, sterylny, pakowany pojedynczo. sztuka 4000 3 Przyrząd do pobierania i podawania leków cytotoksycznych, kompatybilny z opakowaniami będącymi na wyposażeniu szpitala, w tym do worka Viaflo . Port dostępu z zaworem beziglowym (do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72 h - po dezynfekcji, szczelne, bezpieczne połączenie - potwierdzone w instrukcji obsługi). uniwersalny adapter o długości 9,6 cm, zakończona złączem luer- lock oraz zapobiegająca wyciekowi przed pierwszym nakłuciem iglicą zestawu infuzyjnego. Objętość wypełnienia 0.61 ml, bez zawartości DEHP, lateksu. Produkt sterylny. Apirogenny. sztuka 10000 4 Urządzenie do pobierania leku z fiolki - zamknięty hermetycznie system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki . Mocowany na fiolkę o średnicy 20 mm , zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji, wyrównuje różnicę ciśnień do bańki do 20 ml -w fiolce w trakcie rozpuszczania leku, podwójna membrana gwarantuje szczelność i suchość połączeń, posiadające złącze luer lock. Kolec wykonany ze stali nierdzewnej. Kompatybilne z Injectorem. Jałowe, pakowane oddzielnie (pojedynczo), kompatybilne z lekami cytotoksycznymi(cytostatycznymi), wolne od PCV. sztuka 100 5 Urządzenie do pobierania leku z fiolki - zamknięty hermetycznie system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki . Mocowany na fiolkę o średnicy 20 mm , zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji, wyrównuje różnicę ciśnień do bańki do 50 ml -w fiolce w trakcie rozpuszczania leku, podwójna membrana gwarantuje szczelność i suchość połączeń, posiadające złącze luer lock. Kolec wykonany ze stali nierdzewnej. Kompatybilne z Injectorem. Jałowe, pakowane oddzielnie (pojedynczo), kompatybilne z lekami cytotoksycznymi(cytostatycznymi), wolne od PCV. sztuka 150 6 Urządzenie typu Connector tworzące dostęp do miejsca wkłucia dożylnego, pracujący w systemie zamkniętym z urządzeniem Injector. Stwarza bezpieczną drogę dla bezpiecznej podaży leków przy pomocy iniekcji lub infuzji. Długość przyrządu 26mm, szerokość 17mm, objętość wypełnienia 0,1ml. Przyrząd bez PCV. sztuka 100 7 Urządzenie (łącznik) typu Injector Luer Lock - umożliwiające pobranie leku z fiolki, przeniesienie do strzykawki i dodanie do pojemnika (worka) z płynem infuzyjnym lub miejsce wkłucia dożylnego tworząc zamknięty system. Igła 18G, objętość igły 0,04ml, długość 71mm, szerokość 21mm, połączenie luer lock ze strzykawką, kompatybilny z lekami cytotoksycznymi, pakowany oddzielnie, jałowy. Bez PCV sztuka 100 8 Osłonka foliowa (zielona) do leków światłoczułych z polietylenu LDPE - 200 x 300mm ( 500 - 1000ml) sztuka 8000 9 Strzykawka 3 cześciowa 1 ml do tuberkuliny, końcówka luer-lock , skalowana co 0,001 ml, wykonana z polipropylenu, logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, sterylna, pakowana pojedynczo sztuka 500 10 Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowa, sterylna, z poliwęglanu, bezigłowa, z końcówką Luer Lock Wnętrzne strzykawki zawierająca silikonową powłokę. Strzykawka zawierająca pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem się tłoka. Uszczelniacz tłoka nie zwierający lateksu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Rozmiar strzykawki 1 ml, średnica cylindra odpowiadająca średnicy strzykawki 3 ml. sztuka 500 11 Jednorazowa 3-częściowa, jałowa, końcówka luer-lock 5 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, logo marki strzykawki na cylindrze, sterylne, jednorazowego użytku, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu. sztuka 500 12 Strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 10ml, 3-częściowa typu Luer-Lock, sterylna. Strzykawka ze stożkiem usytuowanym centralnie, przeźroczystym cylindrem, pierścieniem ograniczającym wysuwanie się tłoka, podziałką skali rozszerzoną do 12 ml, nieścieralną, dobrze czytelną, wycechowaną w mililitrach, bezlateksowym gumowym tłokiem. sztuka 500 13 Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 20 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, tłok niekontrastujący, przeźroczysty ,całkowita długość skali na cylindrze do 20 ml, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków -potwierdzone oświadczeniem producenta, czarna niezmywalna skala co 1ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze sztuka 100 14 Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 50/60 ml 1 .,tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), czarna niezmywalna skala co 1ml , skala nominalna wyróżniona graficznie (obwiedzenie, otoczenie kółkiem liczby określajacej liczbę pojemności nominalnej ), skala poza skalą nominalną co 1 ml, logo producenta i typ strzykawki na cylindrze sztuka 100 15 Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 30 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), czarna niezmywalna skala co 0,1ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze sztuka 1000 Razem pakiet nr 78 Lp. Opis produktu j.m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 79 ARTYKUŁY DO TOALETY PACJENTA CPV 33140000-3 1 Myjki do toalety pacjenta - o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania, pomagającymi utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń dróg moczowych potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi. Opakowanie z mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych (zespolona fabrycznie z opakowaniem samoprzylepna etykieta), 8 myjek w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny. opakowanie 1000 2 Tampony nasycone 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny z zarejestrowanymi wskazaniami do ogólnej antyseptyki skóry oraz antyseptyki skóry jako części schematu postępowania przedoperacyjnego. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń szpitalnych potwierdzona badaniami klinicznymi. W składzie 500 mg diglukonianu chlorheksydyny w 1 tamponie, żel aloesowy, bez lateksu, niewymagający spłukiwania, wykonane w 100% z poliestru, wymiary 19x19 cm, pakowane po 6 tamponów w saszetki flip-top z dodatkową warstwą termoizolacyjną. opakowanie 1000 3 Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki z poprzecznym pofałdowaniem pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa. zestaw 1100 4 Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa. zestaw 1100 Razem pakiet nr 79 Lp. Opis produktu j.m. Wartość jednostkowa netto (zł) Vat Ilość Wartość netto (zł) Cena brutto (zł) Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym Pakiet nr 80 Podgrzewacze do systemu ENFlow Nr seryjny: 6515-01-543-66-18 będącego własnością 4 WSK CPV 33141320-9 1 Wkład jednorazowy, dedykowany dla jednego pacjenta, sterylny, do ogrzewacza EnFlow będącego własnością 4WSK. Pakowany pojedynczo folia-papier z zestawem przedłużającym długości 7,5cm. Możliwość podłączenia do dowolnego zestawu infuzyjnego ze standardowym łącznikiem luer. Wkład można pozostawiać w obwodzie i być transportowany razem z pacjentem przez 24 godziny. Objętość wstępnego wypełnienia 4ml. Sterylizowany radiacyjnie, niepirogenny, wykonany z materiałów niezawierających lateksu, kauczuku naturalnego, ftalanu DEHP. Wymiary wkładu: 11,4x3,8cmx1,0cm. Waga bez zestawu przedłużającego 33g. Waga zestawu przedłużającego 2g. zestaw 1000 Razem pakiet nr 80

Załącznik nr 3 do SIWZ

##### WZÓR - UMOWA

##### nr ……./4WSzKzP.SZP.2612.47.2019

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2019 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4. Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. R Weigla 5, Regon 930090240,                                     NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej,                              VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………..

zwanym w treści umowy  ZAMAWIAJĄCYM

a   ......................................................................., z siedzibą ...................., Regon ……………., NIP ……………… reprezentowanym przez:

………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986   ze zm.) o wartości powyżej 144 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego jednorazowych materiałów medycznych w obrębie pakietów                  nr  1 - 80  wyszczególnionych w § 10  umowy,  zwanych dalej towarem wraz z najmem :

strzykawki automatycznej ( dotyczy pakietu nr 16 poz. 5 ) –  typ …………………., rok produkcji ……………………………. Producent ……………… Kraj ……………….. o wartości brutto …………………..zł (do celów księgowych) wyszczególnionej w § 10  umowy,  zwanej dalej sprzętem.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm. Grzegorz Jędrzejczyk, tel. 261 660 525, mgr farm. Grażyna Wojtczak tel. 261 660 524, dr n. farm. Monika Krzysik 261 660 524, mgr farm. Anna Duszyńska, tel. 261 660 464 oraz techn. farm. Adam Klekowski, tel. 261 660 528, mgr Agnieszka Mikulska 261 660 128

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony pisemnie towar określony :

    - w pakietach 1 – 16 poz. 1-4, 17-54 poz. 2-3, 55 – 80 do siedziby Zamawiającego –Apteka Zakładowa 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z SP ZOZ  we Wrocławiu

    - w pakiecie nr 54 poz. 1  do siedziby Zamawiającego – Sekcja Sprzętu Medycznego                                          4 Wojskowy  Szpitala Klinicznego  SP ZOZ  we Wrocławiu

własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie  … dni (min. 1 dzień max 5 dni – zgodnie ze złożoną ofertą) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer…………., potwierdzonego fax-em na nr  ……………

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres: apteka.faktury@4wsk.pl, lub w wersji pisemnej na numer faksu   261 660 463. Zamawiający dopuszcza również złożenie faktury elektronicznej w formacie DATA-FARM (format tekstowy, plik z rozszerzeniem FAK, specyfikacja dostępna na stronie http://www.datum.pl/ w zakładce DATA- FARM).

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru ( dokument PZ) co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru :

- mgr Agnieszka Mikulska

- mgr farm. Grażyna Wojtczak

- dr n. farm. Monika Krzysik

- mgr farm. Anna Duszyńska

- techn.farm. Stanisława Mazur

- techn.farm. Barbara Ziółek

- techn.farm. Adam Klekowski

- techn. farm. Agnieszka Przybył

- techn. farm. Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 6 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie …… dni (min. 1 dzień max 5 dni – zgodnie ze złożona ofertą) od daty powiadomienia go  o zastrzeżeniach drogą telefoniczną na numer…………., potwierdzonego fax-em numer ……………

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem  z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym  w ust. 8 to jest zobowiązany odebrać reklamowany towar i wystawić w terminie 3 dni od upływu terminu wskazanego w ust. 8 fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów                           (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2) SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod  nr ……………………. i fax  …………………. pod rygorem odstąpienia od umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną                        (tel. 261-660-463 ) lub fax-em (tel. 261-660-463) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymywania dostaw na podstawie                        art. 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1025 ze zm.) – dalej K.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

§ 2

Prawo opcji

- Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

- Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

- Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

§ 3

Dostawa

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w  § 1 ust.  3  i przejęcia go przez Zamawiającego  wg  § 1 ust.5

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni  od daty zawarcia umowy dostarczyć   i w razie konieczności zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia planowanych zabiegów, w okresie obowiązywania umowy, oraz  na czas potrzebny do wykonania zabiegu na ostatnim dostarczonym w ramach umowy towarze,, zrzekając się jednocześnie prawa do żądania jego zwrotu przed tym terminem, także w przypadku rozwiązania umowy.

- ¹ Odbiór kompletnego sprzętu  nastąpi w siedzibie Zamawiającego,  po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu dostawy z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego,                               tel. 261 660 468/462. Osobami upoważnionymi do odbioru są: Kierownik Zakładu Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej tel. 261 660 116 wraz z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego

- ¹ Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze : min. 5 godzin niezwłocznie po dostawie/instalacji sprzętu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szkolenie dotyczy obsługi sprzętu m.in. w zakresie oferowanych technik (osoby wskazane przez Kierownika Pracowni). Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń (w tym terminów) pracowników Zamawiającego jest Kierownik Zakładu Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej tel. 261 660 116 Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max.25 godzin na sprzęt  w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność.

- ¹Odbiór sprzętu nastąpi w siedzibie Zamawiającego po przeprowadzeniu szkolenia zgodnie                      z ust. 5 potwierdzonym podpisanym protokołem instalacji i przekazania (wzór protokołu - załącznik nr 3a do SIWZ), co stanowi podstawę wystawienia pierwszej faktury za najem Oryginał protokołu należy przekazać do Sekcji Sprzętu Medycznego.

- ¹ Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane ze sprzętem w formie pisemnej i elektronicznej (na nośniku USB), w tym m.in. opisy, warunki techniczne, instrukcje obsługi i użytkowania,  skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym, pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- ¹Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował dokumentację związaną ze sprzętem oraz inne pomoce stosowane do zmian wprowadzanych w aplikacjach i procedurach medycznych jak również aktualnego stanu wiedzy na tematy merytoryczne związane z wykonywanymi badaniami (w miarę potrzeb aktualizacji w siedzibie Zamawiającego).

- ¹ Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu trwania najmu do odbioru sprzętu. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem deinstalacji (wzór protokołu - załącznik nr 3e do SIWZ) w obecności Kierownik Zakładu Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej  tel. 261 660 116 oraz pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego po uprzednim zawiadomieniu  pod nr tel./ fax 261 660 468/462.

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar oraz za najem sprzętu zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §10 umowy.

- Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury                      po przekazaniu towaru wg §1 ust.5, oraz za najem sprzętu  wg § 3 ust. 6  w terminie  60 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

- Czynsz za najem płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane                                                      z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą ww. sprzętu. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu sprzętu  wg §3 ust. 6. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

- Łączna wartość netto umowy wynosi: ……………..zł (słownie: …….złotych, ……/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi:  ………………zł (słownie: ……….złotych, …./100).

- Cena, o której mowa w ust. 4, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty najmu, przewozu 
i montażu (jeżeli jest konieczny) w siedzibie Zamawiającego, koszt gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 118) naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§5

Warunki najmu

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis najmowanego sprzętu na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Koszty serwisu, przeglądów, napraw, części zamiennych i materiałów zużywalnych wliczone zostały w cenę najmu.

- Naprawy bieżące sprzętu   wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Zamawiający zgłosi awarie telefonicznie na numer tel. ……………….. i potwierdzi jednocześnie faxem na numer…………….. Czas naprawy do 3 dni od daty zgłoszenia.

- W przypadku awarii sprzętu, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bez dodatkowego wezwania sprzęt zastępczy tego samego typu na czas naprawy.

- W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii sprzętu w ciągu 4 miesięcy                                        lub 2 (dwóch) awarii sprzętu  w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany sprzętu  na nowy tego samego typu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ostatniej awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej wynajmowanego sprzętu(wykonywanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy lub częściej jeśli takie są zalecenia producenta oraz na każde wcześniejsze wezwanie Zamawiającego. Po wykonanym przeglądzie Wykonawca zobligowany jest do oklejania sprzętu etykietką informującą o przeprowadzonym przeglądzie z datą kolejnej wizyty. Po każdej wizycie serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia raportu serwisowego. Oryginał raportu serwisowego należy dołączyć do faktury za najem za dany miesiąc i przesłać do Sekcji Sprzętu Medycznego. Kopię tego raportu winien pozostawić w zakładzie Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu okresowego Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym sprzętu wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem, czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wpis w paszporcie technicznym powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta urządzeń objętych niniejszą umową, pod rygorem odstąpienia od  umowy w terminie 30 dni od daty wystawienia wpisu.

- Jeżeli w czasie obowiązywania umowy sprzęt wymaga napraw, które obciążają Wykonawcę, a bez których sprzęt nie jest przydatny do umówionego użytku, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może dokonać koniecznych napraw na koszt Wykonawcy.

§ 6

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dostarczonego towaru na okres ważności              …… miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą ) licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie gwarancji i rękojmi.

- W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar, o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 8 w terminie ………. dni ( min. 1 dzień, max 5 dni -  zgodnie ze złożona ofertą ) od daty wezwania faxem na numer ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów K.c.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577                                       i następne Kc..

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy K.c..

§ 7

- Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od jej daty zawarcia lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, jeżeli Wykonawca w szczególności:

- przekroczy terminy realizacji dostawy towaru wynikające z §1 ust.  3  o 7 dni;

- przekroczy termin realizacji dostawy sprzętu, wynikającego z  §3 ust. 3 o 3 dni;

- przekroczy termin, o którym mowa w  §6 ust. 3 o 7 dni

- przekroczy termin, o którym mowa w  §5 ust. 4 o 7 dni ;

- nie dostarczy sprzętu zastępczego, o którym mowa w §5 ust. 5,

- nie dostarczy sprzętu nowego, o którym mowa w §5 ust. 6,

- w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 8;

- nie dostarczy dokumentów, o których mowa w §1 ust. 11;  §3 ust. 7;

- jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 8

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym                          w §1 ust. 3 i §6 ust. 3  niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru                       u innych dostawców.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w §10 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto pakietu w wysokości zgodnej z cennikiem zawartym w§ 10 niniejszej umowy.

§ 9

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości ………. % (min. 0,5%, max. 3% - zgodnie ze złożoną ofertą) ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3, ust. 8 oraz  w §6 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §8, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku opóźnienia w dostawie / zainstalowaniu wynajmowanego sprzętu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §3 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego /protokołem instalacji i przekazania, podpisanym po dostawie/ instalacji urządzenia;

- w wysokości 0,15 % ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii sprzętu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy , jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, do czasu dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje.

- w wysokości 0,1% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu w przypadku nie wywiązania się z obowiązku o którym mowa w § 5 ust. 5 oraz §5 ust. 6 umowy za każdy dzień opóźnienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- w wysokości 1% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w § 1 ust 11,w  §3 ust. 7  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów.

- Maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienia nie może przekroczyć dwukrotności kary za odstąpienie od umowy

- W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający pomniejszy płatność za faktury o naliczone kary umowne.

- Wykonawca oświadcza, ze wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia ewentualnych kar umownych.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych k.c.

§ 10

Treścią §10 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 do SIWZ (Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia) wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 11

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.c.) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 ze zm.) ma zastosowanie.

§ 12

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 13

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 14

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy Pzp, K.c. oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

- Zamawiający powierzy Wykonawcy dane osobowe. Dane osobowe będą  wykorzystywane  i przetwarzane na potrzeby umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.

- Wykonawca gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO.

- Wykonawca składając ofertę, przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane na potrzeby realizacji umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.

- Zamawiający informuje, że:

- Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP;

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy  narusza przepisy RODO.

- Wykonawcy nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					       Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania  4WSzKzP.SZP.2612.47.2019   zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………………………………….

## Załącznik  nr 3a (wzór)

DOTYCZY ( NAJEM ) - PROTOKÓŁ INSTALACJI I PRZEKAZANIA

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

ul. R. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

…………………

imię i nazwisko

- Przedmiot protokołu …………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi  i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym

- karty gwarancyjnej

- paszportu technicznego

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:		Zamawiający:

………..……………………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Oddziału/Zakładu

……………………………………………………….

up. pracownik Ośrodka Przetwarzania Informacji (jeżeli dotyczy)

## Załącznik nr 3b  ( wzór)

DOTYCZY ( NAJEM )  - PROTOKÓŁ DEINSTALACJI

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

1. Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

w imieniu którego przekazania dokonują:

……………………………………………

(imię i nazwisko	)

…… ………………………………………

(imię i nazwisko)

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt odbiera:

………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

2. Przedmiot protokołu ……………………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| Nazwa sprzętu | Typ | Ilość sztuk | Numer seryjny | kod SSM | Nazwa programu do kasowania DO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Opis procedury bezpowrotnego niszczenia DO ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

----------------------------------------------------------------------

(data   i czytelny podpis osoby dokonującej kasowania DO)

- W przypadku braku możliwości realizacji pkt. 3 – przekazanie na własność dysków Zamawiającemu – zgodnie z zapisami § ……. umowy Nr ………..

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przekazany bez zastrzeżeń, (wpisać uwagi lub zastrzeżenia)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wykonawca:	                     	Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Oddziału/Zakladu

……………………………………………………….

up. pracownik Ośrodka Przetwarzania Informacji (jeżeli dotyczy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

..............................................                                                                  ................ dn. ..........

(nazwa i adres Wykonawcy)

Dotyczy: postępowania na dostawę  jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem strzykawki automatycznej, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.47.2019

OŚWIADCZENIE

`	Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z  art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 175 ze zm.).

Na żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia/ Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 175 ze zm.) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5 do SIWZ

..............................................                                                        ............... dn. ....................              (nazwa i adres Wykonawcy)

Dotyczy: postępowania na dostawę  jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem strzykawki automatycznej, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.47.2019

Oświadczamy, że należymy/ nie należymy do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                          (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.)

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1                    pkt. 23, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Dotyczy: postępowania na dostawę  jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem strzykawki automatycznej, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.47.2019

..............................................                                                                  ................ dn. ..........

(nazwa i adres Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu    50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY (Inny Podmiot):

| Lp. | Nazwa Podmiotu | Adres(y) Podmiotu |
| --- | --- | --- |

Działając na podstawie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „PZP” oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) oświadczam, że:

- Zobowiązuję/zobowiązujemy się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres Wykonawcy):……………………………………………………………………………następujących zasobów: ………………………………………………………………..

(wskazać odpowiedni zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego Podmiotu:

(a) zdolności techniczne lub zawodowe – należy wyszczególnić, (b) sytuacja finansowa lub ekonomiczna )

- Oddanie do dyspozycji zasobów wskazanych w pkt 1 powyżej polegało będzie na: ………………………………………………………………………………………

(wskazać sposób wykorzystania zasobów innego Podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Zakres i okres mojego/naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest następujący:…………………………………………………………………

(wskazać zakres i okres udziału innego Podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Charakter stosunku, jaki będzie mnie/nas łączył z Wykonawcą to:

…………………………………………………………………………………………

(należy opisać charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym Podmiotem)

- Oświadczam/oświadczamy, że w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca, zrealizuję/zrealizujemy roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą – jeżeli dotyczy.

- Przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości, że zgodnie z PZP odpowiadam/odpowiadamy solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia ww. zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę/ponosimy winy.

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy dot. braku prawomocnego wyroku sądu/ dec. administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków

………………………………………………

(nazwa i adres/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dotyczy: postępowania na dostawę  jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem strzykawki automatycznej, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.47.2019

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU WYDANIA WOBEC NIEGO PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU LUB OSTATECZNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ O ZALEGANIU Z UISZCZENIEM PODATKÓW, OPŁAT LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE LUB ZDROWOTNE

Oświadczam, że [zaznaczyć odpowiedni kwadrat *)]:

wobec podmiotu, który reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku Sądu lub/i ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;*)

wobec podmiotu, który reprezentuję wydano prawomocny wyrok Sądu lub/i ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;*)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………………

(miejscowość, data)

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 8 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

………………………………………………

(nazwa i adres/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dotyczy: postępowania na dostawę  jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem strzykawki automatycznej, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.47.2019

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU ORZECZENIA WOBEC NIEGO

TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Oświadczam, że:

Nie orzeczono wobec podmiotu, który reprezentuję środka zapobiegawczego w postaci zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

………………………………………………

(miejscowość, data)

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

proszę wpisać numer pakietu i wypełnić odpowiednio w odniesieniu do pakietów na które składają Państwo ofertę – powielić w odniesieniu do liczby pakietów na które składana jest oferta.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

niepotrzebne skreślić

wypełnić w przypadku udziału podwykonawców

niepotrzebne skreślić

niepotrzebne skreślić

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

W systemie e-KRK z konta użytkownika można złożyć „Wniosek o udzielenie informacji o osobie” oraz „Wniosek o wystąpienie z zapytaniem o informację z rejestru karnego państwa obcego” (Wnioski) dotyczące użytkownika, który jest właścicielem konta, z którego Wniosek będzie wysłany. Z konta instytucjonalnego można złożyć: a) „Wniosek o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”, b) „Wniosek o wystąpienie z zapytaniem o informację z rejestru karnego państwa obcego”, c) „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”, d) „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” dotyczące użytkownika, dla którego założono konto, z którego wnioski będą wysyłane. Nie ma możliwości udostępnienia danych osobom trzecim, w tym zamawiającym.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę

Dotyczy pakietu nr 16 poz. 5

niewłaściwe skreślić