Załącznik Nr 19 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 19 – Zestawy operacyjne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztuk | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zestaw jałowy do usuwania szwów Skład zestawu: rękawice bezpudrowe M lub L - 1 para; nożyczki Stitch Cutter, rozmiar: 11 cm (+/- 0,5cm) - 1 szt.; 6 x tupfery kule z gazy 17-nitkowej, gramatura gazy min. 23 g/m2, rozmiar: 20cmx20cm 1 x pęseta anatomiczna typu Adson, metalowa, jednorazowego użytku z szerokimi strukturalnymi powierzchniami pod palec, rozmiar: 12-14cm. Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02). Zestaw w opakowaniu typu twardy blister. Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi norami dla danego rodzaju sterylizacji. Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i numer referencyjny produktu. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie | 600 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jałowy zestaw uniwersalny wzmocniony o składzie (wymiary podane w cm): 1) 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniony 190x150 cm (owiniecie zestawu); 2) 1 x serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo 80x145 cm z warstwą chłonną na całej długości; 3) 1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 170 x 300 cm z dodatkowym padem chłonnym na dłuższym boku 50x75 cm (+/-5%); 4) 1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 200 x200 cm z dodatkowym padem chłonnym na krótszym boku o wymiarach 50 x75 cm (+/-5%); 5) 2 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 90x100 cm z dodatkowym padem chłonnym na dłuższym boku 36x100 (+/-5%); 6) 4 x ręcznik celulozowy 30x30 cm (+/-10%) 7)1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy EN 13795-1:2019 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE o gramaturze min. 55g/m2 i chłonności min. 155 ml ( wg ISO 9073-6). W miejscach dodatkowych padów chłonnych gramatura łączna min. 110 g/m2 oraz chłonność min.385 ml ( wg ISO 9073-6). Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. I kalsa palności serwet. | 420 |  |  |  |  |  |
| 3. | Jałowy zestaw uniwersalny duży o składzie (wymiary podane w cm): 1) 1 x serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy wzmocniona 150x190 cm (owiniecie zestawu); 2) 1 x serweta dwuwarstwowa 200x200 cm z dodatkowym padem chłonnym na krótszym boku 50x75 (+/-5%); 3) 1 x serweta dwuwarstwowa 170x300 cm z dodatkowym padem chłonnym w środkowej części dłuższego boku 50x75 (+/-5%) 4) 2 x serweta dwuwarstwowa 100x90 cm z dodatkowym padem chłonnym na dłuższym boku 36x100 (+/-5%); 5) 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm składana teleskopowo z warstwą chłonną na całej długości serwety; 6) 1 x taśma samoprzylepna 10x50 cm; 7) 1 x kieszeń samoprzylepna 1-sekcyjna 30x32 PE; 8) 1 x kieszeń samoprzylepna 2-sekcyjna 43x38 PE; 9) 1 x uchwyt typu Velco 2x23 cm 10) 8 x chusta z gazy z chipem RTG 45x45, czterowarstwowa w kolorze zielonym, po wstępnym praniu, z tasiemką ; 11) 1 x miska plastikowa okrągła o poj. 2500 ml, wym. szer. 22cm (+/-0,5cm), wys. 9cm (+/-0,5 cm), gładka od środka i na zewnątrz o gładkim dnie, Zamawiający dopuszcza różnicę średnicy dna i góry miski nie większą niż 3,5 cm. 12) 1 x miska nerkowa plastikowa poj. 300ml; 13) 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 24cm; 14) 4 x tupfer z gazy 48x24, 20-nitkowy; Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy EN13795-1:2019 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 55g/m2 i chłonności min. 155 ml ( wg ISO 9073-6). W miejscach dodatkowych padów chłonnych gramatura łączna min. 110 g/m2 oraz chłonność min. 385 ml ( wg ISO 9073-6). Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. I klasa palności serwet. | 720 |  |  |  |  |  |
| 4. | Jałowy zestaw do żylaków kończyn dolnych o składzie (wymiary podane w cm): 1) 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniony 150x190 (owiniecie zestawu); 2) 1 x serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo 80x145 z warstwą chłonną na całej długości; 3) 1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 200x260cm z wycięciem „U” 95x15cm i dodatkowym padem chłonnym 175 x100cm (+/-5%) 4) 1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 250x170cm; 5) 1 x osłona na krocze przylepna 4 bokach 37,5 x 20cm 6) 1 x taśma samoprzylepna 10x50cm; 7) 4 x ręcznik celulozowy 30x33 (+/-10%) 8) 1 x serweta nieprzylepna 200 x 150cm Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy EN 13795-1:2019 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 55g/m2 i chłonności min. 155 ml ( wg ISO 9073-6). W miejscach dodatkowych padów chłonnych gramatura łączna min. 110 g/m2 oraz chłonność min. 385 ml ( wg ISO 9073-6). Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. I kalsa palności serwet. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Jałowy zestaw brzuszno-kroczowy o składzie (wymiary podane w cm): 1) 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniony 150 x 190 (owiniecie zestawu); 2) 1 x serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo 80x145 pad chłonny na całej długości; 3) 1 x serweta brzuszno - kroczowa dwuwarstwowa 250/280x230 cm z oknami 19x29cm (w kształcie nerki) i 9x12cm (owalne) oraz dodatkowymi padami chłonnymi wokół 60x120cm i 85x50cm (+/-5%); 4) 4 x ręcznik celulozowy 30x33 (+/-10%) 5) 1 x taśma przylepna 10x 50 cm 6) 1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 90 x 75 cm Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy EN 13795-1:2019 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE o gramaturze min. 55g/m2 i chłonności min. 155 ml ( wg ISO 9073-6). W miejscach dodatkowych padów chłonnych gramatura łączna min. 110 g/m2 oraz chłonność min. 385 ml ( wg ISO 9073-6). Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. I klasa palności serwet. | 12 |  |  |  |  |  |
| 6. | Jałowy zestaw do operacji tarczycy o składzie (wymiary podane w cm): 1) 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniony 150x190 (owiniecie zestawu); 2) 1 x serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo 80x145 z warstwą chłonną na całej długości; 3) 1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 125x150 z wycięciem „U” 40x6,5cm z dodatkowym padem chłonnym 45x45cm (+/-5%) 4) 1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 200x200cm z dodatkowym padem chłonnym 50x75 (+/-5%) , długość przylepca 90cm w środkowej części serwety; 5) 1 x taśma samoprzylepna min. 10x50cm; 6) 4 x ręcznik celulozowy 30x33 (+/-10%) Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy EN 13795-1:2019 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 55g/m2 i chłonności min. 155 ml ( wg ISO 9073-6). W miejscach dodatkowych padów chłonnych gramatura łączna min. 110 g/m2 oraz chłonności min. 385 ml ( wg ISO 9073-6). Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. I klasa palności serwet. | 88 |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do chirurgii twarzowo-szczękowej Skład zestawu: 1 x serweta dwuwarstwowa PP+PE na całej powierzchni na stół narzędziowy wzmocniona o wym. 150 cmx200cm (+/- 10cm)(owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo o wym. 80cmx145cm, składana teleskopowo, z piaskowanej folii, z padem chłonnym na całej długości 2 x serweta dwuwarstwowa wym. 150cmx200 cm z samoprzylepnym wycięciem „U” o wym. 19cmx19,5cm na krótszym boku oraz ze zintegrowanym uchwytem typu Velcro, w obszarze krytycznym dodatkowo pad wysokochłonny o chłonności min. 900% 1 x kieszeń samoprzylepna dwusekcyjna wym. 43cmx38cm 1 x kieszeń samoprzylepna 1-sekcyjna 30cmx32cm 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm 12 x kompresy z gazy o wym. 7,5cmx7,5cm, 8 warstwowe, 17 nitkowe 1 x pojemnik plastikowy poj. 250 ml czerwony 1 x ostrze do skalpela nr 15 1 x zamykane pudełko magnetyczne na zużyte igły i ostrza o wym. 11x5÷5,5x1cm (w środku pudełka narysowane 10 pól/miejsc). 1 x czyścik do koagulacji samoprzylepny kontrastujący w RTG Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy PN-EN 13798+A1:2013-6 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 55g/m2 i chłonności min. 450%. W miejscach dodatkowych padów chłonnych gramatura łączna min. 110 g/m2 oraz chłonności min. 900%. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie | 810 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy