## Pakiet 3 Narzędzia ręczne
Załącznik nr 1C
Pakiet 3 - Dostawa narzędzi ręcznych i wyposażenia narzędziowego
L.p. | Nazwa Materiału | J.m. | Planowana ilość na 2021 rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość całkowita brutto | Proponoway sprzęt marka i model | VAT 22% | EURO = 3.8771
1 | Zestaw 3 szt. profesjonalnych kluczy-szczypiec do rur hydraulicznych o długości całkowitej 250, 300, 400 mm Cechy zestawu: - wykonane z wysokiej jakości stali chromowo- wanadowej, - gumowe ergonomiczne rekojeści, - szczypce posiadają regulację bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za pomocą chromowanego przycisku, - precyzyjna regulacja zapewnia optymalne dopasowanie do przedmiotów o różnej wielkości i wygodną dla dłoni pozycję rękojeści | kpl. | 1
2 | Węże serwisowe 180cm z zaworkami odcinającymi BLACK DIAMOND 1/4" Kod producenta: 23436-SS Zestaw zawiera: - węże w ilości 3 szt. - długość węży 180 cm, - przyłącza 1/4"x1/4" SAE, - kolor czarny, - wyposażone w zawory odcinające z ruchomym popychaczem, - maksymalne ciśnienie 55 bar (800 PSI) Zastosowanie: ograniczają do minimum wyciek czynnika chlodniczego z instalacji oraz organiczają możliwość kontaktu instalatora z czynnikiem chłodniczym. | kpl. | 1
3 | Zestaw 8 kluczy równoważnych z TOPEX 35D967 T 2 - 10 mm kod producenta: 35D967 Zestaw zawiera: - 8 sztuk kluczy sześciokątnych typu T, wykonanych ze stali chromowo-wanadowej, - każdy klucz posiada egonomiczny uchwyt z tworzywa sztycznego, - rozmiary kluczy 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm - instrukacja obslugi w języku polskim. | kpl. | 3
4 | Spirala przepychacz (sprężyna do czyszczenia rur hydrauliczna) równoważna z REMS Spirale kod produktu 172200, - spirala Ø 22 mm dostępna w odcinkach 4,5 m, - do czyszcsenia rur o średnicy Ø 50 - 150 mm, - wysokowydajna spirala czyszcząca, specjalnie hartowana, - duża giętkość umożliwia łatwy posuw również w wąskich kolankach rur, - dzięki szybko złączkom przedłużanie i skracanie jest błyskawiczne, - złącze w kształcie T z zatrzaskiem w postaci wymiennego kołka na sprężynie, - standardowa spirala czyszczące do uniwersalnych prac udrożnieniowych, bardzo elastyczna, szczególnie przydatna do ciasnych lub w dużej ilości występujących łuków, - spirale, sprężyny pasująca do urządzenia REMS Cobra, - zawartość 1 szt | szt. | 5
5 | Przyrząd nastawczy (serwisowy) BELIMO model ZTH EU, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC oraz elementów regulacyjnych instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych firmy Belimo, parametryzowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny. Cechy użytkowe: - połączenie przez gniazdo serwisowe urządzenia lub połączenie MP/PP, - funkcja ZIP USB, - kompatybilny do siłowników: ..-MF / ..MFT(2) / ..-MP / ..-MPL / ..-MOD / ..LON / ..-KNX / ..-BAC / ..+BAC / VRU-.. Zintegrowany konwerter poziomów ZIP wraz z kablem połączeniowym ZK1-GEN i kablem USB | kpl. | 1 |  |  |  |  | STN
6 | Miernik - szukacz par przewodów UNI-T UT682 Cechy użytkowe: - typ przewodów: internetowe/elektryczne/telefoniczne, - maksymalna długość linii telefonicznej: 3000 m, - sprawdzanie ciągłości obwodu i zwarć w linii, - wskaźnik polaryzacji par przewodów telefonicznych: dla ±(5 V~52 V), - sygnalizacja: świetlna i dźwiękowa, - wskaźnik niskiego poziomu baterii, - maks. pobór prądu odbiornika w trybie standby: ~10 mA - maks. pobór prądu odbiornika podczas pracy: <40 mA, - napięcie wyjściowe ciągłe transmitera: 12 V peak-peak. Zestaw zawiera: - Miernik UNI-T UT682, (transmiter i odbiornik zasilane bateryjnie), - baterie 9V - przewód RJ11, - przewód RJ11 z krokodylkami, - przewód RJ45, - etui, - karta gwarancyjna. | kpl. | 1
7 | Imadło ślusarskie obrotowe 175 mm typu szufladkowego np.:Ściskpol; Nr kat. 14062-175 - szczęki 175 mm, - konstrukcja identyczna jak w imadle ślusarskim stałym, - dodano podstawę obrotową, która pozwala na zmianę kąta położenia w płaszczyźnie poziomej, - podstawa wraz z imadłem tworzy zwartą całość zapewniając stabilne i bezpieczne mocowanie, - malowane na kolor zielony z odcieniem niebieskim w strukturze uderzenia młotka, - pozostałe elementy cynkowane na biało | szt. | 1
8 | Lutownica (stacja lutownicza z wyświetlaczem LED) STAMOS SOLDERING model S-LS-50 (nr kat. 10021078) Parametry: - napięcie - 230 V - moc - 100 W - stabilność temperatury - +/-5°C - kolba lutownicza - Moc - 100 W - kolba lutownicza - Zakres regulacji temperatury - 150-480°C - nagrzewa się w 20 sekund do 400°C - prąd znamionowy - 0,5 A - wyświetlacz - LED - cyfrowa stacja lutownicza - Tak - klawisze pamięcie - Tak - zasilacz prądu stałego - Tak - długość przewodu zasilającego - 1,73 m, | szt. | 1
RAZEM netto/ brutto: |  |  |  |  | 0 | 0