Pakiet 1 kardiowerter

| L.P. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | Vat | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent / model /typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |  |  |  |
| 1 | KARDIOWERTER/DEFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY CRT-D do wyboru łącze | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ELEKTRODA LEWOKOMOROWA | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CEWNIK DO CS | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SUBSELEKTOR | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | NOŻYK | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PROWADNICA | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZESTAW WPROWADZAJĄCY | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | - |

Zaoferowany asortyment zgodny z wymogami zawartymi w AIT

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych,

Pakiet 2 prowadnica

| L.P. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | Vat | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent / model /typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw do nakłucia żyły do implantacji elektrod stymulujących i defibrylujących. Średnica 7 do 12 F, strzykawka jednorazowa o poj. 10 ml, igła introduktora w rozm. 18G o dł. 7cm prowadnik 0,038” o dł. 50cm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda podskórna defibylacyjna z zestawem do tunelizacji | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | - |

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych,