Załącznik nr 3 do SWZ

| Dane Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: kod, miejscowość, ulica, nr lokalu, województwo |  |
| Osoba do kontaktu w sprawie postępowania: Imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail |  |
| REGON: |  |
| NIP: |  |

# Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

# ul. Rakowiecka 4

# 00-975 Warszawa

# OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu, oznaczenie sprawy EZP.26.102.2023 pn.:

Dostawa dwóch zestawów urządzeń do pomiarów geodezyjnych metodą satelitarną GNSS wraz z demonstracją obsługi sprzętu

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………….....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy)  i adresy wszystkich tych Wykonawców)

      - Oferujemy* wykonanie przedmiotowego zamówienia, określonego w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (2 x 3) | Kwota VAT | Wartość brutto (zł) (4 + 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Dostawa dwóch zestawów urządzeń do pomiarów geodezyjnych metodą satelitarną GNSS wraz z demonstracją obsługi sprzętu | 1 |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |

      - Oferujemy termin dostawy przedmiotu umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy.

      - Oświadczamy, że:

- Jesteśmy*:

| mikroprzedsiębiorstwem |  |
| --- | --- |
| małym przedsiębiorstwem |  |
| średnim przedsiębiorstwem[1] |  |
| jednoosobową działalnością gospodarczą |  |
| osobą fizyczną nieprowadzącą działalnością gospodarczą |  |
| inny rodzaj |  |

(należy zaznaczyć rodzaj Wykonawcy)

- Zamówienie zrealizujemy:

- *bez udziału podwykonawców;

- *z udziałem niżej wskazanych podwykonawców

| Lp. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| … |  |  |

- zapoznaliśmy się z treścią SWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy oraz ze zmianami i wyjaśnieniami treści SWZ oraz, że wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach określonych tam przez Zamawiającego;

- wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- następujące informacje i dokumenty zawarte w ofercie w stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania:

- ……………….

- ……………….

(należy wpisać nazwy plików stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa* – jeżeli dotyczy).

- świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny 
i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.);

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są:

  - ……………………………

  - ……………………………

*odpowiednio skreślić albo wypełnić

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną

Załącznik nr 3.1 do SWZ

### SPECYFIKACJE TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

Formularz potwierdzenia wymagań techniczno-użytkowych dla postępowania pt. „Dostawa dwóch zestawów urządzeń do pomiarów geodezyjnych metodą satelitarną GNSS wraz  z demonstracją obsługi sprzętu”:

| Elementy składowe zestawu | Wymagane minimalne parametry techniczne (techniczno-użytkowe) | Czy zestaw spełnia wymagania [tak/nie] lub odpowiednio wskazać |
| --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r. | TAK/NIE |
|  | Zestawy zawierają niezbędny osprzęt, akcesoria i oprogramowanie niezbędne do pomiarów w terenie w Polsce i za granicą | TAK/NIE |
| wymagania dla odbiornika GNSS RTK/RTN | Precyzyjny, geodezyjny odbiornik GNSS RTK umożliwiający pomiary w Polsce i za granicą, zintegrowany z anteną GPS, odporny na interferencje i zdolny do eliminacji sygnałów wielodrożnych, wyposażony w jednostkę kompensacji wychylenia IMU z zakresem pracy bez ograniczenia kątowego | TAK/NIE |
|  | Odbiornik, płyta główna odbiornika oraz antena tego samego producenta | TAK/NIE |
|  | Min. 555 kanałów fizycznych, jednoczesne śledzenie sygnałów satelitarnych: GPS: L1C/A, L2C, L2E, L5 GLONASS: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 Galileo: E1, E5A, E5B, E5 AltBOC, E6 BeiDou: B1, B1C, B2, B2A, B2B, B3 | TAK/NIE Ilość kanałów fizycznych … |
|  | Systemy wspomagające: QZSS, WAAS, MSAS, EGNOS, GAGAN, Pasmo L | TAK/NIE |
|  | Czas pracy na wymiennej z poziomu użytkownika baterii min. 4,5 godz. w trybie odbioru korekt RTK | TAK/NIE Długość pracy na baterii: … h |
|  | Pełna współpraca z systemem ASG-EUPOS, siecią VRS, stacją bazową | TAK/NIE |
|  | Możliwość dołączenia dodatkowego źródła zasilania w trakcie pomiaru | TAK/NIE |
|  | Częstotliwość pozycjonowania: 1- 20 Hz | TAK/NIE |
|  | Wodoszczelność i pyłoszczelność zgodnie z normą IP67 | TAK/NIE |
|  | Wbudowany pochyłomierz rejestrujący parametr wychylenia tyczki od pionu | TAK/NIE |
|  | Podtrzymanie pomiaru lub tyczenia do 5 minut od utraty korekty | TAK/NIE |
|  | Wykonywany pomiar winien uzyskać dokładności nie gorsze niż: Pomiar statyczny, wysoka precyzja: - poziomo +/- 3 mm + 0,1 ppm RMS - pionowo +/- 3,5 mm + 0,4 ppm RMS Pomiar kinematyczny RTK (pojedyncza stacja <30km) - poziomo +/- 8mm + 1ppm RMS - pionowo +/- 15mm + 1ppm RMS Pomiar kinematyczny RTN (wewnątrz sieci) - poziomo +/- 8mm + 0,5ppm RMS - pionowo +/- 15mm + 0,5ppm RMS | TAK/NIE |
|  | Moduły komunikacji: - bluetooth wbudowany w odbiornik, - WiFi: 802.11 b,g z trybem pracy: access point lub klient, - radio nadawczo-odbiorcze zintegrowane z odbiornikiem 2W | TAK/NIE |
|  | Protokoły komunikacyjne: RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2, CMR, CMR+ | TAK/NIE |
|  | Zarządzanie odbiornikiem: konfiguracja parametrów odbiornika poprzez zdalny dostęp z urządzenia zewnętrznego (np. tablet, smartfon, laptop) z wykorzystaniem łącza WiFi (zdalny interfejs użytkownika) | TAK/NIE |
|  | Wykrywanie i eliminacja wadliwych sygnałów satelitarnych w celu poprawy dokładności obliczenia pozycji i spójności danych GNSS (RAIM) | TAK/NIE |
| wymagania dla kontrolera | Kontroler tej samej firmy co odbiornik GNSS | TAK/NIE |
|  | System operacyjny Windows 10 (lub nowszy), Android 10 (lub nowszy) lub równoważny wg OPZ | TAK/NIE Nazwa i wersja systemu: … |
|  | Procesor 2 rdzeniowy min. 2,2 GHz | TAK/NIE Ilość GHz … |
|  | Pamięć RAM min. 4 GB | TAK/NIE Wielkość pamięci RAM … GB |
|  | Wbudowana pamięć wewnętrzna min. 64GB | TAK/NIE Wbudowana pamięć wewnętrzna … GB |
|  | Kolorowy, dotykowy wyświetlacz min. 6 cali | TAK/NIE Wielkość wyświetlacza … cali/cala |
|  | Ilość fizycznych klawiszy min. 7 | TAK/NIE Ilość fizycznych klawiszy … |
|  | Źródło zasilania pozwalające na min. 10 godz. pracy bez konieczności wymiany baterii | TAK/NIE Źródło zasilania pozwala na prace bez konieczności wymiany baterii przez … h. |
|  | Porty komunikacji: Bluetooth, USB, WiFi | TAK/NIE |
|  | Odporność na wstrząsy, upadki na twarde powierzchnie z wysokości min. 1m | TAK/NIE Odporność na wstrząsy, upadki na twarde powierzchnie z wysokości … m |
|  | Wodoszczelność i pyłoszczelność zgodnie z normą IP 65 | TAK/NIE |
|  | Wbudowany modem 4G z możliwością wymiany karty SIM z poziomu użytkownika | TAK/NIE |
|  | Wbudowany kompas | TAK/NIE |
|  | Wbudowany akcelerometr | TAK/NIE |
| wymagania dla oprogramowania wewnętrznego | Oprogramowanie tej samej firmy co odbiornik i kontroler GNSS | TAK/NIE |
|  | Możliwość wykonywania pomiarów GNSS RTK | TAK/NIE |
|  | Menu w języku polskim | TAK/NIE |
|  | Dostarczone oprogramowanie umożliwia: - tyczenie punktów metodą RTK, - wykonywanie obliczeń na linii i łuku, - eksport danych do formatu dxf i shp, - import danych z formatu dxf, shp, ifc, - eksport i import punktów w formacie tekstowym, - tworzenie układów współrzędnych, - wpasowanie w układy lokalne, - obliczanie powierzchni, objętości, azymutu, odległości, - wizualizację liczby satelitów, wartości PDOP, średnich błędów mierzonych punktów oraz typu rozwiązania podczas wykonywania pomiarów, - generowanie raportów z pomiaru RTK w otwartym formacie bezpośrednio z poziomu oprogramowania terenowego, - przeglądanie parametrów dokładnościowych, w tym odchylenia tyczki od pionu dla każdego pomierzonego punktu. - możliwość pracy z chmurą punktów | TAK/NIE |
|  | Możliwość współpracy z tachimetrami Leica | TAK/NIE |

Załącznik nr 4 do SWZ

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

# niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na Dostawa dwóch zestawów urządzeń do pomiarów geodezyjnych metodą satelitarną GNSS wraz  z demonstracją obsługi sprzętu (oznaczenie sprawy: EZP.26.102.2023)

- spełniamy* / nie spełniamy* warunki o których mowa w pkt 7 SWZ;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.);

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835);

- zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp)

Jednocześnie oświadczamy, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjęliśmy następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………….…………

- informujemy o dostępności wymaganych w SWZ podmiotowych środkach dowodowych:

| Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Adres internetowy na której dokument lub oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ/numer lub nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawem oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy 
z wykonawców oddzielnie.

* niepotrzebne skreślić

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną

#### Załącznik nr 5 do SWZ

#### ZOBOWIĄZANIE

#### innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

#### My niżej podpisani ………………………………….….……………..…………………………………………………….................

#### (imię i nazwisko składającego zobowiązanie)

#### posiadając upoważnienie do reprezentowania:

#### …………………………….………………………………….……………………………………………….………………..…………

#### (nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

#### zobowiązujemy się, iż w przypadku gdy Wykonawcy:

#### …………………………………………………………………....……………………………………………………………………….

#### (nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

#### zostanie udzielone zamówienie publiczne na Dostawa dwóch zestawów urządzeń do pomiarów geodezyjnych metodą satelitarną GNSS wraz  z demonstracją obsługi sprzętu (oznaczenie sprawy: EZP.26.102.2023), do oddania temu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, zgodnie z art. 118 ustawy Pzp, polegającego na wykorzystaniu

#### …………………………………………………………………………………………………………………….………………………

#### W celu udowodnienia, że Wykonawca, tj.: …………………………………………………………………………………………...

#### (nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

#### będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący podmiot, który reprezentuję(emy) z Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – oświadczamy, co następuje:

#### odnośnie zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu który reprezentujemy:

#### ……………..……………………………………………………………………………………………….…………………………

#### odnośnie sposobu i okresu udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów, które udostępniamy przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

#### - sposób - ………………………………………...………………………………………………………………………………….

#### - okres - …………………………………………………………………………………………………….………..………………

#### odnośnie informacji, czy i w jakim zakresie podmiot, który reprezentujemy, tj. podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą:

#### ………………………………………………………………………………………………………………………………...………

#### Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną

Załącznik nr 6 do SWZ

…………………………………………………………..

Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w postępowaniu na Dostawa dwóch zestawów urządzeń do pomiarów geodezyjnych metodą satelitarną GNSS wraz  z demonstracją obsługi sprzętu (oznaczenie sprawy: EZP.26.102.2023), oświadczamy, że warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 7.3.4 SWZ dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej spełnia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..\

(wskazanie firmy i adresu Wykonawcy spełniającego warunek)

Oświadczamy, że wskazany powyżej Wykonawca wykona zakres zamówienia polegający na:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………….……………………………………………………………

- Pozostali (inni niż wskazany w ust. 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

- Wykonawca …………………………………………………………………… (wskazanie firmy i adresu Wykonawcy) 
zrealizuje zamówienie w zakresie: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….………..……..…………………………...…………

……………………………………..……..…………………………………………………………………………….………

- Wykonawca ……………………………………………………… (wskazanie firmy i adresu Wykonawcy)

zrealizuje zamówienie w zakresie: ……………………………………………………..………………………………….

………..……..………………………………………………………………………………………………….………………

……………………..……..………………………………………………………………………………………….…………

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną

#### Załącznik nr 7 do SWZ

OŚWIADCZENIE 
PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 
ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy podmiot udostępniający zasoby)

Oświadczamy, że w postępowaniu na Dostawa dwóch zestawów urządzeń do pomiarów geodezyjnych metodą satelitarną GNSS wraz  z demonstracją obsługi sprzętu (oznaczenie sprawy: EZP.26.102.2023):

1.  spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w:

1) pkt 7.3.4 w zakresie …………………………………………………………………………………………

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.),

- nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835),

- zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczamy, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjęliśmy następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………….…………

- informujemy o dostępności wymaganych w SWZ podmiotowych środkach dowodowych:

| Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Adres internetowy na której dokument lub oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ/numer lub nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawem oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy 
z wykonawców oddzielnie.

* niepotrzebne skreślić

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną

# Footnotes

[1] Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: 1. Średnie przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 2. Małe przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro; 3. Mikroprzedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.