| Część Nr 3 | Sprawa Nr 1/D/2022 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33141110-4 | Załącznik Nr 2/3 |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Ilość | Cena jedn. netto (pln) | Wartość netto (pln) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrunek uciskowy do jednorazowego użytku rozmiar XL. Opis przedmiotu zamówienia: Jałowe opatrunki (plastry) do zatrzymywania krwawienia o wymiarach: - długość 69-92 mm, - szerokość 25-38 mm, - minimalna wielkość hemostatycznego wkładu chłonnego (spongostan) 15 x 20 mm. Hipoalergiczny, warstwa zewnętrzna nie może przepuszczać krwi. |  |  |  | sztuka | 20 600 |  |  |  |  |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Czas dostawy do magazynu Zamawiającego – minimalnie w ciągu 3 dni - maksymalnie w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia przez wykonawcę | Tak, podać oferowany czas dostawy |  |

Wykonawca  do każdej dostawy dołączy certyfikat kontroli jakości dla każdej serii.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda wraz z ofertą następujących dokumentów :

- deklaracja zgodności producenta,

- opisy/foldery oferowanego asortymentu,

- próbka oferowanego asortymentu w ilości 5 sztuk.

Miejsce dostaw: Terenowe Stacje WCKiK w Bydgoszczy, Ełku, Lublin, Szczecinie, Gdańsku.

Miejscowość, data i podpis Wykonawcy