## Arkusz
GMINA KUŚLIN
UL. EMILII SZCZANIEKCIEJ 1, 64-316 KUŚLIN
KOSZTORYS ŚLEPY - NA ROBOTY BUDOWLANE WIELOBRANŻOWE
|  | NAZWA INWESTYCJI: | [6 empty] | "NOWOCZESNOŚĆ WSPŁGRA Z EKOLOGIĄ" - BUDOWA WIATY BIESIADNEJ WRAZ Z ZAGOPODAROWANIEM MIEJSCA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI MICHORZEWO
|  |  | ADRES INWESTYCJI: | [6 empty] | MICHORZEWO, DZIAŁKA NR EWIDENC. 177/1, 64-316 KUŚLIN
| NAZWA INWESTORA: | [6 empty] | GMINA KUŚLIN
|  |  | ADRES INWESTORA: | [6 empty] | UL. EMILII SZCZANIEKCIEJ 1, 64-316 KUŚLIN
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
mgr inż. bud. Mateusz Uramowski, tel. 667 17 82 82
|  |  | DATA OPRACOWANIA: | [7 empty] | 08.03.2022
| POZIOM CEN: | [5 empty] | 08.03.2022
Ceny materiałów producentów i dostawców (Intercenbud)
Ceny średnie RMS (Intercenbud)
Ceny średnie RMS z narzutami (Intercenbud)
NARZUTY
| KOSZTY POŚREDNIE [KP] | [12 empty] | 66,7%R+66,7%S
| ZYSK [Z] | [12 empty] | 12,5%(R+KP(R))+12,5%(S+KP(S))
| VAT [V] | [12 empty] | 23%
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień CPV:
|  |  | 45000000-7 |  |  |  |  | Roboty budowlane
|  |  | 45100000-8 |  |  |  |  | Przygotowanie terenu pod budowę
|  |  | 45200000-9 |  |  |  |  | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
|  |  | 45300000-0 |  |  |  |  | Roboty instalacyjne w budynkach
|  |  | 45400000-1 |  |  |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
|  |  | 45500000-2 |  |  |  |  | Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:
PODATEK VAT:
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:
SŁOWNIE:
|  | WYKONAWCA DOKUMENTACJI: | [15 empty] | INWESTOR:
Tabela wartości elementów scalonych
Lp. |  |  |  | Nazwa | [7 empty] | j.m. | Ilość jedn. |  | Wskaźnik na jednostkę |  | Wartość |  |  |  | Udział % |  | Opis j.m.
1 |  |  |  | ROBOTY OGÓLNOBUDO0WLANE
1.1 |  |  |  | 45113000-2 Roboty ziemne z wymianą
1.2 |  |  |  | 45262210-6 Roboty fundamentowe
1.3 |  |  |  | 45112720-8 Wykonanie posadzkowej nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej
1.4 |  |  |  | 45261000-4 Konstrukcja dachu, roboty pokrywcze
2 |  |  |  | Instalacje elektryczne (bez przyłącza i złącza WLZ)
2.1 |  |  |  | Zasilanie zalicznikowe wiaty
2.2 |  |  |  | Rozdzielnica wiaty RW
2.3 |  |  |  | Instalacja oświetlenia i gniazd
2.4 |  |  |  | Pomiary elektryczne
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Słownie:
Kosztorys ofertowy
Lp. |  |  |  |  | Podstawa | Opis | [12 empty] | j.m. | Ilość |  | Cena |  | Wartość
1 | [5 empty] | ROBOTY OGÓLNOBUDO0WLANE
1.1 | [5 empty] | 45113000-2 Roboty ziemne z wymianą
1 d.1.1 |  |  |  |  | KNR 2-01 0122-01 analogia | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym, wraz z obsługą geodezyjną | [12 empty] | m3 | 50
2 d.1.1 |  |  |  |  | KNR 2-01 0205-040214- 04 analogia | Korytowanie na głębokość 80 cm - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (obszar terenu boiska sportowego) | [12 empty] | m3 | 96.8
3 d.1.1 |  |  |  |  | KNR 2-01 0301-020214- 04 analogia | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km (kat. gruntu III) - pogłębienie i wyrównanie dan wykopu pod posadowienie stóp fundamnetowych | [12 empty] | m3 | 0.72
4 d.1.1 |  |  |  |  | KNR 2-23 0503-06 analogia | Wykonanie podbudowy z piasku - zagęszczanie mechaniczne i zasypywanie wykopów piaskiem zakupionym przez Wykonawce (wymiana gruntu) | [12 empty] | m3 | 68.28
5 d.1.1 |  |  |  |  | KNR 2-01 0505-01 analogia | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | [12 empty] | m2 | 225
6 d.1.1 |  |  |  |  | KNR 2-01 0510-03 analogia | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej | [12 empty] | m2 | 104
Razem dział: 45113000-2 Roboty ziemne z wymianą
1.2 | [5 empty] | 45262210-6 Roboty fundamentowe
7 d.1.2 |  |  |  |  | KNR 2-02 0202-01 analogia | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu C16/20 (B20) | [12 empty] | m3 | 6.48
Razem dział: 45262210-6 Roboty fundamentowe
1.3 | [5 empty] | 45112720-8 Wykonanie posadzkowej nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej
8 d.1.3 |  |  |  |  | KNR 2-31 0113-01 0113-05 | Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem - grubość 20 cm | [12 empty] | m2 | 93.1
9 d.1.3 |  |  |  |  | KNR AT-03 0304-01 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej typu Behaton lub Holland gr. 6 cm układana mechanicznie na podsypce piaskowej gr. min. 3 cm (z przykryciem stóp fundamentowych podsypką i kostką) | [12 empty] | m2 | 93.1
10 d.1.3 |  |  |  |  | KNR 2-31 0401-01 analogia | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II | [12 empty] | m | 40.64
11 d.1.3 |  |  |  |  | KNR 2-31 0402-04 analogia | Ława pod krawężniki betonowa B10 z oporem | [12 empty] | m3 | 2.03
12 d.1.3 |  |  |  |  | KNR 2-31 0407-03 analogia | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | [12 empty] | m | 41
Razem dział: 45112720-8 Wykonanie posadzkowej nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej
1.4 | [5 empty] | 45261000-4 Konstrukcja dachu, roboty pokrywcze
13 d.1.4 |  |  |  |  | KNR 2-02 0408-05 analogia | Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | [12 empty] | m3 | 1.5
14 d.1.4 |  |  |  |  | KNR 2-02 0406-06 analogia | P1 i P2 - Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | [12 empty] | m3 drew. | 2.28
15 d.1.4 |  |  |  |  | KNR 2-02 0406-06 analogia | P3 -Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | [12 empty] | m3 drew. | 0.46
16 d.1.4 |  |  |  |  | KNR 2-02 0406-02 analogia | Słupy S1 i S2 - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | [12 empty] | m3 drew. | 1.17
17 d.1.4 |  |  |  |  | KNR 2-02 0408-01 analogia | Z1 - Miecze/zastrzały i wieszaki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | [12 empty] | m3 | 0.36
18 d.1.4 |  |  |  |  | KNR 4-01 0601-03 analogia | Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni pochyłych samoprzylepną membraną bitumiczną z warstwą wyrównawczą z naprawczej zaprawy cementowej do 2 cm i dodatkiem środka wodoszczelnego | [12 empty] | m2 | 117
19 d.1.4 |  |  |  |  | KNR 2-02 0410-04 analogia | Ołacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej | [12 empty] | m2 | 117
20 d.1.4 |  |  |  |  | KNR-W 2-02 0513-04 analogia | Pokrycie blachodachówką modułową np. Panorama, w typowym kolorze wg konfekcji ustalonym z Zamawiajacym ; w części z dachówkami wyrównawczymi oraz gąsiorami podstawowymi etc | [12 empty] | m2 | 117
21 d.1.4 |  |  |  |  | KNR AT-09 0104-01 analogia | Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory | [12 empty] | m | 10
22 d.1.4 |  |  |  |  | KNR K-05 0102-05 analogia | Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej | [12 empty] | m | 40
23 d.1.4 |  |  |  |  | KNR K-05 0102-06 analogia | Wykonanie deskowania - z desek gr. 2,5 cm na podkonstrukcji drewnianej | [12 empty] | m2 | 117
24 d.1.4 |  |  |  |  | NNRNKB 202 0517-04 analogia | (z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm | [12 empty] | m | 20
25 d.1.4 |  |  |  |  | NNRNKB 202 0517-09 analogia | (z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej - zbiorniczki przy rynnach | [12 empty] | szt. | 2
26 d.1.4 |  |  |  |  | NNRNKB 202 0519-02 analogia | (z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej okrągłych o śr. 10 cm | [12 empty] | m | 6
27 d.1.4 |  |  |  |  | NNRNKB 202 0541-02 analogia | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm | [13 empty] | 10.5
28 d.1.4 |  |  |  |  | KNR 2-02 1610-01 analogia | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m | [12 empty] | m2 | 30
Razem dział: 45261000-4 Konstrukcja dachu, roboty pokrywcze
Razem dział: ROBOTY OGÓLNOBUDO0WLANE
2 | [5 empty] | Instalacje elektryczne (bez przyłącza i złącza WLZ)
2.1 | [5 empty] | Zasilanie zalicznikowe wiaty
29 d.2.1 |  |  |  |  | KNNR 5 0407-02 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy | [12 empty] | szt | 1
30 d.2.1 |  |  |  |  | KNNR 5 0408-03 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, szyna łączeniowa 3-biegunowa | [12 empty] | szt | 1
31 d.2.1 |  |  |  |  | KNNR 5 0715-02 | Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 1,0ˇkg/m - YKYżo 5x10mm2 | [12 empty] | m | 10
32 d.2.1 |  |  |  |  | KNNR 5 1203-11 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 16ˇmm2 | [12 empty] | szt | 5
33 d.2.1 |  |  |  |  | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | [12 empty] | m3 | 3.2
34 d.2.1 |  |  |  |  | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4ˇm | [12 empty] | m | 10
35 d.2.1 |  |  |  |  | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fiˇ140ˇmm - DVK50 | [12 empty] | m | 10
36 d.2.1 |  |  |  |  | KNNR 5 0702-02 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | [12 empty] | m3 | 2.4
Razem dział: Zasilanie zalicznikowe wiaty
2.2 | [5 empty] | Rozdzielnica wiaty RW
37 d.2.2 |  |  |  |  | KNNR 5 0404-03 | Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30ˇkg - pod rozdzielnica RW do 10 obwododów | [12 empty] | szt | 1
38 d.2.2 |  |  |  |  | KNNR 5 1203-11 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 16ˇmm2 | [12 empty] | szt | 6
39 d.2.2 |  |  |  |  | KNNR 5 1203-08 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5ˇmm2 | [12 empty] | szt | 12
Razem dział: Rozdzielnica wiaty RW
2.3 | [5 empty] | Instalacja oświetlenia i gniazd
40 d.2.3 |  |  |  |  | KNNR 5 0204-05 | Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp, na podłożu innym niż betonowe - YDYpżo 3x1,5mm2 750V | [12 empty] | m | 60
41 d.2.3 |  |  |  |  | KNNR 5 0104-0503 | Rury winidurowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, na konstrukcji metalowej, Fiˇ20 | [12 empty] | m | 60
42 d.2.3 |  |  |  |  | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5ˇmm2 - YDYżo 3x2,5mm2 | [12 empty] | m | 60
43 d.2.3 |  |  |  |  | KNNR 5 1201-01 | Osadzenie w podłożu kołków, plastykowych rozporowych, ściana lub strop | [12 empty] | szt | 16
44 d.2.3 |  |  |  |  | KNNR 5 0504-04 | Oprawa zewnetrzna naświetlacz LEDowy o mocy 50W strugoodporna, pyłoodporna, przykręcana | [12 empty] | kpl | 4
45 d.2.3 |  |  |  |  | KNNR 9 0402-04 | Montaż gniazd instalacyjnych elektrycznych 230V podwójnych hermetycznych, uszczelnionych 3 biegunowych | [12 empty] | szt. | 4
Razem dział: Instalacja oświetlenia i gniazd
2.4 | [5 empty] | Pomiary elektryczne
46 d.2.4 |  |  |  |  | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | [12 empty] | pomiar | 1
47 d.2.4 |  |  |  |  | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny | [12 empty] | pomiar | 3
48 d.2.4 |  |  |  |  | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza | [12 empty] | próba | 1
49 d.2.4 |  |  |  |  | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy | [12 empty] | szt | 1
50 d.2.4 |  |  |  |  | KNNRW 9 1201-02 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pier- wszy (awaryjne ewakuacyjne) | [12 empty] | punkt | 4
Razem dział: Pomiary elektryczne
Razem dział: Instalacje elektryczne (bez przyłącza i złącza WLZ)
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto