Wrocław, 09.05.2024

**WYJAŚNIENIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

 dotyczy postępowania na dostawę

**Dostawa aparatów EKG z wyposażeniem – 6 kpl. (ID 920869)**

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu informuje, że wpłynęły zapytania o udzielenie wyjaśnień w ww. postępowaniu:

1. L.P. 3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z dotykowym ekranem LCD o wymiarach 5,7’’?;  
   Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza
2. L.P. 7. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z możliwością połączenia drukarki laserową za pomocą USB?;  
   Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza
3. L.P. 9. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z bazą danych 250 zapisów, ale z poziomu dołączonego do aparatu komputerowego oprogramowania istnieje możliwość zapisu nieograniczonej ilości badań?;

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

1. L.P. 13. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z filtrem zakłóceń mięśniowych 25; 35 Hz?;  
   Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza
2. L.P. 15. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z jednym portem USB?;  
   Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza
3. L.P. 16. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z długością zapisu EKG 10s do 10 minut?;  
   Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza
4. L.P. 22. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z przetwornikiem analogowo-cyfrowym 13 Bit?;  
   Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza
5. L.P. 23. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG wraz z dołączonym komputerowym oprogramowaniem z możliwością exportu/importu za pomocą: PDF, HL7, DICOM i XML?;

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

1. Czy Zamawiający wymaga, aby wraz z aparatami dostarczyć oprogramowanie komputerowe wraz z licencjami do analizy i archiwizowania badań spoczynkowego EKG będące częścią platformy kardiologicznej oraz kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem BTL CardioPoint?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 13.05.2024r.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez zamawiającego w wyniku wyjaśnień Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi i ewentualnie nr pytania)