Kraków, dnia 10.12.2024 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów medycznych i materiałów gospodarczych  dla  Zakładu  Opiekuńczo -Leczniczego Dom Polskiego Czerwonego Krzyża  w Krakowie Nr postępowania: 2/PZP/2024

Dyrektor MOO PCK, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320), wyjaśnia co następuje:

PYTANIE 1 Zadanie 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice z mikroteksturą na całej rękawicy i z dodatkową teksturą na końcach palców? Odpowiedź: NIE Zadanie 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’200sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Tak Zadanie 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice z parametrem wydłużenia przed procesem starzenia min. 500%, po starzeniu min. 400%? Odpowiedź: Tak Zadanie 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na min. 2 kwasy i 2 alkohole: -min 2 kwasy-poziom odporności min.3 -dwa alkohole: 10% etanol na przenikanie >480min. i 70% izopropanol - odpornoś na przenikanie min.44 min. i dodatkowo 90% izopropanol na przenikanie min. 12min.? Odpowiedź: Tak Zadanie 1, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne sterylne występujące w rozmiarze 6.0-9.0? Odpowiedź: Tak Zadanie 1, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne sterylne pakowane a’1para w opakowanie zbiorcze a’50par z jednoczesnym przeliczeniem ilości do 1 op (a’50par)? Odpowiedź: TAK Zadanie 1, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice niebędące wyrobem medycznym na 23% stawce VAT? Odpowiedź: NIE Zadanie 1, pozycja 4 Prosimy o doprecyzowanie jakiego fartucha Zamawiający oczekuje: z rękawem zakończonym mankietem czy gumką? Odpowiedź: fartucha z mankietem. Zadanie 1, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści fartuchy z rękawem zakończonym poliestrowym mankietem? Odpowiedź: Tak Zadanie 1, pozycja 7 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową, która jest na całej długości przezroczysta, dzięki czemu widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach ze zmrożoną powierzchnią? Odpowiedź: Tak Zadanie 1, pozycja 7 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwia prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia? Odpowiedź: NIE Zadanie 1, pozycja 7 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta. Odpowiedź: TAK Zadanie 1, pozycja 7 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami? Odpowiedź: NIE Zadanie 1, pozycja 7 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu? Odpowiedź: NIE Zadanie 1, pozycja 7 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55mm w części przezroczystej, w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę? Odpowiedź: NIE Zadanie 1, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści kaniulę o następujących właściwościach: Odpowiedź: tak Zadanie 1, Pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Odpowiedź: Tak Zadanie 1, Pozycja 18 Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków w opakowaniu a’250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Tak Zadanie 1, pozycja 31 Czy Zamawiający dopuści bandaż elastyczny w rozmiarze 15cm x 5m? Odpowiedź: Tak Zadanie 1, pozycja 34 Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 2,5cm x 9,14m? Odpowiedź: Tak Zadanie 1, pozycja 37 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania taśmy w rozmiarze 10cm x 10m czy opatrunku w rozmiarze 10cm x 10cm? Odpowiedź: w opatrunku Zadanie 1, pozycja 38 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania taśmy w rozmiarze 15cm x 10m czy opatrunku w rozmiarze 15cm x 10cm? Odpowiedź: w opatrunku Zadanie 1, Pozycja 42 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Tak Zadanie 1, Pozycja 43 Czy Zamawiający oczekuje 2 kartonów strzykawek po 4 opakowania a’25 sztuk w kartonie? Odpowiedź: Tak Zadanie 1, Pozycja 45-47 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Tak Zadanie 1, pozycja 56 Czy Zamawiający dopuści zarękawnik foliowy niebędący wyrobem medycznym na 23% stawce VAT? Odpowiedź: TAK Zadanie 1, Pozycja 60 Czy Zamawiający oczekuje opaski dla dorosłych i dzieci czy dla noworodków? Odpowiedź: Tylko dla doroslych Zadanie 1, Pozycja 60 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: TAK Zadanie 1, pozycja 64 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tasiemki składającej się z dwóch odcinków o długości 70 cm i szerokości 1 cm, z jednoczesnym przeliczeniem ilości do 8 opakowań (każde opakowanie 2x70cm)? Odpowiedź: TAK PYTANIE 2 Zad. 3, kol. 5 Proszę o usunięcie kolumny 5. Jest ona zbędna, nie jest potrzebna do określenia wartości oferty. W Formularzu cenowym w kol. 3 określona jest jednostka miary, według której następuje kalkulacja, w kol. 4 jest podana ilość, w kol. 6 – cena netto. Wszystkie więc elementy potrzebne do kalkulacji i określenia wartości oferty są już zawarte w tych kolumnach. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje tabelę asortymentowo cenową stanowiącą załącznik nr 1 A do SWZ. Zad. 3, kol. 7 Zamawiający narzucił stawkę VAT 23%. Niektóre z opisanych produktów posiadają stawkę VAT w wysokości 8%. Proszę o usuniecie z kol. 7 stawki VAT i pozostawienie jej pustej, do wypełnienia przez oferenta. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje tabelę asortymentowo cenową stanowiącą załącznik nr 1 A do SWZ. Zad. 3, kol. 11 Proszę o dopisanie do kol. 11 wymogu podania nazwy produktu. Posłuży to weryfikacji ofert pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Tym bardziej, że tylko nieliczne produkty z zad. 3 posiadają numery katalogowe, po których można dokonać tej weryfikacji. Podanie więc tylko nazwy producenta, który w swojej ofercie ma wiele różnych produktów, nie daje pewności, że zaproponowany produkt spełnia wymogi SWZ. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje tabelę asortymentowo cenową stanowiącą załącznik nr 1 A do SWZ. Zad. 3, poz. 17 Zmywak metalizowany znajduje się w poz. 12 Czy w poz. 17 Zamawiającemu chodzi o zmywak plastikowy, gąbkę obłożoną żyłką plastikową ? Ma on wymiar ok. 7,5x11,5 cm Odpowiedź : tak Zad. 3, poz. 17 Czy Zamawiającemu chodzi o zmywak ostry, gąbkę obszytą szorstką frotką, w kształcie nieco owalnym o wym. ok. 10x15 cm, pakowanym po 3 szt. ? Odpowiedź : tak Zad. 3, poz. 26 Czy chodzi o żarówki z tradycyjnym gwintem E27 ? Odpowiedź : tak Zad. 3, poz. 46 Nie ma na rynku polskim koszyczków o podanych wymiarach. Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie koszyczków o wymiarach ok. 8x24 cm ? W przypadku odmowy proszę o podanie producenta koszyków 10x30 Odpowiedź : zamawiający wymaga zaproponowania koszyczków o wym. Ok. 8x24 cm. Zamawiający modyfikuje SWZ z dnia 10.05.2022 w następującym zakresie: 1. pkt. XVIII. SWZ - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pck_malopolska w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 13 grudnia 2024 r. do godziny 14:00 2. pkt. XIX. SWZ - Otwarcie ofert nastąpi nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 13 grudnia 2024 r. 14:05. 3. pkt. XVII. SWZ Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 11 stycznia 2025 r.