**Gdynia, 25.08.2023**

**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania: „**Sterylne obłożenia do zabiegów operacyjnych oraz inny asortyment jedno
i wielorazowy**” ***,* znak D25M/251/N/18-39rj/23**

Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 135 ust. 2 oraz 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

**Pytanie 1:**

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w zadaniu 52 dla zachowania pełnej kompatybilności
z posiadanym przez Zamawiającego z modułem Medex Abbot wymagane jest zaoferowanie zestawów jednokanałowych do pomiaru ciśnienia metodą krwawą w konfiguracji – długość linii pomiarowej 150 + 15 cm , 2 x kraniki, aparat kroplowy + linia płucząca o dł. 180 cm jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SWZ**

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 64 dopuści do udziału w postępowaniu komplet chirurgiczny o gramaturze 40g/m2 w rozmiarach S-XXL

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje gramatury 45g i powyżej, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 3:**

Zadanie nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koc z wypełnieniem poliestrowym o gramaturze 60g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4:**

Zadanie nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koc o wymiarach 110x210 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, nie dopuszcza powyższych parametrów.**

**Pytanie 5:**

Zadanie nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koc obszyty ultradźwiękowo na wszystkich brzegach?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6:**

Zadanie nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, nie dopuszcza włókniny polipropylenowej.**

**Pytanie 7:**

Zadanie nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze zielonym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8:**

Zadanie nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści poszewkę o gramaturze min. 30 g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, nie dopuszcza poszewki o gramaturze 30g/m2**

**Pytanie 9:**

Zadanie nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści poszewkę 40x40 cm?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, nie dopuszcza poszewki o rozmiarach 40x40cm**

**Pytanie 10:**

Zadanie nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści poszewkę 80x80 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, nie dopuszcza poszewki o rozmiarach 80x80cm**

**Pytanie 11:**

Zadanie nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści poszewkę z włókniny typu SMMS?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 12:**

Zadanie nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści poszczególne składowe kompletu wykonane przez różnych producentów, natomiast spakowane razem w foliową torbę z etykietą informacyjną?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktów od jednego producenta.**

**Pytanie 13:**

Zadanie nr 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści poszewkę z włókniny typu SMMS?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, nie dopuszcza ww. poszewki**

**Pytanie 14:**

Zadanie nr 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści poszewkę o gramaturze min. 30 g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, nie dopuszcza poszewki** o gramaturze min. 30 g/m2.

**Pytanie 15:**

Pakiet 47. Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane po 50 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 16:**

Pakiet 64. Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min. 38 g/m kw., dostępne w rozmiarach S – XXL i 3 kolorach do wyboru Zamawiającego, w kolorze niebieskim – także w rozmiarze XXXL, zgodne z norma EN 13795?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje gramatury 45g i powyżej,**

**Pytanie 17:**

**ZADANIE 25 Poz. 1, 3, 4, 10**

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów przeciwodleżynowych o poniższych parametrach:

- wykonane z medycznego żelu silikonowego, pokryte powłoką poliuretanową, rozkładające ciężar

ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności), do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury – 12 ˚C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40˚C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE.

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ**

**Pytanie 18:**

**ZADANIE 25 Poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów przeciwodleżynowych o poniższych parametrach:

- wykonane z pianki i medycznego żelu silikonowego, pokryte powłoką poliuretanową, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności), do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury – 12 ˚C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40˚C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ**

**Pytanie 19:**

**ZADANIE 25 Poz. 2, 6, 7, 8, 9**

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów przeciwodleżynowych o poniższych parametrach:

- wykonane z dwóch niezależnych warstw medycznego żelu silikonowego, pokryte powłoką poliuretanową, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności), do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury – 12 ˚C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40 ˚C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE , gwarancja na wady fabryczne minimum 24 m-ce

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ**

**Pytanie 20: ZADANIE 25 Poz. 11**

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów przeciwodleżynowych o poniższych parametrach:

- wykonane z medycznego siloksanowego elastomeru, antypoślizgowe, zapewniające pełną stabilizacją na stole operacyjnym, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, zapewniający cyrkulację powietrza, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności), do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 134oC, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury – 12˚C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40˚C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE .

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ**

**Pytanie 21:**

**ZADANIE 25 Poz. 1**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje 40 szt. tj. 20 par czy 40 par, ponieważ w OPZ wpisana jest jednostka miary szt.

**Odpowiedź:** **Zamawiający oczekuje 40 sztuk = 20 par**

**Pytanie 22:**

**ZADANIE 25 Poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 305 x95 x 75 mm. Prosimy o odstąpienie od wymogu próbki, gdyż wartość produktu nie jest mała i wykonawca nie sprowadza towaru na magazyn, aby nie narażać się na koszty związane z magazynowaniem. Prosimy o dopuszczenie analizy parametrów na podstawie kart katalogowych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza** **rozmiar 305 x95 x 75 mm . Zamawiający odstąpił od wymogu dostarczenia próbki modyfikacją z dnia 16.08.2023 r., i dopuszcza analizę parametrów w pakiecie 25 na podstawie dokumentów wymaganych zapisami SWZ.**

**ZADANIE 25 Poz. 4**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje 12 szt. tj. 6 par czy 12 par, ponieważ w OPZ wpisana jest jednostka miary szt.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 12 sztuk = 6 par**

**Pytanie 24:**

**ZADANIE 25 Poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie krążka pod głowę o rozmiarze 200 x 50mm.

****

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 25:**

**ZADANIE 25 Poz. 10**

Prosimy o odstąpienie od wymogu próbki, gdyż wartość produktu nie jest mała i wykonawca nie sprowadza towaru na magazyn, aby nie narażać się na koszty związane z magazynowaniem. Prosimy o dopuszczenie analizy parametrów na podstawie kart katalogowych.

**Odpowiedź: Zamawiający odstąpił od wymogu złożenia próbki modyfikacją z dnia 16.08.2023, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ**

**Pytanie 26**

Zadanie 2, 5 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje próbek spełniających parametry produktu gotowego do użytku, proces sterylizacji jest również tym elementem, proces sterylizacji może zmienić właściwości produktów. Zamawiający oczekuje próbek sterylnych.**

**Pytanie 27**

Zadanie 2 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 80cm x 145cm z warstwą chłonną w rozmiarze 60cm x 145cm wykonaną z laminatu o łącznej gramaturze 80g/m2, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ.**

**Pytanie 28**

Zadanie 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150cm x 190cm z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 65cm x 190cm wykonana z laminatu o łącznej gramaturze 70g/m2, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi SWZ**

**Pytanie 29**

Zadanie 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową, w rozmiarze 180cm x 180cm, z taśmą lepną o wymiarach 2,5 cm, o gramaturze 60g/m2, odporność na przenikanie cieczy 196cm H20? (w zamian za serwetę 175 x 173 cm)

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje gramatury 71g/m2 odporności na przenikanie 203 cm H2O, nie dopuszcza oferowanych parametrów.**

**Pytanie 30**

Zadanie 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową, w rozmiarze 240cm x 150cm, z taśmą lepną o wymiarach 2,5 cm, o gramaturze 60g/m2, odporność na przenikanie cieczy 196cm H20? (w zamian za serwetę 240 x 148 cm)

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje gramatury w strefie krytycznej 71g/m2 odporności na przenikanie 203 cm H2O, nie dopuszcza oferowanych parametrów .**

**Pytanie 31**

Zadanie 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową, w rozmiarze 75cm x 75cm o gramaturze 60g/m2 , z taśmą lepną o wymiarach 2,5 cm, z dodatkowo wzmocniona warstwą SM o gramaturze 80g/m2, odporność na przenikanie cieczy 197cm H20?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje trójwarstwową serwetę o gramaturze 71g/m2 odporności na przenikanie 203 cm H2O, nie dopuszcza oferowanych parametrów**

**Pytanie 32**

Zadanie 2 – Czy Zamawiający dopuści taśmę lepną z tolerancja rozmiaru +/- 1 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 33**

Zadanie 2 – Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 N 12 W wielkość 10cm x 20cm z nitką RTG?

**Odpowiedź: :** **Wykonawca nie podał z czego są wykonane kompresy, podane parametry przez Wykonawcę są w wymogach. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 34**

Zadanie 2 – Czy Zamawiający dopuści tupfer w kształcie kuli 17 nitkowy w rozmiarze 30cm x 40cm z nitką RTG?

**Odpowiedź: Wykonawca nie podał z czego jest wykonany tupfer . Zamawiający oczekuje 20 nitkowej gazy
z której jest tupfer. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 35**

Zadanie 2 – Czy Zamawiający dopuści kompresy oraz tupfery zapakowane w torebkę papierową?

**Odpowiedź: Zamawiający umieścił taką informację w SWZ. Zarówno tupfery jak i kompresy pakowane oddzielnie.**

**Pytanie 36**

Zadanie 2 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik plastikowy o poj. 120ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, o ile Wykonawca miał na myśli miskę.**

**Pytanie 37**

Zadanie 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlance, zapięcie typu rzep w okolicy karku, odporność na penetrację mikrobiologiczną 39CFU/100cm2 na całej powierzchni, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z wymogami SWZ.**

**Pytanie 38**

Zadanie 2 – Czy Zamawiający dopuści na etykiecie głównej 4 naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 39**

Zadanie 5 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy w rozmiarze 150cm x 100cm (opakowanie zestawu)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 40**

Zadanie 5 – Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową dla noworodka w rozmiarze 80cm x 90cm? **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 41**

Zadanie 5 – Czy Zamawiający dopuści serwetę pod pośladki w rozmiarze 114cm x 150cm z integrowanym workiem na płyny, worek z wyskalowaną podziałką co 200ml, 300ml i 500ml do 2500ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 42**

Zadanie 5 – Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z dwuwarstwowego lamiantu (PP+PE) o gramaturze 60g/m2 w strefie krytycznej dodatkowo warstwa wzmocnienie SM, odporność na penetrację płynów 197cm H20, odporność na rozerwanie na sucho 180kPa na mokro 120 kPa, o chłonności ponad 900%?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 43**

Zadanie 5 – Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo foliowy?

 **Odpowiedź: Zgodnie z wymogami SWZ.**

**Pytanie 44**

Zadanie 6 – Czy Zamawiający dopuści fartuchy wewnętrznie owinięte w serwetkę włókninową?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 45**

Zadanie 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o czystości mikrobiologicznej CFU/100cm H2O – min. 48?

**Odpowiedź:** **Zamawiający oczekuje CFU / 100CM h2o – 300. Nie dopuszcza oferowanego produktu.**

**Pytanie 46**

Zadanie 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie drobnoustrojów na mokro CFU 205,5?

**Odpowiedź:** **Zamawiający oczekuje CFU / 100CM h2o – 300. Nie dopuszcza oferowanego produktu.**

**Pytanie 47**

Zadanie 6, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na penetrację płynów 102 cm H2O? **Odpowiedź:** **Zamawiający oczekuje w obszarze krytycznym minimum 190 cm H20 przenikania cieczy. Zamawiający nie dopuszcza produktu o oferowanych parametrach.**

**Pytanie 48**

Zadanie 6, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 107,74/110,8 kPa?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje w obszarze krytycznym minimum 194/125 kPa na sucho/mokro. Zamawiający nie dopuszcza produktu o oferowanych parametrach.**

**Pytanie 49**

Zadanie 8, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści serwetę pod pośladki w rozmiarze 114x150cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 50**

Zadanie 9, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm z taśmą lepną 10x50cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe parametry zgodnie z SWZ**

**Pytanie 51**

Zadanie 9, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo wzmocniony warstwą chłonną o gramaturze 50g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje gramatury minimum 57g/m2 . Nie dopuszcza produktu o oferowanych parametrach.**

**Pytanie 52**

Zadanie 9, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo w kolorze czerwonym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 53**

Zadanie 9, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści dwukomorową kieszeń samoprzylepna na narzędzia wyposażona w taśmę samoprzylepną umożliwiająca umocowanie, rozmiar 30x40cm (15cm x 30cm kieszeń lewa, 25cm x 30cm kieszeń prawa)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, parametry zgodnie z SWZ**

**Pytanie 54**

Zadanie 10 – Czy Zamawiający dopuści worek do przechwytywania płynów bez wydłużonego kołnierza? **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje parametry SWZ.**

**Pytanie 55**

Zadanie 13 – Czy Zamawiający dopuści 3 częściową osłonę na ramię C:

- część górna 100x160cm

- część dolna 80x150cm

- 2 taśmy lepne 3x100cm?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje jednoczęściowej osłony na ramię C . Nie dopuszcza oferowanego asortymentu.**

**Pytanie 56**

Zadanie 18, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli wykonanej z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze granatowym, z wycięciem Y pod szyją, długość koszuli 120cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje parametry SWZ.**

**Pytanie 57**

Zadanie 18, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli wykonanej z chłonnej, przyjemnej w dotyku włókniny Spunlace 45 g/m², długość 105cm?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje asortymentu z włókniny Spunlace 50 g/m². Nie dopuszcza oferowanego asortymentu.**

**Pytanie 58**

Zadanie 20, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego w składzie koc w rozmiarze 110x210 wykonany z włókniny polipropylenowej 25g/m2 z wypełnieniem poliestrowym 80 25g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje koca wykonanego z włókniny polipropylenowej 30g/m2 z wypełnieniem poliestrowym lub poliestrowo-wiskozowym o gramaturze 60/m2. Nie dopuszczamy oferowanego asortymentu.**

**Pytanie 59**

Zadanie 20, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego w składzie prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej w kolorze zielonym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 60**

Zadanie 20, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego w składzie poszewkę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje poszewki typu SMS o gramaturze minimum 35g/m2**

**Pytanie 61**

Zadanie 20, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego w składzie poszewkę w rozmiarze 70x80cm lub 60x80cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 62**

Zadanie 20, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego w składzie prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej w kolorze zielonym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 63**

Zadanie 28, pozycja 1 i 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła wyłącznie w kolorze zielonym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kolor zielony , nie wymaga.**

**Pytanie 64**

Zadanie 28, pozycja 1 i 2 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia gramatury przez niezależne laboratorium akredytowane i dopuści możliwość potwierdzenia spełniania wymagań kartą techniczną wystawioną przez producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymogi SWZ.**

**Pytanie 65**

Zadanie 29, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwetki chłonnej o wymiarach 40cm x 40cm, wykonanej z wysokochłonnej włókniny typu spunlace o gramaturze 56 g/m2, pakowane pojedynczo?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Proporcjonalnie następuje przeliczenie ilości sztuk dla pakowanych pojedynczo na 160 000 sztuk.**

**Pytanie 66**

Zadanie 32, pozycja 1, składowa 1 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo wykonanej z Folii PE (50g/m2), włókniny (wiskoza + poliester) 30g/m2 o łącznej gramaturze 80g/m2, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje osłonę na stolik MAYO o łącznej gramaturze 102g/m2. Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu. Pozostałe wymagania bez zmian.**

**Pytanie 67**

Zadanie 32, pozycja 1, składowa 2 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30cm x 80cm z laminatu dwuwarstwowego PP+PE, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 68**

Zadanie 32, pozycja 1, składowa 3 – Czy Zamawiający dopuści taśmę lepną z tolerancją rozmiaru +/-1 cm? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 69**

Zadanie 32, pozycja 1, składowa 4 – Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 230cm x 320cm wykonanej z dwuwarstwowego laminatu PP+PE z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm, z workiem do przechowywania płynów, wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 70MD/45CD, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 110kPa/100kPa, odporność na przenikanie cieczy 196cm H20, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje jako kluczowych parametrów: wytrzymałości na wypychanie na sucho i mokro minimum 150kPa, odporność na przenikanie cieczy minimum 250 cm H2O. Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.**

**Pytanie 70**

Zadanie 32, pozycja 1, składowa 6 – Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z materiału typu Spunlance +wzmocnienie z materiału PP+PE, paropszepuszczalność 6200g/m2/24h, mankiet o długość 7,5 cm, w części przedniej fartuch wzmocniony na przedramionach, przodzie klatki piersiowej i brzucha rozmiar L o długości 119cm (rękaw 34cm) oraz fartuch XL o długości 129cm (rękaw 34cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymagania parametrów zgodne z SWZ**

**Pytanie 71**

Zadanie 32, pozycja 1, składowa 6 – Czy Zamawiający dopuści fartuchy zapakowane razem z całym zestawem, ale umieszczone na samej jego górze?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 72**

Zadanie 32, pozycja 1, składowa 8 – Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową PP+PE o wymiarach 150cm x 180cm?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 73**

Zadanie 32, pozycja 1, składowa 10 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180cm x 180cm z przylepcem, odporność na przenikanie cieczy 197cm H20, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje jako kluczowych parametrów: wytrzymałości na wypychanie na sucho i mokro minimum 150 kPa, odporność na przenikanie cieczy minimum 250 cm H2O. Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.**

**Pytanie 74**

Zadanie 32, pozycja 1, składowa 11 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół do instrumentariuszki wykonanej z Foli PE + wzmocnienie w strefie krytycznej włóknina (wiskoza+ poliester) o długości 65cm x 190cm o łącznej gramaturze70g/m2 i chłonności 350%?

**Odpowiedź: Zamawiający w tej pozycji oczekuje serwety o rozmiarze 150x190 cm o łącznej gramaturze 84g/m2 , chłonność warstwy chłonnej minimum 400%. Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.**

**Pytanie 75**

Zadanie 32, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści skład wypisany w formie tekstu na etykiecie?

**Odpowiedź:** **Zamawiający oczekuje piktogramów , dopuszcza wpisanie składu w formie tekstu jako element dodatkowy do piktogramów. Nie dopuszcza składu wypisywanego tylko w formie tekstu.**

**Pytanie 76**

Zadanie 32, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści etykietą wkładaną do środka zestawu umieszczoną w widocznym miejscu, na etykiecie umieszczone oznaczenie kolorystyczne w formie kropek + napis „ARTROSKOPIA”?

 **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 77**

Zadanie 32, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw bez nalepek z nazwą zestawu?

**Odpowiedź: :** **Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 78**

Zadanie 32, pozycja 2, składowa 1 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo wykonanej z Foli PE 50g/m2 + wzmocnienie (wiskoza + poliester) 30g/m2 o łącznej gramaturze 80g/m2, barierowość dla wody 188cm H20, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

 **Odpowiedź:** **Zamawiający oczekuje jako kluczowych parametrów: łączna masa włókniny i folii minimum 102g/m2, odporność na przenikanie cieczy minimum 350 cm H2O. Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.**

**Pytanie 79**

Zadanie 32, pozycja 2, składowa 3 – Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową PP+PE o wymiarach 150cm x 180cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 80**

Zadanie 32, pozycja 2, składowa 4 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180cm x 180cm z przylepcem, odporność na przenikanie cieczy 197cm H20, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ.**

**Pytanie 81**

Zadanie 32, pozycja 2, składowa 5 – Czy Zamawiający dopuści serwetę główną o wymiarach 200cm x 320cm wykonanej z materiału typu SMS o gramaturze 50g/m2, w strefie krytycznej dodatkowa warstwa wzmocnienia SM o wymiarach 75cm x 100cm, gramaturze 80g/m2 o chłonności 680% , z otworem samouszczelniającym o wymiarach 6cm x 8cm z workiem do przechowywania płynów z portem do podłączenia drenów, wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 90MD/46.5CD/91.6MD/48.7CD, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 205.6 kPa/ 199.4 kPa, odporność na przenikanie cieczy 110cm H20?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ .**

**Pytanie 82**

Zadanie 32, pozycja 2, składowa 8 – Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z materiału typu Spunlance +wzmocnienie z materiału PP+PE, paropszepuszczalność 6200g/m2/24h, mankiet o długość 7,5 cm, w części przedniej fartuch wzmocniony na przedramionach, przodzie klatki piersiowej i brzucha rozmiar L o długości 119cm (rękaw 34cm) oraz fartuch XL o długości 129cm (rękaw 34cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ.**

**Pytanie 83**

Zadanie 32, pozycja 2, składowa 8 – Czy Zamawiający dopuści fartuchy zapakowane razem z całym zestawem, ale umieszczone na samej jego górze?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ.**

**Pytanie 84**

Zadanie 32, pozycja 2, składowa 10 – Czy Zamawiający dopuści bandaż elastyczny z zapinkami z tolerancją rozmiaru +/- 1 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 85**

Zadanie 32, pozycja 2, składowa 10 – Czy Zamawiający dopuści bandaż bez opakowania jednostkowego, co pozwoli na redukcję powstawania odpadów opakowaniowych podczas zabiegu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 86**

Zadanie 32, pozycja 2, składowa 11 – Czy Zamawiający dopuści serwetę do instrumentarium wykonanej z Folii PE + wzmocnienie w strefie krytycznej włóknina (wiskoza+ poliester) warstwa chłonna 65cm x 190cm, o łącznej gramaturze 70g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 87**

Zadanie 32, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści skład wypisany w formie tekstu na etykiecie?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje piktogramów , dopuszcza wpisanie składu w formie tekstu jako element dodatkowy do piktogramów. Nie dopuszcza składu wypisywanego tylko w formie tekstu.**

**Pytanie 88**

Zadanie 32, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści etykietą wkładaną do środka zestawu umieszczoną w widocznym miejscu, na etykiecie umieszczone oznaczenie kolorystyczne w formie kropek + napis „ORTOPEDIA”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 89**

Zadanie 32, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw bez nalepek z nazwą zestawu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 90**

Zadanie 32, pozycja 3, składowa 1 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo wykonanej z Foli PE 50g/m2 + wzmocnienie (wiskoza + poliester) 30g/m2 o łącznej gramaturze 80g/m2, barierowość dla wody 188cm H20, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 91**

Zadanie 32, pozycja 3, składowa 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę dwustronną PP+PE o wymiarach 150cm x 180cm o gramaturze 60g/m2?

 **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 92**

Zadanie 32, pozycja 3, składowa 3 – Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową w rozmiarze 230cm x 260cm z wycięciem w kształcie litery U o wielkości 20cm x 100cm otoczony taśmą, o chłonności 600 %, wokół dodatkowa warstwa chłonna w rozmiarze 75cm x 140cm o gramaturze 80g/m2, chłonności 680%, odporność na przenikanie cieczy 197cm H20?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 93**

Zadanie 32, pozycja 3, składowa 5 – Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową PP+ PE z taśmą lepną wzdłuż dłuższego boku?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 94**

Zadanie 32, pozycja 3, składowa 11 – Czy Zamawiający dopuści bandaż elastyczny z zapinkami z tolerancją rozmiaru +/- 1 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 95**

Zadanie 32, pozycja 3, składowa 11 – Czy Zamawiający dopuści bandaż bez opakowania jednostkowego, co pozwoli na redukcję powstawania odpadów opakowaniowych podczas zabiegu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 96**

Zadanie 32, pozycja 3, składowa 12 – Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z materiału typu Spunlance +wzmocnienie z materiału PP+PE, paropszepuszczalność 6200g/m2/24h, mankiet o długość 7,5 cm, w części przedniej fartuch wzmocniony na przedramionach przodzie klatki piersiowej i brzucha rozmiar L o długości 119cm (rękaw 34cm) oraz fartuch XL o długości 129cm (rękaw 34cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 97**

Zadanie 32, pozycja 3, składowa 12 – Czy Zamawiający dopuści fartuchy zapakowane razem z całym zestawem, ale umieszczone na samej jego górze?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 98**

Zadanie 32, pozycja 3, składowa 13 – Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonanej z Foli PE + wzmocnienie z włókniny (wiskoza + poliester) o wymiarach 65cm x 190cm o łącznej gramaturze serwety 70g/m2, o chłonności 350%?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 99**

Zadanie 32, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści skład wypisany w formie tekstu na etykiecie?

**Odpowiedź:** **Zamawiający oczekuje piktogramów , dopuszcza wpisanie składu w formie tekstu jako element dodatkowy do piktogramów. Nie dopuszcza składu wypisywanego tylko w formie tekstu.**

**Pytanie 100**

Zadanie 32, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści etykietą wkładaną do środka zestawu umieszczoną w widocznym miejscu, na etykiecie umieszczone oznaczenie kolorystyczne w formie kropek + napis „ORTOPEDIA”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 101**

Zadanie 32, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw bez nalepek z nazwą zestawu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 102**

Zadanie 33, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serweta na stolik Mayo w rozmiarze 80cm x 140cm z dwiema kieszeniami, serweta wykonana z Foli PE (50g/m2) + włóknina (wiskoza + poliester) odporność na przenikanie cieczy 188cm H20?

 **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 103**

Zadanie 33, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30cm x 80cm wykonanej z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H20?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 104**

Zadanie 33, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w rozmiarze 230cm x 300cm wyposażony z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3,5 cm wykonanej z dwuwarstwowego lamiantu o gramaturze 60g/m2 z dodatkową warstwą chłonną SM o wymiarach 75cm x 100cm o gramaturze 80g/m2, odporność na przenikanie cieczy 197cm H20, wytrzymałość na wypychanie 180 kPa, wytrzymałość na rozerwanie 118N, zintegrowana z ośmioma podwójnymi organizatorami przewodów?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje jako kluczowych parametrów: łączna masa włókniny celulozowej, wiskozy i folii PE minimum 104g/m2,odporność na przenikanie cieczy minimum 200 cm H2O. Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.**

**Pytanie 105**

Zadanie 33, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną w rozmiarze 100cm x 150cm wykonanej z dwuwarstwowego lamiantu o gramaturze 60g/m2, odporność na przenikanie cieczy 196cm H20?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 106**

Zadanie 33, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z materiału typu SMS, wzmocnienie na przedramionach części przedniej klatki piersiowej i brzucha, w okolicy przedramion o wymiarach 34 cm, nieprzemakalność 102 cm H20, wytrzymałość na wypychanie 107,74 kPa, wytrzymałość na rozciąganie 107,40MD/97,21CD, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 107**

Zadanie 33, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuchy zapakowane razem z całym zestawem, ale umieszczone na samej jego górze?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 108**

Zadanie 33, pozycja 1 – Czy Zamawiający opaskę kohezyjną o wymiarach 12cm x 4m?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 109**

Zadanie 33, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy w rozmiarze 150cm x 190cm o gramaturze 70g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 110**

Zadanie 33, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści serweta na stolik Mayo w rozmiarze 80cm x 140cm z dwiema kieszeniami, serweta wykonana z Foli PE (50g/m2) + włóknina (wiskoza + poliester) odporność na przenikanie cieczy 188cm H20?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 111**

Zadanie 33, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną w rozmiarze 100cm x 150cm wykonanej z dwuwarstwowego lamiantu o gramaturze 60g/m2, odporność na przenikanie cieczy 196cm H20?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 112**

Zadanie 33, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w rozmiarze 230cm x 300cm wyposażony z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3,5 cm wykonanej z dwuwarstwowego lamiantu o gramaturze 60g/m2 z dodatkową warstwą chłonną SM o wymiarach 75cm x 100cm o gramaturze 80g/m2, odporność na przenikanie cieczy 197cm H20, wytrzymałość na wypychanie 180 kPa, wytrzymałość na rozerwanie 118N, zintegrowana z ośmioma podwójnymi organizatorami przewodów?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 113**

Zadanie 33, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę 2 warstwową o gramaturze 60g/m2 o wymiarach 150cm x 240cm z taśmą lepną na dłużnym boku serwety?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 114**

Zadanie 33, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z materiału typu Spunlance z wstawkami nieprzemakalnymi z lamiantu o gramaturze 40g/m2 z wewnętrzną warstwą chłonną w części krytycznej, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 115**

Zadanie 33, pozycja 2 – Zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy w rozmiarze 150cm x 190cm o gramaturze łącznej 70g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H20?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 116**

Zadanie 34 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm wykonanej z Foli PE + wzmocnienie z włókniny (wizkoza+poliester) o wymiarach 60cm x 140cm o gramaturze 80g/m2, odporność na przenikanie cieczy 1888cm H20?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 117**

Zadanie 34 – Czy Zamawiający dopuści serwetę z dwuwarstwowego laminatu PP+PE o gramaturze 60g/m2, w rozmiarze 230cm x 300cm z otworem 24cm x 34cm wypełnionych folią operacyjną, zintegrowana z torba do zbiórki płynów w kształcie trójkąta o wymiarach 60cm x 100cm, wzmocnienie w strefie krytycznej o wymiarach 72cm x 98cm o łącznej gramaturze serwety 140g/m2, odporność na przenikanie cieczy 197cm H20?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 118**

Zadanie 34 – Czy Zamawiający dopuści uchwyty typu velcro dołożone do serwety osobno celem przyklejenia w dogodnym miejscu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 119**

Zadanie 34 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wzmocniony, nieprzemakalność 102cm H20, wytrzymałość na rozciąganie sucho/mokro 107,40MD/97,21CD- 1-2,72MD/107,48CD, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 120**

Zadanie 34 – Czy Zamawiający dopuści kieszeń jednokomorową samoprzylepną w rozmiarze 30cm x 40cm? **Odpowiedź:** **Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 121**

Zadanie 34 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150cm x 190cm chłonna w rozmiarze 65cm x 190cm o gramaturze 70g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H20?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 122**

Zadanie 35, składowa 1 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo , wykonanej z Folii PE o gramaturze 50g/m2, wzmocniona (wiskoza + poliester) o gramaturze 30g/m2, pozostałe parametry zgodne z SWZ? **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 123**

Zadanie 35, składowa 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepna w rozmiarze 150cm x 240cm wykonanej z dwuwarstwowego laminatu PP+PE o gramaturze 60g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie nie krytycznej 120cm H20 z dodatkowo wzmocnioną warstwą SM o wymiarach 25cm x 60cm o gramaturze 80g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 197 cm H20, serweta wykończona taśmą lepną na dłuższym brzegu serwety, zintegrowane z organizerami przewodów (dwa organizery po cztery otwory), pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 124**

Zadanie 35, składowa 3 – Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepna w rozmiarze 180cm x 180cm wykonanej z dwuwarstwowego laminatu PP+PE o gramaturze 60g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie nie krytycznej 120cm H20 z dodatkowo wzmocnioną warstwą SM o wymiarach 25cm x 60cm o gramaturze 80g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 197 cm H20, serweta wykończona taśmą lepną, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 125**

Zadanie 35, składowa 4 – Czy Zamawiający dopuści serwetę trójwarstwową (włóknina+ Folia PE + włóknina) samoprzylepna w rozmiarze 75cm x 90cm o gramaturze 75g/m2, odporność na przenikanie cieczy 180 cm H20, wykończona taśmą lepną przy dłuższym brzegu serwety?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 126**

Zadanie 35, składowa 5 – Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową w rozmiarze 90cm x 120cm o gramaturze 60g/m2, odporność na przenikanie cieczy 196cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 127**

Zadanie 35, składowa 8 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z materiału typu Spunlance, wzmocnienie wykonane z Folii PP+PE na klatce piersiowej, brzuchu i na przedramionach, mankiet o długości 7,5 cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 128**

Zadanie 35, składowa 14 – Czy Zamawiający dopuści worek do liczenia materiałów opatrunkowych, posiada kieszonki z przegródkami wykonane z Folii LDPE?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 129**

Zadanie 35, składowa 15 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150cm x 190cm, odporność na przenikanie cieczy 188cm H20, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 130**

Zadanie 35 – Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 131**

Zadanie 35 – Czy Zamawiający dopuści skład wypisany w formie tekstu na etykiecie?

**Odpowiedź:** **Zamawiający oczekuje piktogramów , dopuszcza wpisanie składu w formie tekstu jako element dodatkowy do piktogramów. Nie dopuszcza składu wypisywanego tylko w formie tekstu.**

**Pytanie 132**

Zadanie 35 – Czy Zamawiający dopuści etykietą wkładaną do środka zestawu umieszczoną w widocznym miejscu, na etykiecie umieszczone oznaczenie kolorystyczne w formie kropek + napis „JAMA BRZUSZNA”?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 133**

Zadanie 35 – Czy Zamawiający dopuści zestaw bez nalepek z nazwą zestawu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 134**

Zadanie 36, składowa 1 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo wykonanej z Foli PE 50g/m2 + wzmocnienie (wiskoza + poliester) 30g/m2 o łącznej gramaturze 80g/m2, barierowość dla wody 188cm H20, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 135**

Zadanie 36, składowa 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę z lamiantu dwuwarstwowego w rozmiarze 180/280cm x 220cm o gramaturze 56g/m2, zintegrowana z osłonami na kończyny, w części brzusznej otwór samoprzylepny o wymiarach 30cm x 20cm x 20cm oraz otworem w okolicy krocza o wymiarach 10cm x 15cm zabezpieczonym klapką, o chłonności 350%, wytrzymałość na wypychanie na sucho 108 kPa/mokro 95 kPa, odporność na przenikanie cieczy 188cm H20?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje chłonności jako jednego z parametrów min 570%,wypychanie na sucho/mokro min 150kPa. Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ.**

**Pytanie 136**

Zadanie 36, składowa 5 – Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z materiału typu Spunlance + wzmocnienie z materiału PP+PE, paropszepuszczalność 6200g/m2/24h, mankiet o długość 7,5 cm, w części przedniej fartuch wzmocniony na przedramionach, przodzie klatki piersiowej i brzucha rozmiar L o długości 119cm (rękaw 34cm) oraz fartuch XL o długości 129cm (rękaw 34cm)?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 137**

Zadanie 36, składowa 5 – Czy Zamawiający dopuści fartuchy zapakowane razem z całym zestawem, ale umieszczone na samej jego górze?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 138**

Zadanie 36, składowa 8 – Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonanej z Foli PE + wzmocnienie z włókniny (wiskoza + poliester) o wymiarach 65cm x 190cm o łącznej gramaturze serwety 70g/m2, o chłonności 350%, barierowość dla wody 188cm H20?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 139**

Zadanie 36 – Czy Zamawiający dopuści skład wypisany w formie tekstu na etykiecie?

 **Odpowiedź: Zamawiający oczekuje piktogramów , dopuszcza wpisanie składu w formie tekstu jako element dodatkowy do piktogramów. Nie dopuszcza składu wypisywanego tylko w formie tekstu.**

**Pytanie 140**

Zadanie 36 – Czy Zamawiający dopuści etykietą wkładaną do środka zestawu umieszczoną w widocznym miejscu, na etykiecie umieszczone oznaczenie kolorystyczne w formie kropek + napis „PROKTOLOGIA”

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 141**

Zadanie 36 – Czy Zamawiający dopuści zestaw bez nalepek z nazwą zestawu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 142**

Zadanie 37, składowa 1 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo wykonanej z Foli PE (50g/m2) + wzmocnioną włókniną (wiskoza + poliester) o gramaturze 30g/m2, pozostałe parametry zgodne z SWZ? **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 143**

Zadanie 37, składowa 2 – Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną dwusekcyjną w rozmiarze 30cm x 40cm?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 144**

Zadanie 37, składowa 3 – Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepna w rozmiarze 150cm x 240cm wykonanej z dwuwarstwowego laminatu PP+PE o gramaturze 60g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie nie krytycznej 120cm H20 z dodatkowo wzmocnioną warstwą SM o wymiarach 25cm x 60cm o gramaturze 80g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 197 cm H20, serweta wykończona taśmą lepną na dłuższym brzegu serwety, zintegrowane z orgranizerami przewodów (dwa organizery po cztery otwory), pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje serwety o wymiarch200x240cm, odporność na przenikanie cieczy w strefie nie krytycznej 200 cm H2O, wypychanie na sucho/mokro min 107kPa. Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ.**

**Pytanie 145**

Zadanie 37, składowa 4 – Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepna w rozmiarze 180cm x 180cm wykonanej z dwuwarstwowego laminatu PP+PE o gramaturze 60g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie nie krytycznej 120cm H20 z dodatkowo wzmocnioną warstwą SM o wymiarach 25cm x 60cm o gramaturze 80g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 197 cm H20?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 146**

Zadanie 37, składowa 5 – Czy Zamawiający dopuści serwetę trójwarstwową (włóknina+ Folia PE + włóknina) samoprzylepna w rozmiarze 75cm x 90cm o gramaturze 75g/m2, odporność na przenikanie cieczy 180 cm H20, wykończona taśmą lepną przy dłuższym brzegu serwety?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 147**

Zadanie 37, składowa 9 – Czy Zamawiający dopuści organizer przewodów o wymiarach 2cm x 22cm w kolorze białym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 148**

Zadanie 37, składowa 10 – Czy Zamawiający dopuści fartuch z materiału typu Spunlance ze wzmocnieniem na klatce piersiowej, brzuchu i przedramionach, mankiet o długości

7,5 cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 149**

Zadanie 37, składowa 10 – Czy Zamawiający dopuści fartuchy zapakowane razem z całym zestawem, ale umieszczone na samej jego górze?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 150**

Zadanie 37, składowa 11 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150cm x 190cm o gramaturze 70g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H20? (owinięcie zestawu)

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 151**

Zadanie 37 – Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 152**

Zadanie 37 – Czy Zamawiający dopuści skład wypisany w formie tekstu na etykiecie?

 **Odpowiedź: Zamawiający oczekuje piktogramów , dopuszcza wpisanie składu w formie tekstu jako element dodatkowy do piktogramów. Nie dopuszcza składu wypisywanego tylko w formie tekstu.**

 **Pytanie 153**

Zadanie 37 – Czy Zamawiający dopuści zestaw bez nalepek z nazwą zestawu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 154**

Zadanie 41, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów dostępnych tylko w rozmiarach M – XXXL?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 155**

Zadanie 41, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o parametrach wypychanie na sucho/mokro 80,60/76, wytrzymałość na rozciąganie 82,10?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wypychanie na sucho 145kPa/mokro 125kPa. Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 156**

Zadanie 47, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki. Wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m2, część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wstawka antypotna 38g/m2, opakowanie a’50 szt? **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 157**

Zadanie 48, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym, obwód w masie 140cm, kolor granatowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 158**

Zadanie 50, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100x100cm z otworem 10x10cm umieszczonym centralnie wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 25cm x 25cm?

 **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 159**

Zadanie 50, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę o wytrzymałości na rozciąganie min. 50N, i wypychanie na sucho/mokro 110/100kpa?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 160**

Zadanie 50, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na podłokietnik w rozmiarze 35x75cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 161**

Zadanie 50, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o wytrzymałości na rozciąganie min. 47N, i wypychanie na sucho/mokro 73/73kpa?

 **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 162**

Zadanie 50, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o wytrzymałości na rozciąganie min. 69N, i wypychanie na sucho/mokro 109/99kpa?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 163**

Zadanie 51, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną mocowaną na gumki?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 164**

Zadanie 51, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne, bluza z krótkim rękawem + spodnie, włókninowe, niejałowe, gramatura 35g, kolor niebieski, rozmiary S – XXXL. Nogawki szyte prosto, nie strzępią się?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje gramatury minimum 44g/m2. Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 165**

Zadanie 57 – Czy Zamawiający dopuści serwetę zabiegową o wymiarach 225 cm x 320 cm dwuwarstwową wraz ze wzmocnieniem z dwoma otworami z folią o średnicy 12 cm z obustronną folią, o gramaturze 56 g/m2, wokół otworów warstwa wzmocniona o wymiarach 70 cm x 70 cm, o gramaturze wynosi 106 g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 166**

Zadanie 57 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny rozmiar M i L, wykonany z materiału typu SMS, nieprzemakalność 53,3cm H20, wytrzymałość na wypychanie103,1 MD/36,0 CD, rozciąganie 85,8MD/39,8 CD? **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 167**

Zadanie 57 – Czy Zamawiający dopuszcza serwetę chirurgiczną dwuwarstwową o wymiarach 75cm x 90cm o gramaturze 60g/m2 oraz o chłonności 196 cm H2O?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 168**

Zadanie 57 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo, ze wzmocnieniem 60cm x 140cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 169**

Zadanie 57 – Czy Zamawiający dopuści serwetę 50cm x 75cm z przylepcem niezłożona w 2/3 w części górnej? **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 170**

Zadanie 57 – Czy Zamawiający dopuszcza opatrunek chłonny o wymiarach 10 cm x 15 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 171**

Zadanie 57 – Czy Zamawiający dopuści skład wypisany w formie tekstu na etykiecie?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 172**

Zadanie 57 – Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą plastikową torbę z papierową wstawką TYVEK?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 173**

Zadanie 62, pozycja 1 – Czy Zamawiający oczekuje rękawic syntetycznych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 174**

Zadanie 62, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze brązowym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

Zadanie 62, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice składane na pół?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 175**

Zadanie 62, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarach 6,0-9,0?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 176**

Zadanie 32, 33, 34, 35, 36, 37, 57 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje próbek spełniających parametry produktu gotowego do użytku, proces sterylizacji jest również tym elementem, proces sterylizacji może zmienić właściwości produktów. Zamawiający oczekuje próbek sterylnych.**

**Pytanie 177**

Zadanie 16 – Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakikolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie oczekuje, markery nie są w placówce używane do kontaktu
z naruszoną skórą. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ**

**Pytanie 178**

Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 150 x 200 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 179**

Pakiet 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Serweta 75x90cm z otworem przylepnym 8cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 180**

Pakiet 8 poz. 5

• Czy Zamawiający dopuści Serweta główna z materiału dwuwarstwowego, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

• Gramatura serwety głównej 65g/m2

• Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

• 1 serweta o wymiarach 100 x 110cm, z foliowym zbiornikiem na płyny w kształcie trójkąta, wyposażonym w separator części stałych od płynnych, kształtkę (sztywnik) pozwalającą na wyprofilowanie otworu wlotowego, taśmę przylepną (2,5x60cm) oraz zawór do odprowadzania płynów;

• 1 osłona z włókniny SMS na stolik 60x60cm;

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 181**

Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiajacy dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 35 x 120 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza osłonę na kończynę o wymiarach 35x120cm, wymaga laminatu dwuwarstwowego o gramaturze minimum 55g/m2 z taśmą lepną o wymiarach 9x49cm pozostałe parametry zgodnie z SWZ**

**Pytanie 182**

Pakiet 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor niebieski?

 **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**.

**Pytanie 183**

Pakiet 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kieszeń o wymiarach 30 x 40 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe parametry zgodnie z SWZ**

**Pytanie 184**

Pakiet 12

Czy Zamawiający ilość sztuk w przetargu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na tak zadane pytanie.**

**Pytanie 185**

Pakiet 18

Czy Zamawiający dopuści koszulę z włókniny poliestrowo- wiskozowej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza koszulę z włókniny poliestrowo-wiskozowej o gramaturze minimum 50g/m2 , nie uczulającej, nie drażniącej skóry pozostałe parametry zgodnie z SWZ**

**Pytanie 186**

Pakiet 18

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor biały?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kolor biały, nie wymaga, wymaga włókniny poliestrowej o gramaturze minimum 50g/m2, zgodnie z SWZ**

**Pytanie 187**

Pakiet 18

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor niebieski?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe parametry zgodnie z SWZ**

**Pytanie 188**

Pakiet 18

Czy Zamawiający dopuści Koszula typ V- Koszula dala pacjenta zakładana przez głowę z wycięciem pod szyją typu V, krótki rękaw typu kimono.

Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód w ramionach 160cm, obwód pod pachą 145cm

Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 189**

Pakiet 28 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta, potwierdzające gramaturę?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 190**

Pakiet 28 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło, podkłada medyczny składany a 5 sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 191**

Pakiet 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 80 x 225 cm lub 160 x 225 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 160x225, pozostałe parametry zgodnie z SWZ**

**Pytanie 192**

Pakiet 28 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 80 x 140 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 193**

Pakiet 29

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 53 g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający gramaturę 53g/m2 umieścił w opublikowanej SWZ.**

**Pytanie 194**

Pakiet 29

Czy Zamawiający dopuści inną ilość opakowań w opakowaniu zbiorczym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie może odpowiedzieć na powyższe pytanie gdyż jest nieprecyzyjne. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 195**

Pakiet 41

Czy Zamawiający dopuści rękaw o kroju standardowym zapewniającym swobodę ruchu zakończony miękkim, poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem o długości min. 7cm. Mankiet nie powoduje ucisku na skórę?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 196**

Pakiet 41

Czy Zamawiający dopuści rozmiar M,L,XL,XXL?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, podtrzymuje pozostałe wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 197**

Pakiet 41

Czy Zamawiający dopuści Opakowanie zewnętrzne posiada: min. dwie etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierające nazwą wyrobu, rozmiar, numer ref, numer serii, datę ważności, oznaczenie producenta ? **Odpowiedź: Taki zapis istnieje w pierwotnych wymogach SWZ**

**Pytanie 198**

Pakiet 46 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 34 x 74 cm z rzepem ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ**

**Pytanie 199**

Pakiet 46 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta potwierdzające wytrzymałość na rozdzieranie?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 200**

Pakiet 46 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 102 x152 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 201**

Pakiet 46 poz. 1,2,3

 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zawierającego: prześcieradło ochronne na stół operacyjny, osłona na podłokietnik ( 34 x 74 cm), prześcieradło transportowe ( 102 x 152 cm) ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 202**

Pakiet 46 poz.1,2,3

 Czy Zamawiający dopuści Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zawierającego: prześcieradło ochronne na stół operacyjny, osłona na podłokietnik ( 34 x 74 cm), prześcieradło transportowe ( 102 x 152 cm), osłona na zagłówek?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 203**

Pakiet 46 poz. 1,2,3

 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zawierającego: prześcieradło ochronne na stół operacyjny, osłona na podłokietnik ( 34 x 74 cm), prześcieradło transportowe ( 102 x 202 cm) ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 204**

Pakiet 47

Czy Zamawiający dopuści

Czepek medyczny typu furażerka

SPECYFIKACJA:

• wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej ze wstawką przeciwpotną

• o gramaturze 20g/m²

• w kształcie furażerki, z trokami w części tylnej

• przeciwpotny

• lekki i dobrze przepuszczający powietrze

• zapewniający komfort w trakcie noszenia

• jednorazowego użytku

• zapewnia doskonałą ochronę przed przenoszeniem bakterii i zanieczyszczeń

• produkt opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje gramatury otoku 45g/m2. Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 205**

Pakiet 47

Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w folię?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 206**

Pakiet 49

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 207**

Pakiet 49

Czy Zamawiający dopuści rękaw zakończony miękkim, poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem. Mankiet nie powoduje ucisku na skórę?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 208**

Pakiet 49

Czy Zamawiający dopuści mankiet o długości min. 4,5 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 209**

Pakiet 49 poz. 1

Czy Zamawiający zmniejszy wymagana ilość próbek do 5 sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający zmniejszył ilość wymaganych próbek modyfikacją z dnia 16.08.2023 r.**

**Pytanie 210**

Pakiet 53 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Koszula typ V- Koszula dala pacjenta zakładana przez głowę z wycięciem pod szyją typu V, krótki rękaw typu kimono.

Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód w ramionach 160cm, obwód pod pachą 145cm

Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 211**

Pakiet 53 poz. 1

Czy lamówka może być wykonana z włókniny w kolorze niebieskim.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ**

Jaka ma być długość koszuli bo opis nie wskazuje jednoznacznie czy ma być to sukienka czy krótka koszula do spodni.?

 **Odpowiedź: Opis koszula wskazuje, iż jest to samodzielny ubiór, długość 90-100cm.**

Czy zamawiający na pewno myśli o włókninie 100% PP czy może o SMS lub Spunlace.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Spunlace o gramaturze minimum 44g/m2.**

Czy zamawiający dopuści koszulę tylko z dwoma bocznymi kieszeniami.?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie 212**

Pakiet 53 poz. 2,3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w poz. 2,3 poniższego kompletu chirurgicznego:

 Komplet chirurgiczny z 3 kieszeniami o gramaturze 40g/m2

• komplet chirurgiczny wykonany z miękkiej, niepylącej włókniny SMS/SMMS lub SMMMS

• komplet składa się z bluzy i spodni, pakowanych razem

• luźna bluza z krótkim rękawem i dekoltem w kształcie litery „V” wykończonym lamówką

• bluza posiada 3 kieszenie boczne

• proste spodnie, wiązane w pasie na trok

• lekki i przewiewny

• elastyczna włóknina zapewnia komfort w trakcie noszenia

• stanowi warstwę izolującą i zapewnia wysoki stopień ochrony

• jednorazowego użytku

• opakowanie zewnętrzne – folia

• produkt opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania

• zgodny z normą PN-EN 13795

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 213**

Pakiet 53 poz. 2,3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar S,M,L,XL,XXL,XXL?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 214**

Pakiet 63

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 55 g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający umieścił gramaturę 55g/m2 w pierwotnym zapisie SWZ**

**Pytanie 215**

Pakiet 63

Czy Zamawiający dopuści serwetę Serweta 75x90cm z otworem przylep. 6x8cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 216**

Pakiet 64

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 40 g/m2?

 **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 217**

Pakiet 64

Czy Zamawiający dopuści bluzę z dwoma większymi kieszeniami na dole i jedna mniejszą kieszenią na wysokości piersi?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ**

**Pytanie 218**

Pakiet 64

Czy Zamawiający dopuści rękawy i nogawki spodni wykończone cięciem laserowym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 219**

Pakiet 64

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor niebieski?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**Pytanie 220**

Pakiet 64

Czy Zamawiający dopuści kolor niebieski i zielony?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymogi zapisu SWZ**

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

Beata Martyn – Mrozowska

Przewodnicząca Komisji Przetargowej