Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

**Przedmiotem zamówienia jest** naprawa systemu zasilania gwarantowanego poprzez diagnozę, naprawę i zweryfikowanie poprawności działania systemu zasilania gwarantowanego w Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie przy ul. Platanowej 1.

**Opis zadania:**

W okresie letnim br. ze względu na okresowe przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz niesprawność dwóch z trzech istniejących linii bateryjnych nastąpiło kilka przerw w zasilaniu systemów teleinformatycznych. Lato jest też okresem wyładowań atmosferycznych i innych naturalnych zjawisk, m.in. pogodowych. Efektem jest niepoprawne działanie siłowni telekomunikacyjnej WSZ11. Baterie zostały w br. wymienione na nowe. Siłownia (modem) odpowiada na ping, jednak nie przekazuje do nadzoru informacji o aktualnym stanie/statusie.

Zadanie polega na zweryfikowaniu, co jest powodem takiej sytuacji oraz naprawienie uszkodzonych elementów. Dodatkowo należy po naprawie przeprowadzić testy poprawności pracy, w tym poprawność przejścia na pracę bateryjną.

**UWAGI**

1. Wszystkie prace związane z realizacją zamówienia muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami BHP.
2. Prace należy wykonać bezprzerwowo. Jeżeli z powodów technicznych będzie to niewykonalne, wszelkie przełączenia należy uzgodnić ze Zleceniodawcą.
3. Termin wykonania zadania – niezwłocznie, jednak ostateczny termin wyznaczono na dzień 30 października 2023.
4. Realizację zadania należy zgłosić **telefonicznie i mailowo** na adres wskazany w pkt. 5 z tygodniowym wyprzedzeniem do Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Bydgoszczy z podaniem nazwisk, nr dokumentu tożsamości, nr PESEL pracowników realizujących zadanie oraz pojazdu z podaniem marki oraz nr rejestracyjnego.
5. Osoba do kontaktu – Daniel Michalik, [daniel.michalik@bg.policja.gov.pl](mailto:daniel.michalik@bg.policja.gov.pl),   
   tel. 47-7515519

**WYMAGANIA GWARANCYJNE, SERWISOWE, WARUNKI ZAPŁATY**

1. Stosowanie praw wynikających z udzielonej gwarancji nie wyłącza stosowania uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady.
2. Usługa musi być objęta co najmniej 12 miesięczną gwarancją,
3. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnienie deklarowanych przez producenta parametrów lub funkcji użytkowych wymienionych bądź naprawionych modułów.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich certyfikatów i zezwoleń wymaganych przez prawo kraju Wykonawcy i Zamawiającego dla bezpiecznego użytkowania urządzeń w Polsce.
5. Wystawienie faktury nastąpi po realizacji zadania i dostarczeniu podpisanego protokołu jakościowego.
6. Zapłata za wykonanie zlecenia nastąpi po wykonaniu zadania na podstawie dostarczonej do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy faktury. Termin płatności - 30 dni.