## Arkusz1
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
FORMULARZ CENOWY
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 1
1 | Mikroskop stereoskopowy z akcesoriami: 1. Mikroskop stereoskopowy trinokularowy z kamerą cyfrową i oświetleniem LED Zakres powiększeń: od min. 3,5× do min. 45× Głowica trinokularowa umożliwiająca podłączenie kamery Kamera cyfrowa o rozdzielczości min. 45 megapikseli, z wyjściem HDMI lub USB Zintegrowane oświetlenie górne i dolne LED z regulacją natężenia Możliwość pracy w świetle odbitym i przechodzącym. Statyw z regulacją wysokości i stabilną podstawą 2. Soczewka pomocnicza (typu Barlow) Współczynnik powiększenia 2× / Mocowanie kompatybilne z obiektywem mikroskopu (gwint typu M48 lub równoważny) 3. Okulary mikroskopowe Powiększenie nominalne 20× / Pole widzenia min. 10 mm / W zestawie dwie sztuki (para) 4. Wyświetlacz cyfrowy do współpracy z kamerą mikroskopową Przekątna ekranu min. 15 cali / Rozdzielczość wyświetlanego obrazu min. Full HD Wejścia sygnałowe: HDMI, VGA lub AV (co najmniej jedno z wymienionych) Przeznaczony do bezpośredniego podłączenia z kamerą mikroskopową 5. Uchwyt do wyświetlacza Regulowany uchwyt montowany do statywu mikroskopu lub stanowiska roboczego Umożliwia stabilne mocowanie oraz zmianę kąta nachylenia i wysokości ekranu 6. Mata antystatyczna do mikroskopu Wykonana z materiału silikonowego odpornego na chemikalia i uszkodzenia mechaniczne Wymiary min. 480 × 320 mm Właściwości antystatyczne (ESD-safe), przeznaczona do ochrony próbek i urządzeń elektronicznych | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 mce
| Termin dostawy: 14 dni kal, | [5 empty] | Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika …....................................................................
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 2
1 | Stacja GNSS D-RTK Stacja GNSS zapewniającc pracę oraz poprawiająca precyzję pomiarów w trzech trybach: stacji bazowej, rover oraz przekaźnika. Dedykowana dla dronów DJI Umożliwiajaca stosowanie jako: stacja bazowa dla drona (w miejscach gdzie nie ma systemu pozycjonowania RTK), jako przedłużenie sygnału (w miejscach gdzie nie ma zasięgu sieci komórkowej) oraz zbieranie poprawek (jako mobilny odbiornik GNSS RTK). Obsługa 5 systemów GNSS, 19 częstotliwości. Obsługa technologii PPP (Precise Point Positioning) i PPK (Post-Processing Kinematic). Dokładność stacji bazowej: Dokładność pojedynczego punktu (nieskalibrowana): Pozioma: 1,5 m (RMS) Pionowa: 3,0 m (RMS) Kalibracja sieci RTK**: Pozioma: 1,0 cm (RMS) + 1 ppm Pionowo: 3,0 cm (RMS) + 1 ppm W zestawie: • Stacja RTK • Walizka transportowa • Tyczka pomiarowa • Tripod/statyw | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 mce
| Termin dostawy: 14 dni kal. | [6 empty] | Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika …....................................................................
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 3
1 | Miniwirówka Kompaktowa wirówka laboratoryjna do przygotowania próbek do PCR i HPLC, rozdzielania komórek, znak CE. Zestaw obejmuje: – 12 miejscowy rotor dla probówek 1,5/2,0 ml, – 32 miejscowy rotor do probówek 0,2 ml (pojedynczych lub w paskach 4 x 8), – 12 adapterów 0,2 ml, – 12 adapterów 0,5 ml, – zasilacz. Prędkość: 500 – 12 500 obr./min. RCF: 9 800 x g. Wymiary: max 203 x 171 x 114 mm. Waga wirówki (bez rotora): max 1,3 kg. Waga rotora: 290- 3100g. Waga zestawu:max 2,7 kg. Gusto K-0530 Bionovo lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 mce
| Termin dostawy: 14 dni kal. | [5 empty] | Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika …....................................................................
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.