|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa modernizacji/remontu** | **Wartość netto** |
| 2019 | **Sieci wodociągowe**  |  |
| Przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy, ul. Kolejowa, /od Rynku do ul. Sienkiewicza/ m. Ostrzeszów Ø 160 HDPE, l = 313 mb; Ø 110 HDPE, l = 6 mb; Ø 90, HDPE l = 12 mb; Ø 32 HDPE, l = 98 mb; | 140 653,77 zł |
| Przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy, ul. Kwiatowa, m. Ostrzeszów Ø 110 HDPE, l = 245 mb; Ø 90 HDPE, l = 56 mb; Ø 32 HDPE, l = 52 mb; | 209 841,18 zł |
| Przebudowa sieci wodociągowej, ul. Wiejska, m. Ostrzeszów Ø 110 HDPE, l = 287 mb;  | 161 677,94 zł |
| Remont infrastruktury wodociągowej w ul. Mostowej  | 76 299,76 zł |
| **Sieci kanalizacyjne**  |  |
| Przebudowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy, ul. Kolejowa, /od Rynku do ul. Sienkiewicza/ m. Ostrzeszów Ø 400 PVC, l = 48 mb; Ø 300 PVC, l = 243 mb; Ø 200 PVC, l = 28 mb; Ø 160 PVC, l = 245 mb; | 541 145,83 zł |
| Remont infrastruktury wodociągowej w ul. Różanej | 130 000,00 zł |
| 2020 | **Sieci wodociągowe**  |  |
| Przebudowa infrastruktury wodociągowej ul. Wierzbowa, m. Ostrzeszów - I etap; ø 160, l = 636 mb; ø 110, l = 23 mb | 471 553,57 zł |
| Remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ul. Skryta | 109 421,96 zł |
| Remont sieci wodociągowej, ul. Kamienna | 81 811,19 zł |
| **Sieci kanalizacyjne**  |  |
| Bezwykopowa renowacja kolektora kanalizacyjnego DN 800 metodą rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV na odcinki od ul. Kościuszki do placu Stawek | 348 300,00 zł |
| 2021 | **Sieci wodociągowe**  |  |
| Przebudowa infrastruktury wodociągowej ul. Leśna Powstańców Wlkp., Wrzosowa, Klasztorna, m. Ostrzeszów Ø 200, PE100 SDR17, l = 684,92 mb; Ø 110, PE100 SDR17, l = 6,85 mb; Ø 225, PE100 SDR17, l = 664 mb; Ø 110, PE100 SDR17, l = 160 mb; Ø 90, PE100 SDR17, l = 3,4 mb | 1 230 340,43 zł |
| Przebudowa infrastruktury wodociągowej ul. WierzbowaØ 160, PE100 l = 636 mb; Ø 110 PE100 l = 23 mb; Ø 160 PE100 l = 491,35 mb; Ø 110 PE100 l = 11,60 mb | 285 422,29 zł |
| Przebudowa infrastruktury wodociągowej ul. Leśna, m. Ostrzeszów Ø 225, PE100 SDR17, l = 537 mb; Ø 110, PE100 SDR17, l = 6,3 mb | 393 932,29 zł |

**Odpowiedź na pytanie 128.**

Stan techniczny infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest dobry o małej awaryjności.

Ważniejsze przedsięwzięcia modernizacyjne i remontowe zrealizowane w latach 2019-2021

|  |  |
| --- | --- |
| **Planowane przedsięwzięcia** | **Wartość netto** |
| **Sieci wodociągowe**  |  |
| Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej | 300 000,00 zł |
| Przebudowa infrastruktury wodociągowej w ulicy Piekary, Garncarskiej i Chmielnej w Ostrzeszowie | 800 000,00 zł |
| **Sieci kanalizacyjne**  |  |
| Przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w ulicy Piekary, Garncarskiej i Chmielnej w Ostrzeszowie | 1 100 000,00 zł |

Plany modernizacyjne na lata 2022-2024