KOSZTORYS OFERTOWY-    Załącznik nr 2

Implant 3D spacer proksymalnej części kości udowej.

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość (A) | Cena jednostkowa za zestaw brutto (B)* | Wartość brutto (A)X (B)* | Producent/ NUMER KATALOGOWY * | NAZWA Asortymentu Na Fakturze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proteza Custom made, spacer proksymalnej części kości udowej o długości 310mm i średnicy 20mm. Cześć proksymalny zakończona stożkiem 12/14, cześć dystalna zakończona trzpieniem heksagonalnym o średnicy 21mm i długości 65mm. Monoblok. Wykonana na zamówienie forma do odlania spacera przy użyciu radioprzezroczystego, sterylnego i samoutwardzalnego cementu kostnego, zawierającego antybiotyk, zawiera pręt wzmacniający o średnicy 6mm. Wykonana na zamówienie forma do odlania spacera Głowy kości udowej stożek 12/14 w rozmiarach od 50-58mm. | zestaw | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy