ZAKRES Nr	2			                                                                                                                       	Załącznik Nr 1A

WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY GENRATORY ATMOSFERY

| Lp | Nr kat. | Parametr |  |  | Średnia ilość oznaczeń na 2 lata | Ilość testów w opakowaniu |  | Proponowana ilość pełnych opakowań przez Wykonawcę | Cena netto 1 op. |  | Stawka VAT | Cena brutto 1 op. | Wart. netto w PLN |  | Wart. brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Kompletny zestaw (woreczek; generator; zamknięcie) do generowania atmosfery 5% zawartości CO2 bez konieczności dodawania wody. |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kompletny zestaw (woreczek; generator; zamknięcie) do generowania atmosfery beztlenowej z indykatorem. |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Indykator warunków beztlenowych. |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

ZAKRES nr    2    		                                                                                                                                                           Załącznik nr 1B

PARAMETRY WYMAGANE DLA GENRATORÓW

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia wymagań, Wpisuje Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Generowanie atmosfery wzbogaconej w 5% CO2 nie wymaga użycia wody oraz nie wymaga użycia katalizatora. |  |
|  | Generowanie atmosfery beztlenowej nie wymaga użycia wody oraz nie wymaga użycia katalizatora. |  |
|  | Pełny zestaw tj. woreczki, generatory atmosfery wzbogaconej w 5% CO2 oraz klipsy umożliwiające zamknięcie muszą pochodzić od jednego producenta. Ilość klipsów winna być skalkulowana w ten sposób, aby 1 klips mógł być użyty10x |  |
|  | Pełny zestaw tj. woreczki, generatory atmosfery beztlenowej oraz klipsy umożliwiające zamknięcie muszą pochodzić od jednego producenta. Ilość klipsów winna być skalkulowana w ten sposób, aby 1 klips mógł być użyty 10x |  |
|  | Generatory atmosfery wzbogaconej w 5% CO2 pakowane pojedynczo w szczelnej torebce foliowej. |  |
|  | Generatory atmosfery beztlenowej pakowane pojedynczo w szczelnej torebce foliowej. |  |
|  | Indykator pozwala skontrolować uzyskanie prawidłowej atmosfery beztlenowej |  |
|  | Data ważności nie krótsza niż 6 miesięcy od momentu dostarczenia do laboratorium. |  |

Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi spełnienie wymagań granicznych dla zestawów do generowania atmosfery wzbogaconej w CO2 i atmosfery beztlenowej punktów: 1-7 z zaznaczeniem i podaniem strony/pliku.

### ZAKRES nr 2																Załącznik nr 1C

- PARAMETRY OCENIANE GENRATORÓW

| Lp. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | PARAMETR OCENIANY | - ZASADY OCENY | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość podłoży, które może być umieszczone w worku z użyciem jednego generatora atmosfery beztlenowej. | PODAĆ | 5 lub więcej - 10 pkt mniej niż 5 - 0 pkt |  |
|  | Ilość podłoży, które może być umieszczone w worku z użyciem jednego generatora atmosfery 5% CO2. | PODAĆ | 2 lub więcej - 10 pkt jedno - 0 pkt |  |
|  | Producent posiada wdrożony i potwierdzony certyfikatem system zarządzania zgodny z wymogami normy ISO 13485. | PODAĆ | Tak - 10 punktów Nie - 0 punktów |  |

Poz. 1-2 Proszę o potwierdzenie dokumentem merytorycznym spełnienie parametru ocenianego z nazwą pliku, którego dotyczy.

Dokument należy złożyć wraz z ofertą.

Poz. 3 Proszę o potwierdzenie aktualnym certyfikatem, spełnienie parametru ocenianego.

Dokument należy złożyć wraz z ofertą.

W przypadku braku potwierdzenia w materiałach merytorycznych (zaznaczenia w tekście i podania strony) parametru ocenianego zamawiający przyzna 0 punktów.