1. Załącznik Nr 1 do Zaproszenia
2. Znak sprawy: SZP.242.55.2023

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Tytuł postępowania

Wykonanie robót budowlanych remontowych pn.:

**„Zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian przy bufecie (parter, bryła AC)”**

Zakres robót

Wykonanie izolacji przeciw wilgociowej, poziomej ścian murowanych metodą iniekcji w ilości ok. 12 mb oraz odtworzenie zawilgoconych tynków w systemie renowacyjnym w ilości ok. 24 m2, a w szczególności:

* wykonanie prac tymczasowych i przygotowawczych niezbędnych do wykonania robót podstawowych,
* trwałe i szczelne wydzielenie miejsca pracy,
* odcięcie wykładziny na 10-15cm (odtworzenie wykładziny po stronie zamawiającego),
* skucie i utylizacja tynków na wysokość średnią ok. 2 m,
* oczyszczenie podłoża,
* trasowanie i wiercenie otworów jednorzędowo,
* przedmuchanie otworów,
* iniekcja materiałem izolacyjnym systemowym,
* zaślepienie otworów zaprawą systemową,
* uzupełnienie szczelin dylatacyjnych materiałem wodoszczelnym,
* izolacja z mikrozapraw uszczelniających,
* szpryc antysolny,
* tynk renowacyjny,
* szpachla renowacyjna,
* gruntowanie i malowanie farbą silikatową,
* usunięcie i utylizacja wszelkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót.

Do obowiązków Wykonawcy należy również utrzymanie miejsca pracy w czystości i porządku, odpowiedzialność za wyrządzone szkody, zapewnienie warunków BHP i p.poż.