|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/53/2024 |  Zawiercie, 10.07.2024 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**Dotyczy przetargu pn.: „Dostawa produktów medycznych i implantów”.**

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 1**

*Dotyczy pakietu nr 4*

Prosimy o potwierdzenie czy nie doszło do omyłki pisarskiej w pakiecie 4 pozycja 10 i 11. W załączniku nr 2 do SWZ- Formularz asortymentowo-cenowy jest wpisana ilość 0 szt. Prosimy o wskazanie ilości.

**Odpowiedź /zmiana/:**

Zamawiający wskazuje zamawiane ilości:

1. poz. 10 Specjalistyczna nić dedykowana do obszycia ścięgna w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego (…) – ilość wymagana 3 sztuki,
2. poz. 11 Mocna niewchłanialna nić (…) ilość wymagana 5 sztuk.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić dokonaną zmianę w formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do SWZ.

**Pytanie nr 2**

*Dotyczy pakietu nr 4*

Prosimy o potwierdzenie, że ostateczny kształt depozytu implantów dla Pakietu 4 (bez pozycji 36 i 37) zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z docelowym użytkownikiem. Taki zapis pozwala Zamawiającemu na dostosowywanie ilości zdeponowanych zestawów do potrzeb zabiegowych jednostki.

**Odpowiedź /zmiana/:**

Zamawiający informuje, że w projekcie umowy przechowania (depozytu) – załącznik nr 3 do wzoru umowy, Zamawiający uregulował tą kwestię w § 2 ust. 3 w następujący sposób: „Wykonawca zobowiązuje się przechowywać u Zamawiającego w każdym czasie obowiązywania Umowy Produkty w ilości nie mniejszej niż zawierającej pełny asortyment pozwalający zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego w oparciu o załącznik nr 2 do Projektowanych postanowień umowy – Formularzu asortymentowo cenowym.”

Powyższe jest konsekwencją zapisu § 2 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy dla pakietu nr 1, 2 i 4 w brzmieniu: „w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy stworzenia depozytu w pomieszczeniach Bloku Operacyjnego, zawierającego pełny asortyment przedmiotu dostawy na zasadach określonych umową przechowania;”

**Zamawiający do § 2 ust. 3 umowy depozytu dodaje zapis: „****Ilości Produktów przekazanych do depozytu zostaną każdorazowo ustalone z Zamawiającym.”**

**Pytanie nr 3**

*Dotyczy pakietu 4*

Prosimy o zgodę na użyczenie instrumentarium dla Pakietu 4 (bez pozycji 36 i 37) na czas trwania umowy. Ostateczny kształt i zakres instrumentarium zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z docelowym użytkownikiem. Taki zapis pozwala Zamawiającemu na dostosowywanie ilości zdeponowanych zestawów do potrzeb zabiegowych jednostki.

**Odpowiedź /zmiana/:**

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający zmienia brzmienie § 1 ust. 1 w zakresie pakietu nr 4 poprzez dodanie po słowach „na czas trwania zabiegu z jego użyciem” słów „**lub na czas trwania umowy**”.

Zamawiający powyższy zapis wprowadza także w zakresie pakietu nr 1 i 2 oraz dodaje zapisy zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

**Pytanie nr 4**

*Dotyczy pakietu 4 poz. 36, 37*

Czy Zamawiający potwierdza, że implanty oraz instrumentarium koniecznie do przeprowadzenia zabiegu dla Pakietu 4 Pozycja 36, 37 były dostarczone w formule LOANER SET czyli tzw. „Lotnej”, tj. po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego. Dostawa do 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania, w kontenerze sterylizacyjnym.

**Odpowiedź /zmiana/:**

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dodaje do § 2 ust. 1 PPU w zakresie pakietu nr 1, 2 i 4 ppkt 7) w brzmieniu:

**„dostawy przedmiotu umowy w zakresie poz. 36-37 załącznik nr 2 do umowy na podstawie zgłoszenia (zestaw lotny) przez Zamawiającego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia wraz z użyczeniem wymaganego instrumentarium na czas trwania zabiegu z jego użyciem lub na czas trwania umowy.** ***Zapis pozostanie tylko w zakresie pakietu nr 4.”***

**Pytanie nr 5**

*Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ)*

W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawę implantów oraz użyczenia instrumentarium niezbędnego do przeprowadzenia zabiegów, prosimy o dodanie do obecnego brzemienia wzoru umowy, poniższych zapisów uszczegółowiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu i użyczenia instrumentarium tj.:

1. Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie, generowanego z systemu, dokumentu WZ. Osobą odpowiedzialną za depozyt jest: .......................................... .
2. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów.
3. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
4. W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.
5. W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
6. Zamawiający prześle Wykonawcy niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od wykorzystania materiału, protokół zużycia: PROTOKÓŁ ZUŻYCIA PRODUKTÓW.
7. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 15 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby.
8. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.
9. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane.
10. Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą.
11. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały,
12. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa w pkt. 10 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.
13. Na uzupełniony depozyt zostanie wystawiona faktura VAT z terminem płatności.
14. Firma użycza instrumentarium dotyczy Pakiet nr ….- ……………………………
15. Firma użycza sprzętu na niżej wymienionych warunkach:
	1. Właścicielem sprzętu pozostaje Firma
	2. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić właściwe warunki przechowywania i użycia sprzętu
	3. Firma oświadcza, że przedmiot użyczenia jest sprawny technicznie. W razie stwierdzenia przez Szpital jakichkolwiek wad w działaniu Sprzętu, Szpital powiadomi firmę jako jedyny podmiot uprawniony do wykonania lub zlecenia wykonania naprawy Sprzętu, a w razie jego zużycia wymieni go na nowy. W razie wystąpienia usterki lub uszkodzenia Sprzętu wskutek niewłaściwej obsługi lub użycia przez Szpital, Firma ma prawo do obciążenia Szpitala kosztem naprawy i/lub części zamiennych lub wymiany Sprzętu, jeśli Sprzęt nie nadaje się do naprawy lub został zagubiony, według aktualnych stawek .
	4. Szpital zapewnia, że sprzęt będzie obsługiwany i używany przez pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. Szpital nie przekaże sprzętu osobom trzecim poza miejsce użytkowania, którym jest siedziba Szpitala. Szpital nie ma w szczególności prawa sprzedawać, wydzierżawiać, oddawać do używania Sprzętu bądź cedować praw do sprzętu wynikających z niniejszej Umowy na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej, pisemnej zgody Firmy.
	5. Firma zobowiązuje się do odbioru użyczonego instrumentarium, po zakończeniu umowy, na własny koszt.”

**Odpowiedź /zmiana/:**

1. Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie, generowanego z systemu, dokumentu WZ. Osobą odpowiedzialną za depozyt jest: .......................................... . **Zamawiający uregulował to w § 2 ust. 1 umowy depozytu.**
2. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów. **Zamawiający uregulował to w § 2 ust. 5 umowy depozytu.**
3. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. **Zamawiający uregulował to w § 2 ust. 8 umowy depozytu.**
4. W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów. **Zamawiający nie wyraża zgody.**
5. W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu. **Zamawiający uregulował to w § 2 ust. 11 umowy depozytu.**
6. Zamawiający prześle Wykonawcy niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od wykorzystania materiału, protokół zużycia: PROTOKÓŁ ZUŻYCIA PRODUKTÓW. **Zamawiający uregulował to w § 2 ust. 12 umowy depozytu – Zamawiający przewidział 3 dni robocze**
7. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 15 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby. **Zamawiający nie wyraża zgody.**
8. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego. **Zamawiający nie wyraża zgody.**
9. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane. **Zamawiający uregulował to w § 2 ust. 14 umowy depozytu.**
10. Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą. **Zamawiający uregulował to § 2 ust. 17 umowy depozytu.**
11. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały, **Do § 2 Zamawiający dodaje ust. 19 w brzmieniu:** **Ewentualne braki lub uszkodzenia Produktów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone Produkty, po wyjaśnieniu rozbieżności i zaakceptowaniu przez Zamawiającego.**
12. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa w pkt. 10 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego. **Do § 2 Zamawiający dodaje ust. 20 w brzmieniu:**  **Braki oraz uszkodzenia Produktów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa w ust. 17 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury, po wyjaśnieniu rozbieżności i zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a depozyt zostanie dostosowany do stanu wyjściowego.**
13. Na uzupełniony depozyt zostanie wystawiona faktura VAT z terminem płatności. **Zamawiający nie wyraża zgody. Kwestie te są uregulowane w § 2 ust. 12 i 13 umowy depozytu.**
14. Firma użycza instrumentarium dotyczy Pakiet nr …-– …………………………… **Zamawiający nie dodaje tego zapisu.**

**Zamawiający dodaje poniższe zapisy do § 1 PPU dot. pakietu nr 1,2 i 4:**

**Jeżeli Wykonawca użyczy instrumentarium na czas trwania umowy, wówczas obowiązują następujące warunki użyczenia:**

* 1. **Właścicielem przedmiotu użyczenia pozostaje Wykonawca.**
	2. **Zamawiający zobowiązuje się zapewnić właściwe warunki przechowywania i użycia przedmiotu użyczenia.**
	3. **Wykonawca oświadcza, że przedmiot użyczenia jest sprawny technicznie. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek wad w działaniu przedmiotu użyczenia, Zamawiający powiadomi Wykonawcę jako jedyny podmiot uprawniony do wykonania lub zlecenia wykonania naprawy przedmiotu użyczenia, a w razie jego zużycia wymieni go na nowy.**
	4. **Zamawiający zapewnia, że przedmiot użyczenia będzie obsługiwany i używany przez pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. Zamawiający nie przekaże przedmiotu użyczenia osobom trzecim poza miejsce użytkowania, którym jest siedziba Zamawiającego. Zamawiający nie ma w szczególności prawa sprzedawać, wydzierżawiać, oddawać do używania przedmiotu użyczenia bądź cedować praw do przedmiotu użyczenia wynikających z niniejszej Umowy na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej, pisemnej zgody Wykonawcy.**
	5. **Wykonawca zobowiązuje się do odbioru użyczonego instrumentarium, po zakończeniu umowy, na własny koszt.”**

**Pytanie nr 6**

*Dotyczy § 4 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ)*

Prosimy o wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji i wymiany towaru po uznaniu reklamacji na 5 dni roboczych. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 1 dnia jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

**Odpowiedź /zmiana/:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych. Zmianie ulega brzmienie § 4 ust. 3 w następujący sposób:

Wszelkie wady przedmiotu dostawy lub przedmiotu użyczenia oraz reklamacje dotyczące niezgodności co do ilości dostarczonego przedmiotu dostawy lub przedmiotu użyczenia zgłaszane będą drogą elektroniczną na adres ………. w ciągu 2 dni roboczych od wykrycia wady. Termin na wykonanie obowiązków gwarancyjnych – dostarczenie przedmiotu dostawy, użyczenia wolnego od wad i w ilości zgodnie z zamówieniem wynosi **pięć dni roboczych** od momentu zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. Wykonawca będzie realizował obowiązki wynikające z gwarancji na własny koszt i ryzyko.

**Pytanie nr 7**

Dotyczy §6 ust. 6 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ)

Prosimy o odstąpienie od zapisu dot. potrącania wysokości kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

 Zamawiający zmienia brzmienie § 2 ust. 1 umowy depozytu poprzez dodanie po słowach” załącznik nr 1 do niniejszej umowy” słów: „lub na podstawie dokumentu WZ”.

Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:

Wykonawca, w związku z realizacją Umowy oddaje na przechowanie, a Zamawiający zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym oddane mu na przechowanie Produkty. Przyjęcie przedmiotów na przechowanie zostanie potwierdzone protokołem przyjęcia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy **lub na podstawie dokumentu WZ** podpisany przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron niniejszej umowy.

W związku z dokonanymi zmianami w projektowanych postanowieniach umowy, Zamawiający przekazuje ujednoliconą wersję załącznika nr 4 do SWZ – PPU oraz załącznika nr 3 do umowy – umowy przechowania (depozytu).