| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość badań w okresie 3 lat | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT podana w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta i nr katalogowy |
| 1 | Zestaw odczynników do wykonania badań: | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | Aminotransferaza asparaginianowa AST | 3 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Aminotransferaza alaninowa ALT | 6 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Fosfataza alkaliczna ALP | 2 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Bilirubina całkowita | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Wapń | 4 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Cholesterol całkowity | 5 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Cholesterol HDL | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Kreatynina | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Glukoza | 7 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Mocznik | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Kwas moczowy | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Magnez | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Żelazo | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Trójglicerydy | 4 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Gamma-glutamylotransferaza GGTP | 3 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Białko C-reaktywne met. immunoturbidymetryczna | 7 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Fosfor nieorganiczny | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalibratory, kontrole na poziomie N i P, mocz kontrolny – poziom normalny (oznaczenie wapń w moczu), odczynniki myjące oraz kuwety i inne części zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dzierżawa analizatora biochemicznego | x | x | x |  | x |  |  | x |
| Razem: |  |  | x |

W pozycji nr 3 w kolumnie nr 6„Cena jednostkowa netto” należy podać cenę netto dzierżawy miesięcznej analizatora, w kolumnie nr 8 ”Wartość netto” podać należy cenę netto dzierżawy analizatora w okresie 36 miesięcy oraz w kolumnie nr 9 „ Wartość brutto”  podać należy cenę brutto dzierżawy analizatora w okresie 36 miesięcy.

Uwagi:

- wyszczególnić płyny kalibratory, kontrole na poziomie N i P, odczynniki myjące oraz  kuwety i inne części zużywalne w ilościach odpowiadających przedstawionej  ilości badań

- cena jednostkowa netto’ oznacza cenę netto jednego opakowania.

Wymagania dotyczące Pakietu nr 6 -  dzierżawa analizatora biochemicznego w okresie umowy 36 miesięcy wraz z dostawą asortymentu odczynników

- Wszystkie odczynniki muszą być w postaci ciekłej, gotowe do wstawienia na pokład analizatora bez konieczności jakiejkolwiek preparatyki.

- Ast, Alt, kreatynina – jednoskładnikowe.

- Wapń – Arsenazo.

- Wielkość opakować jednoskładnikowych nie powinna przekraczać 100 ml.

- Wymaga się dostarczenia kart charakterystyki do odczynników w języku polskim.

- Wykonawca gwarantuje, iż analizator znajduje się w stanie sprawnym do użytku oraz zobowiązuje się do utrzymywania analizatora w stanie sprawnym do użytku przez cały okres obowiązywania umowy.

- Obowiązkiem Wykonawcy  jest zapewnienie w cenie oferty 2 razy w roku przeglądu serwisowego.

- Kontrola jakości wykonywana jest codziennie na dwóch poziomach, z wyjątkiem wapń w moczu codziennie na jednym poziomie.

- W przypadku awarii aparatu Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia aparatu zastępczego przystosowanego do dostarczonych przez Wykonawcę odczynników.

- W terminie ustalonym w porozumieniu z Zamawiającym Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi analizator do dwóch tygodnia od dnia podpisana umowy.

- Termin płatności do 30 dni od daty wystawienia faktury.

- Aparat podlegający dzierżawie z możliwością połączenia z laboratoryjnym systemem informatycznym. Wykonawca zobowiązuje się do podłączenia analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego (LIS) firmy SOFTOR S.A. pracującego w Laboratorium oraz do uruchomienia transmisji danych. Obsługa protokołu HL7.

- Przekazanie analizatora nastąpi na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez obie Strony, zawierającego szczegółowy opis analizatora z uwzględnieniem jego stanu technicznego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu Laboratorium w zakresie użytkowania analizatora pozwalającego na rozpoczęcie pracy w ciągu 1 dnia roboczego od dnia obowiązywania umowy.

- Wszelkie koszty związane z transportem, zainstalowaniem, serwisowaniem, ewentualną naprawą i odinstalowaniem analizatora ponosi Wykonawca.

- Po okresie obowiązywania umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy analizator w stanie niepogorszonym, pomniejszonym o normalny stopień zużycia wynikający z eksploatacji.

- Zwrot analizatora zostanie potwierdzony protokołem. Przekazanie analizatora do naprawy jak również jego zwrot zostanie potwierdzony protokołem.

…………….……. (miejscowość), dnia ………………………..….2024 r.

Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego

dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

Nazwa: ………………………………………………….

Rok produkcji: ………………..

Producent: ……………………………………..

Wartość księgowa: ……………………….. PLN

| Lp. | Wymagane graniczne parametry | Parametry oferowanego analizatora (potwierdzenie parametrów granicznych – TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
|  | W pełni automatyczny analizator biochemiczny wolnostojący |  |
|  | Analizator biochemiczny nie starszy niż rok 2019 (bez komputera zewnętrznego) |  |
|  | Dostarczenie aplikacji na analizator i ich wprowadzenie. |  |
|  | Praca w systemie odczynnikowym całkowicie otwartym – otwarte wszystkie kanały aplikacyjne |  |
|  | Analizator pracujący w zakresie pomiarowym dł. fali 340 - 800 nm – min. 12 długości fal |  |
|  | Wydajność analizatora: stała prędkość min. 200 testów fotometrycznych na godzinę, bez ISE |  |
|  | Wykorzystywane metody pomiarowe: kinetyczna, punktu końcowe, turbidymetryczna |  |
|  | Możliwość wykonywania badań w: surowicy, osoczu i moczu |  |
|  | Możliwość wykonywania badań w zakresie: substraty - enzymy - białka specyficzne |  |
|  | System pracy analizatora w trybie „pacjent po pacjencie" |  |
|  | Próby pilne „cito„ - możliwość dostawienia dowolnej ilości prób citowych w rotorze próbkowym |  |
|  | Analizator wyposażony w detektory: automatycznego monitorowania poziomu próbki automatycznego monitorowania poziomu odczynnika |  |
|  | Kuwety pomiarowe wielorazowego użytku z 8. stopniowym układem myjącym. |  |
|  | Analizator wyposażony w system kontroli czystości kuwet. |  |
|  | Zużycie wody dejonizowanej nie większe niż 4,5 litra na godzinę pracy analizatora |  |
|  | Min. objętość mieszaniny reakcyjnej 150 mikrolitrów |  |
|  | Min. objętość próbki 2 mikrolitry |  |
|  | Rotor próbkowy: min. 40 pozycji |  |
|  | Rotor odczynnikowy: min. 40 pozycji |  |
|  | Ochrona antykolizyjna próbnika przy ruchach w pionie i w poziomie. |  |

Uwaga:

Oferta Wykonawcy, który nie wpisze żadnej wartości odpowiednio liczbowej/słownej/sformułowania TAK lub NIE, w obrębie poszczególnych parametrów granicznych analizatora lub wpisze, że analizator nie posiada parametru, w przypadku, gdy będzie on obligatoryjny, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.

....................................                                         ................................................................

miejscowość i data			                    podpis (upełnomocniony przedstawiciel)