## Cz. 2 medyczna
| Część Nr 2 | Formularz asortymentowo - cenowy (opis przedmiotu zamówienia) | [5 empty] | teks jedn. Załącznik nr 2 do SWZ
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa artykułu oferowanego przez Wykonawcę spełniającego wymagania z kol. nr 2 (ew. marka, typ, parametry) | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto (6x8+6) | VAT% | Wartość netto (5x6) | Wartość brutto (9x8+9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Skaner żył i naczyń krwionośnych - z menu w języku polskim, wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD oraz funkcję foto.Tryb foto daje możliwość́ robienia i przechowywania zdjęć́ obrazowanych żył. Złącze komputerowe, pozwala przesyłać dane. Kolorowy wyświetlacz LCD. 7 dostępnych kolorów: dla rożnych kolorów skóry, tatuaży, mocno zniszczonej skóry. 3 dostępne rozmiary wyświetlania odpowiednie dla dorosłych, dzieci i noworodków. 5 poziomów jasności wyświetlany obraz ustawiany do najbardziej komfortowej jasności. Odwrócenie kolorów, pozwala zmniejszyć́ interferencję włosów na ramionach i rozjaśnić́ naczynia krwionośne. Tryb wzmocnienia obrazu zwiększa przejrzystość́ wykrywania naczyń krwionośnych. Kolorometryczne wskazanie głębokości żył. Zasilanie ładowania : 5V 2.0A, 100V-240V 50Hz-60Hz Waga: 380g Rozmiar : 24 x 6,5 x 5,5 cm. Poziom hałasu: < 20db. Bateria: litowa wielokrotnego ładowania 5000mA. Czas pracy: 4-5 h lub tryb ciągły przy zasilaniu sieciowym Wyświetlacz LCD: 2,4 cala Menu: język polski, Głębokość wykrywania : 10-12 mm Odległość wykrywania: 25-35 cm Dokładność położenia naczyń ± 0,3 mm |  | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA - z półką na buty i blat HPL szafka przyłóżkowa - konstrukcja z blachy stalowej malowanej proszkowo, wyposażona w szyfladę na prowadnicach rolkowych, drzwiczki zamykane z zatrzaskiem magnetycznym. Szafka wyposażona w 4 kółka niebrudzące powierzchni w tym dwa z hamulcami, o średnicy 50 mm. Powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, blat szafki z płyty HPL, drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do koloru blatu (kolory do uzgdnienia z Zamawiającym), szafka wyposażona w półkę na buty wykonaną z siatki metalowej. Wymiary: szr. 430 mm x gł. 430 mm x wys. 800 mm (+/- 2 cm) |  | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | WÓZEK INWALIDZKI - specjalny multipozycyjny wózek inwalidzki - multipozycyjny, dla osób ważących max. 135 kg, wyposażony w ortopedyczną tapicerkę typu Contur wykonaną z DARTEX-u, siedzisko i oparcie typu Contur, regulowany zagłówek, regulowana objętość zagłówka, regulowany płynnie kąt nachylenia oparcia przy pomocy sprężyn hydraulicznych, regulowany kąt nachylenia siedziska przy pomocy sprężyn hydraulicznych, regulowany kąt nachylenia podnóżków, regulowany kąt nachylenia płyty podnóżka, regulowana wysokość rączek do pchania, zabezpieczenia na kolana, regulowana głębokość siedzenia, regulowana szerokość siedzenia w zakresie min. 50 – 55 cm, regulowana odległość podnóżków względem siebie, regulowana wysokość podłokietników, możliwość zmiany wysokości siedzenia, koła na szybkozłącza.". Gwarancja min 24 m-ce |  | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | MONITOR PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH - monitor funkcji życiowych pacjenta z modułami pulsoksymetru (pomiar saturacji), pulsu, krzywej SpO2 pleth oraz ciśnieniomierza, kolorowy i czytelny wyświetlacz 4.3" LCD z trybem wyświetlania standard oraz duże cyfry, menu w języku polskim, 4 poziomu głośności alarmu, pamięć mierzonych wartości, zasilanie akumulatorowe i sieciowe, poziom akumulatora widoczny na ekranie monitora, wbudowana rączka, przeznaczony dla dorosłych, na wyposażeniu czujnik SpO2 oraz mankiet NIBP da wskazanej grupy wiekowej. Zakres działania: saturacja 0 - 100% - dokładność dla zakresu 70-100% +/- 2%, pomiar krwi dorośli: skurczowe 40-270 mm Hg, rozkurczowe 10-215 mm Hg, średnie 20-235, zabezpieczenie preciwko nadmiernemu ciśnieniu w mankiecie 300 mm Hg. |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. | KOZETKA LEKARSKA - rama metalowa, tapicerowana materiałem zmywalnym, z regulowanym zagłówkiem i uchwytem na papier. Wymiary (+/- 2 cm) Wysokość: 51 cm, Szerokość: 55 cm, długość 188 cm, Kąt nachylenia zagłówka +/- 40°, dopuszczalne obciążenia 180 kg. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym. |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. | REDUKTOR TLENU - do pojemnika jednorazowego z wodą lub nawilżacza bąbelkującego z alarmem z przepływem 0-15 l/min. Reduktor z dozownikiem i nawilżaczem, po połączeniu z butlą tlenową, przeznaczony jest do redukcji ciśnienia, ustalania wymaganego przepływu i nawilżania tlenu pobieranego z butli, wyposażony w manometr wskazujący ciśnienie w butli, funkcja regulacji przepływu umozliwiająca podanie pacjentowi od 0 do 15l/min nawilżonego tlen. (Zamawiający dopuszcza reduktor do tlenu medycznego z nawilżaczem, pojemnik jednorazowy. Reduktor wysokiego ciśnienia, który umożliwia połączenie urządzenia medycznego wymagającego dużego przepływu gazu. • Reduktor ze stałym przepływem • Obrotowy manometr, który umożliwia wygodny odczyt wskazań • Ergonomiczny i opływowy kształt • Łatwe czyszczenie powierzchni • Kompaktowy i przyjazny dla użytkownika Przepływ 0 – 15 l/min). (Zamawiający wymaga aby reduktor tlenu posiadał stały przepływ 0-15 l/min, bez posiadania szybkozłącza. Reduktor ma posiadać możliwość podłączenia urządzenia medycznego wymagającego dużego przepływu gazu do butli z tlenem. Zamawiający wymaga wyposażenia reduktora w obrotowy manometr. Zamawiający wymaga, aby butelki nawilżacza były jednorazowe, ale wypełnione wodą sterylną o pojemności min. 340 ml pakowane po 20 szt.) |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Razem Część Nr 2 poz. 1-6: | [6 empty] | 0 | 0