OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia parkowego wokół Morskiego Oka przy ul. Pułaskiego w Lęborku

Charakterystyka zadania
1. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia parkowego wokół Morskiego Oka przy ul. Pułaskiego w Lęborku;
2. Długość projektowanej sieci kablowej wynosi ok. 285 m;
3. Zakres zamówienia obejmuje:
1. wykonanie map do celów projektowych w niezbędnym zakresie ,
2. wykonanie koncepcji,
3. wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego,
4. sporządzenie kosztorysu inwestorskiego,
5. opracowanie przedmiaru robót wg słownika CPV,
6. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
7. uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów,
8. uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.
  4. Zamawiający dysponuje warunkami przyłączenia do sieci Energa Oświetlenia (zał. nr 2).
  5. Oświetlenie dotyczy obszaru wykonanego zagospodarowania zieleni parkowej, a przebieg alejek pokazany jest na załączniku nr 4, a szkic ewentualnego przebiegu linii oświetlenia pokazano na zał. nr 1.
  6. Obszar, na którym projektowane będzie oświetlenie ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

1. Termin realizacji:
  1. Termin realizacji zamówienia : 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
  2. Za ostateczny termin wykonania zadania uważa się termin przedłożenia wszystkich elementów dokumentacji projektowej o których mowa w punkcie B) niniejszego rozdziału wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę opatrzoną klauzulą organu wydającego tę decyzję, stwierdzającą że decyzja stała się ostateczna.
2. W zakresie oferty należy uwzględnić wykonanie następujących elementów dokumentacji projektowej:
  1. Koncepcja oświetlenia parkowego – w 2 egzemplarzach do przekazania dla zamawiającego wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.:doc, pdf,),
  2. Projekt budowlano-wykonawczy - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego tj. Dz.U. z 2018r. poz 1935 - w 5 egzemplarzach dla zamawiającego w tym 2 egzemplarze zatwierdzone przez organ wydający pozwolenie na budowę i 3 dodatkowe egzemplarze wraz z wersją elektroniczną (2 egz.),
  3. Kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130 poz. 1389) w 1 egzemplarzu wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.: doc, pdf, ),
  4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1129 z późn.zm.) - w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.: doc, pdf,),
  5. Przedmiar robót – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1129 z późn.zm.) - w 5 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.: doc, pdf, inne),
  6. Mapa do celów projektowych – 1 egz. kopii mapy należy przekazać Zamawiającemu niezależnie od innych egzemplarzy,
C) Sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej do dnia …......... do godz.1200.

D) Kryterium oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
Oferta, zawierająca najniższą cenę uznana zostanie za ofertę najkorzystniejszą.

E) Zlecenie realizacji zamówienia:
1. Możliwy jest podział zamówienia na elementy i dokonywanie płatności po odbiorach poszczególnych elementów, zgodnie z zatwierdzonym przez obie strony harmonogramem rzeczowo-finansowym, który stanowić będzie załącznik do umowy..
2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy.

F) Uwagi formalne:
1. Uprawnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest Romuald Babul, Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lęborku, tel. 59 8637 753, e-mail:inwestycje@um.lebork.pl .
2. W przypadku pytań związanych z obsługą platformy prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexcus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00.

ZAŁĄCZNIKI:
1) Mapa z projektowaną
      linią oświetlenia
2) Warunki przyłączenia
1. Projekt umowy
2. Mapa zagospodarowania zieleni

.........................................................
(podpis i data)