| UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków tel. +4812-663-39-03, e-mail: bzp@uj.edu.pl ; www.uj.edu.pl www.przetargi.uj.edu.pl |  |
| --- | --- |

# Kraków, dnia 27 marca 2024 r.

# SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

zwana dalej w skrócie SWZ

Rozdział I - Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.

  - Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.

  - Jednostka prowadząca sprawę:

Dział Zamówień Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków, 
tel.: +48 12 663-39-03;

godziny urzędowania: poniedziałek-piątek; 7:30 do 15:30; z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;

strona internetowa (adres url): https://www.uj.edu.pl ; https://przetargi.uj.edu.pl/.

narzędzie komercyjne do prowadzenia postępowania: https://platformazakupowa.pl .

adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem (adres profilu nabywcy): https://platformazakupowa.pl/transakcja/907392

Rozdział II - Tryb udzielenia zamówienia.

      - Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

      - Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2023 poz. 1610 ze zm.).

  - Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy pojazdu wyposażonego w laboratorium środowiskowe wraz z akcesoriami na potrzeby Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawiera załącznik A do SWZ.

- Przedmiot zamówienia, oprócz usług towarzyszących (jak wykonanie, dostawa, itp.) obejmuje również szkolenie z obsługi części laboratoryjnej pojazdu, które Wykonawca musi przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego (Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków), w zakresie prawidłowej obsługi dostarczonego pojazdu. Szkolenie musi zostać przewidziane dla maksymalnie 5 osób (użytkowników) w wymiarze do 5 godzin, a w ramach niniejszego szkolenia musi zostać przewidziana jazda testowa poza terenem zabudowanym.

- Wymagania ogólne dla całości zamówienia:

  - Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ i jej załącznikach;

  - dostarczany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (nieużywany),

  - oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. musi obejmować całość przedmiotu zamówienia;

  - Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w rozdziale V SWZ terminie;

  - Wykonawca musi skalkulować w cenie oferty wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu, dostawy, szkolenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, tj. Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków;

  - Składanie ofert równoważnych – przedmiot zamówienia został opisany w sposób precyzyjny i zrozumiały, bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę.

    - Ewentualne wskazanie w treści załącznika A do SWZ nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub miejsc pochodzenia opisywanego przedmiotu zamówienia określa wyłącznie preferowaną jakość oraz poziom parametrów technicznych i/lub funkcjonalno-użytkowych, którymi zainteresowany jest Zamawiający. Stąd też, wyraźnie podkreśla się, iż ww. nazwom, znakom towarowym, patentom lub miejscom pochodzenia towarzyszy zapis „lub równoważny”.

    - Pod pojęciem „równoważności” rozumie się oferowanie urządzeń/elementów posiadających:

  - co najmniej te same cechy (tj. właściwości funkcjonalne i użytkowe), co podane w załączniku A do SWZ;

  - parametry techniczne na poziomie co najmniej takim, jak wskazane przez Zamawiającego (w tym zakresie Zamawiający dopuszcza również rozwiązania lepsze niż opisane przez niego, w szczególności wynikające z unowocześnienia technologicznej linii produkcyjnej).

- Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne i/lub funkcjonalno-użytkowe określone w SWZ bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane.

- Wykonawca musi zaoferować dla przedmiotu zamówienia co najmniej: 24 miesięczny okres gwarancji.

- Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 38540000-2 maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa,

38500000-0 aparatura kontrolna i badawcza.

- Zamówienie udzielane jest w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza https://id.uj.edu.pl. Pełny opis Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w Uniwersytecie Jagiellońskim dostępny jest na stronie: https://id.uj.edu.pl/wniosek. Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w Uniwersytecie Jagiellońskim realizowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 marca 2019 r. o pierwszym konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”) - https://www.bip.nauka.gov.pl/inicjatywa-doskonalosci-uczelnia-badawcza

Rozdział IV – Przedmiotowe środki dowodowe – nie dotyczy.

Rozdział V - Termin wykonania zamówienia.

      - Zamówienie musi być zrealizowane w terminie do 5 miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia tj. zawarcia Umowy, w tym:

  - 1 miesiąc na przygotowanie i przedstawienie do akceptacji projektu pojazdu wyposażonego w laboratorium środowiskowe;

  - 4 miesiące na realizację przedmiotu zamówienia na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu.

      - Wykonawca zapewnia gotowość do realizacji zamówienia w dniu zawarcia Umowy.

Rozdział VI - Opis warunków podmiotowych udziału w postępowaniu.

- Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

- Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

- Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

- Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który wykaże, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku zamówień powtarzających się lub ciągłych wykonuje, co najmniej jedną dostawę pojazdu wyposażonego w mobilne laboratorium o wartości nie mniejszej niż 200 000 złotych brutto, a dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez „odrębny kontrakt” zamawiający rozumie jedną, pisemną umowę odpłatną – a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.

5.	Weryfikacji i oceny warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez uczestniczących w postępowaniu wykonawców 
z zachowaniem sposobu i formy, o których mowa w niniejszej SWZ.

6.	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7.	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (podpisane przez ten podmiot, na zasadach wskazanych w Rozdziale IX ust. 1 pkt 6) lit. a) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do formularza oferty.

8.	W odniesieniu do warunków dotyczących potencjału technicznego lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

9.	Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

10.	Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Rozdział VII - Podstawy wykluczenia wykonawców.

- Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami:

  - art. 108 ust. 1 PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2, tj.:

    - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

    - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

    - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

    - wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

    - jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

    - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP.

  - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 129).

- Stosownie do treści art. 109 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 109 ust. 1 pkt 1);

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust.1 pkt 4);

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów (art. 109 ust. 1 pkt 5);

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady (art. 109 ust. 
1 pkt 7);

- który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 8);

- który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 9);

- który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 10).

- W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4, Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

Rozdział VIII - Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

              - Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:

- W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w rozdziale VII SWZ, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do formularza oferty.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w rozdziale VI SWZ, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1b do formularza oferty.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany 
do złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1) w części dotyczącej podwykonawców.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w punkcie 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

- Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich:

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

  - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego – dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

  - Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż pięć (5) dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:

- wykaz dostaw zawierający informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale VI SWZ, w szczególności: podmiot na rzecz którego dostawa była realizowana, przedmiot dostawy, wartość oraz datę wykonania;

- dowody określające czy dostawy zamieszczone w „Wykazie dostaw” zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

- W przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach podmiotów udostępniających zasoby wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe winny zostać przedstawione przez ten podmiot w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

- Jeżeli, w toku postępowania, wykonawca nie złoży oświadczenia, oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Rozdział IX – Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do kontaktów z wykonawcami.

            - Informacje ogólne.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu narzędzia komercyjnego https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

  - Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

    - akceptuje warunki korzystania z https://platformazakupowa.pl określone w regulaminie zamieszczonym w zakładce „Regulamin” oraz uznaje 
go za wiążący;

    - zapozna się z instrukcją korzystania z https://platformazakupowa.pl, a w szczególności z zasadami logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz dokonywania innych czynności w niniejszym postępowaniu przy użyciu https://platformazakupowa.pl dostępną 
na https://platformazakupowa.pl – link poniżej:

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

lub w zakładce: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz będzie ją stosować.

  - Wymagania techniczne i organizacyjne składania ofert, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, oświadczeń oraz informacji przekazywanych z ich użyciem opisane zostały 
na https://platformazakupowa.pl, w regulaminie zamieszczonym w zakładce „Regulamin” oraz instrukcji składania ofert (linki w ust. 1.2.2 powyżej).

  - Wielkość plików:

    - w odniesieniu do oferty – maksymalna liczba plików to 10 po 150 MB każdy;

    - w przypadku komunikacji – wiadomość do zamawiającego max. 500 MB;

  - Komunikacja między zamawiającym i wykonawcami odbywa się przy użyciu narzędzia komercyjnego https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

    - W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:

  - przesyłania zamawiającemu pytań do treści SWZ;

  - przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;

  - przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego 
do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

  - przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

  - przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych;

  - przesłania odpowiedzi na inne wezwania zamawiającego wynikające z ustawy – Prawo zamówień publicznych;

  - przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń wykonawcy;

  - przesyłania odwołania/innych

odbywa się za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl i formularza: 
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku: „Wyślij wiadomość 
do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

    - Zamawiający przekazuje wykonawcom informacje za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający zamieszcza na platformie w sekcji: „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl 
do konkretnego wykonawcy.

    - Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl przesyłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

    - Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na https://platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;

  - zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer;

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.

    - Szyfrowanie na https://platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

    - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

  - Sposób sporządzenia i przekazania dokumentów elektronicznych oraz cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 2452 z późn. zm) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t. j.: Dz. U. 2020 r., poz. 2415 z późn. zm.), tj.:

  - dokumenty lub oświadczenia, w tym oferta, składane są w oryginale w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
W przypadku składania podpisu kwalifikowanego i wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES. Oferta złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, z uwagi na niezgodność z art. 63 tej ustawy;

  - dokumenty wystawione w formie elektronicznej przekazuje się jako dokumenty elektroniczne, zapewniając zamawiającemu możliwość weryfikacji podpisów;

  - jeżeli oryginał dokumentu, oświadczenia lub inne dokumenty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać cyfrowe odwzorowanie z dokumentem lub oświadczeniem w postaci papierowej, opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, co jest równoznaczne z poświadczeniem przekazywanych dokumentów lub oświadczeń za zgodność z oryginałem;

  - w przypadku przekazywania przez wykonawcę cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem za zgodność z oryginałem;

  - poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą (w odniesieniu do pełnomocnictw – zgodnie z zasadą opisaną w rozdziale XII ust. 5 i 6 niniejszej SWZ).

- Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia oferty.

  - Oferta musi być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych zgodnym z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zaleca się wykorzystanie formatów: .pdf, .doc., .xls, .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych rekomenduje się wykorzystanie formatów: .zip, 7Z. Do formatów powszechnych a nieobjętych treścią rozporządzenia zalicza się: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

  - Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu, zgodnie z regulaminem, o którym mowa w ust. 1 tego rozdziału. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za  złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z https://platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

  - Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji składania ofert (linki 
w ust. 1.2.2 powyżej).

  - Po upływie terminu składania ofert wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać uprzednio złożonej oferty.

- Do porozumiewania z wykonawcami jest upoważniona w zakresie formalno-prawnym – 
Justyna Żyrkowska, justyna.zyrkowska@uj.edu.pl, tel.: + 48 12 663 39 63.

Rozdział X - Wymagania dotyczące wadium.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział XI - Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany złożoną ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
tj. do dnia 14 maja 2024 r. włącznie.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Rozdział XII – Opis sposobu przygotowania ofert.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości przedmiotu zamówienia.

- Ofertę składa się z zachowaniem formy i sposobu opisanych w rozdziale IX niniejszej SWZ.

- Dopuszcza się możliwość złożenia oferty przez dwa lub więcej podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach opisanych w treści art. 58 ustawy PZP.

- Oferta musi być napisana w języku polskim.

- Oferta wraz ze wszystkimi jej załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentacji wykonawcy, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do innego, właściwego rejestru. Wskazane dokumenty wykonawca załącza wraz z ofertą, chyba że zmawiający może uzyskać je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w treści oferty. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z ww. dokumentów, wykonawca wraz z ofertą przedkłada pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo. Wraz  z pełnomocnictwem winien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa.

- Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pełnomocnictwo sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem przekazuje się jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, przy czym poświadczenia dokonuje mocodawca lub notariusz, zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1799 ze zm.).

- Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę, wedle treści postanowień niniejszej SWZ i jej załączników, a w szczególności musi zawierać:

  - formularz oferty wraz z załącznikami, w tym:

    - oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 
– w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców,

    - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

    - oświadczenie dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy (o ile dotyczy), tj.:

- oświadczenie o udostępnieniu zasobów wykonawcy wraz ze stosownym zobowiązaniem lub innym środkiem dowodowym /o ile dotyczy/;

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu;

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim go dotyczą;

  - kalkulację ceny oferty, uwzględniającą wymagania i zapisy SWZ;

  - pełnomocnictwo (zgodnie z ust. 5-7 powyżej) lub inny dokument potwierdzający;

  - wykaz podwykonawców;

  - KRS lub CEiDG – o ile nie podano danych do ogólnodostępnych baz.

- Jeżeli wykonawca zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to składa w treści oferty stosowne oświadczenie zawierające wykaz zastrzeżonych dokumentów oraz uzasadnieniem ich utajnienia. Dokumenty opatrzone klauzulą; „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z ww. oświadczeniem, na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. w art. 222 ust. 5 ustawy PZP.

- Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

Rozdział XIII – Sposób i termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r., do godziny 10:00 na zasadach opisanych w rozdziale IX  ust. 1-2 SWZ.

- Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę zgodnie z regulaminem na https://platformazakupowa.pl. Sposób wycofania oferty zamieszczono w instrukcji dostępnej adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Oferta nie może zostać wycofana po upływie terminu składania ofert.

- Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2024 r. o godzinie 10:30 za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl

- W przypadku zmiany terminu składania ofert zamawiający zamieści informację o   jego   przedłużeniu na https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy – https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu, w zakładce właściwej dla prowadzonego postępowania, w sekcji „Komunikaty”.

- W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, skutkującej brakiem możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy – https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu, w zakładce właściwej dla prowadzonego postępowania, w sekcji „Komunikaty”, informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców, jak też transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

Rozdział XIV - Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca musi przedstawić w formie indywidualnej kalkulacji cenowej, wyrażoną w polskich złotych (sumaryczną cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem cen jednostkowych netto/brutto oraz wysokości należnego podatku od towarów i usług VAT (załącznik nr 2 do formularza oferty).

- Sumaryczna cena za realizację całości przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie wymagania i zapisy ujęte w SWZ i jej załącznikach jak i wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia (koszt wykonania, ubezpieczenia, transportu, szkolenia, przekazania w jednostce organizacyjnej zamawiającego oraz celne – o ile dotyczą), rabaty, opusty itp., których wykonawca zamierza udzielić.

- Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu Umowy.

- Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

- Sumaryczna cena wyliczona w indywidualnej kalkulacji wykonawcy winna odpowiadać cenie podanej przez wykonawcę w formularzu oferty dla całości.

- Zamawiający przewiduje płatność zgodnie z postanowieniami załączonego do niniejszej SWZ wzoru Umowy.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę niezobowiązanego bądź zwolnionego z obowiązku odprowadzania podatku od towarów i usług VAT, podczas czynności porównania ofert, zamawiający doliczy do zaoferowanej przez ww. Wykonawcę ceny stosowny podatek, do uiszczenia którego będzie obowiązany. W tym wypadku koszt podatku pokrywa Zamawiający.

- Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Rozdział XV - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  - Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia – 60%

  - Wydłużenie gwarancji – 40%

- Punkty przyznawane za kryterium „cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cnaj : Co) x 10

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert,

Co – cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany.

Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać, wynosi 10.

- Punkty przyznawane za kryterium „wydłużenie gwarancji” będą przyznawane w następujący sposób:

- Wydłużenie terminu gwarancji na całość przedmiotu zamówienia do 36 miesięcy, liczone od daty odbioru całości zamówienia – 5 punktów

- Wydłużenie terminu gwarancji na całość przedmiotu zamówienia do 48 miesięcy, liczone od daty odbioru całości zamówienia – 10 punktów

- Termin gwarancji zgodny z SWZ, tj. 24 miesiące, liczone od daty odbioru całości zamówienia – 0 punktów

Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w tym kryterium wynosi 10.

- Po dokonaniu ocen, punkty przyznane dla każdego z kryteriów zostaną przemnożone przez wagi przyjętych kryteriów i zsumowane.

- Suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

- Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).

- Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

- Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.

- Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

Rozdział XVI - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego.

      - Przed podpisaniem Umowy wykonawca powinien złożyć:

- kopię umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego – w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (tj. konsorcjum);

- wykaz podwykonawców z zakresem powierzanych im zadań, o ile przewiduje się ich udział w realizacji zamówienia;

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1497) – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z nich.

      - Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia Umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Rozdział XVII - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

1. 	Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Rozdział XVIII - Projektowane postanowienia Umowy – Załącznik nr 2 do SWZ.

Rozdział XIX - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

- Odwołanie przysługuje na:

- Niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie Umowy;

- Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający̨ był obowiązany̨ na podstawie ustawy PZP.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie, – sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

Rozdział XX - Postanowienia ogólne.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Powody niedokonania podziału zamówienia na części:

Przedmiotem postępowania jest dostawa jednego, kompletnego pojazdu wyposażonego w laboratorium środowiskowe stanowiące jeden system. Zamawiający nie dopuszcza podziału na części ze względu na specyfikę udzielanego zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia Umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy PZP.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę tej części zamówienia, odpowiednio 
do treści postanowień SWZ, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Rozdział XXI - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy PZP, Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

      - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, 
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.

      - Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu +4812 663 12 25.

      - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy 80.272.478.2023.

      - Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym 
w przepisach ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

      - Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy PZP.

      - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 oraz 4 ustawy PZP, przy czym udostepnieniu nie podlegają dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebrane w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

      - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takie projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów.

      - Posiada Pani/Pan prawo do:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

      - Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

- prawo do usunięcia danych osobowych w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 21 RODO.

      - Pana/Pani dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, mogą zostać udostępnione, 
w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie.

      - Zamawiający informuje, że w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

      - W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 - 3 RODO, celem realizacji Pani/Pana uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. a) powyżej, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pana/Pani, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty wszczętego albo zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

      - Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. b) powyżej, 
do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, 
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
ani zmianą postanowień Umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP, ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników.

      - Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. c) powyżej, polegającym na żądaniu ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz również po postępowania w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).

Rozdział XXII - Załączniki do SWZ

Załącznik A –  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

Załącznik nr 2 – Wzór Umowy.

Załącznik A do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pojazd wyposażony w laboratorium środowiskowe wraz z akcesoriami

(wskazano minimalne parametry techniczne)

[I] Pojazd

Część A. Opis ogólny

- Nadwozie fabryczne typu minibus (van) składający się z: (i) przedziału kierowcy i (ii) przedziału laboratoryjnego podzielonego na część przednią i część tylną; stała przegroda pomiędzy przedziałem kierowcy a przedziałem laboratoryjnym; przegroda między częścią przednią a tylną przedziału laboratoryjnego.

- Zamykane okno o rozmiarze co najmniej 50x30 cm (szer. x wys.) w przegrodzie pomiędzy przedziałem kierowcy a przedziałem laboratoryjnym; orientacyjna lokalizacja: Załącznik graficzny nr 1 – umieszczone nad zagłówkami siedzeń.

- Zamykany otwór transportowy w przegrodzie pomiędzy częścią przednia a tylną przedziału laboratoryjnego (lokalizacja i wymiary: Załącznik graficzny nr 1; dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 2%).

- Homologacja producenta pojazdu jako specjalnego.

- Wykonana zabudowa nie może spowodować utraty gwarancji i homologacji na dostarczony pojazd.

- Maksymalna długość pojazdu (bez haka i bagażnika rowerowego): 700 cm ± 2%.

- Maksymalna wysokość pojazdu (bez markizy i bagażnika dachowego): 265 cm±2%.

- Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 3500 kg.

- Rozstaw osi 435 cm ±5%.

- Ładowność: co najmniej 550 kg.

- Napęd -  spalinowy, norma co najmniej Euro6

- Moc silnika - minimum 125 kW.

- Maksymalny moment obrotowy - minimum 380 Nm.

- Manualna skrzynia biegów, preferowana 6-biegowa lub skrzynia automatyczna.

- Obrotomierz.

- Zbiornik paliwa – minimum 60 litrów.

- Koła minimum r 16 z oponami wielosezonowymi.

- Preferowane felgi (obręcze) stalowe w kolorze nadwozia lub czarne.

- Chlapacze przednie i tylne.

- Koło zapasowe (pełnowymiarowe) pod końcem ramy.

- System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania (ASR lub równorzędny dowolny system kontroli trakcji).

- Reflektory przeciwmgielne.

- Światła do jazdy dziennej LED.

- Zamek centralny sterowany falami radiowymi.

- Fabryczny immobiliser.

- Autoalarm.

- Elektryczne sterowanie szyb drzwi przednich.

- Ogrzewana przednia szyba.

- Lusterka boczne ogrzewane i sterowane elektrycznie.

- Tempomat aktywny.

- Czujnik zmierzchu.

- Czujnik parkowania.

- Kamera cofania.

- Wspomaganie ruszania na wzniesieniu.

- Wspomaganie zjazdu.

- Wskaźnik poziomu paliwa ze wskaźnikiem rezerwy.

- Wycieraczki z czujnikiem deszczu.

- Elektroniczny odstraszacz gryzoni i kun – odpowiedni do montażu w komorze silnika samochodów typu Van, ładowany za pomocą akumulatora, wodoodporny (norma IP65 lub równoważna), możliwy do montażu w samochodach z systemem start-stop.

Część B: Wyposażenie dodatkowe

- Nieprzemakalna markiza boczna, chroniąca przed UV, zamontowana na stałe, rozwijana po stronie prawej o wymiarach: długość (wzdłuż pojazdu) co najmniej 320 cm, głębokość co najmniej 200 cm, preferowana granatowa lub szara.

- Reflektor zewnętrzny (boczny, pod markizą).

- Stopień boczny wysuwany elektrycznie przed drzwiami przesuwnymi prawymi.

- Hak holowniczy.

- Demontowalny bagażnik na rowery (na co najmniej 3 szt. rowerów) przygotowany fabrycznie do zamocowania na haku holowniczym (wymagana jest dodatkowa, trzecia tablica rejestracyjna).

- Bagażnik dachowy umożliwiający przewóz ładunku o wymiarach: długość 400 cm, szerokość  60 cm, wysokość 40 cm i masie minimum 50 kg. Dopuszczona tolerancja wymiarów: +/- 10%

- Demontowalna drabinka umożliwiająca dostęp na dach pojazdu (lokalizacja: do ustalenia na etapie realizacji).

- Wyprowadzenie gniazda 12 V na dach zabezpieczone przed dostępem wody.

- Niezbędne przepusty na wyprowadzenie przewodów w dachu (min. 1 sztuka) oraz ścianie bocznej pojazdu (min. 1 sztuka) (lokalizacja do ustalenia na etapie realizacji). Wszystkie przepusty szczelnie zaślepiane i zabezpieczone przed dostępem cieczy oraz otworzeniem 
z zewnątrz na czas niekorzystania z nich.

- Gaśnice (homologowane) minimum 2 kg typu samochodowego, minimum 2 szt. , zamontowane (w przedziale laboratoryjnym, po jednej w części przedniej i tylnej przedziału).

Część C: Przedział kierowcy

- Pojazd fabrycznie przygotowany do przewozu minimum 3 osób (kierowca + pasażerowie).

- Kolumna kierownicy z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach.

- Podgrzewany fotel kierowcy amortyzowany z możliwością regulacji odległości od kierownicy, wysokości i kąta pochylenia siedziska, pochylenia oparcia, wysokości zagłówka, z regulowanym podłokietnikiem i możliwością profilowania odcinka lędźwiowego oparcia.

- Kierownica podgrzewana.

- Tapicerka tylnej ściany kabiny kierowcy.

- Pakiet akustyczny / wygłuszenie kabiny.

- Zagłówki we wszystkich siedzeniach.

- Klimatyzacja automatyczna lub półautomatyczna.

- Tapicerka z tkaniny lub skórzana w odcieniu ciemnym (preferowana czarna lub ciemnoszara).

- Podsufitka kierowcy tapicerowana.

- Słupki boczne fabrycznie wykończone okładziną.

- Fabryczna podłoga zmywalna (zrobiona z tworzywa sztucznego), preferowana jasnoszara lub szara.

- Zamykany schowek.

- Gumowe dywaniki.

- Radioodtwarzacz z bluetooth, z systemem nagłośnienia i portami USB (min. 2 sztuki), z panelem dotykowym minimum 7 cali, umożliwiający łączenie z telefonem komórkowym.

- System multimedialny umożliwiający współpracę z AndroidAuto lub AppleCar.

Część D: Przedział laboratoryjny – zasilanie

- Sekcja elektryczna: rozdzielnia umieszczona w części tylnej;

- Przyłącza prądu zewnętrzne, zabezpieczone przez wpływem czynników atmosferycznych: wejście min. 230 V - 1 szt., zabezpieczone wyjście min. 230 V - 2 szt.

- Podłączenie do wyprowadzenia gniazda min. 12 V na dach.

- Wyłącznik różnicowo prądowy,

- Przetwornica samochodowa do zasilania gniazd 230 V w przestrzeni laboratoryjnej, moc ciągła 
1 kW. 230V +- 1%, 50 Hz, pełny sinus.

- Dodatkowy akumulator(y) preferowany(e) litowo-jonowy, o parametrach nie gorszych niż: 12V min. 250Ah + przetwornica 230 V zintegrowana z ładowarką i UPS-em. Parametry przetwornicy nie gorsze niż: moc ciągła min. 1200 W, moc impulsowa min. 2000 W, napięcie wejściowe: 12 V, napięcie wyjściowe: 230V +- 1%, 50 Hz. Możliwość ładowania akumulatora z alternatora. Przetwornica podłączona do obwodu zewnętrznego zasilania 170 - 270 V (sieć), napięcie ładowania 13.8 V +- 0.5 V, prąd ładowania 20 A.

- Przełącznik źródła zasilania części laboratoryjnej: sieć – przetwornica.

Część D: Przedział laboratoryjny, część przednia – wymiary i wyposażenie

- Wysokość wewnętrzna minimum 195 cm od podłogi do sufitu w osi pojazdu; wymiar wewnętrzny może być niedotrzymany na łączeniu ściana - sufit jeżeli jest to wymuszone przez zaokrąglenie nadwozia zgodne z fabrycznymi wymiarami pojazdu; wymiar wysokości musi być spełniony na co najmniej 90% powierzchni rzutu poziomego części przedniej przedziału laboratoryjnego.

- Długość przedziału wewnętrzna minimum 310 cm.

- Szerokość przedziału wewnętrzna minimum 170 cm; pomniejszenie szerokości wynikające 
z niezbędnej obudowy nadkola nie jest naruszeniem wymiaru minimalnego.

- Przeszklone (szkło przyciemnione) drzwi przesuwne boczne z prawej strony o szerokości otworu drzwiowego min. 100 cm.

- Okno po stronie lewej (szkło przyciemnione) ponad blatem roboczym (lokalizacja i wymiary: Załącznik graficzny nr 1; tolerancja wielkości i lokalizacji okna +/- 5 cm).

- Ocieplenie uniemożliwiające skraplanie pary wodnej.

- Wykończenie sufitu – odporne chemicznie, termicznie i mechanicznie, i pod względem estetycznym korespondujące z wykończeniem wnętrza pojazdu.

- Podłoga płaska, izolowana, antypoślizgowa z preferowanym pokryciem wykładziną przemysłową.

- Listwy airline (lub analogiczne) w podłodze. Minimum 2 listwy wzdłuż bocznych ścian pojazdu o długości minimum 120 cm i analogiczne listwy (szyny) do mocowania na prawej ścianie (gr załącznika graficznego nr1).

- Ściany izolowane pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu, odpornym chemicznie, mechanicznie i termicznie, zmywalnym, i pod względem estetycznym korespondujące z wykończeniem wnętrza pojazdu.

- Wykończenie wnętrza preferowane w odcieniach szarości.

- Oświetlenie LED wielopunktowe, rozmieszczone równomiernie, w tym osobne nad blatem roboczym.

- Niezależna klimatyzacja automatyczna; klimatyzator pozwalający na regulację temperatury +/– 2°C utrzymujący temperaturę wewnątrz na poziomie ok. 20 – 22 °C o wydajności chłodzenia min. 2,4 kW.

- Minimum 8 gniazd 230 V (1 pod blatem roboczym w celu zasilania lodówki, 3 na ścianie po stronie lewej nad blatem roboczym, 3 na ścianie tylnej, 1 na ścianie prawej) – podłączone do sekcji elektrycznej.

- Minimum 4 gniazda 12 V (2 na ścianie po stronie lewej nad blatem roboczym, 2 na ścianie tylnej) – podłączone do sekcji elektrycznej.

- Minimum 4 gniazda USB (2 na ścianie po stronie lewej nad blatem roboczym, 2 na ścianie tylnej) – podłączone do sekcji elektrycznej.

- Materiały do zabudowy z uwagi na przeznaczenie przedmiotu zamówienia powinny być chemoodporne, termoodporne, odporne mechanicznie (również podłoga); zabudowa powinna być zabezpieczona antykorozyjnie, wodoszczelna i pyłoszczelna, podłoga antypoślizgowa,

- Wszystkie meble w pojeździe powinny być zbudowane z materiałów odpornych na czynniki zewnętrzne, a w szczególności zabezpieczone przed przenikaniem wody do wnętrza.

- Szuflady i półki zabezpieczone przed otwarciem się i przemieszczaniem w czasie jazdy.

- Blat roboczy powinien być wykonany z żywicy epoksydowej odpornej chemicznie; (preferowany kompozyt epoksydowy o monolitycznej strukturze) o długości 240 cm (+-5%), szerokości 60 cm (+-5%) i grubości w zakresie 1,7-2,5 cm zamocowany trwale na wysokości płaszczyzny górnej w zakresie 85-90 cm nad podłogą do stelaża zamocowanego do ściany i do podłogi (lokalizacja: Załącznik graficzny nr 1).

- Zespolony z w/w blatem roboczym zlew laboratoryjny 1-komorowy o wymiarach poziomych co najmniej 30 cm x 30 cm o wyższej odporności chemicznej z armaturą laboratoryjną (1 wylewka) (lokalizacja: Załącznik graficzny nr 1 - możliwa tolerancja w każdym wymiarze +/- 5 cm).

- Zbiornik na ścieki o pojemności co najmniej 20 L podłączony do w/w zlewu.

- System zasilania w wodę z podgrzewaczem ze zbiornika o pojemności co najmniej 20 L umieszczonym w tylnym lewym rogu części przedniej przedziału laboratoryjnego, obok zlewu, zamontowany w sposób umożliwiający do niego dostęp i obsługę.

- Zestaw półek z klapą nad blatem roboczym. Minimum 4 półki na całej długości blatu roboczego, na wysokości minimum 65 cm nad blatem roboczym. Wykonanie z materiałów jak w opisie w pkt. D17 i D18. Zestaw nie przeszkadzający sobie wzajemnie, półki rozmieszczone szeregowo w liczbie minimum 4 o równych wymiarach (+-5%) nad blatem roboczym na całej jego długości. Wysokość minimum 40 cm, głębokość minimum 30 cm.

- Zestaw szafek zamykanych pod blatem z drzwiczkami zabezpieczonymi przed samoczynnym otwieraniem się w trakcie jazdy (wymiary i lokalizacja: patrz Załącznik graficzny nr 1).

- Systemowy zestaw regałów przystosowany do dowolnej aranżacji mocowań i półek w celu dostosowania do przewożonych elementów; zamocowany do przegrody pomiędzy częścią przednią i tylną przedziału laboratoryjnego w sposób umożliwiający samodzielny demontaż (patrz: Załącznik graficzny nr 1); wymagana możliwość zamocowania przynajmniej jednej butli 10 L na gazy sprężone (powietrze lub gazy obojętne).

- Krzesło (minimum 1 sztuka) do pracy laboratoryjnej z podnóżkiem, bez podłokietników, bez oparcia, bez kółek, wykonane z trwałego zmywalnego tworzywa (kolor czarny), z regulowaną wysokością siedziska,. Powyższy zapis spełnia m.in. krzesło https://www.centrumkrzesel.pl/krzeslo-lab-stool-ring-base/4777/p.

- Krzesła (minimum 3 sztuki) o trwałej, lekkiej i stabilnej konstrukcji, z oparciem, bez podłokietników, wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne, składane, wysokość od podłogi do siedziska min. 450 mm, wysokość krzesła po rozłożeniu min. 770 mm, Powyższy zapis spełnia m.in. krzesło https://www.centrumkrzesel.pl/krzeslo-polyfold/3753/p,

- Defibrylator AED w dedykowanej szafce.

- Płuczka do oczu z odpływem.

- Podblatowa lodówka kamperowa z zamrażarką o wysokości w zakresie 80-90 cm i szerokości w zakresie 55-60 cm granicach z systemem NO FROST umocowana na stałe pod w/w blatem roboczym z zachowaniem odpowiednich przestrzeni wentylacyjnych oraz zabezpieczeniem przed otwarciem w trakcie jazdy (patrz: Załącznik graficzny nr 1).

- Kuchenka mikrofalowa zamontowana w regale.

- Rozkładany blat o głębokości 40-45 cm na ścianie prawej, wg rysunku z Załącznika graficznego nr 1.

Część D: Przedział laboratoryjny, część tylna – wyposażenie i funkcjonalności

- Drzwi tylne dwuskrzydłowe kurierskie (bez przeszklenia).

- Ocieplenie uniemożliwiające skraplanie pary wodnej.

- Podłoga izolowana pokryta wykładziną przemysłową.

- Oświetlenie LED wielopunktowe, rozmieszczone równomiernie.

- Uchwyty do mocowania ładunku w podłodze parametry (rozmieszczenie) patrz: Załącznik graficzny nr 1).

- System do mocowania regałów i półek typu „pegboard” zamocowany do przegrody pomiędzy częścią przednią i tylną przedziału laboratoryjnego, wymiary 170 x 180 cm  +-10%  Do tego zamontowany systemowy zestaw minimum 2 regałów przystosowany do dowolnej aranżacji mocowań, półek (minimum 4 w jednym pionie regału) i szuflad (minimum 1 w jednym pionie regału) w celu dostosowania do przewożonych elementów; zamocowany w sposób umożliwiający samodzielny demontaż (wymiary całościowe zestawu regałów 170 x 180 x 40 cm +- 10% patrz: Załącznik graficzny nr 1); wymagana możliwość zamocowania przynajmniej jednej butli 10 L na gazy sprężone (powietrze lub gazy obojętne) – do tego wymagane odpowiednie uchwyty i taśmy zabezpieczające.

- Łatwo demontowalne z możliwością zmiany aranżacji przez użytkownika wieszaki, haczyki na drobne przedmioty i odzież roboczą  (minimum po 6 sztuk), uchwyt na ręcznik papierowy.

Część E. Elementy dostarczone dodatkowo (bez mocowania do pojazdu)

- Przenośny agregat prądotwórczy o następujących parametrach:

- Stabilizacja napięcia: inwerter;

- Typ prądnicy:	jednofazowa;

- Moc maksymalna [kVA]: min. 3,2;

- Moc znamionowa [kVA]: min. 2,6;

- Napięcie [V]:	minimum 230 V;

- Częstotliwość [Hz]: minimum 50 Hz;

- Prąd znamionowy [A]: minimum 11 A;

- Dwa gniazda wyjściowe minimum 230 V;

- Typ silnika: 4-suw, ohv, 1 cylinder;

- System chłodzenia: wymuszonym powietrzem;

- Rodzaj zapłonu: tranzystorowy;

- Pojemność zbiornika paliwa [L]: min. 4.5;

- Czas pracy przy obciążeniu znamionowym [h]: min. 3.5;

- Rozruch: ręczny lub rozrusznik;

- Alarm niskiego poziomu oleju;

- Możliwość synchronizacji z innymi generatorami;

- dopasowanie trybu pracy silnika do obciążenia;

- Kontrola przez aplikacje;

- Zmierzona wartość mocy akustycznej wg. 2000/14/ec [dBA]: maks. 73;

- Gwarantowana wartość mocy akustycznej wg. 2000/14/ec [dBA]: maks. 91;

- Masa “sucha” [kg]: < 27.

- Kabel zasilający minimum 230 V o długości minimum 30 m do wykorzystywania w różnych warunkach pogodowych –2 szt.

- Przenośna płyta grzewcza ceramiczna, z dwoma powierzchniami grzewczymi, z płynną lub przynajmniej 5-stopniową regulacja temperatury dla każdej płyty z osobna.

- Zestaw serwisowo-obsługowy z narzędziami (walizka lub torba), preferowane wykonanie ze stali chromowo-wanadowej, zawierający co najmniej następujące elementy:

  - wkrętarka akumulatorowa;

  - szczypce tnące boczne 180 mm;

  - klucz nastawny 200 mm;

  - szczypce hydrauliczne nastawne 250 mm;

  - szczypce wydłużone proste 180 mm;

  - szczypce typ kombinerki 150 mm;

  - szczypce do izolacji 180 mm;

  - szczypce zaciskowe 200 mm;

  - młotek;

  - klucze płasko-oczkowe z grzechotką 8-19 mm;

  - klucze imbusowe 1,5-10 mm;

  - zestaw bitów V3-V7 ; VPH.0-VPH.4 ; VPZ.1-VPZ.2; VT-10-VT-35 ; V.3-V.8 ;

  - komplet kluczy nasadowych 1/4 ̎ ; 1/2 ̎- grzechotki: 1/4 ̎ ; 1/2 ̎;

  - bit holder – uchwyt do bitów;

  - bit handle – uchwyt bitów;

  - wkrętaki płaskie: 6x38; 3,2x75; 5x100; 6x100; 8x150 mm;

  - wkrętaki krzyżowe: PH0x75, PH1x75, PH2x38, PH2x100, PH3x150;

  - przedłużka magnetyczna;

  - tester napięcia;

  - przedłużka teleskopowa;

  - klucze typu torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50;

[II] Wymogi dodatkowe:

- Dopuszcza się składanie ofert wyłącznie na samochody fabrycznie nowe i nie starsze niż z roku produkcji 2023.

- Pojazd musi spełniać postanowienia zawarte w ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. z późn. zm. (Dz.U.2023.1047 t.j.) oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami mających zastosowanie do tego typu pojazdów, wymaganymi w celu samodzielnego poruszania się po drogach publicznych bez dodatkowych zezwoleń/pozwoleń/zgłoszeń.

- Zmiany adaptacyjne pojazdu nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.

- Rejestracja pojazdu oraz jego ubezpieczenie zostanie przeprowadzone przez Wykonawcę (a koszty uwzględnione w sumarycznej cenie podanej w ofercie).

- Odbiór gotowego pojazdu, nadającego się do używania bez podejmowania dodatkowych materialno-technicznych czynności powinien nastąpić u Zamawiającego po przeprowadzeniu odpowiedniego szkolenia.

- Wraz z pojazdem Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną jego dokumentację (w tym wyciąg ze świadectwa homologacji, kartę gwarancyjną, książkę serwisową, dowód rejestracji samochodu oraz dowód ubezpieczenia, wykaz dostawców części zamiennych, zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych (jeżeli dotyczy), oświadczenie potwierdzające, że zastosowane do zabudowy materiały (np. ścian, podłogi, sufitu, mebli) oraz inne elementy zastosowane w pojeździe spełniają wymagania zawarte w SWZ.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających co najmniej opisane wyżej wymagania i parametry techniczne oraz funkcjonalne lub ich zakresy, a użyte w SWZ słowa „pojazd” i „samochód” należy uznać za równoważne lub zamienne.

- Minimalny okres gwarancji wynosi: 24 miesiące.

Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY – Znak sprawy 80.272.478.2023

_____________________________________________________________________________

# ZAMAWIAJĄCY:			Uniwersytet Jagielloński

ul. Gołębia 24, 31 – 007 Kraków;

Jednostka prowadząca sprawę: 	Dział Zamówień Publicznych UJ

# ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków

# _____________________________________________________________________________

Nazwa (Firma) wykonawcy:

................................................................................

................................................................................

Adres siedziby:

................................................................................

................................................................................

Adres do korespondencji:

................................................................................

................................................................................

Kontakt:

# tel.:	...................................................................

# fax:	...................................................................

# e-mail:   ...................................................................

# Inne dane:

# NIP:	 .............................................................

# REGON:   ...............................................................

# Dane umożliwiające dostęp do dokumentów potwierdzających umocowanie osoby działającej 
w imieniu wykonawcy (należy zaznaczyć właściwe i ewentualnie uzupełnić):

# ☐ wyszukiwarka KRS: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/

# ☐ przeglądanie wpisów CEIDG: https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx ,

# ☐ znajdują się w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych dostępnych pod następującym

# adresem internetowym (podać adres internetowy): https://........................................,

# ☐ znajdują się w dokumencie/tach dołączonym/ch do oferty.

Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji 
na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy pojazdu wyposażonego w mobilne laboratorium środowiskowe wraz z akcesoriami, składamy poniższą ofertę:

- oferujemy cenę łączną za całość przedmiotu zamówienia (zgodnie z wyceną ofertową dla realizacji zamówienia) za maksymalną kwotę netto ………………………..……………*, plus należny podatek VAT w wysokości ……% , co daje kwotę brutto ….…...................... *  (słownie …………………………………………………………………………………...... *),

- oświadczamy, że zgodnie z zapisami SWZ, oferujemy usługi gwarancyjne na przedmiot zamówienia spełniające warunki i wymagania wynikające ze SWZ, w szczególności w odniesieniu do ich zakresu, formy realizacji oraz wymaganego okresu. Jednakże mając na uwadze zapisy Rozdziału XV pkt 3 SWZ, w celu uzyskania dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert w tym zakresie oświadczam, że oferowany okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia zamiast 24 miesięcy będzie wynosić:

 36 miesięcy*

 48 miesięcy*

- oferujemy termin realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Rozdziałem V SWZ i wzorem Umowy,

- oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w SWZ i potwierdzamy przyjęcie warunków umownych 
i warunków płatności zawartych w SWZ i we wzorze Umowy stanowiącym załącznik do SWZ,

- oświadczamy, że wybór oferty:

- nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług.*

- będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………………………………… (Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług) objętych przedmiotem zamówienia.*

- oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ,

- oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,

- oświadczam, że jestem (należy wybrać z listy):

- mikroprzedsiębiorstwem,

- małym przedsiębiorstwem,

- średnim przedsiębiorstwem,

- jednoosobową działalność gospodarcza,

- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj,

- w przypadku przyznania zamówienia - zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej oferty oraz 
w sprawach dotyczących ewentualnej realizacji Umowy jest: ……….…………….., e-mail: …………………., tel.: ………………….. (można wypełnić fakultatywnie),

- oferta liczy ........................* kolejno ponumerowanych kart,

- załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

załącznik nr 1a – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,

załącznik nr 1b – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 2 – kalkulacja cenowa,

załącznik nr 3 – wykaz podwykonawców (o ile dotyczy)

załącznim nr 4 - oświadczenie dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy,

Inne – KRS lub CEiDG – o ile nie podano danych do ogólnodostępnych baz danych

inne – .............................................................................*.

Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić.

Załącznik nr 1a do formularza oferty

# OŚWIADCZENIE

# O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy pojazdu wyposażonego w laboratorium środowiskowe wraz z akcesoriami, nr sprawy 80.272.478.2023:

        - OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, i od 7 do 10 ustawy PZP.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 129), tj.:

- nie jestem wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

- nie jestem wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U 
z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

- nie jestem wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 
i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. Ustawy.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wskazanych powyżej). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………….………………………………………………

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 129), (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wskazanych powyżej)

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………….………………………………………………

        - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: (należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

….…………………………………………………………………..……………………………….……

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w stosunku do podmiotu ……………… (należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wskazanych powyżej). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjęte zostały następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..………………

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik nr 1b do formularza oferty

# OŚWIADCZENIE

# O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy pojazdu wyposażonego w laboratorium środowiskowe wraz z akcesoriami, oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu opisane w treści rozdziału VI SWZ:

      - W zakresie zdolności technicznej i zawodowej – posiadam doświadczenie opisane przez Zamawiającego w Rozdziale VI SWZ, w tym:

# Warunek ten spełniam samodzielnie – tak, w pełnym zakresie*/tak, częściowo w zakresie:* ……………………………………../nie spełniam*[*niepotrzebne skreślić]

# W celu spełnienia ww. warunku/jego części* [niepotrzebne skreślić] polegam na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP na zasobach następującego podmiotu:

# …………………………………………………………………………………………..

# [*należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG]

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

# Załącznik nr 2 do formularza oferty

# SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA CENOWA

Niniejszy załącznik zawiera szczegółowy opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego szczegółową kalkulację cenową.

| Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta/model/typ | Cena netto | Cena brutto | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pojazd wyposażony w laboratorium środowiskowe wraz z akcesoriami |  |  |  | 1 sztuka |

# Załącznik nr 3 do formularza oferty

OŚWIADCZENIE

(wykaz podwykonawców)

Oświadczamy, że:

- powierzamy* następującym podwykonawcom wykonanie następujących części (zakresu) zamówienia

          - Podwykonawca (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) - …………………………………………………………………………………………

zakres zamówienia:

………………………………………………..........................

          - Podwykonawca (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:             NIP/PESEL, KRS/CEiDG) -

…………………………………………………………………………………………

zakres zamówienia:

………………………………………………..........................

-   nie powierzamy* podwykonawcom żadnej części (zakresu) zamówienia

(jeżeli Wykonawca nie wykreśli żadnej z powyższych opcji, Zamawiający uzna, że nie powierza podwykonawcom wykonania żadnych prac objętych niniejszym  zamówieniem)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do formularza oferty

# OŚWIADCZENIE

# DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY WYKONAWCY

# [należy przedstawić dla każdego podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy oddzielnie – oświadczenie składane przez podmiot udostępniający]

| Nazwa | ...................................................................... |
| --- | --- |
| Adres | ...................................................................... |

Ja (My) niżej podpisany (ni)

……………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w związku tym, iż wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………….

[pełna nazwa wykonawcy i adres/siedziba wykonawcy]

# polega na naszych zasobach oświadczam, że:

    - nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4. 5, i 7-10 ustawy PZP.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP [podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wskazanych powyżej].

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………...;

    - nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), tj.:

- nie jestem wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

- nie jestem wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

- nie jestem wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy.

# Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) [podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wskazanych powyżej];

    - zobowiązuję się udostępnić swoje zasoby ww. wykonawcy.

W celu oceny, czy ww. wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję następujące informacje:

- zakres moich zasobów dostępnych wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

- sposób wykorzystania moich zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

- charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z wykonawcą:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

- zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

    - spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w którym mnie dotyczą, tj.:

Załącznik nr 2 do SWZ

# PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY nr 80.272.478.2023

zawarta w Krakowie w dniu …............ 2024 r. pomiędzy:

Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków, NIP 675-000-22-36, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. ………. – …………….., przy kontrasygnacie finansowej Kwestora UJ,

a ………………………, wpisanym do ………, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

………..

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.), zawarto umowę następującej treści:

# § 1 Przedmiot Umowy

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania dostawę  jednej (1) sztuki zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej i posiadającego obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu wyposażonego w laboratorium środowiskowe wraz ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zgodnego z warunkami określonymi w załączniku A do SWZ.

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu Umowy określonego w ust. 1, w szczególności dostawę pojazdu pod adres: Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, przy czym osobą odpowiedzialną za kontakt w zakresie dostawy i odbioru ze strony Zamawiającego jest …………………………….

- W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z obsługi dostarczonego pojazdu. Szkolenie zostanie przeprowadzone dla maksymalnie 5 osób (użytkowników) w wymiarze do 5 godzin, a w ramach niniejszego szkolenia musi zostać przewidziana jazda testowa poza terenem zabudowanym.

- Integralną częścią niniejszej Umowy jest dokumentacja postępowania przetargowego, a w tym w szczególności SWZ wraz z załącznikami i oferta Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotu Umowy w terminie do 5 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  - 1 miesiąc na przygotowanie i przedstawienie do akceptacji projektu pojazdu wyposażonego w laboratorium środowiskowe;

  - 4 miesiące na realizację przedmiotu Umowy na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu.

- Dostawa musi odbyć się w dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30, przy czym na potrzeby niniejszej Umowy przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu art. 1 lub 1a ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1920 ze zm.).

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe u Zamawiającego, jak i osób trzecich, szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji niniejszej Umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę rozmieszczenia wyposażenia laboratorium na etapie realizacji zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania uwag i kontroli na każdym etapie realizacji, np. wizytację w miejscu realizacji zamówienia.

§ 2 Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową.

- Wykonawca oświadcza, iż przedmiot Umowy wykona z zachowaniem wysokiej jakości użytych materiałów i zrealizowanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu należytej staranności uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy będzie realizowany przez Wykonawcę siłami własnymi/ siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców.

- Zlecenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązania Wykonawcy względem Zamawiającego za należyte wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jak za działania, uchybienia i zaniedbania własne.

- Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku, którego zawarto niniejszą Umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów będących jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w przypadku jego zmiany, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż określony w SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nowy podmiot trzeci lub podwykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

§ 3 Wynagrodzenie

            - Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.

            - Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot Umowy ustala się na kwotę netto: …………… zł, co po doliczeniu należnej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości ….%, daje kwotę brutto: ……… zł słownie: ……………………… zł 00/100.

            - Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty, które Wykonawca powinien był przewidzieć w celu prawidłowego wykonania Umowy.

            - Zamawiający jest podatnikiem VAT i posiada NIP 675-000-22-36.

      - Wykonawca jest podatnikiem VAT i posiada NIP ………………… lub nie jest podatnikiem VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

            - Należny od kwoty wynagrodzenia podatek od towarów i usług VAT, pokryje Zamawiający na konto właściwego Urzędu Skarbowego w przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

§ 4 Fakturowanie

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 Umowy zostanie zapłacone jednorazowo po dostawie całości przedmiotu Umowy do Zamawiającego, potwierdzonej protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

- Płatność zostanie dokonana w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego po wykonaniu całości przedmiotu Umowy.

- Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego, a zapłata następuje w dniu zlecenia przelewu przez Zamawiającego

- Faktury winna być wstawiona w następujący sposób:

Uniwersytet Jagielloński, ul Gołębia 24, 31-007 Kraków, Polska

NIP: 675-000-22-36, REGON: 0000001270

- W przypadku wystawiania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2023 poz. 1637 ze zm.) za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej pod adresem: https://efaktura.gov.pl/, w polu „referencja”, Wykonawca wpisze następujący adres e-mail: ……………………

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru rachunku, który został ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, nie zarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „Biała lista”).

- Zamawiający w przypadku, gdy Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług może dokonać płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, to jest w sposób wskazany w art. 108a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1570 ze zm.). Postanowień zdania 1. nie stosuje się, gdy przedmiot Umowy stanowi czynność zwolnioną z podatku VAT albo jest on objęty 0% stawką podatku VAT.

- Wykonawca potwierdza, iż ujawniony na fakturze bankowy rachunek rozliczeniowy służy mu dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

§ 5 Odbiór

      - Zamawiający przystąpi do czynności odbioru po powiadomieniu go o gotowości do odbioru przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokument zgłoszenia o gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do osoby wskazanej w § 1 ust. 2 Umowy na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru.

      - Protokół odbioru przedmiotu Umowy będzie sporządzony z udziałem upoważnionych przedstawicieli stron Umowy, po sprawdzeniu zgodności realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy, SWZ i ofertą Wykonawcy oraz po stwierdzeniu kompletności nw. dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest przekazać osobom upoważnionym ze strony Zamawiającego do odbioru, w szczególności:

  - wykaz ilościowo-rodzajowy, zawierający w szczególności: nazwę własną, wytwórcę, rok produkcji, nr fabryczny,

  - kartę pojazdu,

  - karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i eksploatacji,

  - ewentualnie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.

      - Za dzień odbioru przedmiotu Umowy Strony uważać będą dzień faktycznej realizacji przez Wykonawcę czynności składających się na przedmiot zamówienia, który zostanie odnotowany ww. protokole.

      - Protokół odbioru przedmiotu Umowy może być podpisany z chwilą jego dostarczenia do Zamawiającego i po stwierdzeniu braku widocznych wad.

      - Podpisanie protokołu nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu Umowy przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru.

      - Do przeprowadzenia odbioru przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego upoważniony jest przedstawiciel UJ, tj. ………………………….

      - Ze strony Wykonawcy do występowania w czynnościach odbiorowych upoważniony jest: ……………………………………………..…..

§ 6 Gwarancja

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy bez usterek.

      - Wykonawca udziela ……. miesiące gwarancji na całość zamówienia, liczone od daty odbioru, wraz z nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawą w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta, przy czym Wykonawca musi także świadczyć usługi gwarancyjne w okresie gwarancji bezpłatnie, a Zamawiający pokrywa jedynie koszty wymiany elementów, części i płynów w okresie obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych zgodnie ze wskazaniami producenta, z uwzględnieniem zapisów dotyczących warunków gwarancyjnych wynikających z SWZ, przy czym uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, której okres wynosi 24 miesięcy, nie zostają wyłączone.

      - Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy w miejscu wykonania Umowy, a jeżeli będzie to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza miejscem wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

      - Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego przedmiotu Umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancyjnego albo do osiągniecia limitu kilometrów wskazanego w ust. 2.

      - Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu Umowy.

      - Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki poprzez stawiennictwo serwisanta lub telefoniczne czy e-mailowe rozwiązanie problemu) w ciągu dwóch dni roboczych od zgłoszenia problemu/usterki (powiadomienia telefonicznego lub e-mailowego), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

      - Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych (przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis (telefonicznie, faxem lub e-mailem). W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, chyba, że Strony uzgodnią inny termin co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem konieczności.

      - Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki.

      - W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu/modułu w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu lub modułu na nowy, wolny od wad, bądź wymiany części lub całości urządzenia w przypadku, gdy trzykrotna wymiana wadliwego elementu/modułu nie zapewni właściwego działania urządzenia i osiągania wymaganych parametrów i funkcjonalności. Wymiana musi nastąpić w terminie do 14 dni od zgłoszenia.

      - W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub nie zastosuje się do powyższych punktów Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad (usterek) w drodze naprawy, na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy. W takich przypadkach Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z dowodem zapłaty.

      - Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych i/lub instrukcjach eksploatacji dostarczonych przez Wykonawcę, w zakresie w jakim nie jest ono sprzeczne z postanowieniami niniejszego paragrafu Umowy.

§ 7 Prawo odstąpienia

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w niżej opisanych przypadkach.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym, że:

    - Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie wykonuje zobowiązań pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy,

    - zostały podjęte czynności zmierzające do likwidacji Wykonawcy,

    - został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

    - Wykonawca dostarczył pojazd nieodpowiadający warunkom Umowy lub przekroczył terminu realizacji Umowy o 7 dni, i w dodatkowym, wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do 7 dni, nie wykonał Umowy zgodnie z jej zapisami.

- Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych).

- Zamawiający może ponadto rozwiązać umowę, gdy:

- Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał obligatoryjnemu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP,

- Zamawiający udzielił Wykonawcy niniejszego zamówienia publicznego na podstawie przepisów krajowych, które zostały uznane przez Trybunał Sprawiedliwości UE, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu UE, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom wynikających z Traktatów lub Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 2014 Nr 94, str. 65 ze zm.).

- Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy albo w razie jej rozwiązania na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu Umowy.

- Odstąpienie od Umowy albo rozwiązanie niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od Umowy albo rozwiązania niniejszej Umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę kar umownych.

§ 8 Kary umowne

- Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.

- Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- odstąpienia od Umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy,

- niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy, w tym również wynikających z Umowy świadczeń gwarancyjnych, wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy, przy czym nieprawidłowe wykonanie Umowy, to jej realizacja, która pozostaje w sprzeczności z zapisami Umowy lub ofertą Wykonawcy, bądź zapisami SWZ, albo też nie zapewnia osiągnięcia wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu Umowy,

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 5 Umowy, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy,

- zwłoki w usunięciu wad przedmiotu, Umowy stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy,

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu (dnia) ustalonego zgodnie z treścią § 6 ust. 7 Umowy, nie więcej niż 20% wynagrodzenia wartości brutto przedmiotu Umowy,

- zwłoki w wymianie wadliwego elementu lub modułu, bądź w wymianie części lub całości urządzenia - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu (dnia) ustalonego zgodnie z treścią § 6 ust. 9 Umowy, nie więcej niż 20% wynagrodzenia wartości brutto przedmiotu Umowy,

- przy czym łączna maksymalna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów wskazanych powyżej nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowę w przydatku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie stanowiące podstawę do ich naliczenia.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia ewentualnych kar umownych z wymagalnej i należnej Wykonawcy kwoty wynagrodzenia określonej w fakturze.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy

§ 9 Siła wyższa

- Przez siłę wyższą, rozumie się zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie wynikające z jego i jego podwykonawców problemów organizacyjnych, którego wystąpienia lub skutków nie mógł przewidzieć lub któremu nie mógł zapobiec, ani któremu nie mógł przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego 
z niniejszej Umowy albo mającej bezpośredni wpływ na terminowość i sposób wykonywanych Umowy. Strony za okoliczności siły wyższej uznają w szczególności: ogłoszone stany klęski żywiołowej, w tym powódź i trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny, ogłoszone stany wyjątkowe, ogłoszone stany zagrożenia epidemicznego, ogłoszone stany epidemii.

- Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków Umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania Umowy lub Umowa zostanie rozwiązana.

- Bieg terminów określonych w niniejszej Umowie może ulec zawieszeniu przez czas trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą.

§ 10 Zmiana Umowy

- Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności, przy zachowaniu wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy, poprzez podpisanie aneksu do Umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w treści art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy PZP, oraz w poniżej wskazanych przypadkach:

  - zmiany terminu realizacji zamówienia (początkowego, końcowego) poprzez jego przedłużenie lub zmiany sposobu realizacji poprzez wprowadzenie jego etapów (dostaw częściowych) z możliwością wprowadzenia płatności częściowych, które będą odpowiadać ich wartościom, ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/ przekazania miejsca realizacji/dostawy lub przyczyny leżące po stronie producenta lub dystrybutora sprzętu w przypadku wstrzymania produkcji danego sprzętu lub komponentu niezbędnego do zrealizowania dostawy - po przedstawianiu stosownych dokumentów od producenta lub dystrybutora oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą w rozumieniu § 9 Umowy,

  - zmiany określonego typu, modelu, nazwy, producenta przedmiotu Umowy bądź jego elementów, poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub wstrzymania lub wycofania go z produkcji po przedstawianiu stosownych dokumentów od producenta lub dystrybutora, z tym że cena wskazana w § 3 nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazane w treści oferty,

  - aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

1.4      zmiany podwykonawcy, w szczególności ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego.

- Ponadto dopuszcza się zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy niniejszej Umowy przez inny podmiot spełniający warunki udziału w postępowaniu oraz niepodlegający wykluczeniu z postępowania na mocy art. 108 ust. 1 ustawy PZP i art. 109 ust. 1 ustawy PZP w zakresie wskazanym w dokumentach postępowania przez Zamawiającego, w razie gdy nastąpiło połączenie, podział, przekształcenie, upadłość, restrukturyzacja, nabycie dotychczasowego Wykonawcy lub nabycie jego przedsiębiorstwa przez ww. podmiot.

- Niezależnie od postanowień ust. 1 oraz 2, Strony Umowy mogą dokonywać nieistotnych zmian Umowy, niestanowiących istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP, poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień niniejszej Umowy musi być wyrażony w formie pisemnej na zasadach wskazanych w art. 78 lub 781 Kodeksu cywilnego.

- Zmiany niedotyczące postanowień umownych np. gdy z przyczyn organizacyjnych skutkujące koniecznością zmiany danych teleadresowych określonych w Umowie, w szczególności zmiana numeru konta bankowego jednej ze Stron, nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu do Umowy, dlatego nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenie Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie.

§ 11 Postanowienia końcowe

      - Wszelkie oświadczenia Stron Umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia.

      - Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej Umowy nie wpływa na ważność Umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami Umowy, bądź też postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian Umowy z naruszeniem zapisów § 11 ust. 1 lub 2 niniejszej Umowy.

      - Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej Umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczególności Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

      - Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną pod dotychczas znany adres.

      - W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z Umowy lub pozostającego  w związku z Umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji a dopiero w przypadku braku zawarcia ugody przed mediatorem, spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1610 ze zm.).

      - Sądem właściwym dla wszystkich spraw spornych, które wynikną z realizacji niniejszej Umowy będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu dla każdej ze Stron.

.........................................                                      .....................................

Zamawiający					Wykonawca

Załącznik nr 1 do Umowy nr 80.272.478.2023

pieczątka jednostki UJ

Protokół odbioru

W dniu ………………………………….. r. …………………………….. w związku z Umową nr ……………… z dnia …………………………….

DOKONANO / NIE DOKONANO* odbioru:

Dane dostawcy …………………………………..

| Lp. | Specyfikacja dostarczonego sprzętu | Data odbioru |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa | Ilość | Producent | Model/typ | Nr fabryczny | Data produkcji sprzętu |  |

Zgodnie z Umową odbiór Sprzętu powinien nastąpić do dnia ..............................

Odbiór Sprzętu został wykonany w terminie/nie został wykonany w terminie*

BEZ UWAG I ZASTRZEŻEŃ / UWAGI I ZASTRZEŻENIA*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dotyczy faktury nr ……………………………………………..….. z dnia……………………………

Wartość towaru/usługi ………………………………………………………………………………….

………………………..….………………

podpis osoby odbierającej towar/usługę

w imieniu Zamawiającego…………………………		w imieniu Wykonawcy………………

Telefon kontaktowy: ………………….……………………….

Adres e-mail: ………………………………………………………

*w przypadku wartości towaru określonej w walucie innej niż PLN do przeliczenia należy zastosować kurs z dnia poprzedzającego dzień odbioru towaru/wykonania usługi.

# Footnotes

W zależności od oferty uznanej za najkorzystniejszą.

W zależności od oferty uznanej za najkorzystniejszą.

Jeśli dotyczy.