## Zad. 8
Zadanie nr 8
Załącznik nr 1
do umowy nr ……………..……………….
z dnia ……………….…………….
Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku - Pakiet H
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | rozm. | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy, ilość szt. w op. zbiorczym
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Rurka intubacyjna, miękka bez mankietu, silikonowana lub niesilikonowana z otworem Murphego, rozmiar co 0,5, 1x użycia, sterylna. | 2 | 3: Szt.; 4: 12; 6: 0; 8: 0
|  | 2.5 | 3: Szt.; 4: 16; 6: 0; 8: 0
|  | 3 | 3: Szt.; 4: 18; 6: 0; 8: 0
|  | 3.5 | 3: Szt.; 4: 18; 6: 0; 8: 0
|  | 4,0-4,5 | 3: Szt.; 4: 15; 6: 0; 8: 0
2. | Rurka intubacyjna z elastycznego tworzywa sztucznego z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym i balonikiem kontrolnym, wyposażona w boczny otwór Murphy'ego, skalowana co 1 cm, nie zawierająca lateksu, sterylna, w rozmiarach od 5,0 do 7,5 [w tym połówkowe]. | 5,0-6,0 | 3: Szt.; 4: 20; 6: 0; 8: 0
|  | 6.5 | 3: Szt.; 4: 20; 6: 0; 8: 0
|  | 7 | 3: szt.; 4: 440; 6: 0; 8: 0
|  | 7.5 | 3: Szt.; 4: 160; 6: 0; 8: 0
3. | Rurka ustno – gardłowa Guedel z tworzywa sztucznego, gładko zaokrąglone krawędzie z blokadą przeciw zagryzieniu, nie zawierająca lateksu, PCV i ftalanów, sterylna, rozmiar 1.0, 2.0, 3.0 | 1 | 3: Szt.; 4: 5; 6: 0; 8: 0
|  | 2 | 3: Szt.; 4: 200; 6: 0; 8: 0
|  | 3 | 3: Szt.; 4: 250; 6: 0; 8: 0
4. | Rurka ustno-gardłowa Guedel dla noworodków z polietylenu pozbawionego PVC oraz ftalanów z barwnym kodem wkładek, pakowana pojedynczo, 1 x użycia, sterylna. Rozmiar: „0” dł. 60 mm |  | 3: Szt.; 4: 6; 6: 0; 8: 0
5. | Rurka ustno-gardłowa Guedel dla noworodków, z polietylenu pozbawionego PVC oraz ftalanów z barwnym kodem wkładek, pakowana pojedynczo, 1 x użycia, sterylna. Rozmiar: „00” dł. 50 mm |  | 3: Szt.; 4: 7; 6: 0; 8: 0
6. | Rurka ustno-gardłowa Guedel dla noworodków, z polietylenu pozbawionego PVC oraz ftalanów z barwnym kodem wkładek, pakowana pojedynczo, 1 x użycia, sterylna. Rozmiar: „000” dł. 35 mm +/- 5 mm. |  | 3: Szt.; 4: 7; 6: 0; 8: 0
7. | Cewnik do podawania tlenu dwulufowy dla noworodków wykonany z elastycznego PVC o dł. minimum 200 cm, część donosowa wykonana z delikatnego tworzywa tzw. „wąsy tlenowe”, 1 x użycia, sterylny. |  | 3: Szt.; 4: 10; 6: 0; 8: 0
8. | Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych, tzw. „wąsy tlenowe”; miękkie i gładko zakończone końcówki donosowe, które mocuje się z tyłu głowy pacjenta; przewód odporny na zagięcia i załamania, z uniwersalnym łącznikiem, kompatybilnym z wiekszością żródeł i koncentratorów tlenu, z nietoksycznego PCV, bez lateksu, sterylny, długość 200-220 cm. |  | 3: Szt.; 4: 2100; 6: 0; 8: 0
9. | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z metalowym zaciskiem na nos i drenem około 200 - 220 cm, z uniwersalnym łącznikiem, kompatybilnym z wiekszością żródeł i koncentratorów tlenu, drenem odpornym na zagięcia, otworami wentylacyjnymi po bokach, z nietoksycznego PCV, bez lateksu, sterylna. |  | 3: Szt.; 4: 600; 6: 0; 8: 0
10. | Maska do podawania tlenu dla noworodków z drenem 200 – 210 cm, 1 x użycia, sterylna. |  | 3: Szt.; 4: 100; 6: 0; 8: 0
11. | Zgłębnik żołądkowy bez kontrastu RTG, CH 14- 24, dł. 100 cm, sterylny. Na konektorze fabrycznie umieszczona nozwa producenta. |  | 3: Szt.; 4: 10; 6: 0; 8: 0
12. | Rura aerozolowa karbowana 22 mm z przewężeniami co 15 – 20 cm, w zwojach 30 m lub 50 m. |  | 3: Szt.; 4: 1; 6: 0; 8: 0
13. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma małymi naprzeciwległymi lub naprzemianległymi otworami bocznymi. Dł. 40 cm, sterylny, 1 x użycia. Pakowany folia – papier. | CH 04 lub CH 05 | 3: Szt.; 4: 150; 6: 0; 8: 0
|  | CH 06 | 3: Szt.; 4: 2100; 6: 0; 8: 0
|  | CH 08 | 3: Szt.; 4: 2100; 6: 0; 8: 0
|  | CH 10 | 3: Szt.; 4: 3000; 6: 0; 8: 0
14. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z miękkiego medycznego PCV, odpornego na załamania, atraumatyczne otwarte zakończenie i dwa dodatkowe małe naprzeciwległe lub naprzemianległe otwory boczne, kolorystyczne oznaczenia rozmiaru, sterylny, bez ftalanów i lateksu, o różnych średnicach: CH12, CH14, CH16, CH18, CH 20, CH 22. | CH 12 | 3: Szt.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
|  | CH 14 | 3: Szt.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
|  | CH 16 | 3: Szt.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
|  | CH 18 | 3: Szt.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
|  | CH 20 lub CH 22 | 3: Szt.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
16. | Sonda do karmienia noworodków posiadająca łącznik Luer z zamknięciem, dwa otwory boczne i atraumatyczny koniec, posiadająca możliwość utrzymania sondy powyżej 1 doby. Dł. min. 50 cm, 1 x użycia, sterylna. | 5 | 3: Szt.; 4: 100; 6: 0; 8: 0
|  | 6 | 3: Szt.; 4: 200; 6: 0; 8: 0
|  | 8 | 3: Szt.; 4: 100; 6: 0; 8: 0
|  | 10 | 3: Szt.; 4: 100; 6: 0; 8: 0
17. | Cewnik Foley pokrywany obustronnie elastomerem silikonu, możliwość utrzymania do 14 dni, dwudrożny z prowadnicą, balon 3ml, plastikowa zastawka, pakowany podwójnie w wewnętrzne opakowanie foliowe + zewn. folia - papier, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar: CH 06. |  | 3: Szt.; 4: 30; 6: 0; 8: 0
18. | Cewnik Foley, 100% silikon, dwudrożny z plastikową zastawką. Kontrast RTG wzdłuż całej długości drenu. Sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzne opak. foliowe + zewn. folia - papier. | CH14 | 3: Szt.; 4: 30; 6: 0; 8: 0
|  | CH16 | 3: Szt.; 4: 30; 6: 0; 8: 0
19. | Cewnik Foley silikonowany, dwudrożny, steryny pakowany podwójnie w wewnętrzne opak. foliowe + zewn. folia - papier. | 10 | 3: Szt.; 4: 10; 6: 0; 8: 0
|  | 14 | 3: Szt.; 4: 1000; 6: 0; 8: 0
|  | 16 | 3: Szt.; 4: 1600; 6: 0; 8: 0
|  | 18 | 3: Szt.; 4: 80; 6: 0; 8: 0
|  | 20 | 3: Szt.; 4: 30; 6: 0; 8: 0
20. | Cewnik urologiczny Nelaton żeński z elastycznego PVC, gładko zakończony koniec. Rozmiar: CH 14-16, jałowy. |  | 3: Szt.; 4: 1; 6: 0; 8: 0
21. | Termowrażliwy dren brzuszny, otrzewnowy wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej z 6 specjalnie wyprofilowanymi atraumatycznymi otworami drenującymi. Perforacja na długości min. 10cm. Przeznaczony do długotrwałego drenażu głównie z okolicy delikatnych narzadów. Długość drenu 50cm. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Pakowany podwójnie- op. zewnętrzne papier -folia, wewnętrzne - folia. Rozm. CH 27-33 |  | 3: Szt.; 4: 25; 6: 0; 8: 0
22. | Pisak chirurgiczny do skóry, sterylny, nietoksyczny, szybkoschnący, nieplamiący, doskonale widoczny niezależnie od koloru skóry, odporny na środki dezynfekujące, skala pomiarowa na korpusie pisaka- minimum 5cm. Dodatkowo załączona dwustronna skala pomiarowa - 15cm lub 6cali. Wyrób klasy IIa. |  | 3: Szt.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
23. | Cewniki brzuszne wykonane w 100% z silikonu, 6 dużych otworów drenujących, nitka RTG wzdłuż całego drenu. Rozmiar: 20F, 21F, 24F dł. 50 cm, pakowane podwójnie (folia + folia/papier). |  | 3: Szt.; 4: 1; 6: 0; 8: 0
24. | Dreny z rozszerzeniem co 1 m, wykonane z medycznego PVC, przezroczyste, nie załamujące się, w zwojach 30 m. Rozmiar: 5,0/8,0 |  | 3: Szt.; 4: 12; 6: 0; 8: 0
25. | Maska do inhalacji z nebulizatorem, sterylna, 1 x użycia z regulowana blaszką na nos oraz gumka mocującą. Wyposażona w dren o dł. 210 cm (+/- 5 cm) zakończony uniwersalnym łącznikiem. Rozm. M-XL |  | 3: szt.; 4: 80; 6: 0; 8: 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  | 5: NETTO:; 6: 0; 7: BRUTTO:; 8: 0
Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn. zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.
Uwaga!
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą materiały informacyjne producenta dla oferowanych produktów (aktualny katalog zawierający opis itp.) potwierdzające nr katalogowy oferowanego produktu oraz spełnienie parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia tj. odpowiednio (w zależności od opisu przedmiotu zamówienia): rozmiar, długość, średnica, pojemność oraz rodzaj materiału wykorzystanego do produkcji zaoferowanego asortymentu. Dokumenty te muszą być odpowiednio oznaczone, której części (zadania) oraz której pozycji formularza asortymentowo-cenowego (załącznika nr 1 do umowy) dotyczy dany dokument.