Poznań, dnia 07 stycznia 2019 roku

Dz. Z. P. – 37/…../18

###### Uczestnicy postępowania

**prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na dostawę wyrobów medycznych.**

**Ogloszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej**

**w dniu 12.12.2018 roku, pod numerem: 2018/S 239 – 545496**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**WRAZ ZE ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA OFERT**

##### W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, w imieniu Zamawiającego, Ginekologiczno–Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) wyjaśniam:

**Pytanie nr 1**

W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonych w dniu 04.01.2019r., jakie ukazały się na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie z zestawu nr 5 do części nr 16, potwierdził, że wymaga żyletek kompatybilnych z uchwytem F80 mini. Wskazanie na uchwyt F80mini jest w rzeczy samej wskazaniem na producenta opisanych w tych pozycjach noży niskoprofilowych, ponieważ uchwyty do noży F80mini kompatybilne są wyłącznie z nożami tego samego producenta (Feather). Zatem wymóg kompatybilności służy ograniczeniu konkurencji, a nie uzyskaniu określonych parametrów, gdyż nie wpływa to ani na jakość cięcia, ani na kompatybilność z mikrotomem. Uchwyty te są plastikowym elementem służącym do mocowania zużytych noży Feather, dzięki czemu istnieje możliwość dodatkowego użycia noży np. w procesie obróbki materiału. Taką samą funkcję pełnią dostępne u innych producentów uchwyty do noży typu mini. Wielkość i rozmieszczenie otworów na ostrzu ma służyć kompatybilności z uchwytami tego samego producenta i parametr ten nie ma żadnego wpływu na użycie noży podczas cięcia w mikrotomie. Wobec czego aktualny opis przedmiotu zamówienia dla ww. pozycji narusza art. 29 ust. 3 oraz art. 7 ust. 3 PZP. Reasumując wnosimy o dopuszczenie żyletek mikrotomowych posiadających dwa otwory mocujące w ostrzu noża o wymiarach 7x2 mm znajdujące się w odległościach 20 mm od końców żyletek (Do osi otworu) wraz z żyletkami Wykonawca oferuje dedykowane przez producenta uchwyty ( 1 uchwyt na 10 opakowań żyletek).

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje w mocy odpowiedź udzieloną w piśmie z dnia 04.01.2019 roku dotyczącą Części nr 16.

Zamawiający na podstawie zapisu art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – **przedłuża termin składania ofert do** **dnia 23.01.2019 roku, do godziny 09:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.01.2019 roku, o godzinie 09:30.** Wykonawca składając ofertę będzie nią związany przez okres 60 dni od dnia składania ofert.

Dokonana zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z czym Zamawiający niezwłocznie przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.