Załącznik nr 2

**„ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Lokalizacja | Producent | Nr fabryczny | Typ | Rok prod | Nr ewid | Udźwig | Przystanki |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| 1 | Bud. Nr 6, AWL Czajkowskiego 109 Wrocław | ZUD Warszawa | 51742 | Towarowy, elektryczny, PBD | 1983 | 5-53-00770 | 0,2 t | 3 |
| 2 | Bud. Nr 6, AWL Czajkowskiego 109 Wrocław  | ZUD Warszawa | 51471 | Towarowy, elektryczny, PBD | 1983 | 5-53-00769 | 0,2 t | 3 |
| 3 | Bud. Nr 6, AWL Czajkowskiego 109 Wrocław | ZUD Warszawa | 51796 | Towarowy, elektryczny, PBD | 1983 | 5-53-00771 | 0,2 t | 3 |
| 4 | Bud. Nr 7, AWL Czajkowskiego 109 Wrocław | WPRUD sp. z o.o. Wrocław | 54/2016 | Towarowo-osobowy, elektryczny, | 2016 | 5-51-12370 | 0,675 t | 5 |
| 5 | Bud. Nr 8, AWL Czajkowskiego 109 Wrocław | KONE sp. z o.o. | 43336550 | Towarowo-osobowy, elektryczny, PW 13/10-19 Mono | 2018 | 5-51-12928 | 1,0 t | 5 |
| 6 | Bud. Nr 112, AWL Czajkowskiego 109 Wrocław | ZUD Warszawa | 47430 | Towarowy, elektryczny, PBD | 1981 | 5-53-00745 | 0,2 t | 2 |
| 7 | Bud. Nr 112, AWL Czajkowskiego 109 Wrocław | ZUD Warszawa | 48452 | Towarowo-osobowy, elektryczny | 1981 | 5-51-00744 | 1,0 t | 2 |
| 8 | Bud. Nr 113, AWL Czajkowskiego 109 Wrocław | LIFT SYSTEM S.C. Żórawina | 54/M/H/2014 | Towarowo-osobowy, elektryczny | 2014 / I etap | 5-51-11498 | 0,850 t | 6 |
| 9 | Bud. Nr 113, AWL Czajkowskiego 109 Wrocław | LIFT SYSTEM S.C. Żórawina | 120/M/H/2016 | Towarowo-osobowy, elektryczny | 2016 / III etap | 5-51-12371 | 0,9 t | 5 |
| 10 | Bud. Nr 113, AWL Czajkowskiego 109 Wrocław | LIFT SYSTEM S.C. Żórawina | 90.331./249/ 2013 | Towarowy, elektryczny, BKG 100.45/0 | 2016 biblioteka | 5-53-12372 | 0,1 t | 2 |
| 11 | Bud. Nr 113, AWL Czajkowskiego 109 Wrocław | LIFT SYSTEM S.C. Żórawina | 90.332/250/ 2013 | Towarowy, elektryczny, BKG 100.45/0 | 2016 biblioteka | 5-53-12373 | 0,1 t | 3 |
| 12 | Bud. Nr 11, AWL Czajkowskiego 109 Wrocław | GMV Martini S.p.A | 28495 | Platforma dla niepełnosprawnych | 2015 | 5-54-11778 | 0,35 t | 2 |
| 13 | Bud. Nr 16, AWL Czajkowskiego 109 Wrocław | GZUT Gliwice | 41305 | Suwnica pomostowa, elektryczna | 1985 | 5-82-01648 | 2,0 t | - |
| 14 | Bud. „MARS” AWL Żelazna 46, Wrocław | OTIS sp. z o.o. Warszawa | D8KEN027 | Towarowo-osobowy, elektryczny, Gen 2 Variable | 2019 | 5-51-13733 | 0,63 t | 12 |
| 15 | Bud nr 1, AWL-OSG Oficerska 4, Szklarska Poręba | FAMPA Jelenia Góra | 1/86/1986 | Wyciąg narciarski niskiego prowadzenia liny,  | 1986 | 6DN-184 | x1x80 [KG]- lina 180 mb | 1 |

**AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH”**