## 4
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 5 - Pakiet 4 |  |  | rurki intubacyjne
Lp. | Opis produktu | Sztuki | Producent | Numer katalogowy producenta | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | VAT % | Łączna cena brutto
1 | Rurki ustno – gardłowe jednorazowa, nr 2, 3, (sterylne) wg potrzeb | 2720 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Rurki ustno – gardłowe jednorazowa noworodkowe sterylna nr 0,5 dł. 50 - 60mm | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 2 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 2,5 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Rurka intubacyjna ustno-nosowa z mankietem. Wykonana z elastycznego PCV. Linia RTG na całej długości rurki. Otwór Murphy'ego. Podwójny znacznik głębokości. Skalowana cyfrowo co 2cm. Półprzezroczysty łącznik. Informacja o rozmiarze rurki umieszczona w trzech miejscach. Balonik kontrolny i dren łączacy w kolorze innym niż korpus rurki. Na baloniku trwale umieszczony rozmiar rurki i numer serii. Sterylna, opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, średnica wewnętrzna (ID), średnica zewnętrzna (OD), średnica mankietu uszczelniającego po napełnieniu, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. nr 3 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 3,5 (JAK W OPISIE ROZM. 3) | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 6 (JAK W OPISIE ROZM. 3) | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
8 | Rurki intubacyjne z mankietem niskocisnieniowym nr 6,5 (JAK W OPISIE ROZM. 3) | 95 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
9 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 7 (JAK W OPISIE ROZM. 3) | 800 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
10 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 7,5 (JAK W OPISIE ROZM. 3) | 640 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
11 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 8 (JAK W OPISIE ROZM. 3) | 640 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
12 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociœnieniowym nr 8,5 (JAK W OPISIE ROZM. 3) | 240 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
13 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 9 (JAK W OPISIE ROZM. 3) | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
14 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 10 (JAK W OPISIE ROZM. 3) | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
15 | Rurki intubacyjne zbrojone niskociśnieniowe nr 6, 7, 8 (rozmiar w zależności od potrzeb szpitala) | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
16 | Prowadnica do rurek intubacyjnych 4,0mm/340 mmm | 1440 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
17 | Maska krtaniowa prosta z uszczelnieniem, nr 3, nr 4, nr 5. w zależności od potrzeb | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
18 | Maska krtaniowa zakrzywiona pod kątem ok. 90 stopni z uszczelnieniem, możliwością intubacji oraz zabezpieczeniem przed zagryzieniem przez pacjenta nr 3, nr 4, nr 5 w zależności od potrzeb | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
| RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | …………….. | podpis

## 7
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 5 - Pakiet 7 |  |  | wzierniki, szczoteczki, przyrządy do pobierania
Lp. | Opis produktu | Sztuki | Producent | Numer katalogowy | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | VAT % | Łączna cena brutto
1 | Wzierniki jednorazowe plastikowe " S " w sztukach | 3200 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Wzierniki jednorazowe plastikowe " M " w sztukach | 3200 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Wzierniki jednorazowe plastikowe " L " w sztukach | 1600 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Szkiełka do cytologii z polem do opisu | 2720 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Osłonki lateksowe na głowice USG | 9600 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6 | Szczoteczki do cytologii sterylne – spiralka [sztuki] | 160 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7 | Szczoteczki do cytologii wachlarz sterylne | 1280 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
8 | Serweta celulozowa 40x38 z perforacją co 38 cm | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
9 | Serweta porodowa pod pośladki z kieszeni¹ roz . 113X 90 cm | 1600 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
10 | Paski wskaźnikowe do ph w BV 4,0-7,0 | 800 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
11 | Szczoteczki do cytologii sterylne SUPER SOFT pokryte delikatnym jak puch włosiem dedydowane dla pacjentek w przypadku mocno uwrażliwionej macicy | 160 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
12 | Przyrząd do pobierania wycinka tkankowego, 4 mm strylny | 800 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
| RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0
……………….
podpis

## 12
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 5 - Pakiet 12
Lp | Opis produktu | Sztuki | Producent | Numer katalogowy producenta | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | VAT % | Łączna cena brutto
| Protezy naczyniowe proste, z PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany, z możliwością trzykrotnej resterylizacji, zbrojone zewnętrznie usuwalnymi pierścieniami, z możliwością regulacji zbrojenia na całej długości protezy, wymagane średnice: 6 mm, 7 mm, 8 mm; długość 80 cm - 2szt | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
| Protezy rozwidlone o średnicy wewnętrznej: 18/9 mm, 20/10 mm, 22/11 mm, 24/12 mm i długości (pień/rozwidlenie) 10/35 - 40cm- 2 szt. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
| RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0
podpis

## 13
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 - Pakiet 13 |  |  | rękawiczki chirurgiczne |  |  | Formularz asortymentowo - cenowy
Lp | Opis produktu | Sztuk | Producent | Numer katalogowy producenta | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | VAT % | Łączna cena brutto
1 | Rękawiczki chirurgiczne, lateksowe, jałowe, bezpudrowe , naturalny kolor. Spełniające wymagania stawiane przez normy ASTM D3577 (01) oraz EN 455 części : 1 - 3 Produkowane zgodnie z systemem jakości ISO 9001 Zawartość białek lateksowych poniżej 79 μg/g, test przepuszczalności wody – AQL 1,0 lub mniej. Termin ważności 2 lata. Grubość rękawicy: palec min 0,14 mm , dłoń0,12 mm, długość 280 mm, pakowane w kartonik A’50 par. Właściwości fizyczne -wydłużenie w chwili zerwania (%)przed starzeniem Min 750% po starzeniu Min 560% Siła zerwania : przed starzeniem i po starzeniu min 9 N ,wytrzymałość na rozciąganie przed starzeniem 24 MPa po starzeniu 18 MPa. Nr 6 | 785 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Rękawiczki chirurgiczne sterylne beztalkowe 6,5 (OPIS JAK W NR 6) | 5880 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Rękawiczki chirurgiczne sterylne beztalkowe 7 (OPIS JAK W NR 6) | 9800 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Rękawiczki chirurgiczne sterylne beztalkowe 7,5 (OPIS JAK W NR 6) | 11760 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Rękawiczki chirurgiczne sterylne beztalkowe 8 (OPIS JAK W NR 6) | 11760 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6 | Rękawiczki chirurgiczne sterylne beztalkowe 8,5 (OPIS JAK W NR 6) | 5880 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7 | Rękawice chirurgiczne sterylne zielone roz. 7 | 196 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
8 | Rękawice chirurgiczne- ginekologiczne, lateksowe, bezpudrowe. Długie- pozwalające chronić przedramiona przed zamoczeniem. Długość rękawicy min. 455mm. Mankiet rolowany, poziom białek lateksowych poniżej 10 µg/g. AQL 1.5- potwierdzony raportem z jednostki niezależnej. Mikrotekstura na całej powierzchni rękawicy, kształt dopasowany do anatomii rąk. Zgodne z normami: ASTMD 3578, EN 455 1,2,3, EN 374 1,2,3- potwierdzone raportem z jednostki niezależnej. Grubości rękawicy- palec- 0,32 -0,44mm, dłoń- 0,29 -0,39mm. Siła zrywająca przed starzeniem min. 30N. Rękawice pakowane podwójnie- opakowanie wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowany papier. Rozmiar M-XL | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
9 | Rękawice ochronne nitrylowe niesterylne, bezpudrowe wzmocnione na opuszkach palcy, przedłużony mankiet długośc 400 mm. Roz. M, Roz. L op. Po 100 szt. | 23550 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
| RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0
podpis

## 15
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 2 - Pakiet 15 |  |  | rękawice nitrylowe pakowane po 250 szt do podajników
Lp | Opis produktu | Sztuki | Producent | Numer katalogowy producenta | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | VAT | Łączna cena brutto
1 | Rękawica diagnostyczna nitrylowa ,bezpudrowa, niejałowa, o wysokiej rozciągliwości, teksturowana powierzchnia na palcach, chlorowana od strony wewnętrznej, pokryta polimerem na stronie roboczej, produkt zarejestrowany jako Środek Ochrony Indywidualnej kat III zgodnie z 89/686/EWG- potwierdzone raportem badania jednostki notyfikowanej, dopuszczony do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu, zgodny z wymaganiami ASTM D6319, EN 455 części 1,2,3 odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671- potwierdzone raportem badania jednostki notyfikowanej, zgodne z normą EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3 -- potwierdzone raportem badania jednostki notyfikowanej, zgodne z EN 420, mankiet rolowany , kształt uniwersalny. Odporne na przenikanie min 6 cytostatyków przez min 30minut- potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta oraz oryginalnym nadrukiem substancji i poziomów ochrony na opakowaniu- przebadane wg EN 374-1. Pozbawione tiuramów oraz MBT .AQL 1,0- oznaczony fabrycznie na opakowaniu, długość minimalna 240mm , Grubości na palcu 0,08±0,01, dłoń 0,07±0,01 mankiet 0,06±0,01. Rozmiar XS-XL do wyboru, pakowane a=250szt. (Dla rozmiaru XL pakowane a 240szt) Łatwe wyjmowanie pojedynczej rękawicy od spodu opakowania za mankiet- bez konieczności dotykania opakowania oraz kolejnej rękawicy w trakcie pobierania , co pozwoli ograniczyć skażenie do minimum. Uchwyt wykonany z PCV- kompatybilny z opakowaniami rękawic nitrylowych S, M, L a'250 sztuk oraz XL 240 sztuk. Uchwyty pojedyncze oraz potrójne. Uchwyt pojedynczy do opakowań rękawic mocowany do ściany w 3 miejscach, rozmiar podstawy 12cm x 13cm (+/- 5%) kompatybilny z rękawicami. Uchwyt naścienny jednolity potrójnie dzielony (3 w 1), mocowany do ściany w 3 miejscach (op.= 250szt) S | 48000 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe (op.= 250szt) M (OPIS JAK DLA ROZM. S) | 160000 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe (op.= 250szt) L (OPIS JAK DLA ROZM. S) | 160000 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
| RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0
…………
podpis

## 18
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 5 - Pakiet 18
Lp. | Opis produktu | Sztuka | Producent | Numer katalogowy | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | VAT % | Łączna cena brutto
1 | Opatrunki V.A.C. GranuFoam Small Dressing Kit Jałowy opatrunek koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Opatrunek jest kompatybilny z urządzeniami do podciśnieniowej terapii leczenia ran: V.A.C. ATS, Info V.A.C., Acti V.A.C., oraz V.A.C. Ulta. (1opakowanie 5 sztuk) | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Info V.A.C. Ultra Canister with Gel 500ml Jednorazowy zbiornik do urządzenia Info V.A.C. do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem V.A.C., z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu podkładki T.R.A.C. Pad . Kanister jest kompatybilny z urządzeniami do podciśnieniowej terapii leczenia ran: Info V.A.C. oraz V.A.C. Ulta. (1 opakowanie 5 sztuk) | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
| RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0
podpis

## 21
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 5 - Pakiet 21 |  |  | Asortyment dla neonatologii 1
Lp. | Opis produktu | Sztuki | Producent | Numer katalogowy producenta | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | VAT % | Łączna cena brutto
1 | Układ oddechowy do aparatu Infant Flow SiPAP z generatorem mocowanym na zaczepie kołyskowym, przeznaczony dla noworodków i wcześniaków. Układ kompatybilny z aparatem Infant Folw SiPAP oraz nawilżaczem typu MR850 ARU. Skład zestawu: UKŁAD - Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: ramię podgrzewane, kompatybilne z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych. Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 140 cm, (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm. Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu. Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne ogrzewanie. Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody o pojemności 245 ml. Komora wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta. Układ i komora stanowią komplet tj. znajdują się w jednym opakowaniu. Etykieta zawiera datę ważności produktu. Możliwość stosowania układu 30 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP,BPA GENERATOR - wytwarzający i utrzymujący ciśnienie nCPAP oraz zmieniający kierunek gazów oddechowych zgodnie z wysiłkiem oddechowym noworodka. Generator zawierający cztery dysze zasilane mieszanką powietrze-tlen o ciśnieniu około 60 cm H2O, posiadający port do zamocowania końcówki donosowej lub maski nosowej, łączący się z układem rur złączką dwudrożną, wykonany z przejrzystego tworzywa umożliwiającego obserwację jego wnętrza, mocowany poprzez zaczep w kształcie litery „T”- kołyskowy do mocowania (uprzęży ), wykonany z materiału wolnego od ftalanów, lateksu i bilsfenolu, - wąż wydechowy o regulowanej długości pomiędzy 45-60 cm z zabezpieczeniami chroniącymi przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, - wąż pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową o średnicy około 4-4,8 mm oraz długości minimum 175 cm, - wąż łączący aparat z nawilżaczem o Ø wewnętrznej 10 mm oraz długości minimum 55 cm, - końcówka donosowa wykonana z miękkiego silikonu w różnych rozmiarach S; M; L; oznaczone kolorami i literami. Kształt końcówki zapewniający szczelność oraz minimalizujący urazy i jej kontakt ze skórą. | 48 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Akcesoria pomocnicze do CPAP: Koncówka wykonana z wysokogatunkowego miekkiego silikonu, wyposażona w dwie cylindrycznostożkowe koncówki nosowe zapewniajace szczelne połączenie noworodka nie powodujac urazów nosa. Koncówka jest osadzona kuliscie w korpusie koncówki, co dodatkowo uszczelnia otwory nosowe. Koncówka dopasowuje sie do zarysu nosa. Rozmiar jest oznaczony kolorem i dodatkowo opisany symbolem na koncówce. Końcówka donosowa zielona bardzo mała | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Akcesoria pomocnicze do CPAP:Koncówka wykonana z wysokogatunkowego miekkiego silikonu, wyposażona w dwie cylindrycznostożkowe koncówki nosowe zapewniajace szczelne połączenie noworodka nie powodujac urazów nosa. Koncówka jest osadzona kuliscie w korpusie koncówki, co dodatkowo uszczelnia otwory nosowe. Koncówka dopasowuje sie do zarysu nosa. Rozmiar jest oznaczony kolorem i dodatkowo opisany symbolem na koncówce. Końcówka donosowa różowa mała | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Akcesoria pomocnicze do CPAP: Koncówka wykonana z wysokogatunkowego miekkiego silikonu, wyposażona w dwie cylindrycznostożkowe koncówki nosowe zapewniajace szczelne połączenie noworodka nie powodujac urazów nosa. Koncówka jest osadzona kuliscie w korpusie koncówki, co dodatkowo uszczelnia otwory nosowe. Koncówka dopasowuje sie do zarysu nosa. Rozmiar jest oznaczony kolorem i dodatkowo opisany symbolem na koncówce. Końcówka donosowa niebieska średnia | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Akcesoria pomocnicze do CPAP: Koncówka wykonana z wysokogatunkowego miekkiego silikonu, wyposażona w dwie cylindrycznostożkowe koncówki nosowe zapewniajace szczelne połączenie noworodka nie powodujac urazów nosa. Koncówka jest osadzona kuliscie w korpusie koncówki, co dodatkowo uszczelnia otwory nosowe. Koncówka dopasowuje sie do zarysu nosa. Rozmiar jest oznaczony kolorem i dodatkowo opisany symbolem na koncówce. Końcówka donosowa fioletowa duża | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6 | Akcesoria pomocnicze do CPAP: Koncówka wykonana z wysokogatunkowego miekkiego silikonu, wyposażona w dwie cylindrycznostożkowe koncówki nosowe zapewniajace szczelne połączenie noworodka nie powodujac urazów nosa. Koncówka jest osadzona kuliscie w korpusie koncówki, co dodatkowo uszczelnia otwory nosowe. Koncówka dopasowuje sie do zarysu nosa. Rozmiar jest oznaczony kolorem i dodatkowo opisany symbolem na koncówc .Przezroczysta bardzo duża | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7 | Akcesoria pomocnicze do CPAP: Maska nosowa wykonana z miękkiego silikonu o zróżnicowanej grubości ścianek z małą przestrzenią martwą, w rozmiarze XS oznaczona kolorami i literami, łącząca generator z noworodkiem, posiadająca przezierne okienko do obserwacji wnętrza oraz kontroli stanu i drożności nosa. Kształt maski anatomiczny zapewniający szczelność oraz zapobiegająca urazom nosa w miejscu kontaktu z pacjentem | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
8 | Akcesoria pomocnicze do CPAP:Maska nosowa wykonana z miękkiego silikonu o zróżnicowanej grubości ścianek z małą przestrzenią martwą, w rozmiarze S oznaczona kolorami i literami, łącząca generator z noworodkiem, posiadająca przezierne okienko do obserwacji wnętrza oraz kontroli stanu i drożności nosa. Kształt maski anatomiczny zapewniający szczelność oraz zapobiegająca urazom nosa w miejscu kontaktu z pacjentem | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
| Akcesoria pomocnicze do CPAP: Maska nosowa wykonana z miękkiego silikonu o zróżnicowanej grubości ścianek z małą przestrzenią martwą, w rozmiarze M oznaczona kolorami i literami, łącząca generator z noworodkiem, posiadająca przezierne okienko do obserwacji wnętrza oraz kontroli stanu i drożności nosa. Kształt maski anatomiczny zapewniający szczelność oraz zapobiegająca urazom nosa w miejscu kontaktu z pacjentem | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
| Akcesoria pomocnicze do CPAP: Maska nosowa wykonana z miękkiego silikonu o zróżnicowanej grubości ścianek z małą przestrzenią martwą, w rozmiarze L oznaczona kolorami i literami, łącząca generator z noworodkiem, posiadająca przezierne okienko do obserwacji wnętrza oraz kontroli stanu i drożności nosa. Kształt maski anatomiczny zapewniający szczelność oraz zapobiegająca urazom nosa w miejscu kontaktu z pacjentem | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
| Akcesoria pomocnicze do CPAP: Maska nosowa wykonana z miękkiego silikonu o zróżnicowanej grubości ścianek z małą przestrzenią martwą, w rozmiarze XL oznaczona kolorami i literami, łącząca generator z noworodkiem, posiadająca przezierne okienko do obserwacji wnętrza oraz kontroli stanu i drożności nosa. Kształt maski anatomiczny zapewniający szczelność oraz zapobiegająca urazom nosa w miejscu kontaktu z pacjentem | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
9 | Paskowe mocowanie wykonane jest w kształcie litery T z bardzo elastycznego materiału, koncówki zapinane na rzepy. Dostepnych jest szesc rozmiarów mocowania. Mocowanie generatora wykonane z bardzo elastycznego materiału, służące do stabilnego umocowania na główce, wykonane ze specjalnego materiału przeciwodleżynowego. Czyste biologiczne. W rozmiarze XS, Pakowane pojedynczo | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
10 | Paskowe mocowanie wykonane jest w kształcie litery T . Rozm. S ( OPIS JAK W ROZM. XS) | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
11 | Paskowe mocowanie wykonane jest w kształcie litery T . Rozm. SM ( OPIS JAK W ROZM. XS) | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
12 | Paskowe mocowanie wykonane jest w kształcie litery T . Rozm. M ( OPIS JAK W ROZM. XS) | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
13 | Paskowe mocowanie wykonane jest w kształcie litery T . Rozm. L ( OPIS JAK W ROZM. XS) | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
14 | Paskowe mocowanie wykonane jest w kształcie litery T . Rozm. XL ( OPIS JAK W ROZM. XS) | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
22 | Komora z automatycznym poborem wody o pojemności 245 ml. Komora wyposażona w zintegrowany zawór odpowietrzający, komora posiadająca dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta. Komora posiadająca datę ważności na opakowaniu. | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
24 | Argyle CPAP Kaniule donosowe lub równowarzne sterylne, układ jednorazowego żytku dostawy tlenuze sztywnego tworzywa i miekkiego złącza formowane rurką silikonową z dwóch krótkich-katowych zębach .Jest on dostepny w zestawie zawierającym CPAP ,kaniulę Baby Bonnet Bezpieczeństwa CPAP.Produkt ten ma zastosowanie ciągłęgo dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych do dziecka aż zaczną oddychać samodzielnie ,wolne od lateksu i DEHP - Niemowlęta >1500g, Niemowlęta 1000 g-1500 g,,Niemowlęta <1000g | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
26 | OKULARKI OCHRONNE do fototerapii noworodków 1 op. = min. 20 szt.; w trzech rozmiarach: zwykłe - ob. głowy 33-38cm (+/- 2cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm), mikro 20-25cm (+/- 2cm); Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy posiadające dwa niezależne punkty regulacji, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z jednego materiału zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu | 1600 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
| RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0
…………..
podpis

## 23
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 5 - Pakiet 23 |  |  | noworodki
Lp. | Opis produktu | Ilość | Producent | Numer katalogowy producenta | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | VAT % | Łączna cena brutto
1 | Opaski piankowe do czujników LNOP/LNCS . Do stosowania z czujnikami Y-I | 800 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
………….
podpis

## 24
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 2 - Pakiet 24 |  |  | worek laparoskopowy
Lp. | Opis produktu | Sztuki | Producent | Numer katalogowy producenta | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | VAT % | Łączna cena brutto
1 | Sterylny worek do laparoskopowego wydobycia preparatów o wymiarach 12,7 cm x 17,78 cm z elastyczną obręczą i trzonem 10 mm, samorozprężalny, posiadający uchwyt nożycowy na dwa palce, pojemność 200 ml lub 400 ml opakowania zamawiający określi rozmiar przy zamawianiu. | 240 | [5 empty] | 8%
………….
podpis

## 25
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 5 - Pakiet 25 |  |  | wzierniki laryngologiczne
Lp. | Opis produktu | Sztuki | Producent | Numer katalogowy producenta | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | VAT % | Łączna cena brutto
1 | Wzierniki laryngologiczne uszne do otoscopu TECH-MED wielokrotnego użytku (rozmiarówka według bieżących potrzeb zamawiającego) | 480 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Wzierniki laryngologiczne uszne kompatybilne do otoscopu TECH-MED jednorazowego użytku (rozmiarówka według bieżących potrzeb zamawiającego) | 6400 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Lusterka laryngologiczne | 3200 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
……………
podpis

## 27
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 - Pakiet 27 | [5 empty] | Formularz asortymentowo - cenowy
Prześcieradła jednorazowe
Lp. | Opis produktu | Ilość | Producent | Numer katalogowy producenta | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | VAT % | Łączna cena brutto
1 | Prześcieradło jednorazowe niesterylne, nieprzemakalne do zabezpieczenia stołu operacyjnego w zabiegach obciążonych dużą ilością płynów, rozmiar 220 cm x 100 cm. | 4000 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
……………
podpis

## 30
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 - Pakiet 30 | [5 empty] | Formularz asortymentowo - cenowy
obłożenia, fartuchy, kapcie fizelinowe
Lp. | Opis produktu | Sztuki | Producent | Numer katalogowy producenta | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | VAT % | Łączna cena brutto
1 | Komplet pościeli z włókniny 30g/m2 (prześcieradło,poszwa,poszewka) | 4800 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Ochraniacze na nogi fizelinowe (para) | 800 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Fartuch fizelinowy z mankietem | 16000 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Koszule fizelinowe dla pacjentów jednorazowego użytku z włóknbiny SMS roz S-XXL | 6400 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Piżama medyczna z włókniny rozmiar XL niebieskie, zielone | 2400 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6 | Kapcie fizelinowe | 560 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7 | Spódnice ginekologiczne fizelinowe z gumką | 800 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0 | 56% | 0
…………
podpis

## 31
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 5 - Pakiet 31 |  | odzież chirurgiczna
Lp. | Opis produktu | Sztuki | Producent | Numer katalogowy producenta | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | VAT % | Łączna cena brutto
1 | Komplet chirurgiczny (niebieski lub zielony) jednorazowego użytku, niesterylny wykonany z włókniny SMMS 100% polipropylen o gramaturze minimum 45 g /m2. Nogawki bez ściągaczy. W spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszenią, przy szyi wykończenie typu V. Rozmiar S,M,L,XL.XXL. produkt spełnia Normę PN EN | 2400 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0.08
………….
podpis

## 32
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 2 - Pakiet 32 |  | worki stomijne
Lp. | Opis produktu | Ilość roczna | Producent | Numer katalogowy producenta | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | VAT % | Łączna cena brutto
1 | Worek stomijny pooperacyjny samoprzylepny z okienkiem sterylny, z zamykanym wylotem, którego można używać w połączeniu z workiem do drenażu 1-częściowy, z okienkiem, rozm. 70 mm, do docięcia 10-70 mm, przeźroczysty, pakowany pojedynczo w papier-folię, zaopatrzony w etykietę identyfikacyjną z nr katalogowym i data terminu sterylności [sztuki] | 160 | [5 empty] | 8%
………….
podpis

## 34
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 5 - Pakiet 34 |  | dren do drenażu dróg żółciowych
Lp. | Opis produktu | Sztuki | Producent | Numer katalogowy producenta | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | VAT % | Łączna cena brutto
1. | Dren do drenażu dróg żółciowych typu KEHR, silikonowy bez perforacji części poziomej drenu średnica zewnętrzna 9,12,15,18,21,24 mm. Linia widoczna w RTG, znaczniki co 5 cm,długość ramienia głównego ok. 50 cm., długość ramienia poprzecznego ok. 20 cm,podwójnie pakowane. Zamawiający określi średnicę przy składaniu zamówienia | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
………….
podpis

## 35
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 5 - Pakiet 35 |  | mostek i worek stomijny
Lp. | Opis produktu | Sztuki | Producent | Numer katalogowy producenta | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | VAT % | Łączna cena brutto
1 | Mostek stomijny rozmiar 90 mm, jednorazowego użytku, sterylny , jedna z końcówek mostka ma posiadać część obrotową umożliwiającą przełożenie mostka przez pętlę jelita , na obydwu końcach mostka mają się znajdywać otwory pozwalające na przymocowanie mostka do ścian brzucha , każdy mostek pakowany oddzielnie, z etykietą zawierającą informację o numerze katalogowym i dacie ważności. | 96 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Worek stomijny jednoczęściowy, odpuszczalny typ Esteem rozmiar otworu 8-100mm | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
……………
podpis

## 36
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 - Pakiet 36 |  |  |  |  | Formularz asortymentowo - cenowy
Rękawiczki operacyjne
Lp. | Opis produktu | Sztuki | Producent | Numer katalogowy producenta | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | VAT % | Łączna cena brutto
1 | Bez pudrowa, sterylna rękawica chirurgiczna, lateksowa, o kształcie anatomicznym, kolor biały, powierzchnia zewnętrzna: mikro teksturowana, chlorowana oraz silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem oraz silikonowana. Mankiet prosty z taśmą adhezyjną . Rozmiar rękawicy od 5,5 do 9,5. Posiada rejestrację CE jako wyrób medyczny klasa IIa oraz środek ochrony osobistej kat III Grubość na palcu 0,220 mm+/- 0.02mm , grubość na dłoni 0.200 mm+/- 0.02mm grubość na mankiecie 0.200 mm +/- 0.02mm długość: 290 mm,+/- 0.05mm poziom białek (test Modified Lowry) poniżej 30μg/g rękawicy, AQL 1,0 po zapakowaniu; zgodna z normą EN-455 części:1-3; EN-374 części 1,2,3; EN-420; ASTM F-1671. Ilości podano dla pakowanych po 50 par. Sterylizacja rękawic promieniami gamma
2 | Rozmiar 5,5 | 160 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Rozmiar 6,0 | 1600 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Rozmiar 6,5 | 8000 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Rozmiar 7,0 | 8000 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6 | Rozmiar 7,5 | 8000 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7 | Rozmiar 8,0 | 8000 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
8 | Rozmiar 8,5 | 1600 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
9 | Rozmiar 9,0 | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
10 | Rozmiar 9,5 | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
11 | Bez pudrowa, sterylna rękawica chirurgiczna, wykonaną z syntetycznego neoprenu, o kształcie anatomicznym, kolor zielony, powierzchnia zewnętrzna: mikro teksturowana, chlorowana oraz silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem oraz silikonowana. Mankiet prosty z taśmą adhezyjną. Rozmiar rękawicy od 5,5 do 9,0. Posiada rejestrację CE jako wyrób medyczny klasa IIa oraz środek ochrony osobistej kat III. Grubość na palcu 0.185 mm+/- 0.02mm , grubość na dłoni 0.175 mm+/- 0.02mm grubość na mankiecie 0.160 mm +/- 0.02mm długość: 305 mm+/- 0.05mm , AQL 1,0 po zapakowaniu; zgodna z normą EN-455 części:1-3; EN-374 części 1,2,3; ASTM F-1671; EN-420. Ilości zakładano dla pakowanych po 50 par. Sterylizacja rękawic promieniami gamma | [6 empty] | 8%
12 | Rozmiar 7,0 | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
13 | Rozmiar 7,5 | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
W przypadku innej ilości w opakowaniu, prosimy o przeliczenie ceny dla pakowanych jak w założeniach oraz informację ile par rękawic znajduje się w opakowaniu docelowym.
………………
podpis

## 40
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 - Pakiet 40 | [5 empty] | Formularz asortymentowo - cenowy
fototerapia noworodka
Lp. | Opis produktu | Ilość | Producent | Numer katalogowy producenta | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | VAT % | Łączna cena brutto
1 | Pokrowiec jednorazowy do panela BiliTx do fototerapii | 800 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Jednorazowy kombinezon Bilicombi | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
…………..
podpis

## 41
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 - Pakiet 41 | [5 empty] | Formularz asortymentowo - cenowy
Lp. | Opis produktu | Sztuki | Producent | Numer katalogowy producenta | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | VAT % | Łączna cena brutto
1 | Przewód sterylny ,jednorazowego użytku przeznaczony do cystoskopu lub resektoskopu, podwójny. Dwie igły biorcze z osłonką ,dren o średnicy 4,8 x 6,8, komora do wytworzenia ciśnienia, regulator przepływu,łącznik stożkowy, miękka końcówka drenu PVC. Opakowanie zbiorcze 20 szt. 5 opak.=100szt. | 160 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
…………..
podpis

## 42
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 - Pakiet 42 | [5 empty] | Formularz asortymentowo - cenowy
Lp. | Opis produktu | Sztuki | Producent | Numer katalogowy producenta | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | VAT % | Łączna cena brutto
1 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów rozmiar -Elementy zestawu: kateter typu podwójny Pigtail, średnica pętli pecherzowej: 2 cm lub 4 cm, odstępy pomiędzy pętlami od 14 do 30 cm, zaciski, popychacz, prowadnik. Rozmiar od 3 F do 10 F- 10 szt. Zamawiający określi rozmiar przy składaniu zamówienia. | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Cewniki moczowodowe typu NELATON roz. Od 3F -do 7-8 F DŁ. 70-80 cm. Zamawiający określi rozmiar przy składaniu zamówienia. | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
…………..
podpis

## 44
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 - Pakiet 44 | [5 empty] | Formularz asortymentowo - cenowy
Piłki Gigliego
Lp. | Opis produktu | Sztuki | Producent | Numer katalogowy producenta | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | VAT % | Łączna cena brutto
1 | Piłki Gigliego z uchwytami. | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
…………..
podpis

## 46
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 - Pakiet 46 | [5 empty] | Formularz asortymentowo - cenowy
Lp. | Opis produktu | Sztuki | Producent | Numer katalogowy producenta | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | VAT % | Łączna cena brutto
1 | Papier do kardiomonitora Papier przeznaczony do kardiomonitora kompatybilny z aparatami Effica CM 150 i CM 12. Papier gwarantujący bardzo dobrą czytelność. | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Mankiet jednorazowy do kardiomonitora Jednorazowe mankiety noworodkowe wykonane z miękkiego materiału, pozbawionego lateksu. Mankiety zintegrowane z przewodem o długości 20 cm zakończone złączem typu motylek (Philips). Rozmiar 1: Obwód 3,1-5,7cm, szerokość 2,5 cm; | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Jednorazowe mankiety noworodkowe wykonane z miękkiego materiału, pozbawionego lateksu. Mankiety zintegrowane z przewodem o długości 20 cm zakończone złączem typu motylek (Philips). Rozmiar 2: Obwód 4,3-8,0 cm, szerokość 3,2 cm, | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Jednorazowe mankiety noworodkowe wykonane z miękkiego materiału, pozbawionego lateksu. Mankiety zintegrowane z przewodem o długości 20 cm zakończone złączem typu motylek (Philips). Rozmiar 3: Obwód 5,8-10,9 cm, szerokość 4,2 cm; | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Jednorazowe mankiety noworodkowe wykonane z miękkiego materiału, pozbawionego lateksu. Mankiety koloru białego, z kolorowymi oznaczeniami w zależności od rozmiaru. Mankiety zintegrowane z przewodem o długości 20 cm zakończone złączem typu motylek (Philips). Dostępne w 5 rozmiarach: Rozmiar 4: Obwód 7,1-13,1 cm, szerokość 5,1 cm; | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6 | Jednorazowe mankiety noworodkowe wykonane z miękkiego materiału, pozbawionego lateksu. Mankiety zintegrowane z przewodem o długości 20 cm zakończone złączem typu motylek (Philips). Rozmiar 5: Obwód 10,0-15,0 cm, szerokość 5,5 cm; | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7 | Elektrody noworodkowe jednorazowego użytku z kablem połączeniowym, kompatybilne z kardiomonitorem Philips. | 1280 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
8 | Jedno pacjentowe elektrody EKG noworodkowe, wymiary 22mm x 22mm kompatybilne z kardiomonitorem. | 800 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
9 | Kabel do EKG końcowy, 3 elektrodowy, nieekranowany, końcówki pediatryczne, dł. 0,7m, kompatybilne z kardiomonitorem. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
…………..
podpis

## 47
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 - Pakiet 47 | [5 empty] | Formularz asortymentowo - cenowy
Lp. | Opis produktu | Sztuki | Producent | Numer katalogowy producenta | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | VAT % | Łączna cena brutto
1 | Pokrowiec jednorazowy do fototerapii Jednorazowy pokrowiec do lampy do fototerapii Atom Bili-therapy PAD L (19cm x 49 cm) | 800 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Jednorazowy pokrowiec do lampy do fototerapii Atom Bilitherapy PAD S (14,5 cm x 35 cm) | 160 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Kaniula donosowa dla wcześniaków Ø=1,5 mm, przepływ max. 8 l/min Kaniula donosowa noworodkowa Ø=1,5 mm, przepływ max. 8 l/min Kaniula donosowa niemowlęca Ø=1,9 mm, przepływ max. 8 l/min Kaniula donosowa niemowlęca, średnia Ø=1,9 mm, przepływ max. 8 l/min | 160 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Układ jednorazowy do aparatu Precision Flow Układ pacjenta jednorazowy, do niskich przepływów . Opakowanie zawiera: komorę nawilżania, filtr do przepływów 1-8 L/min, wąż łączący układ filtrujący z kaniulą donosową. | 160 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Filtr powietrza kompatybilne z Inkubatorem Atom Air Incu i Atom Rabee Incu | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
6 | Układ do CPAPu przy stanowisku do resuscytacji,kompatybilny ze stanowiskiem do resuscytsacji Panda dł. 1,2 m, podgrzewany posiadający zabezpieczenie antybakteryjne opartena działaniu jonów srebra. W skład zestawu wchodzi: - ramię wdechowe podgrzewane dł. 1,2 m, - zastawka PEEP z zabezpieczeniem przed przypadkowym odkręceniem pokrętła regulatora ciśnienia końcowowydechowego oraz z podwójnie obrotową regulacją położenia przy zastawce i niepodgrzewanym odcinkiem przedłużającym o dł. 15 cm, - zatyczka uszczelniająca* - łącznik umożliwiający dopasowanie do aparatu Resuscitare, Panda, Giraffe Star - odcinek do nawilżacza o dł. 60 cm | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7 | Komora nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu gromadzeniu kondensatu w obwodzie oddechowym, dren do podaży wody dł. 1,2 m | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
…………..
podpis

## 50
Opis przedmiotu zamówienia
| Załącznik nr 5 - Pakiet 50 | [5 empty] | Formularz asortymentowo - cenowy
szczotki do sterylizacji
Lp. | opis produktu | Sztuki | Producent | Numer katalogowy produktu | Cena jedn. Netto | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | VAT % | Łączna cena brutto
1 | Szczotka do czyszczenia narzędzi MIS, możliwa dezynfekcja termiczna w myjni dezynfektorze, wytrzymująca temperaturę 134 st. C dłg. Całkowita 65cm średnica włosia 5mm | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Szczotka do czyszczenia narzędzi MIS, możliwa dezynfekcja termiczna w myjni dezynfektorze, wytrzymująca temperaturę 134 st. C dłg. Całkowita 650mm średnica włosia 57mm. | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Szczotka do czyszczenia narzędzi MIS, możliwa dezynfekcja termiczna w myjni dezynfektorze, wytrzymująca temperaturę 134 st. C dłg. Całkowita 650mm średnica włosia 10 mm | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Czyścik do usuwania zanieczyszczeń i rdzy szorstki dł. 150mm szer, 100 mm, opakowanie 3 szt | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
5 | Szczotka z włosiem wykonanym ze stali nierdzewnej typu pędzel do usuwania trudno dostępnych miejsc. dłg całkowita 180mm | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
6 | Szczotka z syntetycznym miękkim włosiem bardzo wytrzymałym do czyszczenia narzędzi wytrzymująca temp. Do 134 st C dłg całkowita 180mm, szer. Ok.20mm i dł. Cał. 180mm, szer.40mm. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
7 | Szczotka z syntetycznym bardzo wytrzymałym włosiem do czyszczenia uporczywych zabrudzeń wytrzymująca temp. Do 134 st C dłg całkowita 235mm, dłg szczotki 75mm dłg włosia 15mm rączka prosta lub profilowana. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
8 | Szczotka dwustronna do czyszczenia narzędzi z włosiem i ze stali nierdzewnej do uporczywych zabrudzeń w trudno dostępnych miejscach dł. całkowita ok. 180 mm oraz z włosiem i mosiądzem dł. Całkowita to 180mm | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
…………..
podpis

## 51
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 - Pakiet 51 | [5 empty] | Formularz asortymentowo - cenowy
sterylizacja
LP | opis produktu | Ilość | Producent | Numer katalogowy produktu | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Łączna kwota netto | VAT % | Łączna kwota brutto
2 | Olej do smarowania narzędzi przed sterylizacją zawiera 6 dysz rozpylających. Poj 300 ml. Op 6 szt. - butelka | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Środek czyszczący narzędzia chiryrgicze (endoskopowe) w spray typu Nouwag. Butelka | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
…………..
podpis

## 53
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 - Pakiet 53 | [5 empty] | Formularz asortymentowo - cenowy
NOWORODKI
Lp. | Opis produktu | Sztuk | Producent | Numer katalogowy producenta | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | VAT % | Łączna cena brutto
1 | Zestaw do zakadania kaniul pępowinowych w skład który wchodzą; waciki 6szt. 5x5 cm 10 wacików 10x10 cm,2 miseczki na płyny,skalpel bezpieczny,igły bezpieczne (18G i 20G). Tasma do pępowiny 4mm x 80 cm, 1 strzykawka 1ml, 2 strzykawki 3ml,2 sztrzykawki 5ml,2 obłożenia adhezyjne,przezroczyste rozdzieralne obłożenie,kleszcze roste z uchwycenia kikuta pępowinowego,peseta zębata neonatologiczna,rozszerzacz do pepka,kleszcze zagięte do uchwycenia i stabilizacji kikuta pepowinowego, peseta neonatologiczna zagieta i prosta, ręczniki,opakowanie zewnętrzne,nozyczki zagiete,szwy 3,0, imadłochirurgiczne,stripy. | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Worek chroniacy dzieci przed utratą ciepła wykonany z miekkiego polietylenu w rozmiarze 38 x 30 cm, 44 x 38 cm, 50 x 38 cm do wyboru przez zamawiajacego z katurkiem (możliwością regulacji), zapięciem rzepowym ułatwiającym włozeniem dziecka oraz miękką podkładką pod plecy. | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Rurka bez balonu, do długotrwałej intubacji, nieprzezroczysta, miękka, z termoplastycznego materiału-dopasowująca się dokształtu dróg oddechowych, z kontrastującym w rtg paskiem i 25mm końcówką dystalną kontrastującą w rtg, oznakowanie długości, co 0,5cm –rozmiar od 2.0 co 0,5 –do 6,5 Pakowana pojedynczo.Opakowanie folia – papier. Opakowanie łatwe do otwierania w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki. Widoczna i czytelna data ważności. | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Rurka bez balonu, dwuświatłowa, do podawania surfaktantu lub monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych, do długotrwałej intubacji, nieprzezroczysta, miękka z termoplastycznego materiału-dopasowująca się dokształtu dróg oddechowych, z kontrastującym w rtg paskiem i 25mm końcówką dystalną kontrastującą w rtg, oznakowanie długości, co 0,5cm –rozmiar od 2.0 co 0,5-do 3,5 Pakowana pojedynczo.Opakowanie folia – papier. Opakowanie łatwe do otwierania w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki. Widoczna i czytelna data ważności. | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
podpis

## 58
Formularz ofertowy
PAKIET 58
Gin - Poł
Lp. | Opis produktu | Sztuki | Producent | Numer katalogowy producenta | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | VAT % | Łączna cena brutto
1 | Zestaw z balonem do temponady poporodowej w skład którego wchodzi 1szt. Cewnik do balonu do tamonady poprodowej z 3 - stopniowym kurkiem odciągającym i zaworem kontrolnym. 1 szt.iglica z zaworkiem kontrolnym, 2 szt. 50 mlstrzykawki z końcówką luer - lock | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Sonda wewnątrzmaciczna, długaprosta o kształcie stozka , zaokrąglona końcówka do łagodnego wprowadzania przez kanał szyjki, bezpośredni odczyt na sondzie,podziałka co 1 cm, sterylna, prosta, skala pomiarowa 4-15cm, średnica 3-5 mm | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Jednorazowy haczyk do przebijania błon płodowych, sterylny gotowy do użycia, lekko wygięty, kształt anatomiczny,ostry zagięty haczyk. Dł 250mm. | 800 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
…………..
podpis

## 61
Opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 61 | [5 empty] | Formularz asortymentowo - cenowy
Apteka - chirurgia
Pakiet |  | 61 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego. Gotowy do użycia system, cewnik włożony do kaniuli, zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko ostrych obrażeń. Zestaw jednorazowy jałowy z płytkami mocującymi do skóry: 1. kaniula punkcyjna rozrywalna, 2. cewnik z otworami bocznymi , z zawiniętym otwartym końcem , z zaciskiem przesuwnym 3. worek na mocz | 1. 12 cm 2. CH 10 / 65 cm lub Ch 12/ 3 co najmniej 1,4 litra | op. | 16 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
…………..
podpis

## 62
Opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 62 | [5 empty] | Formularz asortymentowo - cenowy
|  |  | Blok operacyjny |  | DREN WIEKORAZOWY
Lp | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | dren wielorazowy ( 100 x ) silikonowy z podgrzewaniem do insuflatora PneumoSure | 3 |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
…………..
podpis

## 63
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik - Pakiet 63 | [5 empty] | Formularz asortymentowo - cenowy
Noworodki - układy oddechowe
Lp. | Opis produktu | Sztuki | Producent | Numer katalogowy producenta | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | VAT % | Łączna cena brutto
1 | Jednorazowy ,nie ogrzewany ,lekki układ oddechowy ze złączem typu T z zaworem do rgulacji PEEP. Długośc układu nie krótsza niż 160 cm. Układ z 15mm stozkowym zakończeniem do podłaczenia interfejsu pacjenta i 10 mm zakończeniem do podłączenia do resuscytatora. Pakowany pojedynczo. Układ kompatybilny z aparatemdo resuscytacji Neopuff. Fishr&paykel Healthcare.Maseczki do resuscytacji w zestawie ;RD8004(S); RD805(M); RD806((L);RD807(XL) | 160 |  | 900RD010 |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Jednorazowa maseczka do resuscytacji, kompatybilne ze wszystkimi układami typu T produkcji Fisher&Paykel Healthcare i nnymi układami do resyscytacji ze stozkowym łacznikiem 15 mm. Wykonane z miękkiego i giętkiego materiału ułatwiajacego szczelne dopasowanie do twarzy pacjenta . Nie zawiera DEHP, PVC i lateksu. Pakowane pojedynczo.Roz. S - srednica 42mm przeznaczone dla pacjenta o wadze 800g- 1,5kg.; roz.M średnica 60mm dla pacjenta o wadze 1,5kg - 2,5 kg;roz.L srednica 60mm dla pacjenta o wadze 2,5 kg - 5 kg; roz.XL srednica 72mm, przeznaczony dla pacjenta o wadze 5 kg - 10 kg; | 130 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Adapter wielorazowego uzytku NN15/10F 10M do podłączenia układów do resuscytacji typu T produkcji Fisher &Paykel Healthcare do aparatu do resuscytacjii typu Panda produkcji GE Healthcare. | 2 |  | 900MR148 |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Ogrzewany, jednorazowy układ oddechowy ze złączem typu T z zaworem do regulacjii PEEP zaprojektowany do dostarczania noworodkowi ogrzanego i nawilżonego gazu podczas resuscytacji. Wcięcie V w ramieniu wdechowym, zapewniające ułożenia czujnika temperatury i przepływu w prawidłowej orientacji w strumieniu przepływających gazów. Długośc układu 130 cm. sucha linia wdechowa o długości 60cm. Odłączana część z końcówką T. komplet NIE ZAWIERA komory nawilżacza . Układ oddechowy kompatybilny z nawilżaczem MR850 fisher do uzytku przez 7 dni. Pakowany pojedunczo .Pakowanie zboircze 10 szt. układ kompatybilny z maseczkami do resyscytacji . rozmiar w zaleznoisci od potrzeb. | 80 |  | 900RD110 |  | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Wielorazowe płucko testowe do układu do resuscytacji. | 5 |  | RD020 |  | 0 | 0 | 8% | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
…………..
podpis