## część_1
				Załacznik nr 2.1 do SWZ / Numer sprawy EZP-252-31/2023
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY –
	CZĘŚĆ 1 - ZAMKNIĘTY SYSTEM ASPIRACYJNO-PRÓŻNIOWY DO POBIERANIA KRWI –
	POTRZEBY NA 12 MIESIĘCY
L.p	ELEMENT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / /OPIS WYROBU/	NAZWA PRODU CENTA	J.m.	ILOŚĆ ZAMAW.	CENA J. NETTO	CENA J. BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	% VAT	KWOTA VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Igła typu motylek 0,8mm do pobierania krwi z drenem do 200mm (pakowana pojedynczo sterylne)op.= 100szt.		szt.	200
2	Igła typu motylek 0,9mm, 0,8mm ,0,6mm do pobierania krwi z drenem do 80mm (pakowana pojedynczo sterylne)op.= 100szt.		szt.	400
3	Igły systemowe bezpieczna z osłonką zabezpieczającą (7,8,9) op.max=100szt.		szt	400
4	Igły systemowe krótkie z zaworem i uchwytem, kaniula (7,8,9) op.max=100szt.		szt.	400
5	Igły systemowe z zaworem i uchwytem, kaniula (7,8,9) op.max=100szt.		szt	30000
6	Kolorowe statywy na probówki o średnicy 17mm,na 50 miejsc.		szt.	15
7	Łącznik umożliwiający podłączenie do końcówek Luer op.max=100szt.		szt	1500
8	Probówka aspiracyjno-próżniowa w celu diagnozowania pseudotrombocytopeni,antykoagulantem są jony magnezu 2-3ml średnica 11-12mmm op.=50szt.		szt	600
9	Probówka aspiracyjno-próżniowa do badań koagulogicznych, zawierająca 3,2% roztwor dwuwodnego cytrynianu sodu, o poj 2-3ml śr. 12-13mm op.=50szt		szt	2000
10	Probówka aspiracyjno-próżniowa do oznaczania glucozy z fluorkiem sodu o poj 2-3ml śr. 12-13 mm/65mm op. 50szt		szt.	10000
11	Probówka aspiracyjno-próżniowa EDTA do badań hematologicznych poj. 2-3ml śr.12-13mm op.=50szt		szt	20000
12	Probówka aspiracyjno-próżniowa EDTA do badań hematologicznych / poj.1-2ml /66mm śr.8-11mm op.=50szt		szt.	500
13	Probówka aspiracyjno-próżniowa z aktywatorem wykrzepiania i separatorem (granulatem) do uzyskania surowicy poj 1-2 ml śr 8-11mm op.=50szt.		szt	500
14	Probówka aspiracyjno-próżniowa z aktywatorem wykrzepiania i separatorem (granulatem) do uzyskania surowicy poj 4,5-5,5ml śr 13-14mm op.=50szt.		szt	25000
15	Probówka aspiracyjno-próżniowa z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym do uzyskania surowicy poj 4,5-5,5ml śr 13-14 mm op.=50szt.		szt	300
16	Probówka aspiracyjno-próżniowa z odczynnikiem - heparyna litowa o poj 2-3ml śr.12-13 op.=50szt		szt	1000
17	Probówka aspiracyjno-próżniowo do OB. poj 2-3,5ml śr.8-11mm op.=50szt		szt	500
RAZEM					X

1	Całkowite zabezpieczenie personelu przed kontaktem z krwią w trakcie pobierania
2	Wystandaryzowane probówki zapewniające pobieranie krwi o żądanej objętości, niezależnie od stanu naczyń, wieku i stanu klinicznego pacjanta.
3	Możliwość podawania leków przez złącze /igły/ typu Luer i pobieranie z wenflonów.
4	Możliwość pobierania krwi metodą próżniową oraz metodą aspiracyjną.
5	Duża odporność probówek na transport i wirowanie oraz łatwość utylizacji bez uprzedniego moczenia w środkach dezynfekcyjnych.
6	Termin ważności poszczególnych elementów minimum 6 miesięcy.
7	Wszystkie elementy składające się na system mają pochodzić od jednego producenta celem zapewnienia kompatybilności Systemu.

				........................................................
				podpis
				elektroniczny kwalifikowany
				lub podpis zaufany lub osobisty
				osoby/-ób uprawnionej/-ych
				do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnik

## część_2_
				Załacznik nr 2.2 do SWZ
				nr sprawy EZP-252-31/2023

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY -CZĘŚĆ 2 DROBNY SPPRZĘT
POTRZEBY NA 12 MIESIĘCY
L.p	ELEMENT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / /OPIS WYROBU/	NAZWA PRODUCENTA	J.m.	ILOŚĆ ZAMAW.	CENA J. NETTO	CENA J. BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	% VAT	KWOTA VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Bezigłowy port dostepu żylnego z systemem podzielnej samouszczelniającej się niebieskiej membrany silikonowej, nie wystajacej poza obręb portu, z czsem stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji , pasujacy do złączy Luer i Luer-lock, odporny na działanie lipidów ,bez części metalowych. Obudowa przeźroczysta z polikarbonu objętość 0,09ml. Przepływy: 1 PSI 360ml/min., 3PSI 600ml/min., 5PSI 750ml/min. Pozbawione lateksu, PCV i ftalanów. Pakowany sterylnie, pojedynczo, opakowanie folia-papier		szt.	1500
2	Bezigłowy port do iniekcji do użytku przez 7 dni lub 350 aktywacji. Przeźroczysta obudowa wykonana z poliwęglanu oraz przeźroczysta, podzielna, silikonowa membrana nie wystająca poza obręb portu, bez części metalowych. Objętość wypełnienia 0,09 ml, przepływ 350 ml/min, wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego: 3 bary, wytrzymałość na ciśnienie zwrotne: 2 bary. Posiada aplikator umożliwiający wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Pozbawione lateksu i ftalanów. Sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie papier-folia.		szt.	5000
3	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH 18/500-600, jałowy.		szt.	350
4	Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, jałowy		szt.	300
5	Cewnik Foleya dwudrożny wykonany z lateksu pokrytego silikonem z plastikową zastawką, CH 12, 14, 16 (balon o pojemności 5-10ml), CH 18, 20, 22, 24 (balon o pojemności 30-50ml), jałowy. Pakowany podwójnie: wewn. folia, zewn. papier-folia. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Bez zawartości ftalanów. Op. 10sztuk		szt.	60
6	Dren łączący do odsysania wykonany z medycznego, elastycznego PCV, specjalne wzmocnienia wzdłuż drenu zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu, zakończenie lejek-lejek ze specjalnymi przegubami (sprężynami zgięciowymi) oraz z możliwością docięcia w oznaczonych miejscach łącznika i dopasowania do każdego typu ssaka (do średnicy krućca od 8mm do 18mm), rozmiar CH 24 - 5,60mm/ 8,00mm (wew./zew.), długość około 150-210cm, jałowy		szt.	50
7	Igła do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem z zakończeniem typu Pencil Point, zapobiegającym fragmentacji korka - rozm. 1.2 dł. 30mm - op. a 100 szt.		op.	60
8	Igła bezpieczna do iniekcji aktywowana jedną ręką natychmiast po dokonanej iniekcji. Osłonka zintegrowana z igłą. Ostrze zabezpieczone poprzez podwójny mechanizm blokady. Słyszalne kliknięcie oznaczające aktywację mechanizmu zabezpieczającego. Sterylna, rozmiar G23, G22, G21, G20 (a 50 szt.)		op	30
9	Igła jedn. użytku 0,3x8mm, G 30 do podania insuliny op=100szt, jałowa		op.	220
10	Igła jedn. użytku 0,5x25mm; 0,6x25mm; 0,7x30mm; 0,8x40mm; 0,9x40mm; op=100szt, jałowa		op.	1460
11	Igła jedn. użytku 0,8x50mm; 0,9x50mm, op=100szt, jałowa		op.	20
12	Igła jedn. użytku 1,1x40mm, 1,2x40mm op=100szt, jałowa		op.	50
13	Igła jedn. użytku 1,6x40-50mm op=100szt, jałowa		op	10
14	Igła jedn. użytku do nakłuć lędźwiowych wym.0,9x88-90mm, jałowa		szt.	50
15	Jednorazowa rurka krtaniowa (dwukanałowa) wykonana z PVC, z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18 Fr), rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15mm, znacznik poziomu zębów na rurce, dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy, jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami, rozmiary 0;1;2,5;3;4;5 kodowane kolorami, bez zawartości lateksu i ftalanów. W zestawie dodatkowo skalowana do rozmiarów strzykawka. Całość sterylna. Do zestawu dołączony oddzielnie antyzgryzak oraz elastyczna tasiemka mocującą.		szt.	40
16	Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych, cewnik wykonany z PUR lub PTFE, posiadająca 6 pasków radiocieniujących. Wyposażona w metalowy automatyczny mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem w postaci zatrzasku na końcu igły. Posiadająca filtr hydrofobowy, który zapobiega przeciekaniu krwi podczas kaniulacji. Silikonowa zastawka w porcie iniekcyjnym zapobiega cofaniu się krwi. Skrzydełka oraz korek portu górnego (iniekcyjnego) kodowany kolorystycznie. Złożona pozycja skrzydełek ułatwiająca trzymanie kaniuli. Koreczek z trzpieniem poniżej krawędzi prążkowaną kryzą dającą pewny uchwyt w rękawiczkach w trakcie działań ratowniczych. Sterylna, niepirogenna. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie typu Tyvec z łatwym otwieraniem. / Rozmiary: / G22 0,9x25mm, przepływ 33ml/min. / G20 1,1x32mm, przepływ 55ml/min., / G18 1,3x32mm, przepływ 85ml/min.		szt.	5000
17	Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych, cewnik wykonany z FEP lub PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG posiadająca 4 paski kontrastujące, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami. Sterylna. Rozmiary: / 22G 0,8x25mm, przepływ 31ml/min.; / 20G 1,0x32mm, przepływ 54ml/min.; / 18G 1,2x32mm, przepływ 80ml/min.;		szt.	15000
18	Koreczki do kaniul luer-lock jednorazowego użytku z trzpieniem wewnętrznym położonym poniżej krawędzi korka, sterylne, niepirogenne. Pakowane po 1 szt. Opakowanie posiada duży znacznik otwarcia na całej szerokości. Sposób pakowania umożliwia aseptyczne wyjęcie koreczka z opakowania. Opakowanie sztywny blister.		szt.	3000
19	Laryngoskop jednorazowy, kompaktowy, gotowy do natychmiastowego użycia, z załadowanymi bateriami, rękojeść wykonana z ABS i Polyamidu, łyżki metalowe ze stopu stali nierdzewnej, całość pozbawiona lateksu, mocne LEDowe źródło światła w łyżce, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny; rozmiar kodowany kolorem; na łyżce oznaczenie rozmiaru, nr kat, kod kolorystyczny wzdłuż korpusu łyżki. Na opakowaniu indywidualnym etykieta z m.in. datą ważności, rozmiarem, nr ref, lot. Dostępne rozmiary Mac 2-4. Zapakowane w opakowanie foliowe z perforacją pozwalające na szybkie użycie. Produkt niesterylny, czysty biologicznie.		szt.	30
20	Łącznik do cewników i drenów jednorazowy, jałowy długość 68mm		szt.	160
21	Łącznik do drenów z możliwością kontrolowanego odsysania, budowa schodkowa, jednorazowy, jałowy, pakowane po 1szt.		szt.	200
22	Maski do podawania tlenu z drenem, jałowe, rozmier M,L, XL		szt.	300
23	Nakłuwacz do nakłuwania palca - bezpieczny, automatyczny. Rozmiary: 1,8mm - głębokość nakłucia (igła 23G) oraz 2,4mm - głębokość nakłucia (igła 21G) z barwnym kodem określającym głębokość wkłucia (a 100szt)		op	700
24	Opatrunek paroprzepuszczalny (współczynnik MVTR 11000g/m²/24h w 37ºC), jałowy, hypoalergiczny, wodoodporny, transparentny z folii poliuretanowej z klejem akrylowym naniesionym w formie kratki. / Do zabezpieczenia miejsca wkłucia z wcięciem, dwoma paskami mocującymi i metką. Do mocowania kaniul z portem pionowym. Rozmiar: 7cm x 9cm		szt	15000
25	Plastikowe uchwyty do worków na mocz (umożliwiające umocowanie worka na ramie łóżka )		szt.	200
26	Przedłużacz tlenowy o długości min. 2,0m, sterylny.		szt.	50
27	Przyrząd bezpieczny grawitacyjny do infuzji do przetaczania płynów/leków wyposażony w system typu Air Pass, który umożliwia wypełnienie / przepłukiwanie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia. W komorze kroplowej umieszczony pływak automatycznie blokujący przepływ, zabezpieczający przedostawanie się powietrza do drenu oraz zapobiegający wstecznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Komora kroplowa składa się z części elastycznej oraz część sztywnej z wbudowanym pływakiem. Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +\- 0,1 ml. Filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami w o skuteczności filtrowania 15 µm wbudowany na końcu drenu od strony pacjenta (nie w komorze), Miękki elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków. Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem typu Air Pass. Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy. Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, niepirogenny. Jednorazowy, sterylizowany EO. Opakowanie jednostkowe: papier/folia.		szt.	6000
28	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy bez ftalanów. Dwukanałowy kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne połączenie z pojemnikami, elastyczna komora kroplowa o długości min. 60mm, zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany zatyczką oraz w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami. Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep na dren do podwieszenia. Dren o długości min. 150 cm z dodatkowym portem do podawania leków. Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Niepirogenny. Jednorazowy, sterylizowany EO. Opakowanie: papier/folia		szt.	300
29	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów. Dwukanałowy kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne połączenie z pojemnikami, komora kroplowa o długości min. 60mm zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską zatyczką. Dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie zestawu do pojemnika z płynem. Filtr cząsteczkowy 15 µm, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml. Dren o długości min. 150 cm zakończony przezroczystym łącznikiem Luer-Lock, wyposażony w zacisk rolkowy z pochewką na igłę biorczą oraz zaczep do podwieszenia drenu. Na zacisku umieszczona nazwa producenta. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Sterylny, opakowanie typu folia-papier z niebieskim kodem identyfikującym rodzaj przyrządu.		szt.	28000
30	Przyrząd do wielokrotnego pobierania leków z pojemników wielodawkowych z filtrem bakteryjnym 0,1µm oraz cząsteczkowym 5µm. Ostry kolec o długości 20mm, łącznik Luer-Lock żeński kompatybilny z wyrobami o zakończeniu luer lub luer lock męski, zabezpieczony samodomykającą klapką w kolorze niebieskim. Pozbawiony latexu, PCV oraz ftalanów. Sterylny, opakowanie folia/papier		szt	800
31	Strzykawka do pomp infuzyjnych 50ml z podwójną skalą na tłoku strzykawki co 1ml od 0 do 50ml, skala cyfrowa co 10ml), z końcówką centryczną Luer-Lock, trzyczęściowa, jałowa. Opakowanie papier-folia.		szt.	300
32	Strzykawka trzyczęściowa 10ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,2ml, kontrastujący tłok w kolorze zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Logo producenta na korpusie.		op.	100
33	Strzykawka trzyczęściowa 20ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,5ml, kontrastujący tłok w kolorze zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.50szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Logo producenta na korpusie.		op.	250
34	Strzykawka trzyczęściowa 2ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,1ml, kontrastujący tłok w kolorze zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Logo producenta na korpusie.		op.	200
35	Strzykawka trzyczęściowa 5ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,2ml, kontrastujący tłok w kolorze zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Logo producenta na korpusie.		op.	550
36	Strzykawka trzyczęściowa cewnikowa jednorazowego użytku 100ml z końcówką cewnikową ściętą pod kątem 45 stopni, podwójnie skalowana, wyposażona w dwa dodatkowe adaptery Luer, jałowa, nietoksyczna, apirogenna, cylinder bezbarwny, tłok nieprzeźroczysty posiadający dodatkowe zabezpieczenie uniemożliwiające wypadanie tłoka, niezmywalna skala w kolorze czarnym		szt.	100
37	Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem z żelem przeznaczonym do miejscowego nawilżania cewników i innych wyrobów medycznych oraz znieczulenia. Zawierający m.in.: hydroksyetylocelulozę, lidokainę (2%) oraz antyseptyczny glukonian chlorheksydyny. Produkt sterylny, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie sztywny blister. Pojemność 10-11ml.		szt	50
38	Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem z żelem przeznaczonym do miejscowego nawilżania cewników i innych wyrobów medycznych oraz znieczulenia. Zawierający m.in.: hydroksyetylocelulozę, lidokainę (2%) oraz antyseptyczny glukonian chlorheksydyny. Produkt sterylny, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie sztywny blister. Pojemność 5-6ml.		szt	250
39	Wkład półsztywny o poj. 1000ml wykonany z polipropylenu z samouszczelniającą się przy użyciu kleju żelowego polietylenową pokrywą wyposażoną w 3 porty ( pacjent, próżnia, na środek żelujący lub filtr ) o różnej średnicy , 3 uchwyty do zapinania drenów, duży 4,5cm śr.1,8cm filtr hydrofobowy z funkcja przeciwprzelewową.		szt.	10
40	Wkład półsztywny o poj. 1500ml wykonany z polipropylenu z samouszczelniającą się przy użyciu kleju żelowego polietylenową pokrywą wyposażoną w 4 porty ( pacjent, próżnia, na środek żelujący lub filtr oraz port umożliwiający szeregowe połączenie wkładów) o różnej średnicy , 3 uchwyty do zapinania drenów, duży 4,5cm śr.1,8cm filtr hydrofobowy z funkcja przeciwprzelewową		szt.	10
41	Worek do ochrony przed światłem leków światłoczułych posiadający badania na sprawdzenie przepuszczalności światła UV, wyposażony w wycięcia na szczycie umożliwiające zawieszenie butelki. Wyciecie w dolnej części pozwalające na swobodne wyprowadzenie drenu, dodatkowy pasek klejący pozwalający na zamknięcie worka, dobra widoczność poziomu, kolor żółty, pojemność 500ml.		szt.	300
42	Worek jałowy, jednorazowy na mocz poj.2 l z zaworem typu T , z podziałką , z drenem zakończonym łącznikiem schodkowym i zastawką bezzwrotną , z otworkami na wieszaki do zawieszania		szt.	2300
43	Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku, sterylny. Blokada położenia łyżek poprzez wykonanie ćwierć obrotu szpilki blokującej (bez konieczności / wkręcania śruby). Rozmiar kodowany kolorystycznie poprzez oznaczenie szpili blokującej. Rozmiary: XXS, XS, S, M, L.		szt.	100
44	Zatyczki do cewników o średnicach od ch6 do ch35 posiadające uchwyt umożliwiający łatwe włożenie oraz usunięcie zatyczki, budowa schodkowa, sterylne		szt.	400
45	Zestaw resuscytacyjny jednorazowego użytku dla dorosłych w komplecie z maskami resuscytacyjnymi 5 i 3 z miękkim pompowanym kołnierzem zapewniającym lepsze przyleganie podczas procesu resuscytacji wyposażone w zaworek pozwalający na regulacje ciśnienia wewnątrz mankietu, workiem rozprężnym, rezerwuarem, przewodem tlenowym, wyposażony w dodatkowy uchwyt zapobiegający wypadaniu z ręki podczas resuscytacji. Całość pakowana w worek PCV lub karton.		zes.	50
46	Zestaw resuscytacyjny jednorazowego użytku dla dzieci w komplecie z maskami resuscytacyjnymi 2 i 3 z miękkim pompowanym kołnierzem zapewniającym lepsze przyleganie podczas procesu resuscytacji wyposażone w zaworek pozwalający na regulacje ciśnienia wewnątrz mankietu, workiem rozprężnym, rezerwuarem, przewodem tlenowym, wyposażony w dodatkowy uchwyt zapobiegający wypadaniu z ręki podczas resuscytacji. Całość pakowana w worek PCV lub karton.		zes.	10
47	Zgłębnik żołądkowy CH 18/1000-1250, jałowy		szt.	200
48	Czepek z włókniny polipropylenowej, płaski z gumką wokół brzegu		szt	100
49	Dyspenser wielorazowego użytku w postaci tuby do przechowywania oraz łatwego i higienicznego wyjmowania oraz dystrybucji kieliszków jednorazowego użytku do maksimum 90 sztuk. Wykonany z trwałego i odpornego na zarysowania oraz działanie promieniowania UV a także starzenia się pod wpływem warunków atmosferycznych polimetakrylanu metylu. Transparentna obudowa pozwala na ciągłą kontrolę stanu zapasów. W zestawie pokrywka zabezpieczająca ułatwiająca załadowanie oraz utrzymanie czystości. Wymiary zewnętrzne 50x395mm. Możliwość zamontowania na ścianie lub wózku medycznym. Kompatybilny z kieliszkami z pozycji 59		szt.	5
50	Elektrody piankowe z formułą hydrożelu, owalne o wymiarach 57x34mm, Op=50sztuk		op.	20
51	Elektrody pediatryczne, piankowe z formułą hydrożelu o wymiarach 30x24mm. Op=50sztuk		op.	5
52	Fartuch z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 20g/m², wiązany z tyłu na troki, mankiety ze ściągaczami, jednorazowego użytku		szt	100
53	Fartuch ochronny przedni zakładany na szyję, wiązany z tyłu na troki, wykonany z folii polietylenowej, przeźroczysty. Dostępny w dwóch wersjach o wymiarach: szerokość 71cm (+/-1cm), długość 116cm (+/-1cm) oraz szerokość 71cm (+/-1cm), długość 180cm (+/-1cm). Pakowany pojedynczo w woreczek foliowy, niejałowy. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie zbiorcze kartonowe a 100 sztuk.		op.	70
54	Filtr antybakteryjny / antywirusowy do ssaka / Filtr posiada schodkowe przyłącza węży 3-4 i 6-8 mm - po obu stronach, długość przyłącza 26mm. / Efektywność filtracji 99,999%. W filtrze zastosowano hydrofobową membranę z tworzywa PTFE, która zabezpiecza przed przedostaniem się płynów do ssaka. / Średnica zewnętrzna filtra - 64 mm. Pojedynczo pakowany.		szt.	40
55	Imadło Mayo – Hegar 12-18cm metalowe, jednorazowego użytku, jałowe.		szt.	60
56	Jednorazowe śliniaki składane wykonane z dwóch warstw bibuły przedzielonych warstwą folii PE, z trokami w górnej części do zawiązania śliniaka na szyi. Dolna część śliniaka zakończona kieszenią. Opakowanie a 100 sztuk.		op.	100
57	Jednorazowy czepek do mycia włosów bez użycia wody, z szamponem i odżywką. Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej. Opakowanie: 1 sztuka		szt.	100
58	Kapcie jednorazowego użytku wykonane z flizeliny.		para	4000
59	Kieliszek do leków jednorazowego użytku z zaokrąglonym, wywiniętym brzegiem wykonany z polipropylenu, transparentny o pojemności 30ml, skalowany cyfrowo co minimum 5ml, o górnej średnicy zewnętrznej 39mm. Opakowanie a 90 sztuk. Kompatybilny z dyspenserem z pozycji 49		op.	10000
60	Kruszarka wielorazowego użytku do rozdrabniania, rozkruszania leków (tabletek). Dwuczęściowa składająca się z podstawy z możliwością umieszczenia w niej kieliszka jednorazowego użytku oraz z moździerza z wygodnym uchwytem i specjalną zatyczką do zamknięcia otworu kieliszka podczas procesu rozkruszania. Umożliwia profesjonalne miażdżenie tabletek bezpośrednio w kieliszku gwarantując zachowanie warunków higienicznych oraz zabezpieczająca lek w trakcie rozkruszania, pozwalając uniknąć strat i mieszania się leków od różnych pacjentów. Ergonomiczny kształt pozwala na łatwy i szybki sposób operowania moździerzem. Wykonana z wytrzymałych materiałów poliamidu oraz stali nierdzewnej. Kompatybilna z kieliszkami z pozycji 59		szt.	5
61	Nożyczki typu Iris ostre/ostre 11-12cm metalowe, jednorazowego użytku, jałowe.		szt.	300
62	Ochraniacze na buty z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35-40 g/m²		para	2000
63	Opaska identyfikacyjna dla dzieci i dorosłych / op max=100szt		szt	1000
64	Opaski uciskowe (stazy) bezlateksowe, jednorazowego użytku do pobierania krwi w kolorach niebieskim oraz różowym, wykonane z szerokiego rozciągliwego paska termoplastycznego elastomeru, perforowane, płaskie. Na pojedynczym opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi. Rolka 25szt.		op	900
65	Ostrza wymienne do skalpeli ostre, wykonane ze stali weglowej, posiadające numer i nazwę producenta wygrawerowane na ostrzu, a 100 szt. Rozmiar: 10,11,15,20,21,22,23,24		op	10
66	Papier do badań EKG – aparat ASCARD MR SILVER- A4 – p/ciepłoczuły termofor R – szer 112 mm x 25mb		rolka	100
67	Papier do badań EKG – aparat ASCARD-3 z siatką104 mm x 40mb		rolka	30
68	Papier do badań EKG – aparat E 300, 110mm x 40mb		rolka	30
69	Papier do badań EKG – bloczek 80x70mm x 315stron		op	20
70	Papier do badań EKG bloczek– MAC 400/600 80mmx90mm x 280stron		op	60
71	Pean prosty 14cm metalowy, jednorazowego użytku, jałowy.		szt.	60
72	Penseta chirurgiczna 12-13cm metalowa, jednorazowego użytku, jałowa.		szt.	60
73	Pęseta anatomiczna 12-15cm metalowa, jednorazowego użytku, jałowa.		op.	60
74	Podkład celulozowy 2-warstwowy, zgrzewany i klejony. Rozmiar listka 50x37cm, 135 listków w rolce. Gramatura 34g/m2. Nasączony środkiem bakteriostatycznym		rolka	200
75	Pojemnik wielorazowego użytku 1000 ml o spłaszczonym kształcie, z przyłączem do źródła próżni (łącznik kątowy schodkowany), wykonane z poliwęglanu, bez PCV, do sterylizacji w autoklawie do 134 C.		op.	5
76	Pościel jednorazowego użytku z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m2 i wymiarach: prześcieradło 210 x 150 cm, poszwa 210 x 160 cm, poszewka 70 x 80 cm		kompl.	300
77	Prowadnica do rurek intubacyjnych (różne rozm. 6Fr - śr.2,0mm, 10Fr - śr.3,3mm, 14Fr - śr.4,7mm) sterylna.		szt.	30
78	Prześcieradła z włókniny polipropylenowej w rolce, w kolorze zielonym, szerokość 80 cm, długość 300m, gramatura 30g/m², średnica wewnętrzna tytli 50mm, grubość tytli 1mm, (z nożykiem)		rolka	40
79	Rurka inkubacyjna z mankietem /3,5 do 9,0/, sterylna		szt	60
80	Rurka ustno-gardłowa typu GUEDEL, rozm. 1,2, 3, 4, 5 sterylna		szt	60
81	Samoprzylepne paski do bezurazowego zamykania ran tzw. ,, szwy zewnętrzne”, wykonane z wzmocnionej, nylonowej włókniny ,pokryte klejem akrylowym, kolor biały , jałowe . Rozmiar 75 x 3mm a 5 szt.		op.	50
82	Samoprzylepne paski do bezurazowego zamykania ran tzw. ,, szwy zewnętrzne”, wykonane z wzmocnionej, nylonowej włókniny ,pokryte klejem akrylowym, kolor biały , jałowe . Rozmiar 75 x 6mm a 3 szt.		op.	50
83	Samoprzylepne paski do bezurazowego zamykania ran tzw. ,, szwy zewnętrzne”, wykonane z wzmocnionej, nylonowej włókniny ,pokryte klejem akrylowym, kolor biały , jałowe . rozmiar 38 x 6mm a 6 szt.		op.	50
84	Serweta dwuwarstwowa włóknina + laminat 50 x 75cm z otworem 6x8cm, jałowa, opakowanie papier – folia.		szt.	60
85	Staza automatyczna z tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne		szt	20
86	Sterylne, bezpieczne, wysuwane skalpele jednorazowe z plastikową rączką. Umożliwiają całkowite schowanie oraz wysunięcie ostrza i zablokowanie go w danej pozycji. Dostępne z ostrzami ze stali nierdzewnej w rozmiarach: 10, 11P, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25A. Posiadające rozmiar oraz nazwę lub inicjały producenta wygrawerowane na ostrzu. Rozmiar kodowany kolorystycznie - kolor suwaka odpowiada rozmiarowi ostrza.		szt.	150
87	Sterylny opatrunek poiniekcyjny z folii polietylenowej w rozmiarze 92 x 38mm w kolorze skóry, posiadający wkład chłonny - spongostan o wymiarach 18 x 25mm. Nie zawierający lateksu. Sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie jednostkowe papier – papier. Opatrunek pakowany zbiorczo w kartonik a 50szt.		szt.	10000
88	Szpatułka drewniana do języka jedn. użyt., jałowa opakowaniu op =100szt.		op.	25
89	Wkłady workowe jednorazowego użytku 1000 ml na wydzielinę, z trwale dołączoną owalną pokrywą, spłaszczony kształt, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, pełniącą jednocześnie funkcję filtra przeciwbakteryjnego, posiadające w pokrywie jeden króciec przyłączeniowy (obrotowy, kątowy, schodkowany) oraz otwór do pobierania próbek i/lub wsypywania proszku żelującego; wkład wykonany z poliolefiny, całkowicie sprasowany.		op.	12
90	Worek na wymiociny o pojemności 1000ml, podziałka co 50ml, od 50ml do 1000ml, skala numeryczna 50ml oraz co 100ml do 1000ml. Pomocnicza ukośna skala numeryczna co 10ml od 10ml do 100ml. Przeźroczysty, wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treść oraz wyprofilowany tekturowy uchwyt w kształcie maski z wycięciem umożliwia zamknięcie worka		szt	400
91	System do nawilżania o pojemności 350-360 ml napełniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji. Specjalnie skonstruowany pojemnik z wbudowanym w ściankę kanałem powodującym przejście tlenu do samego dna, a potem aż ku jego górnej części, powodując jego przejście przez całą objętość wody. W zetawie pakowany jednostkowo w opakowanie foliowe adapter.		op.	350
92	Żel do EKG – 250g		szt	60
93	Żel do USG – 500g		szt	60
94	Wskaźniki emulacyjne do kontroli sterylizacji parą w nadciśnieniu, typu 6, paskowe stosowanie w przedziale temperatur 134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., opakowanie po 100 szt.		op	3
95	Rękaw papierowo-foliowy 20cm x 200m (rolka) bez fałdy		rolka	2
96	Ustnik do alkomatu jednorazowego użytku: / - Alco Sensor typ IV M wersja 51 RB / I.P.		szt.	5000
97	Ustnik do alkomatu jednorazowego użytku: - ALCOTRUE typu D		szt.	15000
98	Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem dla dorosłych, sterylna, romiar L, XL		szt.	100
99	Cewnik Foleya dwudrożny wykonany w 100% z silikonu, z dwoma otworami bocznymi, z plastikową zastawką, kontrastujący w RTG, z osobno zapakowaną w opakowanie foliowe zatyczką schodkową, jałowy. Bez ftalanów, bez lateksu. Pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, zewnętrzne papier- folia. Rozmiary ch16, 18, 20, balon (5-10ml)		szt.	400
100	Pojemnik na mocz w postaci worka o pojemności 1500ml z obrotowym, plastikowym kołnierzem z uchwytem. Skalowany co 100ml (skala numeryczna co 100ml do 1000ml oraz co min. 500ml do 1500ml lub dokładniejsza). Zastawka antyrefluksyjna uniemożliwiająca wylanie moczu. Niesterylny. Przeznaczony dla kobiet i mężczyzn, dorosłych i dzieci.		szt.	40
101	Półmaska filtrująca FFP2 bez zaworu zgodna z EN149:2001 + A1:2009.		szt	50
102	Półmaska filtrująca FFP3 bez zaworu zgodna z EN149:2001 + A1:2009.		szt	50
103	Maski medyczne typu II, zgodne z wymaganiami normy PN-EN14683:2019, wykonane z 3 warstw włókniny polipropylenowej, rozmiar 17,5cmx9,5cm ,posiadające wkładkę modelującą za pomocą której można je dopasować do nosa użytkownika, wyposażone w elastyczne „ucho” z delikatnej, miękkiej włókniny w postaci tasiemki(nie gumki), gwarantującej komfort użytkowania, kolor niebieski, pakowane a 50 szt.		op	10
104	Maska medyczna mocowana na gumki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (min. 23g/m²+ 23g/m²+ 23g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Kolor zielony lub niebieski. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II, pakowane a 50 szt.		op.	10
105	Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, kolor zielony. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący dłonie - żel aloesowy oraz formułę ułatwiająca zakładanie rękawic na wilgotną dłoń. Kształt anatomiczny. AQL 0,65. Produkt zgodny z ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,18mm(+/-0,03). Długość minimalna rękawicy 280mm. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiary 7,0; 7,5; 8,0.		para	100
106	Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny. O działaniu nawilżającym. Chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców. AQL 1,0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie minimum 5 substancji chemicznych na minimum 5 poziomie według EN 16523-1 oraz odporne na 70% alkohol izopropylowy oraz 70% alkohol etylowy minimum na poziomie 1 ochrony. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i Środek Ochrony Indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Opakowania wyposażone w system pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania jedynie za mankiet, mankiet wyjmowany zawsze jako pierwszy co redukuje do minimum ryzyko kontaminacji rękawic i ogranicza ryzyko rozwoju zakażeń szpitalnych. Opakowania rękawic kompatybilne z uchwytami potrójnymi mocowanymi do ściany. Pakowane w opakowania po 250 sztuk. Opakowania z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary S, M, L Opakowania rękawic kompatybilne z uchwytami potrójnymi z pozycji 112		op.	400
107	Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny. O działaniu nawilżającym. Chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców. AQL 1,0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie minimum 5 substancji chemicznych na minimum 5 poziomie według EN 16523-1 oraz odporne na 70% alkohol izopropylowy oraz 70% alkohol etylowy minimum na poziomie 1 ochrony. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i Środek Ochrony Indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pakowane w opakowania 100 sztuk z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiar: S, M, L.		op	5000
108	Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców. AQL 1,0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic jedynie za mankiet (mankiet zawsze wyjmowany pierwszy), bez konieczności dotykania opakowania i pozostałych rękawic co pozwoli ograniczyć skażenie do minimum.. Pakowane w opakowanie 50 szt. z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary: S, M, L.		op.	30
109	Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna gładka, wewnętrzna bezpudrowa pokryta poliuretanem, posiadające AQL≤ 1,5. Kształt uniwersalny. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Rękawice zgodne z EN 374-2,4, EN 420, EN ISO 374-1,5. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowanie a’100 sztuk. Opakowania z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary S, M, L		op	40
110	Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni. AQL ≤1,5. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowanie a’100 sztuk. Opakowania z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary S, M, L		op	100
111	Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. min. 35g. Bluza z krótkim rękawem, posiadająca 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym - zamawiane zależnie od potrzeb.		kompl.	1000
112	Uchwyt jednolity potrójnie dzielony (na trzy opakowania rękawic) kompatybilny z opakowaniami rękawic z pozycji nr 106 (system umożliwia zamocowanie opakowań z rękawicami z możliwością ich pojedynczego wyjmowania bez ryzyka kontaminacji uchwytu i opakowania). Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, mocowany np. .za pomocą wkrętów i kołków do ściany.		szt.	6
113	Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość pojedynczej ścianki: na palcu min. 0,35mm, na dłoni min. 0,25mm, na mankiecie min. 0,18mm, długość min. 290mm. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie mikroorganizmów wg EN 374-2. Posiadające raport z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej, że są odporne na przenikanie min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min. 70% na min. 2 poziomie ochrony i 4% formaldehydu na min. 2 poziomie ochrony. Rozmiary S, M, L. Pakowane w opakowanie 50 szt.		op.	700
114	Rękawice foliowe, rozmiar damski M i męski L op. a 100 sztuk		op.	100
115	Kombinezom ochronny jednoczęściowy wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze min. 63 g/m², kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów. Wyposażony w kaptur, gumkę talii, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną klapką. Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4B, 5B, 6B. Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013, typ 4B wg EN 14605, typ 5B wg EN ISO 13982-1, typ 6B wg EN 13034, klasa 2 wg EN1073-2, EN 14126 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych). Produkt posiadający oznakowanie CE, deklarację zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425, Certyfikat badania typu UE z jednostki notyfikowanej. Rozmiar M, L, XL		szt.	10
116	Opatrunek poiniekcyjny o średnicy 36mm z podkładką hemostatyczną o średnicy 16mm i grubości 3mm. Dostępny w kolorze białym oraz w kolorze beżowym. Pakowane pojedynczo w higieniczne opakowanie, warstwa klejąca plastra jest umocowana na opakowaniu, a złożona mała podkładka antyadhezyjna jest łatwa do trzymania, co ułatwia użytkownikom używanie zarówno bez dotykania podkładki i powierzchni samoprzylepnej. Sterylny. Opakowanie 100 sztuk.		op.	70
117	Tasiemka do rurek tracheostomijnych		szt.	10
118	Opatrunek do mocowania kaniul dożylnych: / - włóknikowy, z klejem hypoalergicznym / - rozmiar 6x8 cm, / - pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku, / - przepuszczający powietrze i parę wodną, / - z wygodnym wycięciem, / - wyposażony w podkładkę i centralny wkład chłonny, / - sterylny		szt.	1000
119	Opatrunek do mocowania kaniul dożylnych: / - transparenty, z klejem hypoalergicznym / - rozmiar 6x8 cm, / - pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku, / - wodoodporny, / - z wygodnym wycięciem, / - wykonany z półprzepuszczalnej folii poliuretanowej, / - wyposażony w podkładkę i centralny wkład chłonny, / - sterylny		szt.	1000
120	Hemostatyczny opatrunek do żył obwodowych, który może być stosowane po pobraniu krwi, transfuzji, infuzji. Efekt homostatyczny uzyskuje dzięki kompresji czterowarstwową podkładką o grubości 6 mm, która ma zdolność wchłania krwi oraz taśmie włókninowej o odpowiedniej elastyczności. Dostępne w kolorze białym oraz w kolorze beżowym. Wymiary opatrunku 39mm x 80 mm. Podkładka o owalnym kształcie o długości 27 mm. Sterylny. Opakowanie 50 sztuk.		op.	4
RAZEM					X

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, Wykonawca złoży wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: – dotyczy pozycji nr 2, 10, 16, 17, 18, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 49, 53, 59, 60, 64, 87, 90, 100, 106, 107, 108, 112, 113, 116, 120 - materiały informacyjne na temat zaoferowanego produktu, takie jak np. karty katalogowe, foldery, ulotki, etykiety handlowe, badania lub inne materiały - potwierdzające spełnienie wymagań stawianych przez Zamawiającego.

				........................................................
				podpis
				elektroniczny kwalifikowany
				lub podpis zaufany lub osobisty
				osoby/-ób uprawnionej/-ych
				do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnik

## część_3
				Załącznik nr 2.3 do SWZ
				nr sprawy EZP-252-31/2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY -CZĘŚĆ 3 PIELUCHOMAJTKI,WKŁADY ANATOMICZNE
POTRZEBY NA 12 MIESIĘCY
	ELEMENT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / /OPIS WYROBU/	NAZWA PRODUCENTA	J.m.	ILOŚĆ ZAMAW.	CENA J. NETTO	CENA J. BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	% VAT	KWOTA VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim. Posiadają dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem oraz warstwą rozprowadzającą .Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu wyrobu. Cztery elastyczne przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania( rozciągliwość 1cm). Wkażnik wilgoci . Warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna na całej powierzchni pieluchy łącznie z bokami. Masa (g) nie mniej niż 56,3. Roz.S, obwód w pasie-55-80cm,chłonność (g) nie mniej niż 1600 wg ISO 11 948-1 op’30szt		szt	120

	Roz.M, obwód w pasie-75-110cm, chłonność (g) nie mniej niż 2300 wg ISO 11 948-1 op’30szt		szt.	240
	Roz.L, obwód w pasie-100-150cm, chłonność (g) nie mniej niż 2600 wg ISO 11 948-1 op’30szt		szt.	30000
	Roz.XL, obwód w pasie-130-170cm, chłonność (g) nie mniej niż 2600 wg ISO 11 948-1 op’30szt		szt.	25000
2	Anatomiczne wkłady do pieluch bez warstwy izolacyjnej, przepuszczające powietrze .Długość całkowita 625mm,długość wkładu chłonnego 580mm,masa (g) nie mniej niż 50,4, chłonność (g) nie mniej niż 1040 wg ISO 11 948-1 ,roz.normal op’30szt		op	400
3	Majtki chłonne przeznaczone dla osób z nietrzymaniem moczu . Posiadają wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem , warstwa zewnętrzna folia paroprzepuszczalna na całej powierzchni. Ochronę przed wyciekami zapewniają zapewniają osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego oraz falbanki boczne wzdłuż wkładu chłonnego oraz falbanki z przędzą elastyczną w obszarze pachwin .Indykator wilgoci -nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem cieczy. Taśma do zawijania zużytego wyrobu umieszczona w tylnej części. Rozmiar L ,obwód w pasie 100-135 cm,chłonność min 1100g,wg ISO 11948-1 retencja 375g ,wg NAFC. Opakowanie zbiorcze 30szt.		op	300
	Rozmiar M ,obwód w pasie 80-110 cm,chłonność min 1100g,wg ISO 11948-1 retencja 375g ,wg NAFC. Opakowanie zbiorcze 30szt.		op	30
RAZEM:					X

				........................................................
				podpis
				elektroniczny kwalifikowany
				lub podpis zaufany lub osobisty
				osoby/-ób uprawnionej/-ych
				do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnik

## część_4
				Załącznik nr 2.4 do SWZ
				nr sprawy EZP-252-31/2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY – CZĘŚĆ 4 – GAZIKI JAŁOWE
POTRZEBY NA 12 MIESIĘCY
L.p	ELEMENT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / /OPIS WYROBU/	NAZWA PRODUCENTA	J.m.	ILOŚĆ ZAMAW.	CENA J. NETTO	CENA J. BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	% VAT	KWOTA VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Gaziki z 70g włókniny do dezynfekcji skóry o zakresie działań B,F,V 2 saszetki wykonane z folii termozgrzewalnej trójwarstwowej zawierające 2 gaziki nasączone 36,8% alkoholem izopropylowym oraz 47,3 alkoholu etylowego o wymiarach nie mniejszych niż 12,5x12cm .W opakowaniu 100 sztuk.		op	2000
RAZEM					X

				........................................................
				podpis
				elektroniczny kwalifikowany
				lub podpis zaufany lub osobisty
				osoby/-ób uprawnionej/-ych
				do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnik