## Pakiet 1
| Pakiet 1 - Rękawy foliowo-papierowe* | [6 empty] | Załącznik 1.1
L.p. | Nazwa artykułu | Producent/Nr katalogowy | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł]
1 | Rękaw foliowo-papierowy płaski - 200 m x 50 mm (rolki) |  | op. | 90 |  | 0
2 | Rękaw foliowo-papierowy płaski -200m x 75 mm (rolki) |  | op. | 98 |  | 0
3 | Rękaw foliowo-papierowy płaski- 200 m x 100 mm (rolki) |  | op. | 128 |  | 0
4 | Rękaw foliowo-papierowy płaski- 200 m x 120 mm (rolki) |  | op. | 90 |  | 0
5 | Rękaw foliowo-papierowy płaski - 200m x 150 mm(rolki) |  | op. | 100 |  | 0
6 | Rękaw foliowo-papierowy płaski 200m x 200 mm(rolki) |  | op. | 42 |  | 0
7 | Rękaw foliowo-papierowy płaski 200m x 250 mm(rolki) |  | op. | 32 |  | 0
8 | Rękaw foliowo-papierowy płaski - 200m x 300 mm (rolki) |  | op. | 20 |  | 0
9 | Rękaw foliowo-papierowy płaski - 200m x 380 mm (rolki) |  | op. | 6 |  | 0
10 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą - 100m x 100mm x 40-50mm (rolka) |  | op. | 100 |  | 0
11 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą - 100m x 150mm x 50mm (rolki) |  | op. | 140 |  | 0
12 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą - 100m x 200mm x 50mm (rolki) |  | op. | 100 |  | 0
13 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą - 100m x 250mm x 60mm (rolki) |  | op. | 50 |  | 0
14 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą - 100m x 380mm x 80mm (rolki) |  | op. | 30 |  | 0
15 | Rękaw foliowo-włókninowy - 100m x 420mm (rolki) |  | op. | 24 |  | 0
16 | Torebki foliowo-włókninowe 210mm x 420mm (szt) |  | szt | 10000 |  | 0
17 | Włóknina sterylizacyjna, niebieska, 1200mm x 1200mm, op. a'100 szt. |  | op. | 40 |  | 0
18 | Włóknina sterylizacyjna, niebieska, 750mm x 750mm, op. a'250 szt. |  | op. | 50 |  | 0
19 | Włóknina sterylizacyjna, niebieska, 900mm x 900mm, op. a'250 szt. |  | op. | 32 |  | 0
20 | Włóknina sterylizacyjna, niebieska, 1000mm x 1000mm, op. a'250 szt. |  | op. | 32 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0
*Wymagania ogólne (dot. lp. od 1 do 14):
1. Opakowania foliowo-papierowe zgodne z normą PN EN 868-3, 5
2. Indykator procesu sterylizacji umieszczony między warstwami laminatu (para wodna, tlenek etylenu), dopuszcza się rękawy z umieszczonym indykatorem między warstwą papieru i folii pod warunkiem, że indykator procesu umieszczony jest pod zgrzewem fabrycznym. Minimum dwa wskaźnikiprocesu sterylizacji.
3. Szerokość zgrzewu fabrycznego max. 10mm
4. Opisy dotyczące wskaźników procesu sterylizacji, umieszczonych na rękawach papierowo-foliowych, wykonane w języku polskim.
5. Rękaw foliowy co najmniej sześciowarstwowy !
Wartość netto zł....................
Wartość brutto zł....................
| Wartość podatku VAT ……………………….. |  |  |  |  | ...................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## Pakiet 2
| Pakiet 2 - Rękaw, włóknina sterylizacyjna | [6 empty] | Załącznik 1.2
L.p. | Nazwa artykułu | Producent/Nr katalogowy | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł]
1 | Rękaw polyolefinowy (Ultra) 70m x 9cm Rękaw wykonany z polyolefinu. Folia 6cio warstwowa o grubości 50µm, spód rękawa wykonany z polyolefinu o gramaturze 93 g/m2. Rękaw połączony fabrycznym 3 kanałowym zgrzewem o wytrzymałości 6Nm. Temperatura zgrzeu rękawa 130-150 ºC. Rękaw musi posiadać certyfikat niezależnej jednostki notyfikowanej potwierdzającej szczelność mikrobiologiczną przez okres min 12 miesięcy. |  | op. | 4 |  | 0
2 | Włóknina sterylizacyjna typu SMS o gramaturze min 55g/m2. Opakowanie przystosowane do sterylizacji parowej oraz gazowej, nie pylące, o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż min 113N/5cm i poprzecznie min 59N/5cm o wodoszczelności min 450 mmH2O.750mm x 750mm, op.a'250 szt. |  | op. | 10 |  | 0
3 | Włóknina sterylizacyjna typu SMS 900mm x 900mm, op.a'250 szt. |  | op. | 8 |  | 0
4 | Włóknina strylizacyjna typu SMS 1000mm x 1000mm, op.a'250 szt. |  | op. | 8 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0
*Wymagania ogólne (dot.poz.1):
1. Opakowania foliowo-papierowe zgodne z normą PN EN 868-3, 5
2. Indykator procesu sterylizacji umieszczony między warstwami laminatu (para wodna, tlenek etylenu), dopuszcza się rękawy z umieszczonym indykatorem między warstwą papieru i folii pod warunkiem, że indykator procesu umieszczony jest pod zgrzewem fabrycznym. Minimum dwa wskaźniki procesu sterylizacji.
3. Szerokość zgrzewu fabrycznego max. 10mm
4. Opisy dotyczące wskaźników procesu sterylizacji, umieszczonych na rękawach papierowo-foliowych, wykonane w języku polskim.
Wartość netto zł....................
Wartość brutto zł....................
| Wartość podatku VAT ……………………….. |  |  |  |  | ...................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## Pakiet 3
| Pakiet 3 - Taśmy samoprzylepne do zamykania pakietów i materiały do monitorowania procesów sterylizacji | [6 empty] | Załącznik 1.3
L.p. | Nazwa artykułu | Producent/Kraj Nr katalogowy | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł]
1 | Taśma samoprzylepna do zamykania pakietów, dł. 50m, szer. 25mm, z indykatorem, para wodna |  | szt. | 100 |  | 0
2 | Test chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej 93˚C, czas 10 min., a.200 szt. |  | op. | 20 |  | 0
3 | Taśma samoprzylepna do zamykania pakietów, dł. 50m, szer. 25mm, taśma neutralna |  | szt. | 200 |  | 0
4 | Chemiczny paskowy test zintegrowany do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną - klasa V, test typu Vapor - Line |  | szt. | 24000 |  | 0
5 | Chemiczny paskowy test zintegrowany do kontroli skuteczności sterylizacji tlenkiem etylenu - klasa V, Na teście informacja dotycząca klasy testu |  | szt. | 2000 |  | 0
6 | Wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji tlenkiem etylenu ( fiolka - odczyt w 48 godzin); test biologiczny; ampułki typu Attest 33M |  | szt. | 100 |  | 0
7 | Zestaw testowy typu Bowie Dick jednokrotnego użytku z przesuwną substancją kompatybilny przyrządem PCD Control |  | szt. | 1200 |  | 0
8 | Biologiczny wskaźnik kontroli sterylizacji DWUSPOROWY, para wodna+tlenek etylenu |  | szt | 100 |  | 0
9 | Test do kontroli mycia w myjkach maszynowych typu TOSI Test, a' 12 szt. w opakowaniu |  | op. | 4 |  | 0
10 | Test Wasch-Check WC 105 do kontropli mycia w myjniach maszynowych |  | szt. | 500 |  | 0
11 | Filtr do kontenera papierowy ze wskaźnikiem S klasa A okrągły Ø 190mm |  | szt. | 2000 |  | 0
12 | Etykiety do kontenera sterylizacyjnego. Etykieta o wymiarach 80mmx35mm, ze wskaźnikiem typ 1, posiadająca miejsce na wpisanie następujących danych: numer sterylizatora, data ważności, data sterylizacji i osoba odpowiedzialna. |  | szt. | 3000 |  | 0
13 | Test kontroli zgrzewu typ Sael Check op. A'250 |  | op. | 10 |  | 0
RAZEM |  |  |  | 6 |  | 0
Wartość netto zł............................
| Wartość brutto zł............................ |  |  | 2
Wartość podatku VAT …………………….
...................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## Pakiet 4
| Pakiet 4 - Taśma trzyrzędowa do metkownicy GKE | [6 empty] | Załącznik 1.4
L.p. | Nazwa artykułu | Producent/Nr katalogowy | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł]
1 | Taśma trzyrzędowa do metkownicy GKE - Para a'12 szt |  | op. | 60 |  | 0
2 | Taśma trzyrzędowa do metkownicy GKE - tlenek etylenu a'12 szt |  | op. | 10 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0
Wartość netto zł....................
Wartość brutto zł....................
| Wartość podatku VAT ……………………….. |  |  |  |  | ...................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## Pakiet 5
| Pakiet 5 - Gaz do sterylizacji | [6 empty] | Załącznik 1.5
L.p. | Nazwa artykułu | Producent / Kraj Nr katalogowy | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł]
1 | Gaz do sterylizacji GS-2, a'12szt. |  | op. | 90 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość netto zł............................
| Wartość brutto zł............................ |  |  | 30
Wartość podatku VAT ………………..
...................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## Pakiet 6
| Pakiet 6 - Przyrząd do kontroli sterylizacji | [6 empty] | Załącznik 1.6
L.p. | Nazwa artykułu | Producent / Kraj Nr katalogowy | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł]
1 | Urządzenie PCD symulujące test typu Helix z rurką o długości 1,5m i Ø 1mm. Urządzenie w formie tuby o długości 20cm wykonane ze stali kwasoodpornej, pokryte PCV. Urządzenie musi być kompatybilne z testami Bowie&Dick, Testem chemicznym typ V oraz testami biologicznymi. |  | szt. | 4 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0
Wartość netto zł............................
| Wartość brutto zł............................ |  |  | 30
Wartość podatku VAT ………………..
...................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## Pakiet 7
| Pakiet 7 - Filtry do kontenera | [6 empty] | Załącznik 1.6
L.p. | Nazwa artykułu | Producent / Kraj Nr katalogowy | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł]
1 | Filtr do kontenera papierowy ze wskaźnikiem S klasa A prostokątny 49x25cm |  | szt. | 1000 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość netto zł............................
| Wartość brutto zł............................ |  |  | 30
Wartość podatku VAT ………………..
...................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## Pakiet 8
| Pakiet 8 - Szybka kontrola sterylizacji do pary wodnej | [6 empty] | Załącznik 1.8
L.p. | Nazwa artykułu | Producent / Kraj Nr katalogowy | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł]
1 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt po max. 24 minutach inkubacji.Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Wskaźnik musi posiadać wewnętrzny system kruszenia ampułki.Kształt fiolki w kształcie litery „D”-dopasowany do kształtu komory autoczytnika. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. |  | szt. | 4000 |  | 0
Wartość ogółem | [5 empty] | 0
Wartość netto zł............................
| Wartość brutto zł............................ |  |  | 30
Wartość podatku VAT ………………..
...................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## Pakiet 9
| Pakiet 9 - Szybka kontrola sterylizacji* - do tlenku etylenu | [6 empty] | Załącznik 1.9
L.p. | Nazwa artykułu | Producent / Kraj Nr katalogowy | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł]
1 | Fiolkowe wskaźniki biologiczne o szybkim odczycie do tlenku etylenu, ostateczny odczyt wyniku po 4 godzinie inkubacji wraz z autoczytnikiem przeznaczonym do inkubacji. Skład pakietu: autoczytnik przeznaczony do inkubacji wskaźników biologicznych do tleku etylenu o ostatecznym odczycie po po 4 godzinach. Wskaźniki inkubowane w 10 komorach,czas pozostały do końca inkubacji wyświetlany w sposób ciągły (co 1 minuta) i inwidualny dla każdej komory inkubacyjnej. Wynik inkubacji musi być widoczny na wyświetlaczu LCD zapomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Odczyt automatyczny na podstawie fluorescencji. Możliwość podłączenia do autoczytnika komputera w celu możliwości wydruku wyniku. Wskaźnik musi posiadać wewnętrzny system kruszenia ampułki. |  | zestaw (inkubator + 500szt. Wskaźników biologicznych) | 2
RAZEM | [5 empty] | 0
* Dostawca na czas umowy musi zapewnić autoryzowany serwis umożliwiający naprawę i coroczną kalibrację urządzenia.
Wartość netto zł............................
| Wartość brutto zł............................ |  |  | 30
Wartość podatku VAT ………………..
...................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym