## 2014
| Zadanie nr 1 |  |  | 18 miesięcy |  | CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki z PMMA na potrzeby I Kliniki Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 18 miesięcy (sztuk) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Jednoczęściowa soczewka przedniokomorowa, wykonana w całości z PMMA, część optyczna płaskowypukła, z filtrem UV, część haptyczna o opatentowanym profilu "Multiflex", moc optyczna od +5 do +30 D; długość całkowita 13,0 mm, średnica optyczna 5,5 mm; angulacja haptenów 0,5 mm; stała SRK 118,7 | 15 |  |  | 8 |  |  | ………………………………… producent ………………………………… nazwa ……………………………….. numer katalogowy
RAZEM
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od……..D do ……..D - co pół dioptrii, od ……..D do ………D - co jedną dioptrię
c) zaoferowane soczewki nie posiadają aplikatora i kartridża
| Zadanie nr 2 |  |  | 18 miesięcy |  | CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki jednoczęściowe asferyczne na potrzeby I Kliniki Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 18 miesięcy (sztuk) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Soczewka zwijalna, jednoczęściowa, akrylowa, hydrofilna, asferyczna z jednorazowym zestawem do implantacji, średnica opatyczna 6,0 mm, długość całkowita 13,0 mm, stopień uwodnienia 26%; angulacja 9°, dioptraż od -10,0 D do +40,0 D, implantacja przez cięcie rogówkowe od 2,2 mm; dwie części haptyczne w których znajdują się po dwa otwory umożliwiające w razie potrzeby podszycie soczewki, podwójne ostre krawędzie-360° zapobiegające migracji komórek, filtr UV: benzofenon Kompatybilny z soczewką zestaw do implantacji składający się z jednorazowego injectora tłokowego i kartridża umożliwiającego implantację przez cięcie 2,2 mm Wnętrze tunelu końcówki kartridża pokryte specjalistycznym biofilmem BIO ułatwiającym poślizg soczewki podczas implantacji. | 1800 |  |  | 8 |  |  | ………………………………… producent ………………………………… nazwa ……………………………….. numer katalogowy
RAZEM
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od……..D do ……..D - co pół dioptrii, od ……..D do ………D - co jedną dioptrię
c) obejmują dostawę aplikatora i kartridża: oferowany przez nas aplikator jest jednorazowy
d) Posiadamy/nie posiadamy * publikacje naukowe/streszczenia tych publikacji.
| Zadanie nr 3 |  |  | 18 miesięcy |  | CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Pierścień napinający torebkę soczewki na potrzeby I Kliniki Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 18 miesięcy (sztuk) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Pierścień napinający torebkę soczewki, wykonany z PMMA, jednoczęściowy o długości 11 mm, winien być umieszczony w specjalnym aplikatorze. Zalecany w przypadku podwichnięcia soczewki, wysokiej krótkowzroczności, problemem z aparatem więzadłowym torebki soczewki | 40 |  |  | 8 |  |  | ………………………………… producent ………………………………… nazwa ……………………………….. numer katalogowy
RAZEM
Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli.
b) pierścienie muszą być załadowane w aplikatorze jednorazowego użytku.
| Zadanie nr 4 |  |  | 18 miesięcy |  | CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki akrylowe trzyczęściowe na potrzeby I Kliniki Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 18 miesięcy (sztuk) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Trzyczęściowa soczewka akrylowa, zwijalna, o średnicy części optycznej 5,5 - 6,0 mm, o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz filtrem UV i jednorazowym kartridżem do implantacji, przy pomocy wielorazowego aplikatora zamiennie z możliwością implantacji przy pomocy pęsety. Możliwość implantacji przez cięcie rogówkowe nie większe niż 2,65 mm. Części haptyczne wykonane z PMMA. Współczynnik refrakcji 1,47 i więcej. Różnica pomiędzy refrakcją oka zaplanowaną a uzyskaną nie może przekraczać +/- 0,75 D u pacjentów z prawidłowo wykonanym zabiegiem. | 200 |  |  | 8 |  |  | ………………………………… producent ………………………………… nazwa ……………………………….. numer katalogowy
RAZEM
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od……..D do ……..D - co pół dioptrii, od ……..D do ………D - co jedną dioptrię
c) zamówienie obejmuje również dostawę jednorazowego kartridża i wielorazowego aplikatora do implantacji.
d) posiadamy/nie posiadamy* publikacje naukowe/streszczenia tych publikacji
*niepotrzebne skreślić
| Zadanie nr 5 |  |  | 18 miesięcy |  | CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki tylnokomorowe z PMMA na potrzeby I Kliniki Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 18 miesięcy (sztuk) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Jednoczęściowa soczewka tylnokomorowa wykonana w całości z PMMA, część optyczna dwuwypukła, z filtrem UV, części haptyczne o typie "mod-C" posiadające następujące cechy: 1. SLANT HAPTICS: w rzucie bocznym hapteny wyprofilowane łukiem, nie wzdłuż linii prostej; profil soczewki ułatwia implantację, dając jednocześnie lepszą stabilizację soczewki wewnątrz torebki. 2. R.H.A.R. (reverse haptic aspect ratio): ukształtowanie przekroju poprzecznego części haptycznych w sposób poprawiający zdolność centracji soczewki oraz zapobiegający jej przednio-tylnym przemieszczeniom. Moc optyczna od +10 do +30 D. Średnica całkowita 12,5 mm, średnica optyczna 7 mm, angulacja haptenów 5°, stała SRK 118,7 Soczewka zaopatrzona jest w oczka na obu częściach haptycznych, umożliwiające twardówkowe podszycie soczewki w rowku (bruździe) | 15 |  |  | 8 |  |  | ………………………………… producent ………………………………… nazwa ……………………………….. numer katalogowy
RAZEM
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od……..D do ……..D - co pół dioptrii, od ……..D do ………D - co jedną dioptrię
c) nie obejmują dostawy aplikatora i kartridża
| Zadanie nr 6 |  |  | 18 miesięcy |  | CPV: 33 73 10 00-3 Soczewki kontaktowe
Soczewki kontaktowe całodobowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań (x 6 szt.) na okres 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Soczewki kontaktowe o mocy -0,25 D, z możliwością bezpiecznego użytkowania do 30 dni i nocy ciągłego noszenia, współczynnik przepuszczalności tlenu Dk/t 175; podwójnie asferyczne - przednia i tylna powierzchnia, stopień uwodnienia 24%, pakowane po 6 sztuk | 100 |  |  | 8 |  |  | ………………………………… producent ………………………………… nazwa ……………………………….. numer katalogowy
RAZEM

## Podsumowanie
Nr zadania | Wartość netto | Wartość brutto
Zadanie nr 1 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 2 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 3 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 4 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 5 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 6 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 7 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 8 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 9 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 10 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 11 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 12 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 13 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 14 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 15 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 16 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 17 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 18 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 19 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 20 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 21 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 22 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 23 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 24 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 25 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 26 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 27 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 28 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 29 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 30 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 31 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 32 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 33 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 34 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 35 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 36 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 37 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 38 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 39 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 40 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 41 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 42 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 43 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 44 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 45 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 46 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 47 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 48 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 49 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 50 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 51 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 52 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 53 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 54 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 55 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 56 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 57 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 58 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 59 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 60 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 61 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 62 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 63 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 64 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 65 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 66 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 67 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 68 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 69 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 70 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 71 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 72 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 73 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 74 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 75 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 76 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 77 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 78 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 79 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 80 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 81 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 82 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 83 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 84 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 85 | #REF! | #REF!
Razem | #REF! | #REF!