COZL/DZP/BB/3413/Z-83/2023

Załącznik nr 1 -  Kosztorys ofertowy – światłowody do zabiegów operacyjnych

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt/OP (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokiej wydajności światłowód o średnicy 4,8 mm i całkowitej długości3 m. Na końcach światłowodu adaptery typu STORZ do połączenia z posiadanymi sterownikami kamer endoskopowych. Kompatybilne z posiadanym sprzętem XION. | szt | 4 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy