## Część 5
Wykonawca:
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:NIP/ PESEL; KRS/CEiDG)
Część 5:WZORCE CHROMATOGRAFICZNE PESTYCYDÓW
Dokumenty:Certyfikat jakości laboratorium akredytowanego zgodny z normą PN-EN ISO 17034 dla CRM (certyfikat powinien zawierać m.in. sposób sprawdzenia, spójność pomiarową, niepewność, warunki przechowywania), termin ważności, karta charakterystyki substancji chemicznej, datę ważności – min 18 m-cy od daty dostawy
Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy
lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Wzorce Pestycydów CRM, mix pestycydów 1-10 µg/ml w acetonitrylu,(w materiale musi być minimum 15 związków): Acephate; Oxamyl; Methomyl; Dimethoate; Aldicarb; Piryproksyfen; Carbaryl; Metalaxyl; Methiocarb; Azoxystrobin; Spirotetramat; Tebufenozyd;Thiodikarb; Tricyklazol; Zoksamid | 5 x 1 ml
2 | Wzorce Pestycydów CRM, mix pestycydów 200 µg/ml w acetonie, (w materiale musi być minimum 15 związków): Bromophos-ethyl;Bromophos-methyl; Chlorfenvinphos; Chlorpyrifos; Diazinon; Dichlorvos;Dimethoate; Disulfoton; Ethion; Symazyna; Malathion; Mevinphos; Trifluralin; Cypermetryna; Monokrotofos | 1 ml
RAZEM:
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez:
………………………………………………………………………………………….
(wpisać imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy)