Łódź, 17-12-2021
Dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni leku cytostatycznego 
Numer postępowania: 36/D/21
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
I.	Wniosek 1 
Pakiet 1 

Poz. 1-5
1)	Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oświadczenie producenta o możliwości pracy z cytostatykami ma być dołączone do oferty.
Odpowiedź: Oświadczenie producenta o możliwości pracy z cytostatykami ma być dołączone do oferty.
2)	Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie strzykawki mają  być pakowane w opakowanie  1 szt. z wyraźnie zaznaczonym miejsce otwarcia (optyczne i wyczuwalne) , co umożliwia bezpieczne i aseptyczne otwarcie strzykawki zawsze od strony tłoka.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza w/w propozycję pakowania strzykawek.

Odpowiedź: 
Poz.6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania amerykańskiej firmy, która od ponad 30 lat zajmuje się produktami onkologicznymi i oiomowymi o następujących parametrach: Zestaw do przygotowania cytostatyków z drenem wykonanym z poliuretanu, bez PCV.  W linii zawór bezigłowy z płaską i gładką powierzchnią do dezynfekcji, zacisk zatrzaskowy. W dystalnej części łącznik luer lock z filtrem hydrofobowym 1,2 mikrometra pozwalającym na bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu oraz zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się płynu. Zestaw podłączany standardowo bez kliknięcia. Zestaw umożliwiający podaż z worka i butelki. Wersja bursztynowa lub standardowa do wyboru zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.
Poz.7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania amerykańskiej firmy, która od ponad 30 lat zajmuje się produktami onkologicznymi i oiomowymi o następujących parametrach:  Linia infuzyjna bursztynowa, matowa, z wyczuwalną teksturą antypoślizgową, ułatwiającą uchwyt o długości 181 cm do podawania cytostatyków z 2 bocznymi portami bezigłowymi do podłączenia pojemnika z lekiem, ułożonymi naprzemiennie. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka.  Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatrzaskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się krwi do drenu. Zatyczka z filtrem 1,2 mikrometra. Dren z poliuretanu. Objętość wypełnienia 11,6 ml. Przyrząd nie zawiera DEHP. Bezigłowy port na drenie dla dodatkowego podania leku umiejscowioną nie dalej niż 36cm od miejsca podłączenia do pacjenta. DO podaży grawitacyjnej.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.
Poz.9
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu badań potwierdzających jako system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH 2004.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.
Poz.10
1)	Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania z przeźroczystą membraną i obudową? 
    Odpowiedź:  Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.  
2)	Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zaoferowany produkt ma posiadać badania potwierdzające najmniejszy transfer bakterii
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SWZ.

Poz.11
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania amerykańskiej firmy, która od ponad 30 lat zajmuje się produktami onkologicznymi i oiomowymi o następujących parametrach:  Linia infuzyjna bursztynowa, matowa, z wyczuwalną teksturą antypoślizgową, ułatwiającą uchwyt, do podawania cytostatyków z 5 portami dostępowymi ułożonymi naprzemiennie, o długości maksymalnie 190 cm. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatrzaskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się krwi do drenu. Koniec dystalny zakończony zatyczką z filtrem hydrofobowym. Dren z poliuretanu. Zatyczka z filtrem 1,2 mikrometra. Przyrząd nie zawiera DEHP. Bezigłowy port na drenie dla dodatkowego podania leku umiejscowioną nie dalej niż 36cm od miejsca podłączenia do pacjenta. DO podaży grawitacyjnej.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.
Poz.12
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania posiadającego miejsce chwytania chroniące przed przypadkowym dotknięciem miejsca połączeń strzykawek bez osłonek.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

                                                                                             DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA w Łodzi
        dr n. med. Robert Starzec, MBA