 URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Inwestycji Miejskich

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

**P-50/V/24**

IM.042.8.2021.MS/AM Świdnica, dn. 21 maja 2024 r.

(IM.042.8.2021.MS/AM/13)

***Wszyscy wykonawcy***

*Dotyczy: postępowania nr* ***P-50/V/24*** *o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:*  ***„Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy”- etap II elewacje.***

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 284 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z otrzymanym pytaniem do treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie:**

1. Czy okna maja być jednoramowe czy skrzynkowe?

**Odpowiedź:**

**Ad.1.**  Zgodnie z projektem budowlanym okna mają być jednoramowe.

**Pytanie:**

1. Jaka należny przyjąć przenikliwość?-Uw-0,9 Wm2K?

**Odpowiedź:**

**Ad.2.** Należy przyjąć współczynnik przenikalności cieplnej Uw-0,9 Wm2K.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Joanna Salus

Otrzymują:

1. Adresat
2. WPI a/a

Sporządziła: insp. Alicja Marut (74) 856 28 66