## Zad_1
Numer referencyjny: ZZP.261.09.2021					Załącznik Nr 1A.1
Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14
ZADANIE NR 1 - Armatura wodna PRESTO
Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
	Armatura wodna PRESTO

I.	Części do baterii PRESTO:

1	Głowica do baterii PRESTO nr kat. 01029 / Oryginalna część zamienna do baterii serii Presto 3000 / 3000S lub równoważne	szt.	4
2	Zaworek zwrotny do wężyka PRESTO nr kat. 90659 / Oryginalna część zamienna do węży przyłączeniowych baterii serii Presto 3000 lub równoważne	szt.	1
3	Uszczelko-sitko do wężyka PRESTO nr kat. 90547 / Oryginalna część zamienna do węży przyłączeniowych baterii serii Presto 3000 lub równoważne	szt.	1
4	Wylewka natryskowa wandaloodporna, dwupołożeniowa, nieruchoma, do instalacji podtynkowej, GZ ½" / PRESTO nr kat. 29110 lub równoważne	szt.	1
II.	Armatura natryskowa PRESTO:
5	Kompletna głowica natryskowa nr. katalogowy 91054 do kolumny natryskowej Presto Hydropool CP2 lub równoważne	szt.	5
6	Kompletny przycisk do kolumny nr. katalogowy 01053 do kolumny natryskowej Presto Hydropool CP2 lub równoważne	szt.	4
7	Korpus przycisku do kolumny natryskowej Presto Hydropool CP2 lub równoważne	szt.	1
				RAZEM:

Terminy dostawy:
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną

				....................................................................... / (Podpis )

## Zad_2
Numer referencyjny: ZZP.261.09.2021					Załącznik Nr 1A.2
Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14
ZADANIE NR 2 - Armatura wodna DELABIE
Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
	Armatura wodna DELABIE:

I.	Części do baterii DELABIE:
1	Głowica kompletna do zaworu natryskowego podtynk. Delabie Tempostop nr kat. 743428 / Oryginalna część zamienna do zaworów Delabie lub równoważne	szt.	41
2	Głowica kompletna nr kat. 743790 do zaworu natryskowego podtynk. Delabie Tempomix / Oryginalna część zamienna do zaworów Delabie lub równoważne	szt.	2
3	Pierścień rozety nr kat. BAG790927 do baterii podtynkowej Delabie Tempomix, / Oryginalna część zamienna do zaworów Delabie lub równoważne	szt.	4
4	Zestaw renowacyjny do zaworu natryskowego podtynk. Delabie Tempostop, nr kat. 753149 / Oryginalna część zamienna do zaworów Delabie lub równoważne	szt.	7
5	Zestaw renowacyjny do mieszacza Delabie Premix Confort ¾, nr kat. 753732 / Oryginalna część zamienna do mieszacza Delabie lub równoważne	szt.	4
6	Antyosadowe sitko EKO, Z24/100, 3 l/min, nr kat. 922024.2P, 2 szt. / Oryginalna część zamienna do baterii Delabie lub równoważne	kpl.	30
7	Antyosadowy i odporny na wandalizm napowietrzacz do sitka Z24, nr kat. 925624.2P, 2 szt. / Oryginalna część zamienna do baterii Delabie lub równoważne	kpl.	1
8	Antyosadowe sitko EKO, W22/100, 3 l/min, kat.nr 922022.2P, 2 szt. / Oryginalna część zamienna do baterii Delabie lub równoważne	kpl.	1
9	Zawór natryskowy TEMPOSTOP kompletny / Nr 749128 lub równoważne	kpl.	3
10	Mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody zmieszanej od 30°C do 60°C: kat.nr 733020 / Oryginalna część zamienna do baterii Delabie lub równoważne	kpl.	31
II.	Armatura umywalkowa DELABIE:
11	Zawór czasowy do umywalki, na wodę zmieszaną, wandalodporny / Delabie Tempostop nr kat. 745300 lub równoważne	szt.	4
12	Bateria czasowa mieszająca do umywalki, przycisk-pokrętło, wandalodporna / Delabie Tempomix 3 nr kat. 794100 lub równoważne	szt.	1
13	Bateria czasowa mieszająca do umywalki,na drążek, wandalodporna / Delabie Tempomix 2 nr kat.700500lub równoważne	szt.	1
				RAZEM:

Terminy dostawy:
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną

				....................................................................... / (Podpis )

## Zad_3
Numer referencyjny: ZZP.261.09.2021					Załącznik Nr 1A.3
Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14
ZADANIE NR 3 - Armatura wodna STERN
Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
	Armatura wodna STERN:
I.	Części do armatury STERN:
1	Membrana elektrozaworu, nr kat. 04500001	szt.	16
2	Trzpień elektrozaworu (sprężynka w komplecie), nr kat. 07501022	szt.	15
				RAZEM:

Terminy dostawy:
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną

				....................................................................... / (Podpis )

## Zad_4
Numer referencyjny: ZZP.261.09.2021					Załącznik Nr 1A.4
Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14
ZADANIE NR 4 - Armatura wodna KFA
Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
	Armatura wodna KFA
I.	Armatura KFA:
1	Bateria umywalkowa umywalkowa stojąca z obrotową wylewką / KFA Bateria JASPIS 542-915-00 lub równoważne	szt	8
2	Zawór pisuarowy czasowy KFA 183-000-00 lub równoważne	szt.	2
3	Zawór z otwarciem czasowym KFA 181-000-00 lub równoważne	szt.	1
				RAZEM:

Terminy dostawy:
do 14 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną

				....................................................................... / (Podpis )

## Zad_5
Numer referencyjny: ZZP.261.09.2021					Załącznik Nr 1A.5
Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14
ZADANIE NR 5 - Armatura wodna TECE
Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
	Armatura wodna TECE:
I.	Części do armatury TECE:
1	Elektrozawór 230/12V nr kat. Tece 9820089 do zestawu bezdotykowego TECE planus / lub równoważne	szt.	1
				RAZEM:

Terminy dostawy:
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną

				....................................................................... / (Podpis )

## Zad_6
Numer referencyjny: ZZP.261.09.2021					Załącznik Nr 1A.6
Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14
ZADANIE NR 6 - Armatura wodna FERRO
Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
	Armatura wodna FERRO:
I.	Armatura Ferro:
1	Bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojąca, regulator ceramiczny / Ferro Bravo lub równoważne	szt.	16
2	Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa, stojąca, regulator ceramiczny / Ferro Bravo lub równoważne	szt.	1
				RAZEM:
Terminy dostawy:
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną

				....................................................................... / (Podpis )

## Zad__7
Numer referencyjny: ZZP.261.09.2021					Załącznik Nr 1A.7
Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14
ZADANIE NR 7 - Armatura wodna RADA
Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
	Armatura wodna RADA:
I.	Armatura Rada:
1	Rada regulator przepływu do głowicy natryskowej VR 106 Rada 857.34 lub równoważne	szt	6
2	Rada sitko zestaw do głowicy natryskowej VR106 nr kat 937.22 lub równoważne	szt.	6
				RAZEM:

Terminy dostaw
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną

				....................................................................... / (Podpis )

## Zad_8
Numer referencyjny: ZZP.261.09.2021					Załącznik Nr 1A.8
Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14
ZADANIE NR 8 - Uszczelnienia typu O-RING
Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
	Uszczelnienia typu O-RING
I.	Uszczelnienia typu O-RING
1	Zestaw oringów 900 szt. HNBR/SAE/METRYCZNE NBR z sortownikiem lub równoważne	kpl.	2
2	Zestaw oringów olejowych419 szt. SATRA S-419RA lub równoważne	kpl.	6
3	Uszczelka O-Ring 18,77x1,78 VITON, opak. 10 szt. / Uszczelnienie przyłączy kolektora słonecznego prod. Hewalex nr kat. 73.00.12 lub równoważne	op.	1
				RAZEM:

Terminy dostawy:
do 14 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną

				....................................................................... / (Podpis )

## Zad_9
Numer referencyjny: ZZP.261.09.2021					Załącznik Nr 1A.9
Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14
ZADANIE NR 9 - Materiały do instalacji solarnych
Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
	Materiały do instalacji solarnych
I.	Płyny solarne
1	Płyn niezamarzający -25°C (42%), na bazie glikolu propylenowego, opakowanie 20l / ERGOLID EKO lub równoważny	op.	2
				RAZEM:

Terminy dostawy:
do 14 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną

				............................................................................. / (Podpis )

## Zad_10
…………………………………………………………………………………………………………….………..	Numer referencyjny: ZZP.261.09.2021					Załącznik Nr 1A.10
………………………………………………………………………………………………………….…………..
	Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14
	ZADANIE NR 10 - Materiały izolacyjne (maty, otuliny, taśmy itp.)
	Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
	1	2	3	4	5	6	7	8
		Materiały izolacyjne (maty, otuliny, taśmy itp.:
	I.	Maty i taśmy termoizolacyjne samoprzylepne z kauczuku:
	1	Maty termoizolacyjne samoprzylepne z kauczuku gr. 6 mm, szer. rolki 1 m / K-Flex ST lub równoważne	m2	20
	2	Maty termoizolacyjne samoprzylepne z kauczuku gr. 10 mm, szer. rolki 1 m / K-Flex ST lub równoważne	m2	10
	3	Taśma kauczukowa antykondensacyjna, samoprzylepna, gr. 3 mm, szerokość 50 mm, długość: 15mb / K-Flex ST lub równoważne	szt	11
	II.	Taśmy aluminiowe wzmacniane z włókna szklanego:
	4	Taśma aluminiowa wzmacniana siatką z włókna szklanego, szer. 100 mm, rolka 50 mb	szt.	8
	5	Taśma aluminiowa wzmacniana siatką z włókna szklanego, szer. 75 mm, rolka 50 mb	szt.	7
	6	Taśma aluminiowa wzmacniana siatką z włókna szklanego, szer. 50 mm, rolka 50 mb	szt.	6
	III.	Uszczelki do kanałów wentylacyjnych:
	7	Uszczelka samoprzylepna do kanałów wentylacyjnych, 4x10 mm, rolka 20 mb	szt.	3
	8	Uszczelka samoprzylepna do kanałów wentylacyjnych, 4x15 mm, rolka 20 mb	szt.	3
				RAZEM:

	Terminy dostawy:
	do 14 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną

				....................................................................... / (Podpis )

## Zad_11
Numer referencyjny: ZZP.261.09.2021					Załącznik Nr 1A.11

Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14

ZADANIE NR 11 - Części do zmiękczacza Fleck 9100 (ARTYKUŁY „BASENOWE”)
Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
	Części do zmiękczacza Fleck 9100 (ARTYKUŁY „BASENOWE”):
	Części do zmiękczacza Fleck 9100
1	Zawór solanki do głowicy dwukolumnowego zmiękczacza Fleck 9100 / nr kat. 60350 lub równoważne	szt.	1
2	Tłok górny dwukolumnowego zmiękczacza Fleck 9000/9100 / Nr kat. 24234 lub równoważne	szt.	1
3	Tłok Dolny DF dwukolumnowego zmiękczacza Fleck 9000 /9100 / Nr kat. 24235 lub równoważne	szt.	1
4	Zestaw uszczelniaczy tłoków górnego i dolnego do gł. dwukolumnowego zmięk. Fleck 9100 / nr kat. 25642 lub równoważne	szt.	1
				RAZEM:
Terminy dostawy:
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną

				....................................................................... / (Podpis )

## Zad_12
Numer referencyjny: ZZP.261.09.2021					Załącznik Nr 1A.12

Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14

ZADANIE NR 12 - Sondy do sterownika basenowego PoolCS (ARTYKUŁY „BASENOWE”)
Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sondy do sterownika basenowego PoolCS (ARTYKUŁY „BASENOWE”):
	Sondy do sterownika basenowego PoolCS
1	Sonda (elektroda) Ph do sterownika basenowego firmy PoolCS / Sensorex lub równoważne	szt.	1
2	Sonda (elektroda) Redox / ORP do sterownika basenowego firmy PoolCS / Sensorex lub równoważne	szt.	1
				RAZEM:
Terminy dostawy:
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną

				....................................................................... / (Podpis )

## Zad_13
Numer referencyjny: ZZP.261.09.2021					Załącznik Nr 1A.13

Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14

ZADANIE NR 13 - Części do generatora pary PEGO (ARTYKUŁY „BASENOWE”): Części do generatora pary PEGO
Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
	Części do generatora pary PEGO (ARTYKUŁY „BASENOWE”):
	Części do generatora pary PEGO
1	Cylinder rozbieralny z elektrodami do generatora pary PEGO ES12 (9 kW) 12 kg/h wraz z gniazdem elektrycznym cylindra ES3-ES12 lub równoważne	kpl.	1
				RAZEM:

Terminy dostawy:
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną

				....................................................................... / (Podpis )

## Zad_14
Numer referencyjny: ZZP.261.09.2021					Załącznik Nr 1A.14

Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14

ZADANIE NR 14 - Sondy, membrany, zawory, zestawy naprawcze do urządzeń Prominent ( ARTYKUŁY„BASENOWE”)
Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sondy, membrany, zawory, zestawy naprawcze do urządzeń Prominent ( ARTYKUŁY „BASENOWE”):
	Sondy, membrany, zestawy naprawcze do urządzeń Prominent:
1	Zawór dozujący (inżektor) z PPB do basenów, gwint ½”, z kulkowym zaw. zwrotnym / ProMinent lub równoważne	szt.	3
2	Sonda Chloru Prominent CLE 3.1 CAN 10ppm lub równoważne	szt.	3
3	Membrana sondy chloru CLE 3.1 CAN 10ppm lub równoważne	szt.	4
4	Sonda PH Prominent lub równoważne	szt.	4
5	Sonda Redox Prominent lub równoważne	szt.	4
6	Zestaw regeneracyjny pompki chloru S1CAH04120PVTS0 Prominent lub równoważne	szt.	1
7	Zestaw regeneracyjny pompki chloru BT4A0220NPB2 Prominent lub równoważne	szt.	1
8	Zestaw regeneracyjny pompki kwasu/koagulantu BT4A0413PPE2 Prominent lub równoważne	szt.	1
9	Zestaw regeneracyjny pompki kwasu/koagulantu BT4A0708PPE2 Prominent lub równoważne	szt.	1
				RAZEM:

Terminy dostawy:
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną

				....................................................................... / (Podpis )