Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 5/2024/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa drobnego asortymentu medycznego dla Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie”

CZĘŚĆ 1- Dynamometr bezprzewodowy - 4 sztuki

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | - Bezprzewodowa transmisja danych do aplikacji za pomocą bluetooth, - Wymiary:110 x 55 x 212 mm ± 5mm, - Rozpiętość chwytu: 64 mm, - Zakres (zmienne sprężyny): 20., 40, 80kg, - Zasilanie: akumulator litowo-jonowy (ładowany przez kabel USB), - Dokładność: podziałka 100g, - Maksymalna waga urządzenia: 0,33 kg |  |  | sztuka | 4 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 2 - Siłomierz dłoniowy dynamometr ręczny elektroniczny - 5 sztuk

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Nie wymagany akumulator wewnętrzny, - Bez zasilacza sieciowego, - Działka elementarna d: 0,2 N, - Max. Zakres pomiarowy: 500 N |  |  | sztuka | 5 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 3-  Y-Balance Test Kit™- 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Wymiary: 170,0 x 38,0 x 5,0 cm ±3mm - Maksymalna waga: 5,0 kg |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 4 – Zestaw trenażerów – 1 zestaw

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
|  | Funkcje/cech: Trenaż do nauki szycia krocza: - trenażer wykonany z realistycznego materiału na bazie silikonu, łatwy do utrzymania w czystości, - materiał wkładki nie zwiera lateksu - możliwość ćwiczenia i demonstrowania episiotomii (nacięcie środkowe, nacięcie środkowo-boczne, nacięcie boczne), pęknięcia pochwy oraz warg sromowych - możliwość palpacji i szycia obszaru krocza: o mięsień zwieracz zewnętrzny odbytu o mięsień poprzeczny powierzchowny krocza o mięsień opuszkowo-gąbczasty - możliwość rozdzielnego szycia mięśni i warstw skóry - możliwość wielokrotnego szycia nacięcia - regulowany uchwyt zapewnia pewne podparcie tkanki - W zestawie: silikonowa wkładka, podstawa, stojak. - Wymiary 20,5 x 13,5 x 6,5 cm±5 mm - Maksymalna waga: 0.553 kg - możliwość wymienialnego elementu tj. silikonowej wkładki- (1019640 [XP95-001) - zestaw 5 wymiennych wkładek Rysunek poglądowy: |  |  | sztuka | 2 |  |  |
|  | PATRICK- TRENAŻER DO INIEKCJI PODSKÓRNYCH, ŚRÓDSKÓRNYCH I DOMIĘŚNIOWYCH Funkcje / cechy: - realistyczny opór podczas przebicia - możliwość chwycenia fałdu skóry - drenaż umożliwia wykonanie iniekcji z użyciem płynu - W zestawie: trenażer do iniekcji , elementy zużywalne: warstwa naskórka - Maksymalna waga: 0.57 kg - Wymiary: 15,24 x 15,24 x 4,445 cm±5 mm Rysunek poglądowy: |  |  | sztuka | 2 |  |  |
|  | TRENAŻER DO NAUKI INIEKCJI Funkcje / cechy: - posiada wszystkie niezbędne punkty anatomiczne - posiada tryb treningowy i kontrolny umożliwiający sprawdzenie wyników - zintegrowana elektronika zapewnia graficzny feedback o wykonanej iniekcji - W zestawie: trenażer w postaci pośladków - igła iniekcyjna 21G/0.8 - strzykawka 5 ml - Elementy zużywalne: wymienna skóra - Maksymalna waga: 2.306 kg - Wymiary: 30 x 30 x 12 cm ±3cm Rysunek poglądowy: |  |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | ZAAWANSOWANY TRENAŻER RAMIENIA DO NAUKI INIEKCJI DOŻYLNEJ, ŚRÓDSKÓRNEJ I DOMIĘŚNIOWEJ Funkcje / cechy: - szeroki wachlarz dostępów żylnych - zaawansowany 8-liniowy system żylny umożliwiający iniekcje w pierwszorzędowe i drugorzędowe systemy żył - system żylny, dzięki któremu wszystkie żyły mogą być zaopatrywane w krew z jednego zewnętrznego pojemnika - skóra obszaru iniekcji jest miękka, przypomina ludzką - prawidłowe wykonanie iniekcji powoduje wywołanie charakterystycznego efektu wizualnego - posiada charakterystyczne kostne punkty anatomiczne - miękkie, elastyczne palce, uformowane są z odzwierciedleniem drobnych detali, łącznie z odciskami palców - wyczuwalny jest moment przebicia igły przez ścianę żyły - możliwość wymiany żył i skóry Dostępy: - Żyła odłokciowa - Żyła odpromieniowa - Żyły dłoniowe palców - Żyły grzbietowe śródręcza - Żyła pośrodkowa odłokciowa - Żyła odpromieniowa dodatkowa - Żyła pośrodkowa przedramienia - Żyła pośrodkowa odpromieniowa - Żyła pośrodkowa łokcia - Żyły w nadgarstku W zestawie: - model ramienia, - strzykawka z igłą, 3 ml - strzykawka z igłą, 12 ml - igła 22G - 2 rezerwuary na krew - wenflon - Pinch Clamp - 2 małe ręczniki - igła do infuzji - torba transportowa Rysunek poglądowy: |  |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | FLORENCE - TRENAŻER DO NAUKI CEWNIKOWANIA OSOBY DOROSŁEJ Z GENITALIAMI ŻEŃSKIMI Funkcje/cechy - możliwość stosowania zarówno męskich jak i żeńskich wkładek genitalnych - na nowo zaprojektowany pęcherz wspiera realistyczne warunki nauki - wkładki genitalne odwzorowują wszystkie cechy anatomiczne takie jak elastyczne wargi sromowe oraz obecność kanału pochwowego w pobliżu ujścia cewki moczowej - wkładki anatomiczne wykonane są z wysokiej jakości materiałów naturalnie odwzorowujących tkanki ludzkie - posiada najbardziej realistyczną cewkę moczową spośród wszystkich dostępnych obecnie na rynku trenażerów do cewnikowania - zawór cewki moczowej powoduje powstanie rzeczywistego oporu podczas wprowadzania cewnika - podczas prawidłowego cewnikowania następuje wypływ płynu W zestawie: - model miednicy - wkładka genitaliów żeńskich - torba transportowa Rysunek poglądowy: |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto (od poz.1 do poz.5) |  |  |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ