****

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce, Dział Zamówień Publicznych**

**tel.: 41/36-74-072 fax.: 41/36-74-481**

**IZP.2411.219.2023.JG**

Kielce, dn. 17.10.2023 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

**Dot. IZP.2411.219.2023.JG:** ***Zakup wraz z dostawą systemu do diagnostyki immunohistochemicznej wraz z zakupem przeciwciał pierwotnych oraz dzierżawą aparatu dla Zakładu Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.***

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Dotyczy Załącznika nr 2A do SWZ, Tabela nr 1 „Lista przeciwciał pierwotnych rozcieńczonych lub stężonych”

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z listy przeciwciał:  
   - Klonu 1D5 Estrogen Receptor α  
   - Lysozyme EC2.2.1.17 (Muramiotase)  
   - Myeloid/Histiocyte Antigen klon MAC.387  
   - Neutrophil Elastase klon NP57  
   - Plasma Cell klon V538c  
   - Serotonin klon 5HT-H209  
   - Survivin klon 12C4  
   - LAT Protein klon LAT1  
   - Cytokeratin 10 klon DE-K10  
   **Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie następujących przeciwciał:  
   - Luteinizing Hormone (LH) klon ZR173 zamiast Luteinizing Hormone (LH) klon C93  
   - MyoD1 klon 5.2F, zamiast MyoD1 klon 5.8A  
   - p21WAF1 klon ZR288, zamiast P21WAF1/Cip1 klon SX118  
   - Tau klon Tau46, zamiast Tau poliklonalne  
   - Thrombomodulin klon ZM105, zamiast Thrombomodulin klon 1009  
   - Thyroid-Stimulating Hormone (TSH) klon ZM294, zamiast Thyroid-Stimulating Hormone (TSH) klon 0042  
   - CD10 klon DAK-CD10, zamiast CD10 klon 56C6  
   - HLADR klon CR3/43, zamiast HLADR klon TAL1B5  
   - IgD klon ZR156, zamiast IgD poliklonalnego  
   - ZAP-70 z dwoma klonami do wyboru (ZM97 oraz ZR410) zamiast ZAP-70 klon 2F3.2  
   - COX-2 poliklonalnego, zamiast COX-2 klon CX-294

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia: **24 października 2023 r. do godz. 9.00.**

Ponadto, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie załącznika 2A oraz wyznacza nowy termin otwarcia ofert tj.   
**24 października 2023 r. godz. 10:00** oraz zmienia termin związania z ofertą tj. do **dnia 22 listopada 2023 r.** Odpowiednio na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zmianie ulega Ogłoszenie   
o zamówieniu.

Powyższe odpowiedzi i modyfikacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania   
i należy je uwzględnić w składanej ofercie. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

W załączeniu do niniejszego pisma aktualny załącznik nr 2A do SWZ.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Mariusz Klimczak