Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki; dn. 30.01.2024 r.
SPS – V.262.4.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 1 a contrario ustawy – Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia do dnia 07.02.2024 r. do godz. 10:00 oferty na:
Dostawę filtrów do wentylacji i klimatyzacji wraz z odbiorem zużytych filtrów do utylizacji dla Szpitala Zachodniego.
Nr procedury 1071/2.1.1/23
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11, prowadzi politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań Certyfikat EN ISO 9001:2015; Certyfikat EN ISO 14001:2015, Certyfikat OHSAS 18001:2007

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalzachodni
e-mail: zp.bebenek@szpitalzachodni.pl
nr telefonu: 22 755 91 15

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
##### Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 a contrario ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720.) zwanej dalej w treści „Ustawą”.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiot zamówienia obejmuje:
Dostawę filtrów do wentylacji i klimatyzacji wraz z odbiorem zużytych filtrów do utylizacji dla Szpitala Zachodniego, zgodnie z zał. Nr 3 .
2.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy - dostawy realizowane sukcesywnie w ciągu 21 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia jednostkowego.

V. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów:
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik Nr 1) i Formularz cenowy (Załącznik Nr 2);
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia ewidencji działalności gospodarczej – dołączyć do oferty.
3. Certyfikaty zgodności z normami PN/EN ISO 16890 dla filtrów kasetowych i kieszeniowych oraz deklaracji zgodności na filtry Hepa wg- normy PN/EN 1822/2009 - dołączyć do oferty.
4. Atesty higieniczne PZH dopuszczenia w obiektach służby zdrowia, szpitalach – dołączyć do oferty.
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 – dołączyć do oferty.
Forma składanych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów:
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy podpisać elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub czytelnym podpisem odręcznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione i złożyć na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalzachodni.
2. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawcy dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Nie dopuszcza się podawania ceny w walutach obcych.
4. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba niewymieniona w dokumentach rejestrowych Wykonawcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres oraz podpisane elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy wymienione w dokumentach rejestrowych Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) roboty budowlanej, towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT.
6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami
7. wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
# VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA
Wykonawca ma prawo zwrócić się o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania. Wyjaśnienia zostaną udzielone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem terminu składania oferty.
Wszelkie pytania dotyczące Zapytania ofertowego należy kierować drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalzachodni
# VII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
# VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Oferta musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Wykonawca składa tylko jedną ofertę na całość zamówienia, sam lub jako reprezentant Wykonawcy. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
4. Ofertę sporządza się w języku polskim.
5. Oferta winna być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego bądź w takiej samej formie merytorycznej.
6.	Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy podpisać elektronicznie, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub czytelnym podpisem odręcznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione i złożyć na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalzachodni.
7. Nie dopuszcza się podawania ceny w walutach obcych.
8.	W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba niewymieniona w dokumentach rejestrowych Wykonawcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres oraz podpisane elektronicznie przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
# IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY
1. Termin składania ofert upływa w dniu 07.02.2024 r. do godz. 10:00.
2. Termin otwarcia ofert w dniu 07.02.2024 r. do godz. 10:05.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.
# X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ SPOSÓB JEJ PRZEDSTAWIENIA
Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:
1. Na FORMULARZU CENOWYM stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca określi ceny jednostkowe każdej pozycji oraz doliczy podatek VAT.
2. Wykonawca zsumuje ceny brutto poszczególnych pozycji. Suma ta stanowić będzie cenę oferty.
3. Zamawiający wymaga, aby obliczona w ten sposób cena obejmowała wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia, tj.:
- koszt transportu / dostawy/ i ubezpieczenia do Zamawiającego
- koszt pakowania i znakowania
- koszt wszelkich załadunków i rozładunków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
- koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie wystąpią
- koszt zabezpieczenia przed uszkodzeniem
1. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
# XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
       1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
        kryteriami, tj.:
Cena brutto z VAT – 100 pkt,
C = cena najniższa oferowana / cena oferty ocenianej × 100 pkt
Punkty zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

# XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki zmian zostały opisane przez Zamawiającego we wzorze Umowy, stanowiącej Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
2. Z postępowania zostaną wykluczeni:
- Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, które są lub mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcą, który złożył ofertę,
- Wykonawcy wpisani na listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki określone w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących obronie bezpieczeństwa narodowego, a także w przypadku spełnienia przez Wykonawcę którejkolwiek z pozostałych przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1) - 3) powołanej ustawy
1. Do spraw nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Ustawy - Kodeks Cywilny.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyn.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Daleka 11.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym realizacją przysługujących Pani/Panu w tym zakresie praw, można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową, pisząc na adres: iod@szpitalzachodni.pl, drogą listowną, pisząc na adres siedziby administratora lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48663307507.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (zwaną dalej „ustawą PZP”), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w przypadku zawarcia umowy, z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Pani/Pana dane osobowe będziemy udostępniać organom publicznym i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz osobom i podmiotom na podstawie art. 18 ust. 6 oraz art. 96 ustawy PZP. Pani/Pana dane będziemy także powierzać podmiotom tylko na podstawie zawartych umów i na wyraźne polecenie administratora, np. dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 4 lat na podstawie art. 76 ustawy PZP, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy, dane osobowe związane z realizacja umowy będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy lub w którym upłynął termin zobowiązania podatkowego. Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wiąże się z obowiązkiem podania przez Panią/Pana danych osobowych i wynika z obowiązków ustawowych określonych w przepisach ustawy PZP. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
4. Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO
Spis załączników do zapytania ofertowego stanowiących jej integralną część:
1. Formularz ofertowy
2. Formularz cenowy
3. Opis przedmiotu zamówienia
4. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1
5. Wzór umowy

        ………………………………….
Podpis

Załącznik Nr 1
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
ul. Daleka 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki
FORMULARZ OFERTY
Nazwa i siedziba Wykonawcy: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Numer telefonu / faxu …………………………………...…………………………………………….
Adres e-mail .........................................................................................................................................
Numer NIP…………………………..………………Nr Regon ………………………………………
Nr KRS…………………………… ( o ile dotyczy)
Do: nazwa i siedziba Zamawiającego
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II; 05-825 Grodzisk Mazowiecki; ul. Daleka 11
Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na: dostawę filtrów do wentylacji i klimatyzacji wraz z odbiorem zużytych filtrów do utylizacji dla Szpitala Zachodniego.
  1. Oferuję, wykonanie na warunkach i w pełnym rzeczowym zakresie objętym Zapytaniem Ofertowym za cenę
- za cenę (netto)…………………… zł.
- podatek VAT................................... zł.
- cena brutto................................... zł.
Słownie brutto: ..........................................................................................................................złotych
wyliczoną na podstawie wypełnionego FORMULARZA CENOWEGO – Zał. Nr 2.
  1. w terminie: 12 miesięcy od podpisania umowy. Dostawy sukcesywne realizowane w ciągu maksymalnie 21 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia jednostkowego.
  2. przy warunkach płatności ............. dni. /wymagany termin płatności minimum: do 60 dni, pożądany termin płatności 90 dni /
  3. termin gwarancji ………… miesięcy/ min. 12 miesięcy liczony od dnia dostawy/

1. Oświadczam, że uważam się za związanym(ą) niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym
2. Oświadczam, że zawarte w zapytaniu ofertowym ogólne i szczegółowe warunki umowy zastały zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach w tej umowie i mojej ofercie określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami zapytania ofertowego oraz obowiązującymi przepisami.
4. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*
5. Wykonawca jest mikro* / małym */ średnim */ dużym* przedsiębiorstwem
* niepotrzebne skreślić
Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania umowy: .................................... adres e-mail ……………Tel…………………
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację zamówień: ................................................. adres e-mail ……………Tel…………………
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego: ...................................................... adres e-mail ……………Tel…………………
8.	Wykonawca informuje, że:
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów / usług: ……………………………………………*
- wartość towaru / usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………… zł netto*.
* niepotrzebne skreślić
(dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.)
Uwaga: Niepodanie żadnych danych oznacza, że obowiązek podatkowy na Zamawiającego nie przechodzi.
9.	Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu/zapytaniu ofertowym
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)
Załączniki do oferty:
(…) .........................................
(…) .........................................
(…) .........................................
(…) .........................................
(…) .........................................
(…) .........................................

……..............................................................
Podpis
kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
lub czytelny podpis odręczny osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik Nr 2
###### FORMULARZ CENOWY
###### (Wykonawca odpowiada za prawidłowe wyliczenie ceny w formularzu cenowym)

LP	Przedmiot / zamówienia	Symbol lub / nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jedn. / netto zł	Cena / netto zł	VAT / %	Kwota / VAT	Cena / brutto zł
1
2
3
4
itd
	RAZEM:

UWAGA:
Każda pozycja wymieniona w opisie zamówienia w załączniku nr 3 musi być wyceniona oddzielnie.

  ……..............................................................
Podpis
kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
lub czytelny podpis odręczny osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy.

        Załącznik Nr 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TYP FILTRU	RODZAJ RAMKI	OPIS	WYMIAR W MM	ILOŚĆ KIESZENI	KLASA WG PN EN 779	KLASA WG DIN	MIN. SKUTECZNOŚĆ WG ISO 16890	WYMAGANY CERTYFIKAT ISO 16890	WYMAGANA DEKLARACJA ZGODNOŚCI PN/EN 1822	ILOŚĆ
KASETOWY	rama metalowa ocynkowana, obustronna siatka splisowana razem z wkładem	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: / wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z / nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890	410/375/100	-	G3	-	COARSE 50%	TAK	NIE	1
KASETOWY	rama metalowa ocynkowana, obustronna siatka splisowana razem z wkładem	Każdy filtr opatrzony / naklejką z danymi filtru: / wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z / nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890	490/592/100	-	G3	-	COARSE 50%	TAK	NIE	1
KASETOWY	rama metalowa ocynkowana, obustronna siatka splisowana razem z wkładem	Każdy filtr opatrzony / naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z / nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890	610/575/100	-	G3	-	COARSE 50%	TAK	NIE	1
KASETOWY	rama metalowa ocynkowana, obustronna siatka splisowana razem z wkładem	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: / wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z / nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890	645/390/100	-	G3	-	COARSE 50%	TAK	NIE	2
KASETOWY	rama metalowa ocynkowana, obustronna siatka splisowana razem z wkładem	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: / wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z / nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890	910/575/100	-	G3	-	COARSE 50%	TAK	NIE	2
KASETOWY	rama metalowa ocynkowana, obustronna siatka splisowana razem z wkładem	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: / wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z / nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890	945/590/100	-	G3	-	COARSE 50%	TAK	NIE	2
KASETOWY	rama metalowa ocynkowana, obustronna siatka zabezpieczająca wkład syntetyczny	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: / wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z / nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890	295/420/20	-	G4	-	COARSE 60%	TAK	NIE	4
KASETOWY	rama metalowa ocynkowana, obustronna siatka splisowana razem z wkładem	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: / wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z / nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890	310/345/50	-	G4	-	COARSE 60%	TAK	NIE	8
KASETOWY	rama metalowa ocynkowana, obustronna siatka splisowana razem z wkładem	Każdy filtr opatrzony / naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z / nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890	350/245/50	-	G4	-	COARSE 60%	TAK	NIE	2
KASETOWY	rama metalowa ocynkowana, obustronna siatka splisowana razem z wkładem	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: / wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z / nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890	480/750/100	-	G4	-	COARSE 60%	TAK	NIE	4
KASETOWY	rama metalowa ocynkowana, obustronna siatka splisowana razem z wkładem	Każdy filtr opatrzony / naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z / nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890	475/440/100	-	G4	-	COARSE 60%	TAK	NIE	5
KASETOWY	rama metalowa ocynkowana, obustronna siatka splisowana razem z wkładem	Każdy filtr opatrzony / naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z / nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890	480/950/100	-	G4	-	COARSE 60%	TAK	NIE	4
KASETOWY	rama metalowa ocynkowana, obustronna siatka splisowana razem z wkładem	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: / wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności / filtracji wg normy ISO 16890	490/592/100	-	G4	-	COARSE 60%	TAK	NIE	2
KASETOWY	rama metalowa ocynkowana, obustronna siatka splisowana razem z wkładem	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: / wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z / nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890	500/790/100	-	G4	-	COARSE 60%	TAK	NIE	2
KASETOWY	rama metalowa ocynkowana, obustronna siatka splisowana razem z wkładem	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: / wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z / nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890	560/550/100	-	G4	-	COARSE 60%	TAK	NIE	8
KASETOWY	rama metalowa ocynkowana, obustronna siatka splisowana razem z wkładem	Każdy filtr opatrzony / naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z / nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890	571/611/100	-	G4	-	COARSE 60%	TAK	NIE	4
KASETOWY	rama metalowa ocynkowana, obustronna siatka splisowana razem z wkładem	Każdy filtr opatrzony / naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z / nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890	595/564/100	-	G4	-	COARSE 60%	TAK	NIE	2
KASETOWY	rama metalowa ocynkowana, obustronna siatka splisowana razem z wkładem	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: / wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z / nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890	600/390/100	-	G4	-	COARSE 60%	TAK	NIE	11
KASETOWY	rama metalowa ocynkowana, obustronna siatka splisowana razem z wkładem	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: / wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890	610/375/100	-	G4	-	COARSE 60%	TAK	NIE	1
KASETOWY	rama metalowa ocynkowana, obustronna siatka splisowana razem z wkładem	Każdy filtr opatrzony / naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z / nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890	610/575/100	-	G4	-	COARSE 60%	TAK	NIE	1
KASETOWY	rama metalowa ocynkowana, obustronna siatka splisowana razem z wkładem	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890	630/1250/100	-	G4	-	COARSE 60%	TAK	NIE	4
KASETOWY	rama metalowa ocynkowana, obustronna siatka splisowana razem z wkładem	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890	715/684/100	-	G4	-	COARSE 60%	TAK	NIE	1
KASETOWY	rama metalowa ocynkowana, obustronna siatka splisowana razem z wkładem	Każdy filtr opatrzony / naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z / nadrukiem nt skuteczności / filtracji wg normy ISO 16890	760/550/100	-	G4	-	COARSE 60%	TAK	NIE	2
KASETOWY	rama metalowa ocynkowana, obustronna siatka splisowana razem z wkładem	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: / wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności / filtracji wg normy ISO 16890	945/890/100	-	G4	-	COARSE 60%	TAK	NIE	2
KASETOWY Z KOŁNIERZEM	rama metalowa ocynkowana, obustronna siatka splisowana razem z wkładem; kołnierz 25mm	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: / wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności / filtracji wg normy ISO 16890	592/592/150		G4	-	COARSE 60%	TAK	NIE	4
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony / naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z / nadrukiem nt skuteczności / filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia / przeciwległych części / kieszeni filtra: zgrzewanie.	490/592/360	5	G3	-	COARSE 60%	TAK	NIE	12
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony / naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z / nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia / przeciwległych części / kieszeni filtra: zgrzewanie.	592/287/360	6	G3	-	COARSE 60%	TAK	NIE	1
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie.	592/592/360	6	G3	-	COARSE 60%	TAK	NIE	7
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie.	445/810/360	5	G4	-	COARSE 65%	TAK	NIE	32
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony / naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z / nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia / przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie.	510/310/360	5	G4	-	COARSE 65%	TAK	NIE	4
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie.	510/510/360	5	G4	-	COARSE 65%	TAK	NIE	1
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony / naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z / nadrukiem nt skuteczności / filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia / przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie.	610/510/360	6	G4	-	COARSE 65%	TAK	NIE	14
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony / naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z / nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia / przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie.	810/510/360	8	G4	-	COARSE 65%	TAK	NIE	1
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: / wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z / nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia / przeciwległych części / kieszeni filtra: zgrzewanie.	890/510/360		G4	-	COARSE 65%	TAK	NIE	6
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony / naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie.	428/287/300	5	M5	-	ePM10 60%	TAK	NIE	4
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: / wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie.	610/305/600	6	M5	-	ePM10 60%	TAK	NIE	2
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie.	287/592/600	4	F7	-	ePM10 80%	TAK	NIE	1
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie.	510/310/600	6	F7	-	ePM10 80%	TAK	NIE	3
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie.	592/287/600	8	F7	-	ePM10 80%	TAK	NIE	1
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie.	592/490/600	8	F7	-	ePM10 80%	TAK	NIE	1
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie.	592/592/600	8	F7	-	ePM10 80%	TAK	NIE	5
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie.	428/287/300	6	F7	-	ePM10 80%	TAK	NIE	4
SKRZYNIOWY	Rama MDF	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą fiiltracji i skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Materiał filtracyjny : papier celulozowy splisowany technologią mini-pleat	305/610/292	-	F8	-	ePM1 80%	TAK	NIE	2
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb szerokości	445/810/600	6	F8	-	ePM1 80%	TAK	NIE	3
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie.	490/592/600	6	F8	-	ePM1 80%	TAK	NIE	3
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie.	592/287/600	8	F8	-	ePM1 80%	TAK	NIE	1
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie.	610/510/600	8	F8	-	ePM1 80%	TAK	NIE	1
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie.	890/510/600	10	F8	-	ePM1 80%	TAK	NIE	1
KASETOWY Z KOŁNIERZEM	Ramka plastikowa z kołnierzem 25 mm	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie. Minimalna ilość poprzecznych zgrzewów łączących przeciwległe części filtra: 15 szt. / 1 mb szerokości	287/592/150	-	F8	-	ePM1 80%	TAK	NIE	4
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie.	428/287/600	6	F9	-	ePM1 80%	TAK	NIE	4
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie.	445/810/600	6	F9	-	ePM1 80%	TAK	NIE	18
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie.	490/592/590	6	F9	-	ePM1 80%	TAK	NIE	2
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie.	592/287/600	8	F9	-	ePM1 80%	TAK	NIE	4
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie.	592/490/600	8	F9	-	ePM1 80%	TAK	NIE	4
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie.	592/592/600	8	F9	-	ePM1 80%	TAK	NIE	5
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: / wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności / filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie.	610/510/600	8	F9	-	ePM1 80%	TAK	NIE	4
KIESZENIOWY	Ramka metalowa ocynkowana - głębokość ramki 25 mm	Każdy filtr opatrzony / naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności / filtracji wg normy ISO 16890 Technologia łączenia przeciwległych części kieszeni filtra: zgrzewanie.	890/510/ 600	10	F9	-	ePM1 80%	TAK	NIE	2
HEPA	Ramka MDF z uszczelką Wydajność: 150 m3/h; Opory poczatkowe: 100 Pa, przepływ 0,45 m/s	Każdy filtr oznaczony / indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, / wymiary, itd. ; świadectwo jakości producenta przy / filtrze	305/305/78	-	-	H13	-	NIE	TAK	2
HEPA	Ramka MDF z uszczelką Wydajność: 300 m3/h; Opory poczatkowe: 100 Pa, przepływ 0,45 m/s	Każdy filtr oznaczony / indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, / wymiary, itd. ; świadectwo jakości producenta przy / filtrze	305/610/78	-	-	H13	-	NIE	TAK	25
HEPA	Ramka MDF z uszczelką Wydajność: 300 m3/h; Opory poczatkowe: 100 Pa, przepływ 0,45 m/s	Każdy filtr oznaczony indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane / filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, / wymiary, itd. ; świadectwo jakości producenta przy / filtrze	305/610/150	-	-	H13	-	NIE	TAK	35
HEPA	Ramka MDF z uszczelką Wydajność: 500 m3/h; Opory poczatkowe: 250 Pa, przepływ 0,45 m/s	Każdy filtr oznaczony / indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, / wymiary, itd. ; świadectwo jakości producenta przy / filtrze	305/610/292	-	-	H13	-	NIE	TAK	3
HEPA	Ramka MDF z uszczelką Wydajność: 340 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s	Każdy filtr oznaczony / indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, / wymiary, itd. ; świadectwo jakości producenta przy / filtrze	457/457/150	-	-	H13	-	NIE	TAK	4
HEPA	Ramka MDF z uszczelką Wydajność: 465 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s	Każdy filtr oznaczony / indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, / wymiary, itd. ; świadectwo jakości producenta przy / filtrze	540/540/78	-	-	H13	-	NIE	TAK	12
HEPA	Ramka MDF z uszczelką Wydajność: 535 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s	Każdy filtr oznaczony / indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, wymiary, itd. ; świadectwo / jakości producenta przy / filtrze	575/575/150	-	-	H13	-	NIE	TAK	4
HEPA	Ramka MDF z uszczelką Wydajność: 1000 m3/h; Opory poczatkowe: 250 Pa, przepływ 0,45 m/s	Każdy filtr oznaczony / indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, / wymiary, itd. ; świadectwo / jakości producenta przy / filtrze	610/305/292	-	-	H13	-	NIE	TAK	11
HEPA	Ramka MDF z uszczelką Wydajność: 600 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s	Każdy filtr oznaczony / indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, / wymiary, itd. ; świadectwo jakości producenta przy / filtrze	610/610/78	-	-	H13	-	NIE	TAK	6
HEPA	Ramka MDF z uszczelką Wydajność: 600 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s	Każdy filtr oznaczony / indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, / wymiary, itd. ; świadectwo jakości producenta przy / filtrze	610/610/150	-	-	H13	-	NIE	TAK	12
HEPA	Ramka MDF z uszczelką Wydajność: 1000 m3/h; Opory poczatkowe: 250 Pa, przepływ 1,49 m/s	Każdy filtr oznaczony / indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, / wymiary, itd. ; świadectwo jakości producenta przy / filtrze	305/305/292	-	-	H13	-	NIE	TAK	2
HEPA	Ramka ocynkowana z uszczelką płaską Wydajność: 150 m3/h; Opory poczatkowe: 100 Pa, przepływ 0,45 m/s	Każdy filtr oznaczony / indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, / wymiary, itd. ; świadectwo jakości producenta przy / filtrze	335/335/69	-	-	H13	-	NIE	TAK	2
HEPA	Ramka ocynkowana z uszczelką płaską Wydajność: 600 m3/h; Opory poczatkowe: 125 Pa, przepływ 0,45 m/s	Każdy filtr oznaczony / indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, / wymiary, itd. ; świadectwo / jakości producenta przy / filtrze	610/610/69	-	-	H13	-	NIE	TAK	10
HEPA	Ramka ocynkowana z uszczelką płaską Wydajność: 300 m3/h; Opory poczatkowe: 100 Pa, przepływ 0,45 m/s	Każdy filtr oznaczony / indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, / wymiary, itd. ; świadectwo / jakości producenta przy / filtrze	285/610/69	-	-	H13	-	NIE	TAK	2
KASETOWY	rama metalowa ocynkowana, obustronna siatka zabezpieczająca wkład syntetyczny	Każdy filtr opatrzony naklejką z danymi filtru: / wymiarami, klasą filtracji i normą Materiał filtracyjny z nadrukiem nt skuteczności / filtracji wg normy ISO 16890	240/275/18	-	G4	-	COARSE 60%	TAK	NIE	4
PANELOWY	ramka z drutu z rękawem	Każdy filtr oznaczony / indywidualną tabliczką / naklejką obejmującą dane filtra, jego klasę filtracji, zgodność z normą, / wymiary, itd. ;	408/440	-	G2	-	COARSE 40%	TAK	NIE	2
KASETOWY MINIPLEAT	rama metalowa ocynkowana	Każdy filtr opatrzony / naklejką z danymi filtru: wymiarami, klasą fiiltracji i skuteczności filtracji wg normy ISO 16890 Materiał filtracyjny : papier celulozowy splisowany technologią mini-pleat	278/258/46	-	M5	-	ePM10 75%	TAK	NIE	4

……………………………………………………………...
Podpis
kwalifikowany podpis elektroniczny
lub podpis zaufany lub podpis osobisty, czytelny podpis odręczny osoby/osób upoważnionej/
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Załącznik nr 4

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
ul. Daleka 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Nazwa Wykonawcy ……………………………………………….……………………………….
Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę filtrów do wentylacji i klimatyzacji wraz z odbiorem zużytych filtrów do utylizacji dla Szpitala Zachodniego.

Oświadczam, co następuje:
- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835), oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.*
- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania ww. zakresie: …………………………………………………………………………………………………………… *
(podać, jeśli dotyczy)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji w tym karze pieniężnej w kwocie 20 000 000 zł o której mowa w art. 7 ust. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) nakładanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w drodze decyzji.

Uwaga:
Zamawiający informuje, że oferta wykonawcy podlegającego wykluczeniu zostaje odrzucona.
*niepotrzebne skreślić
……………………………………………………………………...
Podpis elektroniczny
kwalifikowany podpis elektroniczny
lub podpis zaufany lub podpis osobisty lub czytelny podpis odręczny osoby/osób upoważnionej/
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
##### Załącznik nr 5
PROJEKT UMOWY
UMOWA NR .................
zawarta w dniu ………..2024 r. roku w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalem Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim 05-825, przy ulicy Dalekiej 11, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami KRS 0000055047, oznaczony numerami NIP 529-10-04-702, REGON 000311639, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala Zachodniego - p. …………………….
a
Firmą ………….. zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS …….. , Nr NIP ………, Nr Regon ……………. zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

…………………………. - p. ……………………..
łącznie nazywane Stronami.

Strony zawierają umowę z uwzględnieniem przeprowadzonego postępowania zgodnie art. 2 ust 1 pkt 1 a contrario ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25, 872 i 1079) o następującej treści:
1. Przedmiotem umowy jest dostawa …………………………………………………………
2. Szczegółowo przedmiot umowy określony jest w zał. nr 1 do niniejszej umowy będącym jej
     integralną częścią.
3. Przewidziana wartość umowy jest maksymalna, a Zamawiający może zakupić mniej i
    Wykonawcy nie służą żadne roszczenia z tego tytułu, przy czym minimalna wartość wynosi
    80%.
4. Zamawiający zastrzega możliwość zamiany ilości asortymentu w ramach wartości umowy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia realizacji umowy o okres do 2 miesięcy w przypadku gdy ilości określone w załączniku nr 1 do umowy nie zostaną wykorzystane w trakcie obowiązywania umowy .
6. Zmiany określone w pkt. 4, 5 muszą być potwierdzone stosownym aneksem .

        § 2
1. Cena przedmiotu umowy wynosi ……….. zł brutto (słownie: ……………… złotych brutto.) Stawka podatku VAT na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi …%.
2. W cenie określonej w ust.1 zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, m.in.: zakupu, transportu, ubezpieczenia, pakowania i znakowania, a także należnych opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i Kodeksu Celnego.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, gdzie zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, wartość netto pozostanie niezmienna. Zmiany te jako obowiązujące z mocy prawa nie wymagają aneksu do umowy .
4. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zapłacenia przez Zamawiającego podatku VAT wynikłego z faktu, iż Wykonawca nie poinformował Zamawiającego, iż obowiązek podatkowy go nie dotyczy, Wykonawca zwróci równowartość zapłaconej kwoty podatku Zamawiającemu.

        § 3
 1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie ……. m-cy od dnia podpisania umowy.
 2. Dostawa będzie realizowana sukcesywnie w ciągu maksymalnie …..dni roboczych od otrzymania
 zamówienia jednostkowego.
        § 4
        1. Należność za przedmiot umowy zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony umowy dokumentu dostawy przedmiotu umowy. Wynagrodzenie określone w § 2 ust. 1 i 2 będzie płatne każdorazowo na podstawie dokumentu dostawy, według stawek określonych w załączniku do umowy – Formularz cenowy.
2. Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w terminie do …… dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury u Zamawiającego wraz z dokumentem dostawy . Zamawiający dopuszcza możliwość elektronicznego złożenia faktury, którą należy wysłać na adres
e-faktury@szpitalzachodni.pl
3. Należność za przedmiot umowy będzie przekazana na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.
        § 5
1. Zamawiający upoważnia osoby do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy
a) składanie zamówień jednostkowych - pracownik zaopatrzenia tel. ……………………………./ e-mail …………………………………………..

b) potwierdzenie dokumentu dostawy – pracownik magazynu
tel. ……………………………./ e-mail …………………………………………..

2. Wykonawca ustanawia p. ……………………….tel. …………………../ e-mail …………….. jako osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy.

        § 6
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy będzie posiadał termin ważności nie
 krótszy niż …… miesięcy liczony od daty dostawy.
2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie: wad ukrytych, tkwiących w produkcie wynikających z wadliwej konstrukcji, zastosowaniu niewłaściwych materiałów lub niewłaściwego wykonania.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych filtrów na nowe w terminie 7 dni od daty złożenia reklamacji przez Zamawiającego.
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny a także wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
        § 7
1.Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
    - w wysokości 10% ceny brutto, o której mowa w § 2 pkt. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od
       umowy na skutek okoliczności, za które sam odpowiada lub w razie odstąpienia od umowy przez
       Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

    - w wysokości 0,1% ceny brutto, o której mowa w § 2 pkt. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień
       opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości
       przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 2 pkt. 1 umowy

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 10% wartości wynagrodzenia umownego.
3.W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
4. W przypadku zawinionej przez Wykonawcę zwłoki w realizacji przedmiotu umowy ustalone ceny nie tracą ważności.
5. Za przekroczenie terminu płatności określonego § 4 ust.2 umowy za zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

        § 8
1. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym przedmiocie umowy Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o powyższym fakcie przesyłając pisemną reklamację.
      - braków ilościowych w ciągu 3 dni roboczych
     - wad jakościowych w ciągu 3 dni roboczych
2. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy i odstąpienia od umowy w przypadku:
a) dostarczenia przedmiotu umowy złej jakości i z wadami,
b) dostarczenia materiałów niezgodnych z przedmiotem umowy.

        § 9
1. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dopuszczalne są nieistotne zmiany umowy, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron, a nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przekazywane osobie trzeciej bez zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

        § 10
1. Koszty finansowej obsługi umowy w Banku Zamawiającego ponosi Zamawiający a w Banku Wykonawcy ponosi Wykonawca.
2. Odprawa celna leży po stronie Wykonawcy.

        § 11
1. Wykonawca oświadcza, że osoby reprezentujące Wykonawcę, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane Zamawiającemu w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, zostały lub zostaną poinformowane przez Wykonawcę, że Zamawiający jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanego „RODO”, oraz że zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania przez Zamawiającego, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
https://www.szpitalzachodni.pl//dla-pacjenta/rodo-2/
2.Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) oraz że zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych, o zaistnieniu w stosunku do niego okoliczności, o których mowa w powołanym przepisie, pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust 1 umowy. Kara umowna z tego tytułu nie jest wliczana do limitu kar, o którym mowa w § 7 ust.2
        § 12
1.Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników.
2. Jeżeli strony umowy nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3.W sprawach spornych obowiązują przepisy prawa polskiego.

        § 13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:
Formularz cenowy.

        ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA