Znak: ZOZ.V.010/DZP/03/23 Sucha Beskidzka dnia 07.03.2023r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: ZOZ.V.010/DZP/03/23.

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 33 poz. 3 - Cewnik do dializ dwuświatłowy - 12 lub 14 Fr x 15; 20 lub 24cm wykonany z biokompatybilnego, termo wrażliwego poliuretanu widoczny w RTG w zestawie z: strzykawką 5ml, igłą do wkuwania rozm18G/7cm, prowanicą znaczona o elastycznym końcu typu J-flexi tip grubości 0,038, rozszerzacz naczyniowy 12FR/15cm, rozszerzacz naczyniowy 8FR/10cm, koreczki heparynizowane – Zestawy jak obecnie stosowane przez Zamawiającego.
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 33 poz. 5 - Cewnik permanentny do dializ i utworzenie dla tej pozycji niezależnego zadania. Produkt został wycofany z produkcji i jest niedostępny.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

