WK.7021.92.2023.BL
40107.2023

Siechnice, dnia 26 października 2023 r.

...............................................................

pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach 
w zakresie zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych  Zamawiający Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice zaprasza do udziału w postępowaniu na:

Remont nawierzchni bezpiecznej - piaskowej na placu zabaw w Ozorzycach w gm. Siechnice

Przedmiot zamówienia obejmuje remont nawierzchni bezpiecznej – wykonanie nawierzchni piaskowej na placu zabaw w Ozorzycach w gm. Siechnice – dz. nr 104, wejście od strony ul. Witosa. Nawierzchnię należy wykonać w 2 etapach – 1 etap w dniach do dnia 10 listopada 2023 r. (wytyczenie, wykorytowanie i wywóz urobku wraz z utylizacją), natomiast 2 etap w dniach 20-30 listopada 2023 r. (ułożenie geowłókniny i zasypanie piaskiem).  Pomiędzy 1 a 2 etapem zostanie zamontowane urządzenie zabawowe wielofunkcyjne – zestaw systemowy  MM-0613 – karta produktu w załączeniu. Poniżej mapka z lokalizacją oraz dokumentacja fotograficzna.

Wytyczne dot. wykonania nawierzchni:

- grubość 30 cm,

- piasek o wielkości ziarna od 0,2 do 2 mm z atestem do celów rekreacyjnych,

- pod piaskiem należy ułożyć geowłókninę i zamocować ją szpilkami do podłoża,

- bez obrzeży,

- powierzchnia – szerokość ok. 6,85 x 6,65 m - zgodnie ze szkicem z karty technicznej produktu – 
w załączeniu.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania ma obowiązek spotkać się z Przedstawicielem Zamawiającego na terenie placu zabaw w Ozorzycach celem wytyczenia obszaru nawierzchni.

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zabezpieczy teren przed dostępem osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku w trakcie realizacji robót oraz systematycznego porządkowania miejsc wykonywania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, należyte i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz 
za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego i osób trzecich przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę przy realizacji zadania.

Zamawiający rekomenduje przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty celem dokonania niezbędnych pomiarów i prawidłowego oszacowania ceny ofertowej. Lokalizacja placu zabaw to miejsce ogólnodostępne.

Osoba do kontaktu w sprawie realizacji zadania –

Barbara Ludwisiak, telefon: 71 7860951, e-mail: bludwisiak@umsiechnice.pl.

- Termin realizacji zamówienia – do dnia 30 listopada 2023 r.

- Kryterium oceny ofert

- Cena - 100%

- Inne kryteria – brak.

- Inne istotne warunki zamówienia:

- Termin realizacji – I etap do dnia 10 listopada 2023 r., II etap 20-30 listopada 2023 r.

- Cena musi zawierać w sobie całość kosztów związanych z kompleksową realizacją zadania.

- Sposób przygotowania oferty. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”, 
w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

- Ofertę należy dostarczyć:

- poprzez platformę zakupową

- drogą elektroniczną na adres mailowy - biuro@umsiechnice.pl,

- osobiście do siedziby Zamawiającego,

- pocztą na adres ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice.

- Ofertę w formie papierowej należy umieścić w kopercie opisanej: Remont nawierzchni bezpiecznej - piaskowej na placu zabaw w Ozorzycach w gm. Siechnice.

- Ofertę złożyć należy do dnia 31 października 2023 r. do godz. 12.00.

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Barbara Ludwisiak, tel. 71 786 09 51, email: bludwisiak@umsiechnice.pl .

- Zamawiający dopuszcza  przeprowadzenie negocjacji z wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania w każdym wypadku bez podania przyczyn.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

....................................................................

(data, podpis osoby prowadzącej sprawę )