PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Inwentaryzacja architektoniczo-budowlana budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Góra dz nr 37/1

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Góra 21 dz. ewidencyjna nr 37/1
Inwentaryzacja powinna zawierać w swoim opracowaniu następujące dane:
-	opis techniczny,
-	rzuty pomieszczeń dla każdej kondygnacji (piwnica, parter, 1 piętro, poddasze),
-	przekroje podłużne i poprzeczne,
- inwentaryzację przewodów kominowych
-	rzuty i przekroje muszą posiadać pełne wymiarowanie w świetle tynków do drugiego miejsca po przecinku ( pow. w m2; kub. w m3; dł. w m) dla każdej ściany, z domiarami otworów w świetle murów jak i ościeżnic, tak szerokości, jak i wysokości, opisem rodzaju posadzek, numerem pomieszczeń, kodem pomieszczenia wraz z ich funkcją aktualną, rodzajem wykończenia ścian, zaznaczeniem kratek oraz kanałów instalacji grawitacyjnej i mechanicznej, rozdzielni jak i wszelkich wnęk oraz stałych zabudów i wyposażenia.
-	elewacje wraz ich elementami wystroju architektonicznego (gzymsy, ozdoby architektoniczne, tarasy schody, drzwi wejściowe i wrota )
-	dach wraz ze wszystkimi elementami (wyłazy, klapy, kominy -wraz z numerem kanału), urządzenia wentylacji mechanicznej, agregaty chłodnicze, attyki, rynny i rury spustowe, instalacje odgromowe oraz inne
-	plan zagospodarowania terenu bez inwentaryzacji zieleni (dziedzińce + pas 6 mb. wokół budynku)
-	zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczeń w budynku
-	zbiorcze zestawienie powierzchni budynku w podziale na powierzchnie: zabudowy, netto, użytkową, całkowitą oraz kubaturę obliczone wg. obowiązujących norm.

II. Forma złożenia opracowanej inwentaryzacji w siedzibie Zamawiającego obejmuje:
-	Inwentaryzację należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF z możliwością edytowania w formacie DOC/DOCX, DWG / DXF / IFC i PDF, z zachowaniem struktury poszczególnych warstw rysunków niezbędnych do zarządzania rysunkiem. Obowiązkowo przed wydrukiem i zapisem elektronicznym należy skoordynować z Zamawiającym.
-	Rysunki należy wydrukować w skali 1:100 z poprzedzającym opisem technicznym, w pięciu egzemplarzach wersji papierowej ; wersja elektroniczna DWG / DXF / IFC i PDF zapisana na płytach DC/DVD w 2 egzemplarzach.
- Inwentaryzacja winna być sporządzona w oparciu o aktualny stan budynku i budowli przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia budowlane.
III. Podstawowe dane budynku:
- Liczba kondygnacji: 3
- Szacunkowa powierzchnia zabudowy: ok. 277 m2
- Szacunkowa powierzchnia użytkowa : ok. 500,00 m2
- Szacunkowa kubatura: ok. 2700 m3.

IV. Termin wykonania zamówienia: 31.06.2020 r.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani / Pan Sławomir Hanczewski – Inspektor ds. gospodarki komunalnej – pok. 17, tel. (52) 35 55 831
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie szczegółów zapytania ofertowego
   w godzinach pracy urzędu tj.: od 7:30 – do 15:30