## Arkusz1
Przetarg nieograniczony 1/PN/D/UE/2020 r.
Załącznik A
Opis Przedmiotu Zamówieni
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 1 adapter medyczny
L.p. | Nazwa materiału | Postać | Dawka | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  |  |  | A |  | B | A*B | C
1. | Adapter medyczny ze złączem ENFIT-LUER LOCK |  |  | 300 | op. x 1 sztuka
Razem:
Pakiet 2 adapter medyczny 2
L.p. | Nazwa materiału | Postać | Dawka | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  |  |  | A |  | B | A*B | C
1. | Adapter redukcyjny freka ze złączem ENFIT-ENLOCK |  |  | 660 | op. x 1 sztuka
Razem:
Pakiet 3 - maski tlenowe
| Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/ 12 m-cy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
L.p.
|  | a | b | a * b
1. | Maska aerozolowa dla dzieci | 1
2. | Zwężki Venturiego kodowane kolorami | 10
3. | Dren tlenowy długości ok.200cm | 1
4. | Maska nadkrtaniowa żelowa Igel rozm 4 50-90 kg | 5
5. | Maska nadkrtaniowa żelowa Igel rozm 5 >90 kg | 5
RAZEM
Pakiet 4 - pojemniki,wymazówki
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/ | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
12 m-cy
|  | a | b | a * b
1. | Pojemnik na igły koloru czerwonego,wysokość 23-25cm,szerokość 13-14cm,średnica otworu wewnętrznego 6-7cm, etykieta informacyjna z polem do opisu na: - kod odpadów medycznych w nich przechowywanych, - nazwę wytwórcy odpadów medycznych, - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych wraz z podaniem organu rejestrowego, - datę i godzinę otwarcia ( rozpoczęcia użytkowania), - datę i godzinę zamknięcia | 600
2. | Wymazówki z aplikatorem aluminiowym i wacikiem wiskozowym z podłożem Amies bez węgla aktywnego 13x165mm,z małą główką. | 200
3. | Pojemnik na ostre odpady medyczne koloru czerwonego,o pojemności 0,2 litra, etykieta informacyjna z polem do opisu na: - kod odpadów medycznych w nich przechowywanych, - nazwę wytwórcy odpadów medycznych, - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych wraz z podaniem organu rejestrowego, - datę i godzinę otwarcia ( rozpoczęcia użytkowania), - datę i godzinę zamknięcia | 150
razem
Pakiet 5 chusta trójkątna,seton,kompresy oczne
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | ilość w opakowaniu | Oferowany produkt | Producent
|  | a |  | b | a*b | c
1. | Chusta trójkątna włókninowa | 950 | szt.
2. | Seton z gazy 17-nitkowy 2m x 1cm niejałowy | 1 | szt.
3. | Kompresy oczne jałowe z wysokogatunkowej waty opatrunkowej z otuliną z gazy bawełnianej, rozmiar 56 x 70mm | 50 | szt.
Razem
Pakiet 6 - Elektrody
|  | Średnia ilość sztuk/12 m-cy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |  |  | NR katalogowy/typ/model | Producent
L.p. | Rodzaj asortymentu |  |  |  | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu
|  | a | b | a * b
1. | Elektroda neutralna jednorazowa z odizolowanym pierścieniem potencjału do diatermii VIO-300D ERBE | 150
2. | Elektroda neutralna silikonowa wielokrotnego użytku, z kablem 4 m, do diatermii ERBE wymiary min. 26x16 | 2
3. | Kabel (przewód elektryczny) do uchwytu elektrody monopolarnej dwuprzyciskowej do diatermii ERBE VIO-300,długość 4 m,wielokrotnego użytku, do strylizacji w autoklawie | 5
4. | Uchwyt elektrody monopolarnej dwuprzyciskowy (koagulacja-cięcie) do diatermii ERBE VIO-300,wielokrotnego użytku,do sterylizacji w autoklawie | 5
Razem
Pakiet 7 - systemy zamknięte do odsysania
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/12 m-cy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model
|  | a | b | a*b
1. | System zamkniety do odsysania dla dorosłych do rurki intubacyjnej do użytku wielodobowego. Obrotowa zastawka umożliwiająca całkowitą separacje cewnika od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównyn i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90 st. Mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz rozmiar cewnika 14 | 4 | [5 empty] | 5
2. | System zamkniety do odsysania dla dorosłych do rurki intubacyjnej do użytku wielodobowego. Obrotowa zastawka umożliwiająca calkowitą separacje cewnika od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównyn i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90 st. Mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz rozmiar cewnika 16 | 22
3. | System zamkniety do odsysania dla dorosłych do rurki tracheostomijnej do użytku wielodobowego. Obrotowa zastawka umożliwiająca calkowitą separacje cewnika od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównyn i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90 st. Mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz rozmiar cewnika 14 | 1
4. | System zamkniety do odsysania dla dorosłych do rurki tracheostomijnej do użytku wielodobowego. Obrotowa zastawka umożliwiająca calkowitą separacje cewnika od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównyn i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90 st. Mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz rozmiar cewnika 16 | 6
Razem
Pakiet 8 - Miski, kaczki, baseny, nocniki jednorazowe |  | umowa do 07-01-2020
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/ | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | Numer katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b | c
1 | Miska nerkowa jednorazowa kartonowa z materiału ulegającego biodegradacji | 7330
2. | Miska ogólnego zastosowania jednorazowego użytku z materialu ulegającego biodegradacji o pojemności 4l,odporna na detergenty, wytrzymała na zwiększoną temperaturę | 1
3. | Miska ogólnego zastosowania jednorazowego użytku z materialu ulegającego biodegradacji o pojemności 3l | 4830
4. | Basen płaski jednorazowy z materiału ulegającego biodegradacji | 510
5. | Kaczka jednorazowa z materiału ulegającego biodegradacji | 4950
6. | Nocniki jednorazowego użytku z materiału ulegającego biodgradacji | 225
7. | Stelaż do basenu płaskiego z pozycji 4 | 5
RAZEM :
Pakiet 9 - podkładki i stabilizatory do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych
|  | Średnia ilość sztuk/ | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model
L.p. | Rodzaj asortymentu | 12 m-cy | [5 empty] | Producent
|  | a | b | a * b
1. | Stabilizator do rurek tracheostomijnych jednorazowy dla dorosłych z możliwością wielokrotnej regulacji długości o właściwościach antyodleżynowych | 320
2. | Stabilizator do rurek intubacyjnych jednorazowy dla dorosłych z możliwością wielokrotnej regulacji długości o właściwościach antyodleżynowych | 610
RAZEM :
Pakiet 10 - Wężyk pacjenta do strzykawki automatycznej
| Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/ | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
L.p. |  | 12 m-cy
|  | a | b | a * b
1. | Wężyk pacjenta do strzykawki automatycznej typ CT Motion XD 8000.Producent Urlich GMbH&Co.KG rok produkcji 2018, wężyk pacjenta dla wstrzykiwaczy kontrastu CT/MRI,długość 250cm,produkt jednorazowego użytku,produkt powinien posiadać żeńskie złącze Luer lock, kapturek ochronny dla końca wężyka, męskie złącze Luer lock z pierwszym zaworem zwrotnym, drugi zawór zwrotny,szczelność max 20 bar, maksymalny czas użycia 12 godzin dla jednego pacjenta,objętość 12,5ml. | 2310
2. | Wężyk pompy do strzykawki automatycznej typ CT Motion XD 8000.Producent Urlich GMbH&Co.KG rok produkcji 2018,wężyk pompy dla wstrzykiwaczy kontrastu CT/MRI, produkt jednorazowego użytku, produkt powinien posiadać nakłuwacz środka kontrastowego,nakłuwacza NaCl,nakłuwacza środka kontrastowego,krzyżaka,wężyk pompy dla pompy rolkowej,czujnik ciśnienia,filtr cząsteczkowy,męskie złącze Luer lock z zaworem zwrotnym, kapturek ochronny końca wężyka,szczelność max 20bar,maksymalny czas użycia 24 godziny dla wielu pacjentów, objętość 19,5ml. | 200
RAZEM :
Pakiet 11 Kieszeń samoprzylepna
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/ | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | Numer katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b | c
1. | Kieszeń samoprzylepna 2 komorowa o wymiarach min.40 x 35 cm sterylna. | 350
RAZEM :
Pakiet 12 - osłony
| Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/ | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
L.p. |  | 12 m-cy
|  | a | b | a * b
1. | Osłona na przewody medyczne wykonana z mocnej przeźroczystej folii PE, złożona teleskopowo z taśmami do mocowania na końcówkach, szerokość 15-17cm, długość 2,5 metra, sterylna | 520
RAZEM :
Pakiet 13- Serweta operacyjna
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/ | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | Numer katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b | c
1. | Serweta operacyjna dwuwarstwowa przylepna z otworem owalnym: laminat dwuwarstwowy, nieprzemakalny barierowy,wykonany zgodnie z normą EN-13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych, wymiary 70 x80 cm, otwór owalny 6 x15 cm, gramatura min. 60g/m2, odporność na penetrację płynów min. 160cm H2O, na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. Bezwzględnie wymagana zgodność z normą PN-EN 13795. | 350
RAZEM :
Pakiet 14- Serweta operacyjna
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/ | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | Numer katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b | c
1. | Serweta operacyjna dwuwarstwowa przylepna: laminat dwuwarstwowy, nieprzemakalny barierowy, wykonany zgodnie z normą EN-13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych, wymiary 75 x 90 cm, gramatura min. 60g/m2, odporność na penetrację płynów min 160cm H2O, na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. Bezwzględnie wymagana zgodność z normą PN-EN 13795. | 950
RAZEM :
Pakiet 15 - obłożenia
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/ | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | Numer katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b | c
1. | Zestaw do zabiegów otolaryngologicznych:skład zestawu: 1.serweta operacyjna samoprzylepna typu U z wbudowanym uchwytem Velcro i taśmą samoprzylepną wokół U- 150x200cm 2.serweta operacyjna samoprzylepna typu U z taśmą samoprzylepna wokół U- 150x90cm Zestaw zapakowany w papier krepowy,który stanowi owinięcie zestawu.Serweta zbudowana z włókniny,która musi się składać z min. 2 warstw (folia polietylenowa,włóknina polipropylenowa), o gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia min. 55g/m2 i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H2O | 150
2. | Osłona na stopę z dwuwarstwowej włókniny barierowej,sterylna,wymiary 40x22x8cm | 100
3. | Zestaw serwet operacyjnych ze wzmocnieniem z akcesoriami do dezynfekcji pola operacyjnego. Skład: 1.serweta na stolik narzędziowy 140cmx190cm(wzmocnienie 75-80x190-200cm-1 szt. 2.serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo 80x145cm(wzmocnienie 60-70x140-145cm)-1 sztuka 3.serweta operacyjna samoprzylepna 175-200cm(wzmocnienie w strefie krytycznej)-1 sztuka 4.serweta operacyjna samoprzylepna 150x240cm(wzmocnienie w strefie krytycznej)-1 szt 5.serweta operacyjna samoprzylepna 75-90cm(wzmocnienie na całej długości dłuższego boku)- 2 sztuki 6.taśma samoprzylepna 10x50cm-1 sztuka 7.ręcznik celulozowy min. 30x30cm- 4 sztuki 8.pojemnik plastikowy niebieski 250ml z podziałką- 1 sztuka 9.kleszczyki typu korcang o długości min. 19-20cm 10.czyścik do koagulacji- 1 sztuka 11.tupfery średnie do dezynfekcji pola operacyjnego z gazy 20-nitkowej- 5 sztuk Materiałobłożenia operacyjnego spełniający wymogi normy EN 13795(1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Każdy zestaw ma posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.Serwety operacyjne wykonane z włókniny min. dwuwarstwowej(włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej) o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2(wzmocnienie 110g/m2)Chłonność materiału podstawowego min.450%,chłonność w miejscu padu min.950%.Produkt bezpiecznie pakowany,zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blistrze,zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. 12.pudełko do liczenia igieł i zdejmowania ostrzy z wbudowanym przyrządem do zdejmowania ostrzy zapobiegające przypadkowemu zranieniu w trakcie usuwania ostrzy ze skalpela, bloczek z pianki, pojedynczy magnes, 2 taśmy przylepne umożliwiające umocowanie do dowolnego obszaru roboczego na każdym wieczku pudełka, serylne | 760
razem
PAKIET 16 szwy
Szew wchłanialny, jednowłóknowy, syntetyczny, z glikonatu, o czasie wchłaniania 60-90 dni, podtrzymywanie tkankowego 50%- 13-14 dni po zaimplantowaniu, niebarwiony (poz. 1,3)
L.p. | Rodzaj igły | Krzywizna | Długość igły | Grubość nici |  | Długość nici | Zamawiana ilość saszetek | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Nr katalogowy
|  |  |  | USP | Metryczna
[7 empty] | A | B | A*B | C
1. | Odwrotnie tnąca, kosmetyczna, z mikroostrzem | 3/8 koła | 19mm | 4/0 | 1.5 | 45 cm | 36
2. | Okrągła | 1/2 koła | 22 mm | 4/0 | 1.5 | 70 cm | 36
3. | Odwrotnie tnąca, kosmetyczna, z mikroostrzem | 3/8 koła | 24 mm | 4/0 | 1.5 | 45 cm | 36
4. | Okrągła | 1/2 koła | 17 mm | 4/0 | 1.5 | 70 cm | 72
5. | Okrągła podwójna | 1/2 koła | 2x30mm | 3/0 | 2 | 70 cm | 108
6. | Okrągła | 1/2 koła | 22 mm | 2/0 | 3 | 30 cm | 36
RAZEM
PAKIET 17 szwy
Szew syntetyczny monofilamentowy, wykonany z glikonatu o krótkim okresie wchłaniania (absorbcji)- 56dni, podtrzymywanie tkankowe 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania, 30%-20% po 10 dniach od zaimplantowania, 0% - po 14-21 dniach od zaimplantowania, niebarwiony
L.p. | Rodzaj igły | Krzywizna | Długość igły | Grubość nici |  | Długość nici | Zamawiana ilość saszetek | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Nr katalogowy
|  |  |  | USP | Metryczna
[7 empty] | A | B | A*B | C
1. | Odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 24 mm | 4/0 | 1.5 | 45 cm | 36
2. | Okrągła | 1/2 koła | 17 mm | 3/0 | 2 | 70 cm | 36
RAZEM
PAKIET 18 szwy
Wchłanialna taśma z kwasu poliglikolowego, do szycia narządów miąższowych i tamowania krwawień z narządów miąższowych, czas wchłaniania 60-90 dni
L.p. | Rodzaj igły | Krzywizna | Długość igły | Szerokość taśmy | Długość taśmy | Zamawiana ilość saszetek | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Nr katalogowy
[6 empty] | A | B | A*B | C
1. | Tępa, okrągła | 1/2 koła | 85 mm | 3 mm | 60 cm | 6
RAZEM
PAKIET 19 szwy
Nić wchłanialna (całkowita absorpcja ok. 13-36 miesięcy), syntetyczna, monofilamentowa, siła podtrzymywania tkankowego ok. 90% w początkowej zdolności podtrzymywania po 1 miesiącu od zaimplantowania, ok. 70-60% początkowej zdolności podtrzymywania po 3 miesiącach od zaimplantowania, ok. 50-0% początkowej zdolności podtrzymywania po 7 miesiącach od zaimplantowania
L.p. | Rodzaj igły | Krzywizna | Długość igły | Grubość nici |  | Długość nici | Zamawiana ilość saszetek | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Nr katalogowy
|  |  |  | USP | Metryczna
[7 empty] | A | B | A*B | C
1. | Okrągła | 1/2 koła | 48 mm | 1 | 4 | 150 cm z pętlą | 24
2. | Okrągła, masywna | 1/2 koła | 40 mm | 1 | 4 | 90 cm | 24
3. | okrągła | 1/2 koła | 40 mm | 0 | 3.5 | 90 cm | 24
RAZEM
Pakiet 20 - Siatki do leczenia przepukliny
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/ | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | Numer katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b | c
1. | Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepukliny niewchłanialna, z polipropylenu,monofilamentowa,sterylna,o gramaturze 60g/m2,wielkość porów 1,5mm. 7,5 cm x 15 cm | 120
2. | Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepukliny, niewchłanialna, z polipropylenu, monofilamentowa, sterylna, o gramaturze 48g/m2, wielkość porów 3,6 x 2,8mm. Rozmiar 30 cm x 30 cm | 5
3. | Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepukliny, niewchłanialna, z polipropylenu, monofilamentowa, sterylna, o gramaturze 48g/m2, wielkość porów 3,6 x 2,8mm.Rozmiar 15 cm x 15 cm | 1
4. | Siatka chirurgiczna wchłanialna, pleciona z kwasu poliglikolowego, rozmiar porów 0,75 mm, gramatura 56g/m2, siła podtrzymywania tkankowego 50% po upływie 18 dni od zaimplantowania, całkowita absorpcja po upływie 60 – 90 dni. Rozmiar:15 cm x 25 cm | 1
RAZEM :
Poz. 1,2,3,4- siatka pakowana pojedynczo,sterylna, z metryczką dokumentującą nazwę siatki, rozmiar, nr serii oraz datę ważności
Pakiet 21 opatrunek do mocowania kaniul
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | a |  | b | a*b | c
1. | Opatrunek z folii poliuretanowej do mocowania kaniul centralnych, skrzydełka wzmocnione włókninąsterylny, przeźroczysty w miejscu wkłucia, z wcięciem i ramką, etykieta do wpisania danych, rozmiar 8-9 x 11-12cm. | 2400 | szt.
RAZEM
Pakiet 22 kompresy
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | A*B | C
1. | Kompresy gazowe niejałowe 16 warstw x 17 nitek, rozmiar 10 x 10cm op. x 100szt. | 40 | op.
2. | Kompresy gazowe niejałowe 16 warstw x 17 nitek, rozmiar 10 x 20cm op. x 100 szt | 20 | op.
razem
PAKIET 23 szwy
Szew niewchłanialny, jednowłóknowy, poliprepylenowy, niepowlekany
L.p. | Rodzaj igły | Krzywizna | Długość igły | Grubość nici |  | Długość nici | Zamawiana ilość saszetek | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka Vat | Oferowany produkt | Nr katalogowy
|  |  |  | USP | Metryczna
[7 empty] | A | B | A*B | C
1. | Okrągła | 1/2 koła | 37 mm | 2/0 | 3 | 75 cm | 84
2. | Okrągła masywna | 1/2 koła | 26 mm | 2/0 | 3 | 75 cm | 12
3. | Okrągła masywna | 1/2 koła | 37 mm | 2/0 | 3 | 75 cm | 12
4. | Okrągła podwójna | 1/2 koła | 2x13 mm | 5/0 | 1 | 75 cm | 24
5. | Okrągła podwójna | 1/2 koła | 2x22 mm | 3/0 | 2 | 90 cm | 12
6. | Okrągła | 1/2 koła | 37mm | 0 | 3.5 | 75cm | 12
7. | Okrągła podwójna | 3/8 koła | 2x13mm | 4/0 | 1.5 | 75cm | 12
8. | Okrągła podwójna | 3/8 koła | 2x12mm | 5/0 | 1 | 75cm | 12
9. | Okrągła podwójna | 3/8 koła | 2x8mm | 6/0 | 0.7 | 60cm | 24
10. | Okrągła podwójna | 3/8 koła | 2x8mm | 7/0 | 0.5 | 60cm | 36
RAZEM
PAKIET 24 szwy
Szew syntetyczny, pleciony, niewchłanialny, poliestrowy, powlekany silikonem
L.p. | Rodzaj igły | Krzywizna | Długość igły | Grubość nici |  | Długość nici | Zamawiana ilość saszetek | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Nr katalogowy
|  |  |  | USP | Metryczna
[7 empty] | A | B | A*B | C
1. | Okrągła | 1/2 koła | 55-60 mm | 5 | 7 | 75 cm | 12
2. | Okrągła | 1/2 koła | 40-45 mm | 2 | 5 | 90 cm | 12
3. | Okrągła, podwójna | 1/2 koła | 2 x 17 mm | 3/0 | 2 | 75 cm | 24
RAZEM
PAKIET 25 szwy
Szew niewchłanialny, pleciony, powlekany woskiem i/lub silikonem, z naturalnego jedwabiu
L.p. | Rodzaj igły | Krzywizna | Długość igły | Grubość nici |  | Długość nici | Zamawiana ilość sasz. | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka Vat | Oferowany produkt | Nr katalogowy
|  |  |  | USP | metryczna
[7 empty] | A | B | A*B | C
1. | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 19 mm | 3/0 | 2 | 75 cm | 12
2. | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 24 mm | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 12
3. | okrągła | 1/2 koła | 17mm | 3/0 | 2 | 75cm | 24
4. | szpatuła(lancetowata) podwójna o zakończeniu mikro | 1/4 koła | 2x8mm | 6/0 | 0.7 | 45cm | 12
RAZEM
PAKIET 26 szwy
Szew niewchłanialny, poliestrowy, pleciony, niepowlekany w kolorze zielonym
L.p. | Rodzaj igły | Krzywizna | Długość igły | Grubość nici |  | Długość nici | Zamawiana ilość saszetek | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka Vat | Oferowany produkt | Nr katalogowy
|  |  |  | USP | Metryczna
[7 empty] | A | B | A*B | C
1. | Bez igły | - | - | 0 | 3.5 | 150 cm | 12
2. | Bez igły | - | - | 2 | 5 | 150 cm | 12
RAZEM
PAKIET 27 materiały szewne
Szew syntetyczny,wchłanialny,barwiony,jednowłókienkowy,wykonany z polidioksanonu.Czas podtrzymywania tkankowego około 75-80% po 14 dniach,około 70% po 28 dniach,około 60% po 43 dniach,około 40% po 57 dniach.Całkowity czas wchłaniania 180-210 dni od zaimplantowania.
L.p. | Rodzaj igły | Krzywizna | Długość igły | Grubość nici |  | Długość nici | Zamawiana ilość saszetek | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka Vat | Nr katalogowy | Oferowany produkt
|  |  |  | USP | Metryczna
[7 empty] | A | B | A*B | C
1. | okrągła | 1/2 koła | 37mm | 0 | 3.5 | 75cm | 132
2. | okrągła | 1/2 koła | 40mm | 1 | 4 | 90cm | 600
3. | Okrągła mocna | 1/2 koła | 26mm | 0 | 3.5 | 75cm | 12
RAZEM
PAKIET 28 materiały szewne
Szew wchłanialny,pleciony,syntetyczny,barwiony,wykonany z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu,powlekany mieszaniną złożoną z kopolimeru glikolipidu i laktydu oraz stearynianu wapnia.Czas podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach. Całkowity czas wchłaniania 56-70 dni.
L.p. | Rodzaj igły | Krzywizna | Długość igły | Grubość nici |  | Długość nici | Zamawiana ilość saszetek | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka Vat | Nr katalogowy | Oferowany produkt
|  |  |  | USP | Metryczna
[7 empty] | A | B | A*B | C
1. | okrągła | 1/2 koła | 26mm | 4/0 | 1.5 | 70cm | 144
2. | okrągła | 1/2 koła | 26mm | 3/0 | 2 | 70cm | 240
3. | okrągła | 1/2 koła | 30mm | 2/0 | 3 | 70cm | 372
4. | okrągła | 1/2 koła | 76mm | 2/0 | 3 | 70cm | 456
5. | okrągła | 1/2 koła | 37mm | 0 | 3.5 | 70cm | 228
6. | okrągła,masywna | 1/2 koła | 40mm | 1 | 4 | 70cm | 384
7. | haczyk |  | 35mm | 1 | 4 | 75cm | 240
8. | okrągła,masywna | 1/2 koła | 40mm | 2 | 5 | 90cm | 684
9. | okrągła | 1/2 koła | 37mm | 3/0 | 2 | 70cm | 204
10. | okrągła | 1/2 koła | 60mm | 1 | 4 | 70cm | 216
11. | okrągła | 1/2 koła | 65mm | 2 | 5 | 90cm | 528
12. | bez igły | - | - | 3/0 | 2 | 140cm | 60
13. | bez igły | - | - | 2/0 | 3 | 140cm | 108
14. | bez igły | - | - | 0 | 3.5 | 140cm | 60
15. | bez igły | - | - | 1 | 4 | 140cm | 24
16. | bez igły | - | - | 2 | 5 | 140cm | 36
17. | bez igły | - | - | 0 | 3.5 | 3x45cm | 264
18. | bez igły | - | - | 1 | 4 | 3x45cm | 36
19. | bez igły | - | - | 2 | 5 | 3x45cm | 96
RAZEM
Pakiet 29 kompresy parafinowe
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | a |  | b | a*b | c
1. | Kompres parafinowy 5cm x 5cm, jałowy | 630 | szt.
2. | Kompres parafinowy 10cm x 10cm, jałowy | 440 | szt.
3. | Kompres parafinowy 10-15cm x 20cm, jałowy | 440 | szt.
RAZEM
Pakiet 30 opaski dziane,elastyczne,opatrunki samoprzylepne
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | a |  | b | a*b | c
1. | Opaska dziana 5cm x 4m | 1700 | szt.
2. | Opaska dziana 10cm x 4m | 6400 | szt.
3. | Opaska dziana 15cm x 4m | 3450 | szt.
4. | Opaska elastyczna tkana z zapinką 10cm x 4m | 1300 | szt.
5. | Opaska elastyczna tkana z zapinką 12cm x 4m | 850 | szt.
6. | Opaska elastyczna tkana z zapinką 15cm x 4m | 2900 | szt.
7. | Samoprzylepny, sterylny opatrunek na rany pooperacyjne, rozmiar 8 x 10cm | 5900 | szt.
8. | Samoprzylepny, sterylny opatrunek na rany pooperacyjne,rozmiar 8 x 15cm | 4450 | szt.
9. | Samoprzylepny, sterylny opatrunek na rany pooperacyjne, rozmiar 10 x 25cm | 2100 | szt.
RAZEM
Pakiet 31 - podkłady chirurgiczne
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/12 m-cy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b
1. | Podkład absorbcyjny oddychający, jednorazowego użytku z wkładem żelowym pochłaniającym zapach, przepuszczalność powietrza min. 3600g/m2/24godz., chłonność min. 4000g Wykonany minimum 4 warstw wymiary w granicach 100 x 230 cm | 110
2. | Podkład absorbcyjny oddychający, jednorazowego użytku z wkładem żelowym pochłaniającym zapach. przepuszczalność powietrza min. 3600g/m2/24godz, chłonność min. 1800g. Wykonany minimum 4 warstw wymiary minimum 60 x 90 cm | 250
3. | Jednorazowy podkład chirurgiczny dwuwarstwowy wykonany z nieprzemakalnego laminatu w rozmiar 80 x 210 cm | 50
4. | Podkład absorbcyjny oddychający, jednorazowego użytku z wkładem żelowym pochłaniającym zapach, przepuszczalność powietrza min. 3600g/m2/24godz., chłonność min. 900g. Wykonany minimum 4 warstw wymiary minimum 45 x 60 cm | 1
RAZEM
Pakiet 32 przyrząd do wielokrotnej aspiracji
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | A*B | C
1. | Przyrząd do wielokrotnej aspiracji płynu z filtrem cząsteczkowym i bakteryjnym, kompatybilny z butelkami typu ecoflac, kabipac | 4400 | szt.
2. | Przyrząd do przenoszenia leku z fiolki do butelki typu ecoflac i kabipac | 1 | szt.
Razem
PAKIET 33 szwy
Szew syntetyczny, niewchłanialny, jednowłóknowy, poliamidowy, niepowlekany, zabarwiony na niebiesko
L.p. | Rodzaj igły | Krzywizna | Długość igły | Grubość nici |  | Długość nici | Zamawiana ilość saszetek | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka Vat | Oferowany produkt | Nr katalogowy
|  |  |  | USP | Metryczna
[7 empty] | A | B | A*B | C
1. | Odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 12 mm | 5/0 | 1 | 45 cm | 10
2. | Odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 19 mm | 5/0 | 1 | 75 cm | 260
3. | Odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 24 mm | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 1230
4. | Odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 24 mm | 3/0 | 2 | 75 cm | 1520
5. | Odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 30 mm | 3/0 | 2 | 75 cm | 10
6. | Odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 24 mm | 2/0 | 3 | 75 cm | 330
7. | Odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 90 mm | 2 | 5 | 100 cm | 12
8. | Odwrotnie tnąca | prosta | 60 mm | 2/0 | 3 | 75 cm | 504
9. | Igła podwójna mikrolancetowata | 3/8 koła | 6mm | 10/0 | 0.2 | 30cm | 36
10. | Odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 39 mm | 2/0 | 3 | 75 cm | 380
11. | szpatuła mikroostrze | 3/8 koła | 6mm | 10/0 | 0.2 | 30cm | 36
RAZEM
Pakiet 34 - igły
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/12 m-cy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b
1. | Igła iniekcyjna 1,2 (18G x 30) do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym | 35100
2. | Igła motylek 22G 0,7 | 1
3. | Igła motylek 21G 0,8 | 1
RAZEM
Pakiet 35 rękawice diagnostyczne lateksowe
L.p. | Nazwa materiału | Ilość (A) | Jednostka | Cena brutto (B) | Stawka VAT | Wartość brutto ( A*B) | Oferowany produkt | Producent
1. | Rękawice diagnostyczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III, AQL od 1 do 1,5, długość rękawicy min.240mm, rękawice zgodne z normami:EN455-1-2-3(potwierdzone raportem badań producenta lub laboratorium), EN374(potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną), ASTM F 1671(potwierdzone raportem badania wykonanym w laboratorium), posiadające deklaracje zgodności CE, rozmiry XS,S,M,L,XL do decyzji zamawiającego, oznaczenia umieszczone fabrycznie na opakowaniu: znak CE,AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii, nazwa producenta/adres wytwórcy, oznaczenie z normą EN 455,opakowanie po 100 sz. | 2100 | op.
RAZEM
karta techniczna produktu: rękawice zgodne z EN 455-1-2-3 potwierdzone raportem badań producenta lub laboratorium rękawice zgodne z normą EN 374 potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną rękawice zgodne z normą ASTM F 1671 potwierdzone raportem badania wykonanym w laboratorium deklaracja zgodności CE Oznaczenia umieszczone na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta/ adres wytwórcy, oznaczenie z normą EN 455, EN 388, ASTM F 1671, EN 374.
Pakiet 36 - Sterylne obłożenie operacyjne do zabiegów ginekologicznych
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/ | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | Numer katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b | c
1. | Skład: a)serweta do operacji ginekologicznych o wymiarze 200/270x215cm,zintegrowana z nogawicami i ekranem anestezjologicznym,posiada otwór w okolicach krocza o wymiarach 13x24cm-1 szt. b)serweta ginekologiczna o wymiarach 60x116cm, wyposażona w samoprzylepny otwór o wymiarach 8x11cm, zintegrowany worek do przechwytywania płynów, oraz możliwość przymocowania serwety do fartucha operującego za pomocą zintegrowanej taśmy samoprzylepnej-1 szt. c)ręczniki chłonne 18x25cm- 2szt. d)organizator przewodów(samoprzylepny) 9x18cm -1szt. e)serweta na stolik(owinięcie zestawu) 150x190cm -1szt. Wymagania dla serwet głównych: -laminat minimum dwuwarstwowy o gramaturze min.57,5g/m2 -odporność na przenikanie płynów powyżej 100cmH2O -odporność na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro- min. 70/50 kPa. | 200
RAZEM :
Pakiet 37 rękawice diagnostyczne nitrylowe
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Stawka VAT | Wartość brutto | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | (A*B)
1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, teksturowane na końcach palców,posiadające AQL 1.0-1,5, rekawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III, rękawice zgodne z normami: EN 455-1-2-3(potwierdzone raportem badań producenta lub laboratorium), EN 374(potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną), ASTM F 1671(potwierdzone raportem badań wykonanym w laboratorium), posiadające deklarację zgodności CE, posiadające oznaczenia umieszczone fabrycznie na opakowaniu:znak CE,AQL,data produkcji,data ważności,LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta/adres wytwórcy,oznaczenie zgodne z normą EN 455. Opakowanie x 100 sztuk, dostępne w rozmiarach XS-XL do decyzji zamawiającego. | 350 | op.
Razem
karta techniczna produktu:rękawice zgodne z EN 455-1-2-3 potwierdzone raportem badań producenta lub laboratorium rękawice zgodne z normą EN 374 potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną rękawice zgodne z normą ASTM F 1671 potwierdzone raportem badania wykonanym w laboratorium deklaracja zgodności CE oznaczenia umieszczone fabrycznie na opakowaniu:znak CE,AQL,data produkcji,data ważności,LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta/adres wytwórcy,oznaczenie zgodne z normą EN 455
Pakiet 38 rękawice diagnostyczne lateksowe typu zwiększonego ryzyka
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Stawka VAT | Wartość brutto | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | (A*B)
1. | Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe,niejałowe o grubszych ściankach(rękawice typu zwiekszonego ryzyka)przeznaczone dla ratownictwa medycznego,teksturowane, pasujace na lewą i prawą dłoń, rękawice zgodne z normami:EN 455-1-2-3(potwierdzone raportem badań producenta lub laboratorium), EN 374(potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną), ASTM F 1671(potwierdzone raportem badań wykonanym w laboratorium), posiadające deklarację zgodności CE, Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny I klasy i środek ochrony indywidualnej kategorii III, posiadające oznaczenia umieszczone fabrycznie na opakowaniu:znak CE,AQL,data produkcji,data ważności,LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta/adres wytwórcy,oznaczenie zgodne z normą EN 455. Op. a 50 sztuk. rozmiar:S,M,L. | 40 | op.
Razem
karta techniczna produktu:rękawice zgodne z EN 455-1-2-3 potwierdzone raportem badań producenta lub laboratorium rękawice zgodne z normą EN 374 potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną rękawice zgodne z normą ASTM F 1671 potwierdzone raportem badania wykonanym w laboratorium deklaracja zgodności CE oznaczenia umieszczone fabrycznie na opakowaniu:znak CE,AQL,data produkcji,data ważności,LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta/adres wytwórcy,oznaczenie zgodne z normą EN 455
Pakiet 39 rękawice diagnostyczne nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka
L.p. | Nazwa materiału | Ilość (A) | Jednostka | Cena brutto (B) | Stawka VAT | Wartość brutto ( A*B) | Oferowany produkt | Producent
1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, do procedur wysokiego ryzyka, koloru pomarańczowego, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na palcach, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane(potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), długość rękawicy minimum 270mm,grubość na palcu 0,20mm, na dłoni 0,13mm posiadające AQL 1,5. Oznakowane jako wyrób medyczny w klasie I, oraz środek ochrony indywidualnej klasy III.zgodne z normami EN 455 1-2-3(potwierdzone raportem badań producenta lub laboratorium), ASTM F 1671(potwierdzone raportem badań wykonanym w laboratorium), EN 374 (potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną), posiadające deklarację zgodności CE. posiadające oznaczenia umieszczone fabrycznie na opakowaniu:znak CE,AQL,data produkcji,data ważności,LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta/adres wytwórcy,oznakowanie zgodności z normami EN 455,EN 388,EN 374, ASTM F 1671, pakowane po 100 sztuk.dostępne w rozmiarach xs-xl | 70 | op.
RAZEM
Rękawice zgodne z normą EN 455 (1-2-3) potwierdzone raportem badań producenta lub laboratorium. Rękawice zgodne z normą EN 374 potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną. Rękawice zgodne z normą ASTM F 1671 potwierdzone raportem badań wykonanym w laboratorium. Obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy). Deklaracja zgodnoąści CE. Karta techniczna producenta. Oznaczenia umieszczone na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta/ adres wytwórcy, oznaczenie z normą EN 455, EN 388, ASTM F 1671, EN 374.
Pakiet 40 - Kaniule
|  | Średnia ilość sztuk/12 m-cy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |  |  | NR katalogowy/typ/model
L.p. | Rodzaj asortymentu |  |  |  | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu |  | Producent
|  | a | b | a * b
1. | Kaniula dla dzieci i noworodków 0,6 o maksymalnym przepływie 13 ml/min z PTFE ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli do naczynia,widoczne w USG.Pakowana w sztywne opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości | 820
2. | Kaniula dla dzieci i noworodków 0,7 o maksymalnym przepływie 13 ml/min z PTFE ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli do naczynia,widoczne w USG.Pakowana w sztywne opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości | 200
3. | Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z samozamykającym się korkiem portu bocznego,z zastawką antyzwrotną,wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczjącej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi.Pakowna w sztywne opakowanie zabezpieczjące przed utratą jałowości.Rozmiar 0,9 x 25 mm przepływ 42 ml/min | 3100
4. | Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z samozamykającym się korkiem portu bocznego,z zastawką antyzwrotną,wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczjącej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi.Pakowna w sztywne opakowanie zabezpieczjące przed utratą jałowości.Rozmiar 1,1 x 32 mm przepływ 67 ml/min | 4300
5. | Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z samozamykającym się korkiem portu bocznego,z zastawką antyzwrotną,wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczjącej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi.Pakowna w sztywne opakowanie zabezpieczjące przed utratą jałowości.Rozmiar 1,3 x 32 mm przepływ 103 ml/min | 780
6. | Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z samozamykającym się korkiem portu bocznego,z zastawką antyzwrotną,wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczjącej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi.Pakowna w sztywne opakowanie zabezpieczjące przed utratą jałowości.Rozmiar 1,3 x 45 mm przepływ 103 ml/min | 770
7. | Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z samozamykającym się korkiem portu bocznego,z zastawką antyzwrotną,wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczjącej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi.Pakowna w sztywne opakowanie zabezpieczjące przed utratą jałowości.Rozmiar 1,5 x 45 mm przepływ 133 ml/min | 1
8. | Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z samozamykającym się korkiem portu bocznego,z zastawką antyzwrotną,wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczjącej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi.Pakowna w sztywne opakowanie zabezpieczjące przed utratą jałowości.Rozmiar 1,8 x 45 mm przepływ 236 ml/min | 1
9. | Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z samozamykającym się korkiem portu bocznego,z zastawką antyzwrotną,wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczjącej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi.Pakowna w sztywne opakowanie zabezpieczjące przed utratą jałowości.Rozmiar 2,0 x 45 mm przepływ 270 ml/min | 1
10. | Zamknięty system dostępu naczyniowego,bezigłowy do wielokrotnych aktywacji,bez mechanicznych części wewnętrzynych,posiadającyprosty tor przepływu,kompatybilny z końcówką Luer i Luer Lock,z zastawkąw postaci jednoelementowej,silikonowej,podzielnej membranysplit septum,osadzonej na plastikowym,przeżroczystym konektorze,z jednolitą powierzchnią do dezynfekcji,całkowicie przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi,o minimalnym przepływie powyżej 500 ml/min | 3400
RAZEM
PAKIET 41 - zestaw operacyjny jednorazowy
L.p. | Nazwa materiału | Ilość na 12 m-cy | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | A*B | C
1. | Sterylny zestaw operacyjny uniwersalny. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu Skład:1. Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm– 1 szt.2. Serwety operacyjne trójwarstwowe (włókninowa warstwa chłonna, folia PE, warstwa chłonna od strony pacjenta): a) górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny o wymiarach min.240x150 – 1 szt b) dolna z taśmą samoprzylepną o wymiarach min 170x175 – 1 szt c) boczne min. 90x75cm z taśmą lepną wzdłuż dłuższego boku – 2 szt Wymagania: gramatura min 63g/m2, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro: 100/50 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 160 cm H2O – 2 szt 3. Taśma lepna min.9x49cm - 1 szt. 4. Osłona na stolik Mayo min.78x140cm – 1 szt 5. Kieszeń samoprzylepna 2 komorowa, na ssak i koagulację o wym. 40x35cm – 1 szt 6. Fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej typu Sontara (lub równoważnej o cechach nie gorszych : włóknina celulozowo – poliestrowa, gramatura 68g/m2, wstawka z przodu – nieprzepuszczalna folia polietylenowa 35 mikronów, mikroporowata, oddychająca, wstawka rękawa nieprzepuszczalny laminat dwuwarstwowy zawierający folię polietylenową 27,5 mikrona oraz włókninę wiskozowo poliestrową, 30g/m2; wytrzymałość na rozerwanie – sucho/mokro min. 230/180KPa, nieprzemakalność min. 250 mm H20 z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części rękawa, Ilość – 3 szt (1 szt - L, 2 szt - XL) | 14 | szt. | 222 | 3108 | 8%
7. Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Ilość 2 szt. (1 szt - 9x20cm, 1 szt - 9x25cm). 8. Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego, z możliwością zamknięcia, 247 mm, zielono-niebieskie, - 1 szt. 9. Miseczka plastikowa z polipropylenu z podziałką 250 ml – 1 szt. 10. Miseczka plastikowa z polipropylenu z podziałką 500 ml – 1 szt. 11. Dzbanek z rączką plastikowy z polipropylenu z podziałką 1200 ml – 1 szt. 12. Skalpel chirurgiczny z wysuwanym ostrzem, Ilość: 1 szt – 10ss, 1 szt – 11ss, 1 szt – 20ss. 13. Podstawka pod skalpele – 1 szt 14. Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10 – 80 szt. 15. Serwety gazowe z tasiemką 40x40 cm, 20 nitkowe, 6 warstwowe, z nitką rtg, kolor zielony - 5 szt. 16. Tupfer gazowy okrągły, 15x16 mm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 20 szt. 17. Tupfer gazowy okrągły, 30x40 mm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 5 szt. 18. Czyścik do elektrody czynnej, rozmiar 5x5cm, posiadający taśmę samoprzylepną – 1 szt 19. Pojemnik na igły i ostrza, wyposażony w samoprzylepna piankę – licznik igieł (min 20 pozycji) magnetyczną wkładkę na ostrza (pojemnik służy jako narzędzie do ich zdejmowania z trzonka) – 1 szt. 20. Dren z końcówką typu Yankauer z PVC T24CH 3,5m. Yankauer 20CH okrągła końcówka 4 oczka, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. 21 uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320cm(ERBE)-1 szt.
|  |  |  | RAZEM: | 3108
wszystkie elementy składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.
Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej.
Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania, przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines.
Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne. Wymaga się dołączenia karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795
Pakiet 42 - obłożenia na stół operacyjny
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/12 m-cy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b
1. | Serweta ochronna na stół operacyjny 5 warstwowa, powierzchnia pikowana,samowygładzająca się wykonana z włókniny polipropylenowej chłonność min 35 ml/100cm2 wymiar min. 100 cm x 220 cm | 1
2. | Serweta ochronna na stół operacyjny oddychająca, 4 warstwowa, dostosowana do systemów ogrzewania pacjentów, rozmiar min. 100 cm x 200 cm | 110
3. | Sterylny pokrowiec na stolik Mayo, wymiar mini 78 cm- 140 cm | 550
RAZEM
Pakiet 43 - Zestaw do leczenia nietrzymania moczu
LP. | Rodzaj Asortymentu | Średnia ilość sztuk/ | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | Numer katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b | c
1 | Jednorazowy zestaw do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet i korekty defektów przedniej ściany pochwy przez otwory zasłonowe złożony z: siatki polipropylenowej monofialmentowej o wymiarach : szerokość 0,8 cm, długość 50 cm, | 1
RAZEM
Pakiet 44 - wkłady żelowe
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/ | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
12 m-cy
|  | a | b | a * b
1. | Workowy wkład jednorazowego użytku o pojemności 2000 ml z substancją żelującą | 1050
2. | Workowy wkład jednorazowego użytku o pojemności 1000ml z substancją żelującą | 600
3. | Wkład jednorazowy z substancją żelującą do ssaka elektrycznego S-Scort new Duet 1000 ml- VAC SAX | 1
RAZEM :
Poz 1-4: Worek samorozprężający się i uszczelniający automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania, wykonany z tworzywa bez zawartości PCV, w pokrywie tylko jeden króciec do pacjenta z filtrem antybakteryjnym i uchwytem do swobodnego wyjmowania worka z pojemnika. przyłącze pacjenta w postaci łącznika obrotowego o konstrukcji schodkowej. Worek w wersji sprasowanej o grubości 4-5cm w celu ograniczenia powierzchni magazynowej.
W przypadku wygrania przetargu oferent zobowiązany jest wyposażyć w ramach przetargu szpital w niezbędne akcesoria do montażu wkładów tj. pojemniki wielokrotnego użytku z funkcją pomiarową wraz z uchwytami do mocowania.
Pakiet 45 – wzierniki ginekologiczne
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/12 m-cy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producenta
|  | a | b | a * b
1. | Wziernik 1 x użytku CUSCO rozmiar „S” | 300
2. | Wziernik 1 x użytku CUSCO rozmiar „M” | 1350
3. | Wziernik 1 x użytku CUSCO rozmiar „L” | 1
RAZEM :
Pakiet 46 – Venflony
kaniula dożylna z poliuretanu,jałowa,ze skrzydełkami,z portem bocznym,linią rtg,przeźroczysta komora kontrolna umożliwiająca łatwe,wzrokowe potwierdzenie prawidłowego wkłucia do żyły.
|  | Średnia ilość sztuk/12 m-cy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |  |  | NR katalogowy/typ/model
L.p. | Rodzaj asortymentu |  |  |  | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu |  | Producent
|  | a | b | a * b
1. | rozmiar 24G,średnica 0,6-0,7x19mm,przepływ 13-23 ml/min | 2200
2. | rozmiar 22G,średnica 0,8-0,9 x 25mm,przepływ 31-36 ml/min | 7600
3. | rozmiar 20G,średnica 1,0-1,1 x 32mm,przepływ 54-65 ml/min | 10350
4. | rozmiar 18G,średnica 1,2-1,3 x 45mm,przepływ 80-95 ml/min | 2600
5. | rozmiar 17G,średnica 1,4-1,5 x 45mm,przepływ 125-142 ml/min | 50
6. | rozmiar 16G,średnica 1,7-1,8 x 45mm,przepływ 200 ml/min | 50
7. | rozmiar 14G,średnica 2,0-2,1 x 45mm,przepływ 270-305 ml/min | 50
RAZEM :
Pakiet 47– strzykawki,cewniki,zgłębniki
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość opakowań/ | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
12 m-cy
|  | a | b | a * b
1. | Strzykawka 1 ml do tuberkuliny z igłą 0,45x12, opakowanie papier/folia po 100 szt. | 15
2. | Strzykawka luer dwuczęściowa, tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach poj. 2ml z wypełnieniem do minimum 2,5 ml skalowanie co 0,1ml, czarna niezmywalna skala, opakowanie folia/papier po 100 szt. | 390
3. | Strzykawka luer dwuczęściowa, tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach poj. 5ml z wypełnieniem do 6 ml skalowanie co 0,2ml , czarna niezmywalna skala, opakowanie folia/papier po 100 szt | 470
4. | Strzykawka luer dwuczęściowa, tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach poj. 10ml z wypełnieniem do 12 ml skalowanie co 0,5ml , czarna niezmywalna skala, opakowanie folia/papier po 100 szt | 370
5. | Strzykawka luer dwuczęściowa, tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach poj. 20ml z wypełnieniem do 24 ml skalowanie co 1,0ml , czarna niezmywalna skala, opakowanie folia/papier po 100 szt | 500
6. | Strzykawki jednorazowego użytku 50/60 ml do pomp z końcówką Luer Lock z obustronnną skalą, wcięcie na tłoku z czterech stron, opakowanie papier/folia po 100 szt. | 50
7. | Strzykawka jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych o poj. 50-60ml, do podaży leków światłoczułych bursztynowa z końcówką Luer Lock z obustronnną skalą, wcięcie na tłoku z czterech stron. Opakowanie papier/folia, po 100 szt. | 45
8. | Strzykawka trzyczęsciowa 100ml Janeta z centrycznym stożkiem do łączenia z cewnikiem , nasadką LUER, dwie skale naprzeciwległe, tłoczysko z elastycznym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesów, opakowanie blister-pack. Opakowanie papier/folia po 100 szt. | 30
9. | Strzykawka 10 ml 1x użytku trzyczęściowa z gumowym tłokiem do pomp inf. Opakowanie papier/folia po 100 szt. | 1
10. | Strzykawka 20 ml 1x użytku trzyczęściowa z gumowym tłokiem do pomp inf. Opakowanie papier/folia po 100 szt. | 1
11. | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 04 / 40cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier | 1
12. | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 06 / 40cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier | 115
13. | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 08 / 40cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, półprzeźroczysty konektor.Pakowane folia-papier | 150
14. | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 10 / 40cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe.półprzeźroczysty konektor.Pakowane folia-papier | 580
15. | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 12 / 60cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe.półprzeźroczysty konektor.Pakowane folia-papier | 340
16. | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 14 / 60cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe.półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier | 3360
17. | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 16 / 60cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe. półprzeźroczysty konektor.Pakowane folia-papier | 3160
18. | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 18 / 60cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier | 2020
19. | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 20 / 60cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier | 1
20. | Cewnik do karmienia noworodka 6 | 5
21. | Cewnik do karmienia noworodka 8 | 5
22. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci jałowy. Długość od 150 cm do 400 cm | 1
23. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych wykonany z wysokiej jakości PCV, dł. 3000 mm, opakowanie folia-papier, jałowy | 2750
24. | Zgłębnik Żołądkowy jednorazowego użytku 16x80 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedyńczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, wykonane z PCW o jakośći medycznej i twardości ok. 76 ShA. Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki. | 300
25. | Zgłębnik Żołądkowy jednorazowego użytku 18x80 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedyńczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, wykonane z PCW o jakośći medycznej i twardości ok. 76 ShA. Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki. | 270
26. | Zgłębnik Żołądkowy jednorazowego użytku 20x80 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedyńczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, wykonane z PCW o jakośći medycznej i twardości ok. 76 ShA. Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki. | 1
27. | Zgłębnik Żołądkowy jednorazowego użytku 28x80 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedyńczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, wykonane z PCW o jakośći medycznej i twardości ok. 76 ShA. Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki. | 25
28. | Dren do odsysania pola operacyjnego z końcówką zagiętą bez kontroli odsysania (standard), sterylny pakowany podwójnie (opakowanie zewnętrzne papier-folia, opakowanie wewnętrzne-folia | 1710
29. | Dren do odsysania pola operacyjnego z końcówką zagiętą z kontrolą odsysania (standard), sterylny pakowany podwójnie (opakowanie zewnętrzne papier-folia, opakowanie wewnętrzne-folia | 1 | 4 | 4 | 8%
30. | Przewód ssący do końcówki do odsysania pola operacyjnego TYP W8/2100mm | 300 | 3 | 900 | 8%
31. | Przedłużacz do tlenu CH 16/2000 | 200 | 0.9 | 180 | 8%
32. | Cewnik Foleya – 6 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie | 1
33. | Cewnik Foleya – 8 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie | 1
34. | Cewnik Foleya – 10 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie | 1
35. | Cewnik Foleya – 12 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie | 10
36. | Cewnik Foleya – 14 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie | 81
37. | Cewnik Foleya – 16 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie | 1030
38. | Cewnik Foleya – 18 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie | 950
39. | Cewnik Foleya – 20 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie | 250
40. | Cewnik Foleya – 22 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie | 100
41. | Cewnik Foleya – 24 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie | 30
42. | Zatyczki do cewnika Foleya 1x użytku, o schodkowej budowie, sterylne | 110
43. | Kanka do odbytu 16 | 30
44. | Kanka do odbytu 30 | 380
45. | Dren do odsysania dróg oddechowych bez kontroli odsysania. Sterylny, pakowany papier folia kompatybilny z cewnikami do odsysania wymienionymi w pakiecie. | 300
Razem
Poz 22 i 23 – cewniki do podawania tlenu przez nos jednorazowego użytku sterylne, mikrobiologicznie czyste, pakowane pojedynczo, z rurkami nosowymi łagodnie zakończonymi, bez możliwości uszkodzenia błony śluzowej.
Pakiet 48 – Zgłębniki i strzykawki ENFIT
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/12 m-cy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b
1. | Zgłębnik gastrostomijny Flocare G-TUBE 18Ch | 2
2. | Zgłębnik gastrostomijny Flocare G-TUBE 20Ch | 2
3. | Zgłębnik gastrostomijny Flocare zestaw PEG 18Ch | 8
4. | Zgłębnik gastrostomijny Flocare PUR 10 Ch, 130 cm | 24
5. | Zestaw do jejunostomi Flocare Bengmark PEJ 9Ch, 105 cm | 1
6. | Zgłębnik nosowo-jelitowy Bengmark Ch 10/145 cm | 11
7. | Strzykawka enteralna ENFIT 10ml,złącze typu ENFIT pasujące do zgłębników NUTRICIA | 1
8. | Strzykawka enteralna ENFIT 60ml,złącze typu ENFIT pasujące do zgłębników NUTRICIA | 260
Razem :
Pakiet 49 - zestawy do toalety jamy ustnej
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/12 m-cy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b
1. | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej zawierający: 2 szczoteczki do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania i gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, 4 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętymi końcówkami, 2 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, 4 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru, 6 gąbek-aplikatorów oraz 6 jednorazowych opakowań preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej. | 100
2. | Ściereczki barierowe dedykowane wyłącznie do okolic krocza dla pacjentów z nietrzymaniem moczu/stolca o właściwościach czyszczących,nawilżających,usuwających przykry zapach oraz chroniących skórę pacjenta poprzez pozostawienie przezroczystej,przepuszczalnej dla powietrza oraz izolującej od wilgoci bariery dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem skóryzwiązanym z nietrzymaniem moczu/stolca.Skuteczność oferowanego produktu w zakresie redukcji zapalenia skóry zwiazanego z nietrzymaniem moczu/stolca oraz odleżyn okolicy krzyżowo-pośladkowej potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi. W składzie 3% dimetikon (każda ściereczka zawiera minimum 756mg dimetikonu),niespłukiwany preparat oczyszczający o zrównoważonym pH,aloes,bez lateksu,w rozmiarze 22x22cm,24 ściereczki w opakowaniu.Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. | 1
3. | Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, zawierający w składzie: wodę , nie wymagający spłukiwania roztwór z zawartością simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej oraz hamujących rozwój grzybów, pleśni oraz flory Gram dodatniej i Gram ujemnej.W opakowaniu pomagającym utrzymać temperaturę czepka oraz zapewniającym możliwość podgrzania czepka w kuchence mikrofalowej do 30 sek. przy mocy 1000W | 45
RAZEM
Pakiet 50 Myjka dezynfekcyjna
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/12 m-cy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b
1. | Myjka 1 razowego użytku ze środkiem myjąco- dezynfekującym nasączonym substancją antybakteryjną i przeciwgrzybiczą skuteczność potwierdzona badaniami wobec B ( w tym MRSA/ORSA/ESBL, VRE) i grzybów. | 7150
RAZEM
Pakiet 51 - elektrody, czujniki
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/ | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | Nr katalogowy/typ/model | Producent
12 m-cy
|  | a | b | a * b
1. | Elektroda EKG dla dorosłych z dużą powierzchnią przylepną,bezlateksowa,bez PCV,niedrażniąca skóry,hypoalergiczna,przezierna dla promieniowania RTG,wytrzymałość przyczepności do 72h,możliwość użytkowania przy moczeniu,stosowaniu środków pielęgnacyjnych,żelowana AG/AGCl,żel stały,możliwość eksploatacji u pacjentów z zakresem temperatur do 40 stopni C. | 13500
2. | Elektroda EKG do monitorowania długo i krótkookresowego,badań wysiłkowych i holtera,okrągła średnica z żelem stałym w formie kwadratu lub koła,podłoże z tkaniny,bezzapachowa,nieuczulająca. | 7500
RAZEM
kryterium jakości- próbki
Pakiet 52 pojemnik na próbki
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/ | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | Numer katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b | c
1. | Pojemnik na próbki z zakrętką o pojemności 30ml z naklejką do opisania,niesterylny. | 1800
RAZEM:
Pakiet 53 igła do aspiracji szpiku
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/ | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | Numer katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b | c
1. | Jednorazowa igła do aspiracji szpiku z mostka lub talerza biodrowego, igła zaostrzona w trzech płaszczyznach, igła zapewnia bezpieczną aspirację szpiku przy dodatkowym wykorzystaniu mechanizmu nastawiania głębokości wkłucia, możliwość całkowitego zdjęcia blokady, blokada umożliwiająca unieruchomienie mandrynu igły podczas zabiegu, złącze typu luer umieszczone w uchwycie pozwala na pewne podłączenie strzykawki, ogranicznik głębokości wkłucia z możliwością ustawienia głębokości wkłucia, pakowanie pojedynczo, sterylne. | 50
RAZEM:
Pakiet 54 balsam na odleżyny
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/ | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | Numer katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b | c
1. | Balsam do pielęgnacji skóry narażonej na odleżyny i odparzenia, zapobiega powstawaniu odleżyn i infekcji skóry,łagodzi podrażnienia i stany zapalne,łatwo rozprowadza się po powierzchni skóry, nie brudzi ubrań, Skład:woda,izopropyl myristate,glyceryl stearate,mineral oil,glycerin,ceteareth-12,ceteareth-20,melaleuca alternifolia oil, 03PL001,linalool,geraniol, limonene,lactic acid,carbomer, triethanolamine,methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.opakowanie 500ml | 500
RAZEM:
Pakiet 55 środek do ochrony i leczenia skóry
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena brutto | Wartość brutto | stawka vat | NR katalogowy/ typ/model | Producent
|  | a |  | b | a*b
1. | Roztwór bezalkoholowy,tworzący na skórze oddychającą,przejrzystą błonę.Utworzona powłoka chroni uszkodzoną lub nieuszkodzoną skórę przed płynami ustrojowymi, op.28ml spray z pompką. | 100 | op.
RAZEM
Pakiet 56 igła z ostrzem Hubera
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena brutto | Wartość brutto | stawka vat | NR katalogowy/ typ/model | Producent
|  | a |  | b | a*b
1. | Igła do portów z ostrzem Hubera, ze skrzydełkami, zgięta pod kątem 90 stopni, z przedłużeniem PVC bez DEHP o długości 25cm(całość), z zaciskiem i łącznikem Luer Lock, duże, elastyczne skrzydełka o powierzchni antypoślizgowej. Rozmiary 19Gx25mm, 20Gx30mm, 20Gx20mm, do decyzji zamawiającego. | 90 | op.
RAZEM
Pakiet 57 opatrunek
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena brutto | Wartość brutto | stawka vat | NR katalogowy/ typ/model | Producent
|  | a |  | b | a*b
1. | Samoprzylepny,przezroczysty opatrunek z folii poliuretanowej,elastyczny,jałowy,oddychający, nie przepuszczalny dla płynów i chroni ranę przed środowiskiem zewnętrznym,odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol,jod,octenidynę. Rozmiar 10x25 cm | 20 | szt
2. | Samoprzylepny,przezroczysty opatrunek z folii poliuretanowej,elastyczny,jałowy,oddychający, nie przepuszczalny dla płynów i chroni ranę przed środowiskiem zewnętrznym,odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol,jod,octenidynę. Rozmiar 15x20 cm | 20 | szt
RAZEM
PAKIET 58 klipsy
L.p | Nazwa materiału opis |  |  |  |  | Zamawiana ilość magazynków | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Nr katalogowy
[6 empty] | A | B | A*B | C
1. | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetkniecie końców ramion a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa)Wymiary:długość 7,9 mm, rozwartość ramion 8,1mm.Kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą o średnicy 10mm PL 506R firmy Aesculap, opakowanie 12 magazynków x 8 klipsów, sterylne |  |  |  |  | 144
2. | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalne.Wymiary: długość 7,9mm, rozwartość ramion 8,1mm, kąt rozwarcia 18 st., przekrój trójkątny 0,8 x 0,85mm, długośc zamkniętego klipsa 9mm. Kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą o średnicy 10mm PL 503 firmy Aesculap, opakowanie 20 magazynków x 6 klipsów, sterylne |  |  |  |  | 20
razem
Pakiet 59 opatrunki specjalistyczne
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | a |  | b | a*b | c
1. | Opatrunek jałowy na bazie węgla aktywowanego z dodatkiem srebra 10 x 20cm | 1 | szt.
2. | Opatrunek przylepny,jałowy z pianki poliuretanowej,porowaty do ran z dużą ilością wysięku 15 x 15cm | 60 | szt.
3. | Przezroczysty opatrunek z foli poliuretanowej,niejałowy,stanowiący barierę dla bakterii i płynów,zapewniający wymianę gazową, pokryty hipoalergicznym klejem 10cm x 10m | 25 | szt.
4. | Opatrunek hydrożelowy służący do leczenia ran suchych i z niewielką ilością wysięku,pobudzający proces autolizy: rozmiar 10cm x 10cm | 1 | szt.
5. | Opatrunek hydrożelowy służący do leczenia ran suchych i z niewielką ilością wysięku,pobudzający proces autolizy rozmiar: 20cm x 20cm | 1 | szt.
6. | Opatrunek hydrożelowy w tubce,sterylny,służący do leczenia ran suchych i z niewielką ilością wysięku,pobudzający proces autolizy. op. 15 g | 80 | szt.
7. | Opatrunek hydrokoloidowy,przylepny z naturalnych koloidów wodoru,jałowy, z folii poliuretanowej, rozmiar 15x15cm. | 1 | szt.
RAZEM
Pakiet 60 opatrunki specjalistyczne
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | a |  | b | a*b | c
1. | Opatrunek zbudowany z podwójnej warstwy włókien karboksymetylocelulozy, wzmocniony przeszyciami, zapewniający wilgotne środowisko leczenia rany rozmiar 10cm x 10cm | 200 | szt.
2. | Opatrunek zbudowany z podwójnej warstwy włókien karboksymetylocelulozy, wzmocniony przeszyciami, zawierający jony srebra, zapewniający wilgotne środowisko leczenia rany rozmiar 10cm x 10cm | 710 | szt.
3. | Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z trzech hydrokoloidów, zapewniający wilgotne środowisko leczenia rany. Rozmiar 10cm x 10cm | 280 | szt.
4. | Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z trzech hydrokoloidów, zapewniający wilgotne środowisko leczenia rany. Rozmiar 15cm x 15cm | 220 | szt.
5. | Opatrunek jałowy, hydrokoloidowy na folii poliuretanowej, cienki. Rozmiar 10 x 10cm | 315 | szt.
RAZEM
Pakiet 61 pieluchomajtki
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/12 m-cy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b
1. | Pieluchomajtki jednorazowego użytku dla dorosłych L | 19630
2. | Pieluchomajtki jednorazowego użytku dla dorosłych XL | 23330
3. | Pieluchomajtki jednorazowego użytku super małe dla dorosłych 55-80 cm | 250
4. | Pieluszki jednorazowego użytku rozmiar 2-5 KG | 410
5. | Pieluszki jednorazowego użytku rozmiar 5-9 KG | 1
6. | Pieluszki jednorazowego użytku rozmiar 12-25 KG | 235
7. | Pieluszki jednorazowego użytku rozmiar 25-50 KG | 1
RAZEM:
Pakiet 62 - zestawy jednorazowe, ambulatoryjne
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/12 m-cy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b
1. | Jednorazowy zestaw do zakładania szwów w składzie: 1x kleszczyki plastikowe 14 cm, 1x pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm, 6x tampony z gazy średniej wielkości, 1x igłotrzymacz 12 cm, nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm, 1x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml opakowana, 1 x igla 1,2x40 mm 18G opakowana, 1x igła 0,8 x 40mm opakowana, 1x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 50 cm x 10 cm, 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister. | 1530
2. | Zestaw do zdejmowania szwów w składzie: 3 x tampony włókninowe o średniej wielkości, 1x pęseta anatomiczna metalowa 12 cm, 1x pęseta plastikowa 12 ,5 cm, 1x ostrze - skalpel zapakowane. Zestaw zapakowany w opakowaniu typu blister. | 1
3. | Zestaw do zmiany opatrunku w składzie: 1x kleszcze plastikowe 14 cm, 1x pęseta plastikowa 12,5 cm, 5x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm, 5x tampony z gazy bawełnianej średniej wielkości, 1x serweta włókninowa nieprzylepna 38 cm x 45 cm, 3x kompresy z gazy bawełnianej 10 cm x 10 cm. Zestaw zapakowany w opakowaniu typu blister. | 1
4. | zestaw do dezynfekcji w składzie:5x tupfery włókninowe wielkości jajka(wiskoza,poliester)-30g/m2-rozmiar po rozwinięciu ok..30x20cm, 1x kleszczyki plastikowe24cm typu korcang, 1x transparentna miseczka plastikowa z podziałką 150ml, Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki z 1 wgłębieniem(o przybliżonej pojemności 250ml) która może służyć jako nerka. Na opakowaniu samoprzylepna naklejka do wklejania dokumentacji. | 275
RAZEM
Pakiet 63 zestaw filtracyjny wydechowy
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/ | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | Numer katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b | c
1. | Zestaw filtracyjny wydechowy jednorazowego użytku do respiratora PB 980 | 55
RAZEM:
Pakiet 64 – Igły do nakłuć lędźwiowych
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/ | cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
12 m-cy
|  | a | b | a * b
1. | Igły do nakłuć lędźwiowych 18G Standard dł.90 mm | 60
2. | Igły do nakłuć lędźwiowych 19G Standard dł.90 mm | 5
3. | Igły do nakłuć lędźwiowych 20G Standard dł.90 mm | 1
4. | Igła do nakłuć lędźwiowych 21G Standard dł.90 mm | 1
5. | Igły do nakłuć lędźwiowych 22G Standard dł.90 mm | 160
6. | Igły do nakłuć lędźwiowych 23G Standard dł. 90mm | 1
7. | Igły do nakłuć lędźwiowych 24G Standard dł. 90mm | 1
8. | Igły do nakłuć lędźwiowych 26G Standard dł. 120 mm | 1
9. | Igły do nakłuć lędźwiowych 29G Standard dł. 90 mm | 1
10. | Igła do nakłuć lędźwiowych 22Gx40 mm | 1
RAZEM :
Poz. 1-9 ostrze typu Quincke, jałowa igła prowadząca, cienkościenna konstrukcja igły pozwalająca na szybki wypływ płynu mózgowo-rdzeniowego, krystalicznie przeźroczysty uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego, nasadka igły prowadzącej precyzyjnie zespolona z ostrzem co pozwala na szybkie i bezpieczne wprowadzenie igły do znieczulenia z prowadnicą. Igła i prowadnica umieszczone w jednym opakowaniu. Sterylne.