Zagnańsk, dn. 02.03.2021 r.

Znak: PZ.271.1.2.2021.PZZiS-PZZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMOWIENIA

Przebudowa  i  zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń części parteru budynku szkoły 
z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  robót  budowlanych, instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych, elektrycznych i towarzyszących związanych z  przebudową
i zmianą sposobu użytkowania  pomieszczeń części parteru budynku szkoły z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w miejscowości Tumlin - dz. nr ewid. 579/2,obręb Tumlin, Gmina Zagnańsk.

2.Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

a) wykonanie robót  rozbiórkowych, budowlanych i wykończeniowych pomieszczeń części parteru budynku szkoły z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne wraz z  robotami towarzyszącymi;

b) wykonanie robót instalacyjnych branży  sanitarnej w części  pomieszczeń parteru budynku szkoły z  przeznaczeniem na  oddziały  przedszkolne wraz z  robotami towarzyszącymi, obejmującymi  m. innymi: wykonanie  instalacji wodnej, hydrantowej p.poż., kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepła  technologicznego, wentylacji mechanicznej;

c) wykonanie  robót instalacyjnych branży  elektrycznej w części  pomieszczeń parteru budynku szkoły z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne wraz z robotami towarzyszącymi obejmującymi m. innymi: wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego, awaryjnego, ewakuacyjnego, instalację gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia, instalacji  kontroli dostępu, zasilania urządzeń  wentylacji, instalacji połączeń  wyrównawczych;

d) wyposażenie pomieszczeń części parteru   -  oddziały przedszkolne;

2.1. Roboty winny być realizowane  w sposób nie kolidujący i  nie zakłócający  nauki dzieci w szkole. Harmonogram prac należy uzgodnić z Dyrektorem  Szkoły.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji następujących działań:

a) wykonanie pełnego zakresu prac,

b) wykonanie zadania zgodnie  z obowiązującymi normami i przepisami prawa,

4. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i  2320 
z 2021 r. poz.11),

- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991r. nr 81, poz.351 ze zm,),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r.
nr 75,poz. 690 ze zm.),

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 .nr 109,poz.719 ze zm.),

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.
 z 2009 r.nr 124,poz.1030 ze zm),

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony  przeciwpożarowej (Dz.U. z 2003 r. nr 121,poz.1137 ze zm),

Szczegółowy zakres do realizacji zamówienia określony został w Projekcie Budowlanym zał nr 8, Przedmiarze  Robót- zał. nr 9; Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 10.

Uwaga:

1)Wszystkie zastosowane materiały i rozwiązania systemowe muszą  posiadać dokumenty 
   formalno - prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz  odporności ogniowej 
   (deklaracje  zgodności, aprobaty oraz  certyfikaty);

2)Przed przystąpieniem do użytkowania przedszkola należy opracować instrukcję 
   bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
   i  Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. ( Dz.U. z 2010 r. Nr 109,po.719),

3)Materiały  użyte do budowy winny  posiadać  odpowiednie  atesty techniczne, zgodne 
   z odpowiednimi normami budowlanymi. Zastosowane materiały wyłącznie w I klasie  
   jakości  gatunkowej.

4)Roboty budowlane i rzemieślnicze należy  wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
   i normami.

5)Przy doborze materiałów opisanych w dokumentacji technicznej, Specyfikacji Technicznej 
   Wykonania i Odbioru Robót oraz  Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia, należy  
   posługiwać się parametrami technicznymi – Zamawiający dopuszcza  zastosowanie innych 
   produktów niż podane w dokumentacji pod warunkiem, że będą one o parametrach 
   nie gorszych niż  przyjęto w w/w dokumentach. W takiej sytuacji 
   Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających 
   przedmiotowe parametry techniczne.

6) Wszelkie  prace budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją  projektową, 
   opracowaniami poszczególnych branż. Niejasności powstałe w trakcie prac  budowlanych  
    należy konsultować  z autorem projektu.

7) Dopuszcza się zastosowania materiałów zamiennych o nie gorszych parametrach
    i właściwościach, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z autorem opracowania 
    i inwestorem.

8) Prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp pod  nadzorem osób posiadających

odpowiednie uprawnienia do wykonywania  i nadzorowania  przedmiotowych prac  
    budowlanych. Użyte  materiały  powinny posiadać  atesty ITB oraz spełniać wymagania  
    polskich  norm budowlanych, oraz posiadać  odpowiednie aprobaty techniczne.

9) Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników (dzieci), w placówkach oświatowo  - wychowawczych materiały wykończeniowe, elementy wyposażenia czy też zabawki winny posiadać certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami uwzględniającymi wymagania ergonomii i bezpieczeństwa.

10) Obiekt spełnia wymogi przystosowania dla osób niepełnosprawnych.