załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

SA.270.28.2021

I. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pt: ,,Palenie w piecach kotłowni Nadleśnictwa Waliły w Waliłach Stacji ul. Białostockiej 3" od dnia 15.10.2022 r. do dnia 15.04.2023 r.

- Palenie odbywa się od niedzieli od godziny 1500 do piątku do godziny 1500.

- W ramach usługi zleceniobiorca jest obowiązany do wykonywania następujących prac w kotłowni:

- przecinka, szczepanie drewna,

- ręczny transport drewna do kotłowni za pomocą taczki,

- załadunek ręczny opału do pieców w kotłowni,

- czyszczenie płomieniówek pieców w kotłowni,

- wybieranie i wywóz popiołu na miejsce składowania,

- konserwacje pieców i pomp cyrkulacyjnych w kotłowni,

- dbanie o ład i porządek w pomieszczeniach kotłowni, magazynach kotłowni oraz ich otoczeniu przez obsługujących palaczy,

- utrzymywanie odpowiedniej temperatury wody grzewczej w piecach zgodnej  z warunkami atmosferycznymi otoczenia i tabelą pracy pieców.

- Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Waliły Stacja ul. Białostocka 3, 16-040 Gródek – budynek kotłowni.

II. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 15.10.2022r. do dnia 15.04.2023 r.

III. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie musi posiadać:

- świadectwo kwalifikacyjne uprawniające właściciela firmy do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń i instalacji wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło przez kotły wodne o mocy od 50kW wzwyż do temperatury 373 stopni Kelwina.

IV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są;

- pod względem formalnym i merytorycznym: Piotr Dąbrowski, mail: walily@bialystok.lasy.gov.pl

V. Opis sposobu przygotowywania ofert

- Oferta powinna być napisana w języku polskim.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Ofertę należy złożyć za pośrednictwem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/lasy_walily