# Wyjaśnienia specyfikacji warunków
# zamówienia.
Nasz znak ZP.271.21.2025
Nowy Targ 28.07.2025r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Targu..

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1
Brak w przedmiarach robót związanych z:
- wykonaniem schodów zewnętrznych oraz rampy
- montażem balustrad / pochwytów na w/w schodach i rampie W celu zachowania uczciwej konkurencji, prosimy o udostępnienie przedmiarów obejmujących w/w zakres.

Odpowiedź:
Schody zewnętrzne i rampa ujęta jest w nawierzchniach utwardzonych jako nawierzchnie z kostki z podbudową.
Balustrad i pochwytów nie ujęto. Należy w dziale 3.1.5 dodać kolejną pozycję: Balustrady wg projektu , długość 14,6 mb oraz pochwyt ścienny, dł 1,0 m

Pytanie nr 2
Jaką nawierzchnię należy przyjąć na schodach zewnętrznych oraz na rampie (kostka, płytki)?

Odpowiedź:
Odpowiedź jak na wyżej dla pytania nr 1.

Pytanie nr 3
Czy między ścianą istniejącego i nowoprojektowanego budynku należy wykonać dylatację z materiału izolacyjnego? – proszę o podanie rodzaju materiału, grubości, parametrów technicznych.

Odpowiedź:
Na połączeniu budynku istniejącego i projektowanego należy wykonać dylatację z wełny mineralnej (zgodnie z legendą na rysunkach przekrojów)

Pytanie nr 4
Według PZT należy dostarczyć dwie bramy przesuwne szerokości 6 m natomiast detal bramy jest jako rozwierna. Proszę o doprecyzowanie jaki rodzaj bramy należy dostarczyć.

Odpowiedź:
Należy dostarczyć dwie bramy przesuwne zgodnie z PZT i przedmiarem robót.

Otrzymują:
1/ https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg
2/ a/a