## Opis zakresu zamówienia

Zamówienie obejmuje: Przebudowę  sieci wodociągowej w ul. Niedziałkowskiego  w Szczecinie

(na odcinku od węzła W 12 do węzła w ul. Unisławy)

- Roboty należy wykonać zgodnie  dokumentacją techniczną  pn:  „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz  z przyłączami  w  ulicy  Niedziałkowskiego (na odcinku od  węzła nr  12 do ul. Unisławy) w Szczecinie”  opracowaną przez USŁUGI PROJEKTOWE ADELA JACKOWIAK - OLSZEWSKA, ul. Sosnowa 10, 72-006 Szczecin - Mierzyn. W skład dokumentacji wchodzi:

- Projekt budowlano-wykonawczy –branża sanitarna  z  informacją  dotyczącą  Bezpieczeństwa  i Ochrony  Zdrowia,

- Projekt odtworzenia nawierzchni

- Opinia geotechniczna

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wymienione dokumentacje stanowią załączniki do SWZ.

- Podstawą do obliczenia ceny oferty jest zakres określony w projektach budowlano-wykonawczych, specyfikacjach technicznych, innych dokumentach załączonych do SWZ.

- Tabelę elementów rozliczeniowych należy traktować jako materiał pomocniczy do przygotowania oferty i nie stanowi on zestawienia planowanych prac oraz przewidywanych wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności:

- koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków,

- koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody, dozorowaniem oraz uporządkowaniem terenu po likwidacji zaplecza,

- koszty ochrony mienia, warunków bhp i ppoż. na placu budowy,

- koszty oznaczenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- koszty związane z  opracowaniem czasowej organizacji ruchu

- koszty wszelkich robót przygotowawczych, rozbiórkowych, porządkowych,  składowania i recyklingu materiałów odpadowych, wywozu i składowania nadmiaru urobku,

- koszty związane z zajęciem pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd.), Koszty zajęcia pasa drogowego reguluje uchwała Rady Miasta nr XXVIII/567/04 z póź. zmianami.

- koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- koszty pełnej obsługi geodezyjnej budowy,

- tymczasowe zajęcie terenów przyległych do linii rozgraniczających,

niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca uzgadnia we

własnym zakresie i na swój koszt

- Wykonawca zapewni przejezdność wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego frontu robót, a jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczy dojazd do poszczególnych posesji poprzez cały okres prowadzenia prac.

- koszty przeprowadzenia prób, pomiarów, badań i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Protokoły badań, sprawdzeń i pomiarów muszą być zakończone wynikiem pozytywnym.

- koszty badania wody  fizykochemiczne i mikrobiologiczne

- koszty badań wydajności zamontowanych hydrantów (zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej)

- Wykonawca  nie ponosi opłaty z tytułu  pierwszych  przeglądów  sieci i przyłączy (za ponowny przegląd sieci i przyłączy w przypadku  usterek lub niedoróbek wykonawca wystawi zlecenie dla danego rejonu).

- koszty opracowania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika Budowy nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantów branżowych,

- podatek VAT,

- wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

- Koszt zaślepienia sieci i przyłączy wyłączanych z użytkowania

- sporządzenie informacji dotyczącej planu BiOZ,

- uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń (w tym wodnoprawnych – jeśli będą wymagane) i opinii wymaganych obowiązującymi przepisami,

- odtworzenie nawierzchni zgodnie z dołączoną dodatkowo planszą  zamiana.

Podstawą prawno-techniczną wykonania zamówienia jest:

- Umowa zawarta z Wykonawca robót

- Decyzja nr 864/18 z dnia 18.06.2018r. o pozwoleniu na budowę

    - Warunki wykonawstwa.

- Roboty są objęte gwarancją i rękojmią za wady przez okres podany przez Wykonawcę w ofercie warunków wykonania zamówienia.

- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnień.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji zostanie uzgodniony po wyborze wykonawcy przy zawieraniu umowy na realizację zadania. Z harmonogramu powinna wynikać kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. Harmonogram za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie realizacji robót.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zgłosić poszczególnym użytkownikom uzbrojenia podziemnego termin rozpoczęcia robót i ewentualną potrzebę zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót.

- Wykonawca uzgadnia we własnym zakresie i na swój koszt tymczasowe zajęcia terenów przyległych do linii rozgraniczających, niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych oraz uzgodni pisemnie z właścicielami gruntów warunki, termin i czas prowadzenia robót.

- Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

- Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, pozwolenia i opinie wymagane obowiązującymi przepisami.

- Do obowiązków Wykonawcy należy budowa zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej oraz odprowadzenie nieczystości), wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej budowy, oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót.

- Wykonawca wykona i zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu  wraz ze wszystkimi uzgodnieniami,

- Z wnioskami o zajęcie pasa ruchu drogowego występować będzie Wykonawca

- Koszty zajęcia pasa drogowego reguluje uchwała Rady Miasta nr XXVIII/567/04 z późn. zm.

- Wszystkie zmiany zakresu robót wynikłe w trakcie realizacji winny być zgłaszane Zamawiającemu i wykonane tylko i wyłącznie po ich akceptacji przez Zamawiającego i projektanta,

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające oddanie do zagospodarowania lub/i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych.

- Wykonawca uzyska zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – od Inspektora Nadzoru, przekazywać będzie na bieżąco certyfikaty, deklaracje zgodności oraz aprobat technicznych dla tych materiałów.

- Wszelkie zmiany materiałów w stosunku do założonych w projekcie, powinny być zestawione tabelarycznie w sposób umożliwiający porównanie elementu założonego w projekcie z proponowanym do zabudowy i zaakceptowane przez Zamawiającego oraz Projektanta.

- Podane w projekcie budowlano-wykonawczym nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z produktami równoważnymi. Jeżeli wykonawca składa ofertę równoważną musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie zawierającą co najmniej nazwę i parametry techniczne. Za równoważne zostaną uznane rozwiązania o parametrach nie gorszych niż opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ.  W takiej sytuacji należy podać w ofercie opis rozwiązania równoważnego.

- Wykonawca przeprowadzi próby, pomiary, sprawdzenia i odbiory przewidziane warunkami i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, na własny koszt,

- Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi nadzoru roboty ulegające zakryciu lub zanikające, oraz wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

- Wszelkie zmiany zakresu robót wynikłe w trakcie realizacji winny być zgłaszane Zamawiającemu i wykonane tylko i wyłącznie po ich akceptacji przez Zamawiającego i Projektanta,

- Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. z póź. zm. Do dokumentów odbiorowych Wykonawca złoży oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów,

- Bezpośredni nadzór nad robotami będzie sprawowany przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcję nadzoru technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania inwestycji, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.

2. Wytyczne dla dokumentacji odbiorowej powykonawczej.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji odbiorowej Zamawiającemu – inspektorowi nadzoru najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy

- Dokumentacja powinna być spięta i odpowiednio posegregowana.

- Każda strona dokumentacji odbiorowej powinna posiadać stempel poświadczający, że jest to dokumentacja powykonawcza oraz być podpisana przez kierownika budowy.

- Wykonawca robót powinien stworzyć zestawienie zmian dokonanych podczas realizacji prac oraz załączyć część rysunkową obrazującą dokonane zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego rysunku i odwrotnie, w projekcie powinna być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania do dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji powinny być zaakceptowane i podpisane przez Inwestora oraz Projektanta.

- Wszystkie elementy dokumentacji powykonawczej powinny być przekazane Inwestorowi

w wersji papierowej - 2 egz. oraz w formie elektronicznej - 2 egz. skan na płycie CD.

- Wszelkie zmiany materiałów w stosunku do założonych w projekcie, powinny być

zestawione tabelarycznie w sposób umożliwiający porównanie elementu założonego w projekcie z proponowanym do zabudowy i zaakceptowane przez Zamawiającego oraz Projektanta.

- Akceptacji zmian ze strony Zamawiającego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

- W skład przekazywanej dokumentacji odbiorowej wchodzą:

Rozdział I: Dokumenty Budowy

- Pozwolenie na budowę ( ksero)

- Protokół przekazania placu budowy.

- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i uporządkowania terenu (na druku wymaganym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego).

W przypadku zmian wprowadzonych podczas realizacji zadania, w stosunku do projektu oświadczenie to powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru.

- Dziennik Budowy.

- Uprawnienia  kierownika budowy

Rozdział II: Dokumentacja geodezyjna powykonawcza

- Mapa geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej złożona w MODGiK w skali 1:500

- Szkice powykonawcze z wydrukowanymi współrzędnymi na odwrocie

- Oświadczenie geodety o zakresie wykonanych robót potwierdzone przez inspektora

- Do dokumentacji geodezyjnej powykonawczej powinny być dołączone:

- zestawienia długości inwentaryzowanej sieci z uwzględnieniem podziału na średnice

- zestawienia przyłączy

- Rysunki powykonawcze – kopie rysunków branży sanitarnej z projektu budowlano-wykonawczego z naniesionymi (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi podczas budowy(wraz z informacją projektanta o kwalifikacji zmian).

Dokumentacja inwentaryzacyjna przed złożeniem do MODGiK musi być przedłożona inwestorowi celem weryfikacji.

Rozdział III: Zastosowane Materiały i Urządzenia

- Wykaz certyfikatów, deklaracji i aprobat dla wymaganych projektem materiałów i armatury.

Rozdział IV: Sprawozdania i potwierdzenia

- Sprawozdania z badania stopnia zagęszczenia gruntu

- Oświadczenie potwierdzające oddanie do zagospodarowania lub/i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych.

- Dokumenty potwierdzające przekazanie Zamawiającemu zdemontowanych rurociągów, armatury, urządzeń wraz z wykazem tych urządzeń

Rozdział V: Protokoły odbiorów, prób i sprawdzeń

- Protokół z przeglądu technicznego i odbioru sieci z Rejonu I Wydziału Sieci Wodociągowej

- Protokół z prób szczelności

- Sprawozdanie z  badania wydajności hydrantów (oraz pozostałe dokumenty wymagane przez Straż Pożarną )

- Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody

- Potwierdzenie zapłaty za zużycie wody z tytuły płukania sieci

Rozdział VI: Oświadczenia właścicieli działek

  - Wykaz właścicieli działek

  - Oświadczenia właścicieli działek informujące  o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego

  - Protokoły przekazania terenu po uporządkowaniu dla Zarządców (Zarząd dróg, Urząd Gminy itp.)

Rozdział VII: Dokumenty dodatkowe

- Dokumentacja fotograficzna

Wymaga się oryginałów wszelkich dostarczonych protokołów, wyników badań i zaświadczeń. Dokumenty nie będące oryginałami (atesty, uprawnienia, itp.) muszą być potwierdzone za zgodność

z oryginałami przez kierownika budowy.

Powyższą dokumentację odbiorową należy dostarczyć w wersji papierowej (w 2 egz.) oraz  wersję elektroniczną (skan) – w 2 egz.